## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Минькино | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Минькино | [14 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Минькино ТСН 1 ао RS | 0,4 Минькино ТСН 2 ао RS | 10 Минькино Т 1 ао RS | 10 Минькино Т 1 ап RS | 10 Минькино Т 2 ао RS | 10 Минькино Т 2 ап RS | 10 Минькино-Беловской ао RS | 10 Минькино-Беловской ап RS | 10 Минькино-Минькино ао RS | 10 Минькино-Новый путь ао RS | 10 Минькино-Панфилово ао RS | 10 Минькино-Панфилово ап RS | 10 Минькино-Питеримка ао RS | 10 Минькино-Юрово ао RS | 10 Минькино-Юрово ап RS
00 - 01 | 2.492 | 6.448 | 0 | 154 | 0 | 151.2 | 8.55 | 0 | 8 | 29.5 | 150.6 | 0 | 108.15 | 0.2 | 0
01 - 02 | 2.468 | 6.448 | 0 | 150.2 | 0 | 155.8 | 8.55 | 0 | 7.8 | 29.6 | 155 | 0 | 104.7 | 0.4 | 0
02 - 03 | 2.508 | 6.456 | 0 | 148.4 | 0 | 149.4 | 8.4 | 0 | 7.9 | 31.1 | 148.8 | 0 | 101.55 | 0.2 | 0
03 - 04 | 2.432 | 6.408 | 0 | 148.4 | 0 | 176 | 8.4 | 0 | 7.7 | 28.9 | 175.2 | 0 | 103.65 | 0.4 | 0
04 - 05 | 2.48 | 6.348 | 0 | 150 | 0 | 230 | 8.4 | 0 | 8.7 | 31.4 | 229.2 | 0 | 101.85 | 0.2 | 0
05 - 06 | 2.456 | 6.308 | 0 | 157.6 | 0 | 261.4 | 8.4 | 0 | 8.8 | 33.8 | 260.6 | 0 | 106.95 | 0.4 | 0
06 - 07 | 2.416 | 6.236 | 0 | 174 | 0 | 268 | 9.15 | 0 | 8.8 | 32.9 | 267.4 | 0 | 123.45 | 0.2 | 0
07 - 08 | 2.392 | 6.188 | 0 | 179.2 | 0 | 307 | 8.55 | 0 | 10 | 34.1 | 306.2 | 0 | 127.2 | 0.4 | 0
08 - 09 | 2.428 | 6.14 | 0 | 175.2 | 0 | 255.8 | 8.7 | 0 | 9.3 | 30.3 | 254.8 | 0 | 127.05 | 0.2 | 0
09 - 10 | 2.428 | 6.16 | 0 | 174 | 0 | 231.2 | 8.7 | 0 | 9.3 | 25.6 | 230.4 | 0 | 130.8 | 0.4 | 0
10 - 11 | 2.388 | 6.16 | 0 | 169 | 0 | 221 | 8.55 | 0 | 8.6 | 27.8 | 220.4 | 0 | 124.35 | 0.2 | 0
11 - 12 | 2.412 | 6.176 | 0 | 170.6 | 0 | 200.6 | 8.7 | 0 | 8.6 | 28.5 | 199.8 | 0 | 125.4 | 0.2 | 0
12 - 13 | 2.404 | 6.272 | 0 | 165.4 | 0 | 177.8 | 8.85 | 0 | 8.8 | 27.3 | 177 | 0 | 120.75 | 0.4 | 0
13 - 14 | 2.424 | 6.156 | 0 | 161 | 0 | 173 | 8.55 | 0 | 8.8 | 24.3 | 172.4 | 0 | 119.7 | 0.2 | 0
14 - 15 | 2.392 | 6.144 | 0 | 157 | 0 | 184.6 | 8.7 | 0 | 8.8 | 24.1 | 184 | 0 | 115.8 | 0.2 | 0
15 - 16 | 2.364 | 6.176 | 0 | 165.2 | 0 | 182.2 | 8.55 | 0 | 8.8 | 26.1 | 181.4 | 0 | 121.95 | 0.2 | 0
16 - 17 | 2.404 | 6.176 | 0 | 177.4 | 0 | 237.6 | 9.15 | 0 | 9 | 27.7 | 237 | 0 | 132.15 | 0.4 | 0
17 - 18 | 2.448 | 6.232 | 0 | 180 | 0 | 254 | 9.15 | 0 | 8.9 | 28.2 | 253.2 | 0 | 134.25 | 0.2 | 0
18 - 19 | 2.356 | 6.228 | 0 | 182.2 | 0 | 269.4 | 9.3 | 0 | 8.8 | 28.3 | 268.4 | 0 | 136.2 | 0.2 | 0
19 - 20 | 2.444 | 6.288 | 0 | 173.6 | 0 | 260.6 | 8.7 | 0 | 8.8 | 27.2 | 260 | 0 | 129.45 | 0.4 | 0
20 - 21 | 2.416 | 6.332 | 0 | 174.2 | 0 | 229.8 | 9.15 | 0 | 8.5 | 29.5 | 229 | 0 | 127.5 | 0.2 | 0
21 - 22 | 2.448 | 6.404 | 0 | 172.2 | 0 | 191.6 | 8.4 | 0 | 8.4 | 30.1 | 190.8 | 0 | 125.4 | 0.4 | 0
22 - 23 | 2.392 | 6.4 | 0 | 159.8 | 0 | 166 | 8.55 | 0 | 8 | 32.3 | 165.2 | 0 | 111.6 | 0.2 | 0
23 - 00 | 2.468 | 6.4 | 0 | 150.4 | 0 | 154.2 | 8.1 | 0 | 7.6 | 25 | 153.6 | 0 | 109.95 | 0.4 | 0
Сумма | 58.26 | 150.684 | 0 | 3969 | 0 | 5088.2 | 208.2 | 0 | 206.7 | 693.6 | 5070.4 | 0 | 2869.8 | 6.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Минькино |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч