## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Молочное | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Молочное | [39 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Молочное ТСН 1 ао RS | 0,4 Молочное ТСН 2 ао RS | 10 Молочное СВ ао RS | 10 Молочное Т 1 ап RS | 10 Молочное Т 2 ап RS | 10 Молочное ТСН 1 ао RS | 10 Молочное ТСН 2 ао RS | 10 Молочное-ДГР-1 ао RS | 10 Молочное-ДГР-2 ао RS | 10 Молочное-Ивлево ао RS | 10 Молочное-Ильинское ао RS | 10 Молочное-Искра ао RS | 10 Молочное-Красная звезда ао RS | 10 Молочное-Кубенское ао RS | 10 Молочное-Куркино ао RS | 10 Молочное-Майский ао RS | 10 Молочное-Молочное 1 ао RS | 10 Молочное-Молочное 2 ао RS | 10 Молочное-Молочное 3 ао RS | 10 Молочное-Очистные ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.25 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.27 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.28 ао RS | 10 Молочное-Резерв яч.30 ао RS | 10 Молочное-Свинофабрика ао RS | 10 Молочное-УОМЗ ао RS | 10 Молочное-УОМЗ 1 ао RS | 10 Молочное-УОМЗ 2 ао RS | 35 Молочное СВ ао RS | 35 Молочное СВ ап RS | 35 Молочное Т 1 ао RS | 35 Молочное Т 1 ап RS | 35 Молочное Т 2 ао RS | 35 Молочное Т 2 ап RS | 35 Молочное-Вологда ао RS | 35 Молочное-Вологда ап RS | 35 Молочное-Калинкино ао RS | 35 Молочное-Калинкино ап RS | 35 Молочное-Кубенское ао RS | 35 Молочное-Кубенское ап RS
00 - 01 | 4.632 | 2.8 | 0 | 3500.8 | 3724.8 | 14.4 | 9 | 0.6 | 0.6 | 1515.6 | 319 | 455.6 | 742 | 151.8 | 325.2 | 1392.6 | 694 | 88.4 | 392 | 263.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 476.8 | 339.4 | 0 | 0 | 3500 | 0 | 3729.6 | 0 | 0 | 3738 | 0 | 0 | 0 | 3505.6
01 - 02 | 4.6 | 2.816 | 0 | 3347.2 | 3603.2 | 14.4 | 8.8 | 0.4 | 0.6 | 1450.4 | 323.4 | 455.6 | 736.4 | 149.4 | 304.6 | 1321.8 | 631.2 | 86 | 382.4 | 261.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0 | 453.6 | 318.4 | 0 | 0 | 3343.2 | 0 | 3603.6 | 0 | 0 | 3609.2 | 0 | 0 | 0 | 3348.8
02 - 03 | 4.608 | 2.816 | 0 | 3270.4 | 3548.8 | 14.6 | 9 | 0.6 | 0.4 | 1400.4 | 309.2 | 459.6 | 755.4 | 148.8 | 304.8 | 1288.2 | 608 | 106.4 | 369.6 | 249.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 0 | 446 | 305.6 | 0 | 0 | 3270.4 | 0 | 3553.2 | 0 | 0 | 3556 | 0 | 0 | 0 | 3276
03 - 04 | 4.576 | 2.84 | 0 | 3257.6 | 3542.4 | 14.2 | 9.2 | 0.4 | 0.6 | 1429.2 | 322.8 | 457.2 | 728.6 | 148.6 | 294.4 | 1285.8 | 614 | 114 | 369.6 | 258.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 419.4 | 281.2 | 0 | 0 | 3259.2 | 0 | 3542 | 0 | 0 | 3550.4 | 0 | 0 | 0 | 3262
04 - 05 | 4.64 | 2.816 | 0 | 3286.4 | 3555.2 | 14.6 | 9 | 0.6 | 0.4 | 1477.2 | 330.2 | 437.8 | 735.2 | 150.6 | 305.6 | 1283.4 | 653.6 | 80.8 | 364.4 | 260.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.6 | 0 | 420 | 270.4 | 0 | 0 | 3287.2 | 0 | 3561.6 | 0 | 0 | 3564.4 | 0 | 0 | 0 | 3292.8
05 - 06 | 4.68 | 2.816 | 0 | 3561.6 | 3702.4 | 14.6 | 8.8 | 0.4 | 0.6 | 1468 | 369 | 482.2 | 778 | 150.6 | 316.6 | 1399.2 | 710 | 83.2 | 395.6 | 278.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 441.4 | 312.4 | 0 | 0 | 3564.4 | 0 | 3704.4 | 0 | 0 | 3710 | 2.8 | 0 | 0 | 3567.2
06 - 07 | 4.648 | 2.808 | 0 | 3936 | 3942.4 | 14.6 | 9 | 0.6 | 0.4 | 1539.6 | 374 | 494.8 | 835.4 | 156.8 | 374.6 | 1552.8 | 876.4 | 104.4 | 427.2 | 294.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.6 | 0 | 469.2 | 303.2 | 0 | 0 | 3934 | 0 | 3945.2 | 0 | 0 | 3950.8 | 0 | 0 | 0 | 3939.6
07 - 08 | 4.68 | 2.8 | 0 | 4252.8 | 4060.8 | 14.6 | 9 | 0.4 | 0.6 | 1639.6 | 397 | 524.2 | 799.8 | 158.8 | 381.8 | 1611.6 | 1054.4 | 80 | 481.6 | 309.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 0 | 496 | 303.2 | 0 | 0 | 4250.4 | 0 | 4062.8 | 0 | 0 | 4068.4 | 0 | 0 | 0 | 4256
08 - 09 | 4.68 | 2.824 | 0 | 4409.6 | 4569.6 | 14.6 | 9 | 0.6 | 0.4 | 1777.2 | 404.4 | 501.6 | 791 | 162 | 393.2 | 1559.4 | 1137.6 | 67.2 | 610 | 349.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4 | 0 | 638 | 519.6 | 0 | 0 | 4412.8 | 0 | 4572.4 | 0 | 0 | 4580.8 | 0 | 0 | 0 | 4418.4
09 - 10 | 4.688 | 2.768 | 0 | 4297.6 | 4723.2 | 14.6 | 8.8 | 0.6 | 0.4 | 1711.6 | 387.8 | 468 | 811.2 | 160.2 | 396.4 | 1554 | 1185.2 | 70.4 | 606.8 | 379.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2 | 0 | 529.6 | 671.8 | 0 | 0 | 4292.4 | 0 | 4723.6 | 0 | 0 | 4732 | 0 | 0 | 0 | 4298
10 - 11 | 4.68 | 2.952 | 0 | 4304 | 4556.8 | 14.8 | 9.4 | 0.4 | 0.6 | 1704.8 | 368.4 | 489.2 | 800 | 164 | 388 | 1565.4 | 1175.2 | 67.6 | 622 | 328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.4 | 0 | 534 | 570 | 0 | 0 | 4306.4 | 0 | 4558.4 | 0 | 0 | 4564 | 0 | 0 | 0 | 4312
11 - 12 | 4.608 | 2.808 | 0 | 4252.8 | 4403.2 | 14.4 | 9 | 0.6 | 0.4 | 1674.4 | 359.6 | 504.6 | 809.4 | 167.8 | 363.6 | 1539 | 1155.6 | 66.4 | 588.8 | 302.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.8 | 0 | 517.6 | 526 | 0 | 0 | 4253.2 | 0 | 4407.2 | 0 | 0 | 4415.6 | 0 | 0 | 0 | 4258.8
12 - 13 | 4.632 | 2.856 | 0 | 4380.8 | 4352 | 14.4 | 9 | 0.4 | 0.6 | 1672.4 | 378.6 | 477.6 | 770 | 174.4 | 386 | 1551.6 | 1094.8 | 66.4 | 568.8 | 311.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.4 | 0 | 693.4 | 503.2 | 0 | 0 | 4379.2 | 0 | 4354 | 0 | 0 | 4359.6 | 0 | 0 | 0 | 4384.8
13 - 14 | 4.632 | 2.776 | 0 | 4412.8 | 4348.8 | 14.6 | 9 | 0.6 | 0.4 | 1684.8 | 420 | 470 | 775 | 165.2 | 371.4 | 1541.4 | 1094 | 76.4 | 574.4 | 297.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0 | 712 | 496.2 | 0 | 0 | 4412.8 | 0 | 4351.2 | 0 | 0 | 4356.8 | 0 | 0 | 0 | 4418.4
14 - 15 | 4.56 | 2.832 | 0 | 4435.2 | 4483.2 | 14.2 | 9 | 0.4 | 0.4 | 1682 | 421.6 | 500.2 | 779.6 | 172.2 | 363.6 | 1528.8 | 1082 | 72.4 | 594 | 294.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 721.6 | 624.8 | 0 | 0 | 4435.2 | 0 | 4485.6 | 0 | 0 | 4491.2 | 2.8 | 2.8 | 0 | 4440.8
15 - 16 | 4.584 | 2.744 | 0 | 4476.8 | 4515.2 | 14.4 | 8.6 | 0.6 | 0.6 | 1633.6 | 406.8 | 495.6 | 795.2 | 166 | 364 | 1569.6 | 1121.2 | 76.4 | 586.4 | 301.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.6 | 0 | 709.4 | 685.4 | 0 | 0 | 4477.2 | 0 | 4516.4 | 0 | 0 | 4524.8 | 0 | 0 | 0 | 4482.8
16 - 17 | 4.616 | 2.84 | 0 | 4716.8 | 4704 | 14.4 | 9.2 | 0.6 | 0.4 | 1758.4 | 382.4 | 556.8 | 892.4 | 163.8 | 395.8 | 1688.4 | 1222 | 79.2 | 591.2 | 311.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.2 | 0 | 693.8 | 599.6 | 0 | 0 | 4715.2 | 0 | 4706.8 | 0 | 0 | 4712.4 | 0 | 0 | 0 | 4720.8
17 - 18 | 4.616 | 2.92 | 0 | 4726.4 | 4649.6 | 14.4 | 9.2 | 0.4 | 0.6 | 1805.2 | 376.2 | 567.4 | 858.2 | 163 | 418.4 | 1690.8 | 1204.4 | 68.4 | 565.2 | 302.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.2 | 0 | 713.4 | 554.6 | 0 | 0 | 4723.6 | 0 | 4650.8 | 0 | 0 | 4659.2 | 0 | 0 | 0 | 4729.2
18 - 19 | 4.64 | 2.824 | 0 | 4620.8 | 4550.4 | 14.6 | 9 | 0.6 | 0.4 | 1784.4 | 371.8 | 561.4 | 851.4 | 152.2 | 419 | 1717.8 | 1183.6 | 108.4 | 548.4 | 292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8 | 0 | 625.8 | 462.6 | 0 | 0 | 4620 | 0 | 4552.8 | 0 | 0 | 4558.4 | 0 | 0 | 0 | 4628.4
19 - 20 | 4.544 | 2.8 | 0 | 4556.8 | 4480 | 14.2 | 9 | 0.4 | 0.6 | 1736.4 | 379.4 | 542.2 | 864.4 | 156.4 | 432.4 | 1740.6 | 1145.2 | 110.8 | 532.4 | 322.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 583.8 | 400 | 0 | 0 | 4558.4 | 0 | 4482.8 | 0 | 0 | 4491.2 | 0 | 0 | 0 | 4561.2
20 - 21 | 4.576 | 2.8 | 0 | 4470.4 | 4304 | 14.4 | 9 | 0.6 | 0.4 | 1697.2 | 380.2 | 543.8 | 809.8 | 149 | 409.2 | 1721.4 | 1126 | 101.6 | 502.8 | 310.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 540.8 | 388.6 | 0 | 0 | 4468.8 | 0 | 4306.4 | 0 | 0 | 4312 | 0 | 0 | 0 | 4474.4
21 - 22 | 4.576 | 2.768 | 0 | 4300.8 | 4179.2 | 14.2 | 8.8 | 0.4 | 0.6 | 1646.4 | 372.4 | 513.6 | 850 | 148.2 | 393.6 | 1678.2 | 1070.4 | 96 | 490 | 311.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.8 | 0 | 508.4 | 309 | 0 | 0 | 4300.8 | 0 | 4180.4 | 0 | 0 | 4186 | 0 | 0 | 0 | 4309.2
22 - 23 | 4.56 | 2.816 | 0 | 3897.6 | 3910.4 | 14.4 | 9 | 0.6 | 0.4 | 1565.6 | 345.2 | 501.8 | 784.4 | 144.4 | 346.8 | 1518 | 898.8 | 122.4 | 455.2 | 279.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.8 | 0 | 479 | 283.2 | 0 | 0 | 3897.6 | 0 | 3914.4 | 0 | 0 | 3920 | 0 | 0 | 0 | 3900.4
23 - 00 | 4.496 | 2.736 | 0 | 3683.2 | 3769.6 | 14 | 8.6 | 0.4 | 0.6 | 1477.6 | 333.6 | 484 | 787.4 | 147.8 | 351.4 | 1427.4 | 789.2 | 107.6 | 415.2 | 268.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.4 | 0 | 492 | 287.4 | 0 | 0 | 3684.8 | 0 | 3768.8 | 0 | 0 | 3777.2 | 2.8 | 0 | 0 | 3690.4
Сумма | 110.752 | 67.576 | 0 | 98355.2 | 100179.2 | 346.6 | 215.4 | 12.2 | 12 | 38932 | 8833 | 11944.8 | 19140.2 | 3772 | 8800.4 | 36727.2 | 23526.8 | 2100.8 | 12034 | 7138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594.2 | 0 | 13315 | 10315.8 | 0 | 0 | 98347.2 | 0 | 100234.4 | 0 | 0 | 100388.4 | 8.4 | 2.8 | 0 | 98476

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Молочное |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч