## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Победа | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Победа | [9 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Победа ТСН 1 ао RS | 0,4 Победа ТСН 2 ао RS | 10 Победа Т 1 (Победа) ао RS | 10 Победа Т 1 (Победа) ап RS | 10 Победа Т 2 (Шевница) ао RS | 10 Победа Т 2 (Шевница) ап RS | 10 Победа-Никулинское ао RS | 10 Победа-Семеновская ао RS | 10 Победа-Семеновская ап RS | 10 Победа-Слободка ао RS
00 - 01 | 4.068 |  | 0 | 27 | 0 | 0 | 14.1 | 8.4 | 0 | 4.7
01 - 02 | 4.076 |  | 0 | 27.8 | 0 | 0 | 15.1 | 8.6 | 0 | 4.4
02 - 03 | 4.064 |  | 0 | 28.2 | 0 | 0 | 15.4 | 8.5 | 0 | 4.4
03 - 04 | 4.032 |  | 0 | 26.8 | 0 | 0 | 14.3 | 8.3 | 0 | 4.2
04 - 05 | 4.028 |  | 0 | 26.6 | 0 | 0 | 13.9 | 8.6 | 0 | 4.4
05 - 06 | 4.028 |  | 0 | 35 | 0 | 0 | 15 | 15.1 | 0 | 4.9
06 - 07 | 3.988 |  | 0 | 44.4 | 0 | 0 | 16 | 22.5 | 0 | 6.2
07 - 08 | 3.936 |  | 0 | 53.6 | 0 | 0 | 18.9 | 25.6 | 0 | 9
08 - 09 | 3.9 |  | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 19.3 | 13.4 | 0 | 6.1
09 - 10 | 3.92 |  | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 16.7 | 11 | 0 | 3.9
10 - 11 | 3.924 |  | 0 | 31 | 0 | 0 | 15.8 | 11.9 | 0 | 3.3
11 - 12 | 3.936 |  | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 16.3 | 11.4 | 0 | 3.9
12 - 13 | 3.988 |  | 0 | 31.6 | 0 | 0 | 16.5 | 11.2 | 0 | 3.9
13 - 14 | 3.912 |  | 0 | 31.4 | 0 | 0 | 17.7 | 10.6 | 0 | 3.2
14 - 15 | 3.896 |  | 0 | 30.8 | 0 | 0 | 17.5 | 8.7 | 0 | 4.7
15 - 16 | 3.904 |  | 0 | 32.2 | 0 | 0 | 17.4 | 9.7 | 0 | 5.1
16 - 17 | 3.9 |  | 0 | 46.4 | 0 | 0 | 23.3 | 14.8 | 0 | 8.3
17 - 18 | 3.936 |  | 0 | 52 | 0 | 0 | 22.9 | 20.4 | 0 | 8.9
18 - 19 | 3.916 |  | 0 | 53.4 | 0 | 0 | 21.5 | 23.6 | 0 | 8.4
19 - 20 | 3.96 |  | 0 | 47 | 0 | 0 | 21.6 | 17.8 | 0 | 7.5
20 - 21 | 4.008 |  | 0 | 38.8 | 0 | 0 | 20.9 | 11.2 | 0 | 6.8
21 - 22 | 4.04 |  | 0 | 38.2 | 0 | 0 | 20.6 | 11.2 | 0 | 6.5
22 - 23 | 4.06 |  | 0 | 34.8 | 0 | 0 | 18.4 | 10.8 | 0 | 5.7
23 - 00 | 4.052 |  | 0 | 29.2 | 0 | 0 | 15.8 | 8.4 | 0 | 5.1
Сумма | 95.472 | 0 | 0 | 868.2 | 0 | 0 | 424.9 | 311.7 | 0 | 133.5

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Победа |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч