## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Харовск р. | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Харовск р. | [34 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Харовск р. ТСН 1 ао | 0,4 Харовск р. ТСН 2 ао | 10 Харовск р. перемычка II, IV с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 I с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 1 III с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 2 II с.ш. ап | 10 Харовск р. Т 2 IV с.ш. ап | 10 Харовск р.-База ао | 10 Харовск р.-Бараниха ао | 10 Харовск р.-Город ао | 10 Харовск р.-Город 1 ао | 10 Харовск р.-Город 2 ао | 10 Харовск р.-Город 3 ао | 10 Харовск р.-Город 4 ао | 10 Харовск р.-Ивачино ао | 10 Харовск р.-Ильинское ао | 10 Харовск р.-Маяк ао | 10 Харовск р.-Михайловское ао | 10 Харовск р.-Северный ао | 10 Харовск р.-Сорожино ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 1 ао | 10 Харовск р.-Стеклозавод 2 ао | 10 Харовск р.-Центральный ао | 110 Харовск р.-Вожега ао | 110 Харовск р.-Вожега ап | 110 Харовск р.-Сямжа ао | 110 Харовск р.-Сямжа ап | 35 Харовск р. Т 1 ап | 35 Харовск р. Т 2 ап | 35 Харовск р.-Золотава ао | 35 Харовск р.-Золотава ап | 35 Харовск р.-ЛДК 1 ао | 35 Харовск р.-ЛДК 2 ао | 35 Харовск р.-Шапша ао | 35 Харовск р.-Шапша ап
00 - 01 | 38.34 | 25.28 | 262.4 | 2178 | 1246.4 | 990 | 264 | 8 | 67.6 | 868.8 | 585.6 | 202.4 | 76 | 159.2 | 82 | 26.4 | 271.2 | 60.8 | 357.6 | 102 | 0 | 5.6 | 279.2 | 0 | 1148.4 | 0 | 4567.2 | 2310 | 126 | 123.9 | 0 | 2037 | 0 | 273 | 0
01 - 02 | 38.22 | 25.84 | 252.8 | 2112 | 1211.2 | 924 | 252.8 | 9 | 63.2 | 853.8 | 563.2 | 190.4 | 74.8 | 145.6 | 76.2 | 23.6 | 256.8 | 56 | 332.8 | 104.8 | 0 | 4.8 | 272 | 0 | 1082.4 | 0 | 4963.2 | 2738.4 | 126 | 119.7 | 0 | 2473.8 | 0 | 273 | 0
02 - 03 | 37.86 | 25.92 | 248 | 2058 | 1188.8 | 894 | 249.6 | 8 | 61.4 | 820.2 | 539.2 | 184.8 | 75.2 | 141.6 | 73.2 | 23.6 | 272.4 | 57.6 | 312.8 | 100 | 0 | 4.8 | 260.8 | 0 | 1056 | 0 | 5095.2 | 2956.8 | 117.6 | 115.5 | 0 | 2692.2 | 1.05 | 273 | 0
03 - 04 | 36.9 | 25.52 | 244.8 | 2022 | 1190.4 | 894 | 244.8 | 8 | 60.6 | 820.2 | 516.8 | 184 | 75.6 | 132.8 | 72 | 23.6 | 274.8 | 56 | 322.4 | 99.6 | 0 | 5.6 | 250.4 | 0 | 1029.6 | 0 | 4884 | 2755.2 | 109.2 | 113.4 | 0 | 2486.4 | 0 | 268.8 | 0
04 - 05 | 37.2 | 25.6 | 252.8 | 2034 | 1190.4 | 924 | 252.8 | 8 | 60.6 | 827.4 | 520.8 | 185.6 | 73.6 | 136.8 | 76.4 | 23.2 | 264 | 60.8 | 345.6 | 102.8 | 0 | 4.8 | 257.6 | 0 | 1082.4 | 0 | 5042.4 | 2914.8 | 117.6 | 117.6 | 0 | 2654.4 | 0 | 268.8 | 0
05 - 06 | 37.26 | 25.68 | 264 | 2136 | 1251.2 | 1014 | 265.6 | 9 | 68.6 | 884.4 | 552.8 | 206.4 | 73.6 | 159.2 | 78.2 | 24 | 262.8 | 64.8 | 376.8 | 101.6 | 0 | 4.8 | 265.6 | 0 | 1174.8 | 0 | 5200.8 | 2990.4 | 126 | 123.9 | 0 | 2700.6 | 0 | 294 | 0
06 - 07 | 37.92 | 25.52 | 307.2 | 2520 | 1430.4 | 1272 | 305.6 | 13.4 | 80.4 | 1026.6 | 692 | 253.6 | 77.2 | 227.2 | 93 | 29.6 | 277.2 | 74.4 | 479.2 | 117.6 | 0 | 5.6 | 332 | 0 | 1478.4 | 0 | 5464.8 | 2847.6 | 176.4 | 168 | 0 | 2541 | 1.05 | 315 | 0
07 - 08 | 37.98 | 26 | 340.8 | 2730 | 1556.8 | 1518 | 340.8 | 17 | 97.6 | 1126.8 | 756.8 | 301.6 | 75.2 | 260.8 | 96.6 | 33.6 | 294 | 80.8 | 610.4 | 122.8 | 0 | 4.8 | 357.6 | 0 | 1742.4 | 0 | 5728.8 | 2898 | 184.8 | 186.9 | 0 | 2566.2 | 0 | 336 | 0
08 - 09 | 39.78 | 25.92 | 368 | 3648 | 2264 | 1728 | 368 | 15.8 | 115 | 1660.8 | 970.4 | 419.2 | 125.6 | 247.2 | 97.4 | 31.2 | 450 | 82.4 | 682.4 | 135.2 | 0 | 5.6 | 319.2 | 0 | 1940.4 | 0 | 6256.8 | 2486.4 | 184.8 | 186.9 | 0 | 2129.4 | 0 | 361.2 | 0
09 - 10 | 40.44 | 26.08 | 355.2 | 3648 | 2300.8 | 1614 | 355.2 | 11.8 | 114 | 1667.4 | 994.4 | 394.4 | 113.6 | 211.2 | 92.6 | 27.6 | 489.6 | 80.8 | 648 | 128.4 | 0 | 5.6 | 272.8 | 0 | 1834.8 | 0 | 6573.6 | 2830.8 | 184.8 | 174.3 | 0 | 2486.4 | 1.05 | 344.4 | 0
10 - 11 | 40.62 | 26 | 324.8 | 3324 | 2046.4 | 1482 | 324.8 | 11.4 | 89.8 | 1503 | 945.6 | 325.6 | 86.4 | 196 | 95.4 | 28.8 | 402 | 80 | 627.2 | 120 | 0 | 4.8 | 268.8 | 0 | 1689.6 | 0 | 6283.2 | 2847.6 | 176.4 | 176.4 | 0 | 2503.2 | 0 | 352.8 | 0
11 - 12 | 40.14 | 25.92 | 355.2 | 3420 | 2169.6 | 1506 | 355.2 | 10.6 | 103.6 | 1573.8 | 912 | 329.6 | 108.8 | 185.6 | 89.8 | 30 | 458.4 | 84.8 | 629.6 | 132.4 | 0 | 5.6 | 261.6 | 0 | 1702.8 | 0 | 6336 | 2814 | 159.6 | 159.6 | 0 | 2465.4 | 0 | 352.8 | 0
12 - 13 | 39.78 | 25.92 | 329.6 | 2790 | 1665.6 | 1440 | 329.6 | 9.6 | 90.2 | 1276.2 | 777.6 | 301.6 | 87.6 | 199.2 | 86.2 | 30.8 | 268.8 | 72.8 | 600.8 | 130 | 0 | 5.6 | 277.6 | 0 | 1636.8 | 0 | 5148 | 2259.6 | 159.6 | 157.5 | 0 | 1919.4 | 1.05 | 344.4 | 0
13 - 14 | 40.02 | 25.36 | 347.2 | 3294 | 2020.8 | 1428 | 347.2 | 10.2 | 100.6 | 1467.6 | 920 | 325.6 | 105.6 | 180 | 86.4 | 29.6 | 423.6 | 79.2 | 572 | 132 | 0 | 5.6 | 272.8 | 0 | 1623.6 | 0 | 5649.6 | 2259.6 | 159.6 | 159.6 | 0 | 1927.8 | 0 | 331.8 | 0
14 - 15 | 39.96 | 25.28 | 340.8 | 3348 | 2070.4 | 1392 | 340.8 | 11.8 | 101.8 | 1573.2 | 912 | 296 | 130.8 | 176 | 80.4 | 30.4 | 368.4 | 72.8 | 571.2 | 131.2 | 0 | 4.8 | 265.6 | 0 | 1584 | 0 | 5808 | 2360.4 | 159.6 | 161.7 | 0 | 2024.4 | 0 | 336 | 0
15 - 16 | 39.3 | 25.36 | 329.6 | 3318 | 2065.6 | 1416 | 329.6 | 15.2 | 93.8 | 1543.8 | 901.6 | 295.2 | 91.2 | 198.4 | 94.2 | 31.6 | 376.8 | 76.8 | 584 | 121.6 | 0 | 5.6 | 283.2 | 0 | 1610.4 | 0 | 5992.8 | 2570.4 | 168 | 159.6 | 0 | 2247 | 1.05 | 336 | 0
16 - 17 | 42.18 | 25.28 | 371.2 | 3516 | 2208 | 1518 | 372.8 | 16.4 | 112.8 | 1655.4 | 898.4 | 305.6 | 95.6 | 212 | 105.2 | 34.4 | 393.6 | 80 | 624 | 140 | 0 | 5.6 | 347.2 | 0 | 1742.4 | 0 | 6626.4 | 2998.8 | 184.8 | 184.8 | 0 | 2637.6 | 0 | 361.2 | 0
17 - 18 | 51.48 | 25.68 | 368 | 3144 | 1995.2 | 1494 | 368 | 13.8 | 113.8 | 1552.2 | 728.8 | 267.2 | 88.8 | 233.6 | 106.6 | 37.6 | 289.2 | 82.4 | 616.8 | 128.8 | 0 | 5.6 | 356 | 0 | 1729.2 | 0 | 6204 | 2956.8 | 201.6 | 201.6 | 0 | 2599.8 | 0 | 361.2 | 0
18 - 19 | 52.86 | 25.84 | 374.4 | 3156 | 1984 | 1482 | 372.8 | 14.4 | 113 | 1551.6 | 738.4 | 260.8 | 80.4 | 255.2 | 110.2 | 38.4 | 276 | 80 | 588 | 137.2 | 0 | 5.6 | 376.8 | 0 | 1716 | 0 | 6124.8 | 2864.4 | 193.2 | 191.1 | 0 | 2503.2 | 1.05 | 365.4 | 0
19 - 20 | 50.88 | 26 | 355.2 | 3078 | 1880 | 1530 | 355.2 | 19.6 | 105.8 | 1449 | 744.8 | 273.6 | 78.8 | 277.6 | 105.6 | 36.4 | 276 | 74.4 | 617.6 | 132 | 0 | 5.6 | 403.2 | 0 | 1742.4 | 0 | 6072 | 2864.4 | 176.4 | 174.3 | 0 | 2507.4 | 0 | 361.2 | 0
20 - 21 | 50.46 | 25.52 | 324.8 | 2808 | 1665.6 | 1548 | 323.2 | 21.8 | 89 | 1205.4 | 676.8 | 297.6 | 75.2 | 312.8 | 106.4 | 34.8 | 306 | 72 | 604 | 123.2 | 0 | 5.6 | 405.6 | 0 | 1742.4 | 0 | 5887.2 | 2956.8 | 176.4 | 172.2 | 0 | 2625 | 0 | 340.2 | 0
21 - 22 | 49.86 | 25.76 | 318.4 | 2688 | 1595.2 | 1452 | 318.4 | 17.2 | 85.4 | 1141.2 | 643.2 | 288.8 | 76.8 | 299.2 | 99.4 | 34 | 313.2 | 60.8 | 536 | 132.4 | 0 | 5.6 | 392.8 | 0 | 1650 | 0 | 5755.2 | 2948.4 | 159.6 | 161.7 | 0 | 2625 | 1.05 | 327.6 | 0
22 - 23 | 48.96 | 25.76 | 294.4 | 2496 | 1480 | 1284 | 294.4 | 15 | 80.6 | 1061.4 | 601.6 | 257.6 | 74.4 | 258.4 | 88 | 32 | 294 | 61.6 | 468 | 114.4 | 0 | 5.6 | 354.4 | 0 | 1478.4 | 0 | 5253.6 | 2662.8 | 159.6 | 157.5 | 0 | 2352 | 0 | 315 | 0
23 - 00 | 49.56 | 25.76 | 281.6 | 2328 | 1331.2 | 1086 | 281.6 | 12.6 | 74.8 | 936.6 | 622.4 | 213.6 | 76.4 | 193.6 | 81.8 | 29.2 | 283.2 | 59.2 | 392 | 112 | 0 | 5.6 | 305.6 | 0 | 1267.2 | 0 | 5227.2 | 2788.8 | 142.8 | 136.5 | 0 | 2515.8 | 0 | 281.4 | 0
Сумма | 1017.96 | 616.8 | 7611.2 | 67794 | 41008 | 31830 | 7612.8 | 307.6 | 2144 | 30046.8 | 17715.2 | 6560.8 | 2097.2 | 4999.2 | 2173.2 | 724.4 | 7842 | 1711.2 | 12499.2 | 2902 | 0 | 128.8 | 7438.4 | 0 | 36484.8 | 0 | 136144.8 | 65881.2 | 3830.4 | 3784.2 | 0 | 58220.4 | 7.35 | 7774.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Харовск р. |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч