## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Жерноково | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Жерноково | [27 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао | 0,4 Жерноково ТСН 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ао | 10 Жерноково Т 1 ао RS | 10 Жерноково Т 1 ап | 10 Жерноково Т 1 ап RS | 10 Жерноково-Водозабор ао | 10 Жерноково-Водозабор ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ао | 10 Жерноково-Газопровод ао RS | 10 Жерноково-Газопровод ап | 10 Жерноково-Газопровод ап RS | 10 Жерноково-Дворища ао | 10 Жерноково-Дворища ао RS | 10 Жерноково-Дворища ап | 10 Жерноково-Дворища ап RS | 10 Жерноково-Жерноково ао | 10 Жерноково-Жерноково ао RS | 10 Жерноково-Займище ао | 10 Жерноково-Займище ао RS | 10 Жерноково-Займище ап | 10 Жерноково-Займище ап RS | 10 Жерноково-Казаркино ао | 10 Жерноково-Казаркино ао RS | 10 Жерноково-Спасское ао | 10 Жерноково-Спасское ао RS | 10 Жерноково-Становое ао | 10 Жерноково-Становое ао RS
00 - 01 |  |  | 0 |  | 283.2 |  | 83.2 |  | 10.6 |  |  |  | 0 |  | 5.6 |  | 22.8 |  | 30 |  | 0 |  | 68 | 68 | 81.6 | 81.6 | 11
01 - 02 |  |  | 0 |  | 278.4 |  | 82.4 |  | 10.6 |  |  |  | 0 |  | 6.8 |  | 22.4 |  | 30 |  | 0 |  | 68 | 68 | 80.4 | 80.2 | 10.8
02 - 03 |  |  | 0 |  | 288 |  | 83.6 |  | 10.6 |  |  |  | 0 |  | 6.4 |  | 22.4 |  | 30.6 |  | 0 |  | 71.6 | 71.6 | 82.8 | 83 | 11.2
03 - 04 |  |  | 0 |  | 290.4 |  | 83.2 |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  | 5.6 |  | 22.4 |  | 31.2 |  | 0 |  | 76 | 75.6 | 82 | 81.8 | 11.2
04 - 05 |  |  | 0 |  | 300 |  | 81.2 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  | 6.8 |  | 21.6 |  | 28.8 |  | 0 |  | 92.4 | 92.4 | 80 | 80.2 | 10.6
05 - 06 |  |  | 0 |  | 319.2 |  | 81.6 |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  | 6.4 |  | 21.6 |  | 29.4 |  | 0 |  | 109.6 | 110 | 80.4 | 80.4 | 10.4
06 - 07 |  |  | 0 |  | 307.2 |  | 80.4 |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  | 6.4 |  | 21.6 |  | 28.8 |  | 0 |  | 104 | 55.2 | 77.6 | 39 | 10.4
07 - 08 |  |  | 0 |  | 302.4 |  | 80 |  | 10.4 |  |  |  | 0 |  | 6.4 |  | 21.2 |  | 28.8 |  | 0 |  | 99.2 |  | 77.6 |  | 10.2
08 - 09 |  |  | 0 |  | 300 |  | 61.6 |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  | 6.4 |  | 32 |  | 31.8 |  | 0 |  | 94.4 |  | 84 |  | 10.2
09 - 10 |  |  | 0 |  | 283.2 |  | 60 |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 6.4 |  | 23.6 |  | 28.2 |  | 0 |  | 92 |  | 84 |  | 10
10 - 11 |  |  | 0 |  | 273.6 |  | 59.6 |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  | 6 |  | 31.2 |  | 27 |  | 0 |  | 79.6 |  | 80.4 |  | 9.8
11 - 12 |  |  | 0 |  | 256.8 |  | 59.6 |  | 9.8 |  |  |  | 0 |  | 6 |  | 32 |  | 27.6 |  | 0 |  | 61.2 |  | 81.2 |  | 10
12 - 13 |  |  | 0 |  | 254.4 |  | 61.2 |  | 9.8 |  |  |  | 0 |  | 6 |  | 20.4 |  | 29.4 |  | 0 |  | 66 |  | 81.6 |  | 10.6
13 - 14 |  |  | 0 |  | 259.2 |  | 59.6 |  | 9.8 |  |  |  | 0 |  | 6.8 |  | 35.2 |  | 27 |  | 0 |  | 62 |  | 81.6 |  | 10
14 - 15 |  |  | 0 |  | 261.6 |  | 59.6 |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 6.8 |  | 32.4 |  | 27.6 |  | 0 |  | 70.8 |  | 77.6 |  | 10
15 - 16 |  |  | 0 |  | 266.4 |  | 61.2 |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  | 6.8 |  | 27.2 |  | 28.2 |  | 0 |  | 71.6 |  | 83.2 |  | 10
16 - 17 |  |  | 0 |  | 316.8 |  | 75.2 |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 6 |  | 38 |  | 28.2 |  | 0 |  | 96.8 |  | 84 |  | 10.2
17 - 18 |  |  | 0 |  | 295.2 |  | 61.6 |  | 9.8 |  |  |  | 0 |  | 5.2 |  | 22 |  | 29.4 |  | 0 |  | 100 |  | 84.8 |  | 10.6
18 - 19 |  |  | 0 |  | 280.8 |  | 60 |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 5.2 |  | 21.2 |  | 28.8 |  | 0 |  | 90.4 |  | 84 |  | 10.2
19 - 20 |  |  | 0 |  | 295.2 |  | 62 |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  | 4.4 |  | 22 |  | 30 |  | 0 |  | 100.8 |  | 82.8 |  | 10.6
20 - 21 |  |  | 0 |  | 309.6 |  | 63.2 |  | 9.8 |  |  |  | 0 |  | 5.2 |  | 23.2 |  | 30.6 |  | 0 |  | 109.6 |  | 86 |  | 11.2
21 - 22 |  |  | 0 |  | 292.8 |  | 63.2 |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 5.2 |  | 22.8 |  | 31.2 |  | 0 |  | 91.6 |  | 86.4 |  | 11.2
22 - 23 |  |  | 0 |  | 259.2 |  | 61.6 |  | 10 |  |  |  | 0 |  | 6 |  | 22.4 |  | 29.4 |  | 0 |  | 68.4 |  | 80 |  | 10.6
23 - 00 |  |  | 0 |  | 271.2 |  | 76.4 |  | 10.2 |  |  |  | 0 |  | 5.2 |  | 22 |  | 29.4 |  | 0 |  | 66 |  | 81.6 |  | 10.6
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 6844.8 | 0 | 1661.2 | 0 | 243.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144 | 0 | 603.6 | 0 | 701.4 | 0 | 0 | 0 | 2010 | 540.8 | 1965.6 | 526.2 | 251.6 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Жерноково |  |  | реактивная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч