## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Кипелово | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Кипелово | [39 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Кипелово ТСН ао RS УСПД | 10 Кипелово Перемычка III с.ш. ао | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап RS УСПД | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап RS УСПД | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап RS УСПД | 10 Кипелово ТСН 1 ао | 10 Кипелово ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Кипелово ТСН 2 ао | 10 Кипелово ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Кипелово-АЗР ао | 10 Кипелово-АЗР ао RS УСПД | 10 Кипелово-Балакирево ао | 10 Кипелово-БГСМ ао | 10 Кипелово-БГСМ ао RS УСПД | 10 Кипелово-ДГК 1 ао | 10 Кипелово-ДГК 2 ао | 10 Кипелово-Звонкий ао | 10 Кипелово-Звонкий ао RS УСПД | 10 Кипелово-Кипелово ао | 10 Кипелово-Комплекс ао | 10 Кипелово-Новгородово ао | 10 Кипелово-Оночесть ао | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ао RS УСПД | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ап RS УСПД | 10 Кипелово-Стризнево ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао RS УСПД | 10 Кипелово-Федотово 16 ао | 10 Кипелово-Федотово 16 ао RS УСПД | 10 Кипелово-Федотово 18 ао | 10 Кипелово-Федотово 18 ао RS УСПД | 10 Кипелово-Федотово 4 ао | 10 Кипелово-Федотово 4 ао RS УСПД | 10 Кипелово-Федотово 6 ао | 10 Кипелово-Федотово 6 ао RS УСПД | 10 Кипелово-ЦАО (яч.1) ао RS УСПД | 10 Кипелово-Чернеево ао
00 - 01 |  | 0 | 112 | 112 | 0 | 0 | 312 | 312 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16.8 | 16.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.6 | 100.2 | 0 | 0 | 4.8 | 4.8 | 20.4
01 - 02 |  | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 308 | 310 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 15.6 | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 22.8
02 - 03 |  | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 312 | 310 | 2.8 |  |  |  | 0 | 0 |  | 18.4 | 18.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8
03 - 04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312 | 314 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 17.2 | 17.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 91.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.2
04 - 05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 298 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 11.6 | 11.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6 | 87.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.8
05 - 06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296 | 298 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10.8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.8
06 - 07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 12 | 11.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18
07 - 08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 306 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.4
08 - 09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 388 | 388 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 9.2 | 9.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 80.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.6
09 - 10 |  | 0 | 24 | 22 | 0 | 0 | 400 | 402 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4.8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2 | 85.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.6
10 - 11 |  | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 384 | 382 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 2.4 | 2.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 90 | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6
11 - 12 |  | 0 | 44 | 44 | 0 | 0 | 388 | 390 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 3.2 | 3 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.8 | 88.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6
12 - 13 |  | 0 | 48 | 50 | 0 | 0 | 348 | 346 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.2 | 90.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48
13 - 14 |  | 0 | 28 | 26 | 0 | 0 | 372 | 374 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.6 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42
14 - 15 |  | 0 | 20 | 20 | 0 | 0 | 376 | 374 | 2.2 |  |  |  | 0 | 0 |  | 1.6 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 80.4 | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4
15 - 16 |  | 0 | 36 | 38 | 0 | 0 | 376 | 376 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 5.6 | 5.8 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8 | 82.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.6
16 - 17 |  | 0 | 68 | 68 | 0 | 0 | 360 | 362 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 8.4 | 8.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72
17 - 18 |  | 0 | 88 | 86 | 0 | 0 | 360 | 360 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 11.2 | 11.4 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.4 | 92.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2
18 - 19 |  | 0 | 76 | 78 | 0 | 0 | 320 | 320 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 11.2 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 93.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6
19 - 20 |  | 0 | 88 | 88 | 0 | 0 | 312 | 312 | 2.4 |  |  |  | 0 | 0 |  | 14 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.2
20 - 21 |  | 0 | 64 | 62 | 0 | 0 | 320 | 318 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 14.4 | 14.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.4
21 - 22 |  | 0 | 20 | 22 | 0 | 0 | 320 | 320 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 100.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.4
22 - 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 322 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16.8 | 17 | 0.4 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 98.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18.6
23 - 00 |  | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 320 | 318 | 2.6 |  |  |  | 0 | 0 |  | 16.4 | 16.2 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.8 | 94.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17.4
Сумма | 0 | 0 | 828 | 828 | 0 | 0 | 8112 | 8112 | 59.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254.8 | 254.8 | 1.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.4 | 2175 | 0 | 0 | 4.8 | 5.4 | 893.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кипелово |  |  | реактивная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч