## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Центральная | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Центральная | [41 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Центральная ТСН 1 ао | 0,4 Центральная ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Центральная ТСН 2 ао | 0,4 Центральная ТСН 2 ао RS УСПД | 6 Центральная Т 1 ао RS УСПД | 6 Центральная Т 1 ап | 6 Центральная Т 1 ап RS УСПД | 6 Центральная Т 2 ао RS УСПД | 6 Центральная Т 2 ап | 6 Центральная Т 2 ап RS УСПД | 6 Центральная-Дормаш 1 ао | 6 Центральная-Дормаш 1 ао RS УСПД | 6 Центральная-Дормаш 2 ао | 6 Центральная-Дормаш 2 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 13-1 ао | 6 Центральная-РП 13-1 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 13-2 ао | 6 Центральная-РП 13-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 33-1 (яч.2) ао | 6 Центральная-РП 33-1 (яч.2) ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 33-2 (яч.3) ао | 6 Центральная-РП 33-2 (яч.3) ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 4-1 ао | 6 Центральная-РП 4-1 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 4-2 ао | 6 Центральная-РП 4-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-РП 8-2 (яч.20) ао | 6 Центральная-РП 8-2 (яч.20) ао RS УСПД | 6 Центральная-РЭУ 1 ао | 6 Центральная-РЭУ 1 ао RS УСПД | 6 Центральная-РЭУ 2 ао | 6 Центральная-РЭУ 2 ао RS УСПД | 6 Центральная-ТП 11-2 ао | 6 Центральная-ТП 11-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао | 6 Центральная-ТП 54-1 (Тяговая 8-1) ао RS УСПД | 6 Центральная-ТП 54-2 ао | 6 Центральная-ТП 54-2 ао RS УСПД | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-1 ао RS УСПД | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао | 6 Центральная-Тяговая 2-2 ао RS УСПД
00 - 01 |  |  |  |  | 0 | 522 | 519 | 0 | 698.4 | 694.8 | 120 | 120 | 0 | 0 | 205.92 | 205.2 | 201.6 | 201.6 | 0 | 0 | 39.6 | 40.32 | 137.28 | 137.76 | 78.72 | 79.2 | 250.56 | 249.84 | 10.32 | 10.32 | 0 | 0 | 8.64 | 8.64 | 62.88 | 62.88 | 141.12 | 141.6 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  |  |  |  | 0 | 498 | 501 | 0 | 799.2 | 801 | 109.92 | 109.68 | 0 | 0 | 198.72 | 199.44 | 221.76 | 222.48 | 0 | 0 | 38.16 | 37.8 | 135.36 | 135.36 | 74.88 | 74.4 | 341.28 | 342 | 10.32 | 10.32 | 0 | 0 | 7.2 | 7.2 | 62.88 | 63.12 | 139.2 | 139.2 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  |  |  |  | 0 | 510 | 507 | 0 | 727.2 | 729 | 108.48 | 108.48 | 0 | 0 | 201.6 | 200.88 | 200.16 | 200.16 | 0 | 0 | 38.16 | 38.16 | 139.2 | 138.72 | 74.88 | 74.88 | 292.32 | 292.32 | 9.84 | 9.84 | 0 | 0 | 8.64 | 7.92 | 62.88 | 62.64 | 141.12 | 140.64 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  |  |  |  | 0 | 486 | 489 | 0 | 759.6 | 757.8 | 107.04 | 107.28 | 0 | 0 | 200.16 | 200.88 | 207.36 | 206.64 | 0 | 0 | 37.44 | 37.08 | 133.44 | 133.92 | 72.96 | 73.44 | 316.8 | 316.8 | 9.6 | 9.72 | 0 | 0 | 5.76 | 6.48 | 55.68 | 55.92 | 141.12 | 141.12 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  |  |  |  | 0 | 480 | 477 | 0 | 691.2 | 693 | 105.12 | 104.88 | 0 | 0 | 191.52 | 191.52 | 181.44 | 182.16 | 0 | 0 | 37.44 | 37.8 | 126.72 | 126.24 | 71.04 | 70.56 | 283.68 | 283.68 | 9.84 | 9.84 | 0 | 0 | 4.32 | 3.6 | 59.52 | 59.52 | 137.28 | 137.28 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  |  |  |  | 0 | 486 | 486 | 0 | 712.8 | 711 | 106.56 | 106.56 | 0 | 0 | 194.4 | 194.4 | 210.24 | 209.52 | 0 | 0 | 35.28 | 34.92 | 131.52 | 131.52 | 72.96 | 73.44 | 276.48 | 276.48 | 9.6 | 9.48 | 0 | 0 | 4.32 | 5.04 | 59.52 | 59.52 | 135.36 | 135.84 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  |  |  |  | 0 | 528 | 531 | 0 | 712.8 | 712.8 | 137.76 | 138 | 0 | 0 | 198.72 | 198 | 178.56 | 179.28 | 0 | 0 | 34.56 | 34.92 | 141.12 | 141.6 | 86.4 | 85.92 | 290.88 | 290.16 | 9.36 | 9.36 | 0 | 0 | 11.52 | 11.52 | 58.08 | 58.08 | 136.32 | 136.32 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  |  |  |  | 0 | 690 | 687 | 0 | 810 | 811.8 | 226.56 | 226.56 | 0 | 0 | 226.08 | 226.08 | 191.52 | 190.8 | 0 | 0 | 38.16 | 38.16 | 180.48 | 180.48 | 99.84 | 99.84 | 336.96 | 337.68 | 10.32 | 10.44 | 0.36 | 0.36 | 30.24 | 29.52 | 61.92 | 61.68 | 143.04 | 143.04 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  |  |  |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 997.2 | 995.4 | 313.92 | 313.68 | 0 | 0 | 257.76 | 257.76 | 210.24 | 210.24 | 0 | 0 | 45.36 | 45 | 213.12 | 212.16 | 105.6 | 106.08 | 440.64 | 439.92 | 11.52 | 11.4 | 0.72 | 0.72 | 50.4 | 51.12 | 67.2 | 67.2 | 176.64 | 176.16 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  |  |  |  | 0 | 810 | 810 | 0 | 1011.6 | 1011.6 | 273.12 | 273.36 | 0 | 0 | 267.84 | 268.56 | 195.84 | 195.84 | 0 | 0 | 46.08 | 46.44 | 216 | 216.48 | 110.4 | 110.4 | 452.16 | 452.16 | 7.68 | 7.8 | 0.72 | 0.72 | 54.72 | 55.44 | 57.12 | 57.36 | 192.96 | 192.96 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  |  |  |  | 0 | 858 | 861 | 0 | 982.8 | 984.6 | 335.04 | 334.8 | 0 | 0 | 256.32 | 256.32 | 239.04 | 239.04 | 0 | 0 | 48.24 | 48.6 | 224.64 | 224.64 | 110.4 | 109.92 | 370.08 | 370.08 | 8.16 | 8.16 | 0 | 0.18 | 54.72 | 54 | 57.12 | 56.88 | 204.48 | 204.96 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  |  |  |  | 0 | 828 | 825 | 0 | 910.8 | 910.8 | 292.32 | 292.32 | 0 | 0 | 259.2 | 258.48 | 226.08 | 226.08 | 0 | 0 | 48.96 | 48.6 | 220.8 | 220.8 | 113.28 | 113.28 | 300.96 | 300.96 | 8.16 | 8.16 | 0.72 | 0.54 | 54.72 | 54 | 66.72 | 66.72 | 208.32 | 208.32 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  |  |  |  | 0 | 822 | 825 | 0 | 1054.8 | 1053 | 281.76 | 282 | 0 | 0 | 262.08 | 262.08 | 226.08 | 226.8 | 0 | 0 | 52.56 | 52.56 | 225.6 | 226.08 | 117.12 | 117.12 | 434.88 | 434.88 | 5.28 | 5.16 | 0 | 0.18 | 54.72 | 55.44 | 69.12 | 69.12 | 210.24 | 210.24 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  |  |  |  | 0 | 840 | 840 | 0 | 1011.6 | 1013.4 | 347.52 | 347.52 | 0 | 0 | 243.36 | 243.36 | 214.56 | 214.56 | 0 | 0 | 44.64 | 45 | 200.64 | 200.64 | 102.72 | 103.2 | 427.68 | 428.4 | 9.12 | 9.12 | 1.08 | 1.08 | 41.76 | 41.04 | 61.44 | 61.68 | 218.88 | 218.4 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  |  |  |  | 0 | 828 | 825 | 0 | 1008 | 1006.2 | 334.08 | 333.84 | 0 | 0 | 253.44 | 253.44 | 214.56 | 214.56 | 0 | 0 | 43.2 | 43.2 | 193.92 | 193.92 | 107.52 | 107.52 | 426.24 | 425.52 | 8.64 | 8.76 | 1.08 | 0.9 | 43.2 | 43.92 | 57.12 | 56.88 | 214.08 | 214.56 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  |  |  |  | 0 | 792 | 795 | 0 | 979.2 | 979.2 | 283.68 | 283.92 | 0 | 0 | 272.16 | 272.16 | 214.56 | 213.84 | 0 | 0 | 44.64 | 44.28 | 195.84 | 195.36 | 106.56 | 106.08 | 423.36 | 424.08 | 10.32 | 10.32 | 2.52 | 2.52 | 46.08 | 45.36 | 55.68 | 55.92 | 189.12 | 189.12 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  |  |  |  | 0 | 750 | 747 | 0 | 853.2 | 853.2 | 242.88 | 242.88 | 0 | 0 | 269.28 | 270 | 230.4 | 230.4 | 0 | 0 | 44.64 | 44.64 | 186.24 | 186.24 | 110.4 | 110.4 | 277.92 | 277.2 | 12 | 11.88 | 3.24 | 3.24 | 40.32 | 41.04 | 59.52 | 59.52 | 185.28 | 184.8 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  |  |  |  | 0 | 648 | 648 | 0 | 824.4 | 822.6 | 178.08 | 177.6 | 0 | 0 | 252 | 251.28 | 208.8 | 208.8 | 0 | 0 | 46.08 | 46.08 | 169.92 | 169.44 | 99.84 | 100.32 | 280.8 | 280.08 | 10.56 | 10.56 | 1.08 | 1.26 | 31.68 | 32.4 | 55.68 | 55.44 | 192 | 192.48 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  |  |  |  | 0 | 606 | 609 | 0 | 795.6 | 797.4 | 166.08 | 166.56 | 0 | 0 | 233.28 | 232.56 | 217.44 | 218.16 | 0 | 0 | 45.36 | 45.36 | 159.36 | 159.84 | 90.24 | 89.76 | 277.92 | 279.36 | 9.84 | 9.96 | 0 | 0 | 15.84 | 15.12 | 54.72 | 54.96 | 180.48 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  |  |  |  | 0 | 582 | 579 | 0 | 770.4 | 772.2 | 159.36 | 159.12 | 0 | 0 | 217.44 | 218.16 | 207.36 | 206.64 | 0 | 0 | 43.92 | 43.92 | 156.48 | 156.48 | 97.92 | 97.92 | 272.16 | 271.44 | 9.6 | 9.48 | 0 | 0 | 14.4 | 14.4 | 54.24 | 54 | 168.96 | 169.44 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  |  |  |  | 0 | 588 | 588 | 0 | 781.2 | 781.2 | 156 | 156 | 0 | 0 | 220.32 | 220.32 | 223.2 | 223.92 | 0 | 0 | 38.16 | 38.52 | 158.4 | 158.88 | 98.88 | 99.36 | 269.28 | 269.28 | 8.64 | 8.64 | 0 | 0 | 12.96 | 13.68 | 58.56 | 58.56 | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  |  |  |  | 0 | 564 | 564 | 0 | 741.6 | 741.6 | 129.6 | 129.84 | 0 | 0 | 233.28 | 233.28 | 204.48 | 203.76 | 0 | 0 | 41.76 | 41.04 | 144 | 144 | 81.6 | 81.6 | 269.28 | 270 | 8.64 | 8.76 | 0 | 0 | 14.4 | 13.68 | 63.84 | 63.84 | 171.84 | 171.36 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  |  |  |  | 0 | 522 | 525 | 0 | 734.4 | 732.6 | 122.88 | 122.64 | 0 | 0 | 213.12 | 212.4 | 207.36 | 208.08 | 0 | 0 | 37.44 | 38.16 | 138.24 | 137.76 | 73.92 | 73.44 | 272.16 | 271.44 | 8.88 | 8.76 | 0 | 0 | 8.64 | 8.64 | 61.44 | 61.44 | 169.92 | 170.4 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  |  |  |  | 0 | 528 | 525 | 0 | 691.2 | 693 | 124.8 | 124.8 | 0 | 0 | 210.24 | 210.96 | 228.96 | 227.52 | 0 | 0 | 39.6 | 39.24 | 135.36 | 135.36 | 68.16 | 68.64 | 236.16 | 236.88 | 8.64 | 8.76 | 0 | 0 | 10.08 | 9.36 | 60.48 | 60.72 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15606 | 15603 | 0 | 20059.2 | 20059.2 | 4762.56 | 4762.32 | 0 | 0 | 5538.24 | 5537.52 | 5061.6 | 5060.88 | 0 | 0 | 1009.44 | 1009.8 | 4063.68 | 4063.68 | 2226.24 | 2226.72 | 7820.64 | 7820.64 | 224.88 | 225 | 11.52 | 11.7 | 629.28 | 628.56 | 1443.36 | 1443.6 | 4109.76 | 4110.24 | 0 | 0 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Центральная |  |  | реактивная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч