## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Паприха | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Паприха | [21 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Паприха ТСН 1 ао RS | 0,4 Паприха ТСН 2 ао RS | 10 Паприха Т 1 ао RS | 10 Паприха Т 1 ап RS | 10 Паприха Т 2 ао RS | 10 Паприха Т 2 ап RS | 10 Паприха-Васильевское ао RS | 10 Паприха-Васильевское ап RS | 10 Паприха-Дружба ао RS | 10 Паприха-Дружба ап RS | 10 Паприха-Захарово ао RS | 10 Паприха-Захарово ап RS | 10 Паприха-КСП ао RS | 10 Паприха-КСП ап RS | 10 Паприха-Огарково ао RS | 10 Паприха-Огарково ап RS | 10 Паприха-Промзона 1 ао RS | 10 Паприха-Промзона 1 ап RS | 10 Паприха-Промзона 2 ао RS | 10 Паприха-Промзона 2 ап RS | 10 Паприха-Птицефабрика ао RS | 10 Паприха-Птицефабрика ап RS
00 - 01 | 2.224 | 7.384 | 0 | 1359.6 | 0 | 339.6 | 239.8 | 0 | 444 | 0 | 173.4 | 0 | 43.5 | 0 | 295.2 | 0 | 50 | 0 | 2.8 | 0 | 452.4 | 0
01 - 02 | 2.118 | 7.376 | 0 | 1306.8 | 0 | 340.8 | 221.2 | 0 | 440.7 | 0 | 162.6 | 0 | 42.9 | 0 | 297 | 0 | 46.4 | 0 | 2.9 | 0 | 436.8 | 0
02 - 03 | 2.222 | 7.39 | 0 | 1278 | 0 | 321.2 | 211.2 | 0 | 416.7 | 0 | 148.6 | 0 | 41.7 | 0 | 278.8 | 0 | 76.8 | 0 | 2.8 | 0 | 424.8 | 0
03 - 04 | 2.262 | 7.36 | 0 | 1305.2 | 0 | 314.4 | 212.8 | 0 | 429.6 | 0 | 154.6 | 0 | 41.7 | 0 | 271.8 | 0 | 84.2 | 0 | 2.9 | 0 | 424.2 | 0
04 - 05 | 2.262 | 7.292 | 0 | 1300.4 | 0 | 346.8 | 210.6 | 0 | 426.6 | 0 | 150.2 | 0 | 42 | 0 | 304.2 | 0 | 78.6 | 0 | 2.7 | 0 | 435 | 0
05 - 06 | 2.342 | 7.264 | 0 | 1361.6 | 0 | 371.2 | 241.6 | 0 | 445.5 | 0 | 168.8 | 0 | 42.6 | 0 | 328 | 0 | 73 | 0 | 2.8 | 0 | 433.8 | 0
06 - 07 | 2.288 | 7.204 | 0 | 1509.6 | 0 | 418 | 223.6 | 0 | 517.2 | 0 | 193.8 | 0 | 43.95 | 0 | 373.8 | 0 | 130.6 | 0 | 2.7 | 0 | 445.2 | 0
07 - 08 | 2.36 | 7.156 | 0 | 1611.2 | 0 | 460 | 233.6 | 0 | 550.5 | 0 | 186.2 | 0 | 44.55 | 0 | 415.8 | 0 | 184.2 | 0 | 2.8 | 0 | 457.2 | 0
08 - 09 | 2.338 | 7.036 | 0 | 1843.2 | 0 | 467.2 | 322 | 0 | 645.9 | 0 | 183.4 | 0 | 40.5 | 0 | 427 | 0 | 166.8 | 0 | 2.6 | 0 | 526.2 | 0
09 - 10 | 2.326 | 7.01 | 0 | 1823.6 | 0 | 532.8 | 315.4 | 0 | 650.4 | 0 | 172.4 | 0 | 30.15 | 0 | 502.6 | 0 | 156 | 0 | 2.6 | 0 | 530.4 | 0
10 - 11 | 2.424 | 5.766 | 0 | 1827.6 | 0 | 590.4 | 335 | 0 | 646.5 | 0 | 172.2 | 0 | 27.6 | 0 | 563.4 | 0 | 133.2 | 0 | 2.6 | 0 | 542.4 | 0
11 - 12 | 2.484 | 6.984 | 0 | 1809.2 | 0 | 513.6 | 301.8 | 0 | 651.9 | 0 | 173.6 | 0 | 27 | 0 | 487.4 | 0 | 121.2 | 0 | 2.6 | 0 | 561.6 | 0
12 - 13 | 2.458 | 5.486 | 0 | 1818.8 | 0 | 451.2 | 305 | 0 | 652.2 | 0 | 191.8 | 0 | 28.05 | 0 | 423 | 0 | 135.8 | 0 | 2.7 | 0 | 535.2 | 0
13 - 14 | 2.426 | 5.112 | 0 | 1759.2 | 0 | 425.6 | 317 | 0 | 612.9 | 0 | 192.4 | 0 | 28.35 | 0 | 397 | 0 | 120 | 0 | 2.6 | 0 | 518.4 | 0
14 - 15 | 2.514 | 4.936 | 0 | 1800.8 | 0 | 409.2 | 327 | 0 | 629.4 | 0 | 191.6 | 0 | 27.3 | 0 | 381.8 | 0 | 131.8 | 0 | 2.6 | 0 | 522 | 0
15 - 16 | 2.594 | 5.112 | 0 | 1766 | 0 | 416.8 | 316 | 0 | 597.6 | 0 | 190.6 | 0 | 30.3 | 0 | 386.6 | 0 | 154 | 0 | 2.6 | 0 | 508.8 | 0
16 - 17 | 2.482 | 5.064 | 0 | 1782 | 0 | 430 | 334 | 0 | 600 | 0 | 186.6 | 0 | 45.15 | 0 | 384.8 | 0 | 105.6 | 0 | 2.6 | 0 | 556.2 | 0
17 - 18 | 2.408 | 7.074 | 0 | 1689.6 | 0 | 425.2 | 265.6 | 0 | 586.8 | 0 | 190.2 | 0 | 43.8 | 0 | 381.4 | 0 | 76 | 0 | 2.7 | 0 | 571.8 | 0
18 - 19 | 2.36 | 3.862 | 0 | 1738 | 0 | 435.6 | 268 | 0 | 618 | 0 | 205.8 | 0 | 42.9 | 0 | 392.6 | 0 | 80 | 0 | 2.7 | 0 | 567 | 0
19 - 20 | 2.274 | 5.364 | 0 | 1735.2 | 0 | 434.4 | 257.8 | 0 | 613.5 | 0 | 206.2 | 0 | 42 | 0 | 392.4 | 0 | 83 | 0 | 2.7 | 0 | 575.4 | 0
20 - 21 | 2.28 | 5.38 | 0 | 1667.6 | 0 | 442.8 | 229 | 0 | 587.7 | 0 | 196.2 | 0 | 40.8 | 0 | 401.8 | 0 | 78.4 | 0 | 2.7 | 0 | 577.8 | 0
21 - 22 | 2.178 | 4.828 | 0 | 1589.6 | 0 | 427.6 | 209.4 | 0 | 553.2 | 0 | 190.2 | 0 | 40.95 | 0 | 386.6 | 0 | 72 | 0 | 2.8 | 0 | 565.2 | 0
22 - 23 | 2.168 | 4.772 | 0 | 1501.6 | 0 | 395.2 | 219.2 | 0 | 497.7 | 0 | 168.4 | 0 | 40.65 | 0 | 354.2 | 0 | 64.6 | 0 | 2.8 | 0 | 552.6 | 0
23 - 00 | 2.096 | 4.614 | 0 | 1454.4 | 0 | 363.2 | 208.4 | 0 | 472.5 | 0 | 162.4 | 0 | 40.95 | 0 | 321.6 | 0 | 63 | 0 | 2.8 | 0 | 548.4 | 0
Сумма | 55.888 | 146.826 | 0 | 38638.8 | 0 | 10072.8 | 6325 | 0 | 13287 | 0 | 4312.2 | 0 | 919.35 | 0 | 9148.8 | 0 | 2465.2 | 0 | 65.1 | 0 | 12268.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Паприха |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч