## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Новленское | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Новленское | [20 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Новленское ТСН 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ао RS | 10 Новленское Т 1 ап RS | 10 Новленское Т 2 ао RS | 10 Новленское Т 2 ап RS | 10 Новленское-Бережок ао RS | 10 Новленское-Бережок ап RS | 10 Новленское-Березники ао RS | 10 Новленское-Гридинское ао RS | 10 Новленское-КЗС ао RS | 10 Новленское-Коробово ао RS | 10 Новленское-Омогаево ао RS | 10 Новленское-Омогаево ап RS | 10 Новленское-Острецово ао RS | 10 Новленское-Севостьяново ао RS | 10 Новленское-с/х Клубова ао RS | 10 Новленское-Филютино ао RS | 10 Новленское-Школа ао RS | 10 Новленское-Шолохово ао RS | 110 Новленское СМВ ао RS | 110 Новленское СМВ ап RS
00 - 01 | 19.32 | 0 | 1030 | 0 | 310 | 158.4 | 0 | 207.6 | 134.8 | 8.4 | 279 | 25.2 | 0 | 189.6 | 48.4 | 65 | 37.2 | 107.2 | 76.4 | 0 | 6468
01 - 02 | 19.152 | 0 | 1024 | 0 | 308 | 156.8 | 0 | 211.2 | 129.2 | 8 | 283.4 | 24.2 | 0 | 180.4 | 47.8 | 71.2 | 36.8 | 105.2 | 72.4 | 0 | 5478
02 - 03 | 18.96 | 0 | 1058 | 0 | 302 | 156.8 | 0 | 223.2 | 125.4 | 8.4 | 303.2 | 24.6 | 0 | 185 | 44.8 | 69.6 | 37.6 | 103.6 | 70.6 | 0 | 5181
03 - 04 | 19.536 | 0 | 1038 | 0 | 320 | 152 | 0 | 210.4 | 129.4 | 8 | 295 | 25.2 | 0 | 188.4 | 44.6 | 79 | 40.8 | 102.4 | 77.6 | 0 | 4012.8
04 - 05 | 18.72 | 0 | 1066 | 0 | 346 | 153.6 | 0 | 222.4 | 156 | 8 | 294.2 | 23.8 | 0 | 199.4 | 42 | 73.4 | 49.6 | 101.6 | 81.4 | 0 | 4026
05 - 06 | 18.816 | 0 | 1140 | 0 | 358 | 168 | 0 | 233.2 | 155.6 | 8 | 308.6 | 24.4 | 0 | 218.4 | 47 | 71.4 | 56.4 | 106.4 | 95.6 | 6.6 | 2277
06 - 07 | 19.2 | 0 | 1184 | 0 | 356 | 164.8 | 0 | 241.6 | 149.4 | 8 | 322.8 | 25.6 | 0 | 210.2 | 56.2 | 80.6 | 59.6 | 124.4 | 90 | 165 | 422.4
07 - 08 | 19.296 | 0 | 1296 | 0 | 396 | 152 | 0 | 273.6 | 169.6 | 9.2 | 373.2 | 29 | 0 | 239.4 | 56.2 | 84.4 | 63.6 | 135.2 | 101.8 | 0 | 1458.6
08 - 09 | 18.264 | 0 | 1342 | 0 | 454 | 158.4 | 0 | 281.6 | 199 | 37.2 | 384 | 26 | 0 | 250.2 | 60 | 87.8 | 58.4 | 146 | 101.8 | 0 | 2448.6
09 - 10 | 19.176 | 0 | 1298 | 0 | 430 | 156.8 | 0 | 270.4 | 190 | 28.8 | 381.2 | 24.2 | 0 | 241.8 | 64.8 | 88.2 | 54.4 | 127.6 | 95.6 | 0 | 3260.4
10 - 11 | 19.368 | 0 | 1224 | 0 | 424 | 150.4 | 0 | 253.2 | 206 | 13.2 | 355 | 23.8 | 0 | 232.6 | 57 | 83 | 52.4 | 120 | 94.8 | 0 | 3161.4
11 - 12 | 18.816 | 0 | 1222 | 0 | 414 | 147.2 | 0 | 250.8 | 194.4 | 10 | 365 | 21.4 | 0 | 220.8 | 58 | 97.6 | 54.4 | 124 | 89 | 0 | 3009.6
12 - 13 | 19.32 | 0 | 1248 | 0 | 392 | 152 | 0 | 244.4 | 180 | 9.2 | 379.4 | 30.8 | 0 | 228 | 58.8 | 81.6 | 51.2 | 130.4 | 87.8 | 0 | 4488
13 - 14 | 18.648 | 0 | 1200 | 0 | 394 | 156.8 | 0 | 240 | 193.6 | 7.6 | 359 | 28 | 0 | 221 | 51 | 81.4 | 47.6 | 120.8 | 80.8 | 0 | 3821.4
14 - 15 | 17.4 | 0 | 1206 | 0 | 396 | 153.6 | 0 | 256.8 | 195 | 7.6 | 356.6 | 27.6 | 0 | 220 | 53 | 78.2 | 45.2 | 118 | 85.2 | 0 | 3887.4
15 - 16 | 18.648 | 0 | 1226 | 0 | 400 | 174.4 | 0 | 256 | 191.2 | 7.6 | 347.2 | 30.8 | 0 | 217.8 | 52.8 | 86.4 | 46 | 129.6 | 81.2 | 0 | 3405.6
16 - 17 | 18.264 | 0 | 1270 | 0 | 396 | 180.8 | 0 | 267.6 | 174.2 | 8 | 343.8 | 31 | 0 | 205.2 | 66 | 97.6 | 52 | 152.4 | 81.2 | 0 | 4705.8
17 - 18 | 18.144 | 0 | 1256 | 0 | 368 | 172.8 | 0 | 252.4 | 162.2 | 8 | 326.8 | 31.2 | 0 | 211.6 | 67.2 | 79.6 | 62 | 161.2 | 85.4 | 0 | 5121.6
18 - 19 | 18.768 | 0 | 1248 | 0 | 378 | 166.4 | 0 | 251.2 | 173.6 | 7.6 | 334 | 23.2 | 0 | 196.8 | 67 | 85 | 61.2 | 166.4 | 85.8 | 0 | 3854.4
19 - 20 | 17.784 | 0 | 1254 | 0 | 372 | 164.8 | 0 | 254.8 | 165.4 | 8 | 338.8 | 23.4 | 0 | 201.2 | 63.4 | 85 | 62 | 164.8 | 87.6 | 0 | 2428.8
20 - 21 | 19.032 | 0 | 1212 | 0 | 384 | 169.6 | 0 | 240.4 | 177.2 | 8.4 | 332.4 | 23.4 | 0 | 206.2 | 56 | 89.6 | 52.8 | 153.6 | 83.6 | 0 | 2778.6
21 - 22 | 17.808 | 0 | 1182 | 0 | 368 | 164.8 | 0 | 241.2 | 159.8 | 8 | 317.8 | 20.8 | 0 | 198.4 | 58.8 | 91.2 | 50.8 | 146.8 | 85.6 | 0 | 3418.8
22 - 23 | 18.768 | 0 | 1084 | 0 | 322 | 155.2 | 0 | 217.2 | 137.4 | 8 | 284.6 | 22.2 | 0 | 195.6 | 50.6 | 71.8 | 42.8 | 132.8 | 79.8 | 0 | 2362.8
23 - 00 | 17.832 | 0 | 1040 | 0 | 302 | 164.8 | 0 | 207.6 | 129.6 | 7.6 | 270.6 | 17.4 | 0 | 193.6 | 48.6 | 70.2 | 38.8 | 112.8 | 75.8 | 0 | 2098.8
Сумма | 449.04 | 0 | 28348 | 0 | 8890 | 3851.2 | 0 | 5808.8 | 3978 | 250.8 | 7935.6 | 607.2 | 0 | 5051.6 | 1320 | 1948.8 | 1213.6 | 3093.2 | 2046.8 | 171.6 | 83575.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Новленское |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч