## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Плоское | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Плоское | [29 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Плоское ТСН ао | 0,4 Плоское ТСН ао RS УСПД | 10 Плоское Т 1 ао | 10 Плоское Т 1 ао RS УСПД | 10 Плоское Т 1 ап | 10 Плоское Т 1 ап RS УСПД | 10 Плоское Т 2 ао | 10 Плоское Т 2 ао RS УСПД | 10 Плоское Т 2 ап | 10 Плоское Т 2 ап RS УСПД | 10 Плоское-Артемово ао | 10 Плоское-Артемово ао RS УСПД | 10 Плоское-Батово ао | 10 Плоское-Батово ао RS УСПД | 10 Плоское-Газопровод ао | 10 Плоское-Газопровод ао RS УСПД | 10 Плоское-Газопровод рп | 10 Плоское-Газопровод рп RS УСПД | 10 Плоское-Дорки ао | 10 Плоское-Дорки ао RS УСПД | 10 Плоское-Митишное ао | 10 Плоское-Митишное ао RS УСПД | 10 Плоское-Нефтебаза ао | 10 Плоское-Нефтебаза ао RS УСПД | 10 Плоское-Никольское ао | 10 Плоское-Никольское ао RS УСПД | 10 Плоское-Огарково ао | 10 Плоское-Огарково ао RS УСПД | 10 Плоское-Скалино ао | 10 Плоское-Скалино ао RS УСПД
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 52 | 52.4 | 0 | 0 | 106.8 | 106.8 | 34.8 | 34.9 | 39.6 | 39.5 | 0 | 0 | 8 | 7.6 | 56.4 | 56.4 | 12 | 12.1 | 0 | 0 | 14 | 13.8 | 8.4 | 8.3 | 6.6 | 6.6
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 54.4 | 54 | 0 | 0 | 109.8 | 109.8 | 35.6 | 35.6 | 42.4 | 42.5 | 0 | 0 | 7.6 | 7.8 | 56.6 | 56.6 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 14 | 14.2 | 8.4 | 8.5 | 7 | 6.9
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 57.6 | 57.6 | 0 | 0 | 109.2 | 109.5 | 37.8 | 37.7 | 41.2 | 41.2 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 56.6 | 56.7 | 12.2 | 12.1 | 0 | 0 | 15.6 | 15.4 | 9.8 | 9.7 | 7.4 | 7.4
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 55.2 | 55.6 | 0 | 0 | 130.2 | 129.9 | 36.4 | 36.5 | 64.2 | 64.1 | 0 | 0 | 7.6 | 7.8 | 55.6 | 55.6 | 11.8 | 11.9 | 0 | 0 | 15.2 | 15.4 | 8.2 | 8.2 | 7 | 7.1
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 52.8 | 52.8 | 0 | 0 | 129 | 129 | 34.8 | 34.7 | 64.6 | 64.7 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 54.8 | 54.8 | 11 | 11 | 0 | 0 | 14.4 | 14.2 | 7 | 7.1 | 7 | 6.9
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 55.2 | 55.2 | 0 | 0 | 133.2 | 133.2 | 36.6 | 36.7 | 69.8 | 69.8 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 54.6 | 54.5 | 10.8 | 10.8 | 0 | 0 | 13.6 | 13.6 | 7 | 6.9 | 6.8 | 6.8
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 50.4 | 50 | 0 | 0 | 133.2 | 133.2 | 34.4 | 34.4 | 73.4 | 73.3 | 0 | 0 | 8 | 7.6 | 52.4 | 52.4 | 9 | 8.9 | 0 | 0 | 10.4 | 10.4 | 5.6 | 5.7 | 6.2 | 6.3
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 52 | 52 | 0 | 0 | 146.4 | 146.4 | 35.8 | 35.7 | 86.4 | 86.5 | 0 | 0 | 7.6 | 7.8 | 53 | 53 | 9.4 | 9.4 | 0 | 0 | 12 | 12 | 5.8 | 5.7 | 5.8 | 5.8
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 74.4 | 74.8 | 0 | 0 | 147.6 | 147.3 | 42 | 42.1 | 89.4 | 89.3 | 0 | 0 | 7.6 | 7.4 | 49.8 | 49.9 | 11.2 | 11.3 | 0 | 0 | 30.4 | 30.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4 | 5.4
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 74.4 | 74 | 0 | 0 | 157.8 | 158.1 | 48.4 | 48.4 | 93.6 | 93.7 | 0 | 0 | 7.6 | 7.8 | 51.4 | 51.4 | 15.6 | 15.5 | 0 | 0 | 24 | 24 | 6.8 | 6.9 | 4.8 | 4.8
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 66.4 | 66.8 | 0 | 0 | 157.8 | 157.8 | 45 | 45 | 89.6 | 89.7 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 55.4 | 55.4 | 15 | 15 | 0 | 0 | 21.6 | 21.6 | 6.8 | 6.8 | 4.4 | 4.3
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 71.2 | 70.8 | 0 | 0 | 145.8 | 145.5 | 50.2 | 50.1 | 77.8 | 77.7 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 54.8 | 54.8 | 15 | 15.1 | 0 | 0 | 20.8 | 20.8 | 6.8 | 6.8 | 3.8 | 3.9
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 49.6 | 49.6 | 0 | 0 | 127.8 | 128.1 | 35.2 | 35.3 | 65 | 64.9 | 0 | 0 | 7.6 | 7.8 | 52.8 | 52.8 | 11.2 | 11.2 | 0 | 0 | 12.8 | 13 | 8 | 7.9 | 4.8 | 4.8
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 87.2 | 87.2 | 0 | 0 | 150 | 150 | 62 | 61.9 | 81.2 | 81.3 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 55.8 | 55.8 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | 25.6 | 25.4 | 6.2 | 6.3 | 4.6 | 4.5
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 67.2 | 67.6 | 0 | 0 | 151.8 | 151.5 | 40.2 | 40.2 | 86 | 86 | 0 | 0 | 8 | 7.6 | 53 | 52.9 | 15.4 | 15.4 | 0 | 0 | 26.4 | 26.4 | 6 | 6 | 4.2 | 4.3
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 64 | 64 | 0 | 0 | 150.6 | 150.6 | 37 | 37.1 | 83.4 | 83.3 | 0 | 0 | 7.6 | 7.8 | 53.6 | 53.7 | 15 | 15 | 0 | 0 | 24.8 | 25 | 7.2 | 7.2 | 5.2 | 5.2
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 62.4 | 62 | 0 | 0 | 139.8 | 140.1 | 34.2 | 34.1 | 67.8 | 67.9 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 59.2 | 59.2 | 15.2 | 15.2 | 0 | 0 | 25.6 | 25.6 | 6.6 | 6.6 | 5.8 | 5.7
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 65.6 | 66 | 0 | 0 | 136.8 | 136.8 | 34.6 | 34.7 | 61.6 | 61.5 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 60 | 59.9 | 17.4 | 17.3 | 0 | 0 | 28 | 27.8 | 7.2 | 7.2 | 6 | 6
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 49.6 | 49.2 | 0 | 0 | 126 | 125.7 | 34.4 | 34.4 | 58.6 | 58.6 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 57 | 57.1 | 11.8 | 11.8 | 0 | 0 | 10.4 | 10.6 | 6 | 6 | 5.4 | 5.5
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 54.4 | 54.4 | 0 | 0 | 124.2 | 124.2 | 37.6 | 37.6 | 59.4 | 59.4 | 0 | 0 | 7.6 | 7.8 | 54.6 | 54.5 | 12 | 12.1 | 0 | 0 | 12.4 | 12.4 | 7 | 6.9 | 6.2 | 6.2
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 55.2 | 55.2 | 0 | 0 | 117.6 | 117.6 | 36.4 | 36.3 | 49.4 | 49.4 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 56.2 | 56.2 | 12.8 | 12.7 | 0 | 0 | 14 | 14 | 9 | 9.1 | 6.6 | 6.5
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 56 | 56 | 0 | 0 | 114.6 | 114.9 | 36.4 | 36.5 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 8 | 7.8 | 56.4 | 56.4 | 12.6 | 12.7 | 0 | 0 | 15.2 | 15.2 | 8.2 | 8.2 | 7 | 7
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 52.8 | 53.2 | 0 | 0 | 112.8 | 112.5 | 35.6 | 35.5 | 46.4 | 46.4 | 0 | 0 | 7.6 | 7.6 | 55.4 | 55.4 | 12.4 | 12.4 | 0 | 0 | 14 | 13.8 | 7.4 | 7.3 | 6.6 | 6.6
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 53.6 | 53.6 | 0 | 0 | 105 | 105 | 35.2 | 35.3 | 38.6 | 38.7 | 0 | 0 | 7.6 | 7.8 | 55.4 | 55.5 | 11.8 | 11.7 | 0 | 0 | 13.6 | 13.8 | 7.4 | 7.4 | 6.4 | 6.5
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 1433.6 | 1434 | 0 | 0 | 3163.8 | 3163.5 | 930.6 | 930.7 | 1575.8 | 1575.8 | 0 | 0 | 184 | 184 | 1320.8 | 1320.9 | 308.4 | 308.4 | 0 | 0 | 428.8 | 428.8 | 172.2 | 172.1 | 141 | 141

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Плоское |  |  | реактивная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч