## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Мочала | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Мочала | [6 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Мочала ТСН ао RS | 10 Мочала Т 1 ап RS | 10 Мочала-Мезга ао RS | 10 Мочала-Мережа ао RS | 10 Мочала-Федоровское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ап RS
00 - 01 | 9.432 | 411 | 197.68 | 68.7 | 7.9 | 138 | 0
01 - 02 | 9.504 | 395.4 | 191.2 | 66.6 | 7.1 | 131.55 | 0
02 - 03 | 9.522 | 417.6 | 198.72 | 67.7 | 7.4 | 144.9 | 0
03 - 04 | 9.666 | 426.6 | 219.76 | 65 | 7.5 | 135.75 | 0
04 - 05 | 9.42 | 443.4 | 226.72 | 63.3 | 7.2 | 147.45 | 0
05 - 06 | 9.342 | 537.9 | 271.2 | 63 | 7.5 | 198.15 | 0
06 - 07 | 9.174 | 585.6 | 297.6 | 66.5 | 7.2 | 216 | 0
07 - 08 | 9.126 | 634.8 | 317.04 | 74 | 7.5 | 238.65 | 0
08 - 09 | 8.766 | 639.3 | 353.44 | 79 | 8.1 | 200.85 | 0
09 - 10 | 8.31 | 613.5 | 332.16 | 77.8 | 8.2 | 197.25 | 0
10 - 11 | 8.352 | 586.5 | 300.8 | 72.7 | 9.5 | 205.5 | 0
11 - 12 | 8.676 | 560.1 | 288.88 | 71.4 | 9.4 | 192.3 | 0
12 - 13 | 8.598 | 538.5 | 274.08 | 77.1 | 8.5 | 180.6 | 0
13 - 14 | 9.15 | 516.6 | 264.32 | 75.5 | 7.6 | 171.15 | 0
14 - 15 | 8.298 | 407.1 | 156.24 | 70.1 | 8.1 | 173.7 | 0
15 - 16 | 8.694 | 343.5 | 72 | 70.8 | 8.2 | 193.95 | 0
16 - 17 | 9.528 | 271.5 | 0 | 81.2 | 9.2 | 181.95 | 0
17 - 18 | 9.018 | 305.7 | 0 | 81.2 | 9.3 | 216.15 | 0
18 - 19 | 9.258 | 304.2 | 0 | 79.7 | 8.9 | 216.6 | 0
19 - 20 | 9.396 | 305.1 | 0 | 78.3 | 8.6 | 219.15 | 0
20 - 21 | 8.964 | 370.5 | 109.68 | 72.5 | 8.3 | 181.5 | 0
21 - 22 | 7.686 | 471.3 | 232.8 | 69.2 | 7.9 | 162.45 | 0
22 - 23 | 7.812 | 443.7 | 222.8 | 68.6 | 1.5 | 152.25 | 0
23 - 00 | 7.872 | 401.7 | 200.32 | 66.6 | 0 | 135.75 | 0
Сумма | 213.564 | 10931.1 | 4727.44 | 1726.5 | 180.6 | 4331.55 | 0
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Мочала | [6 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Мочала ТСН ао RS | 10 Мочала Т 1 ап RS | 10 Мочала-Мезга ао RS | 10 Мочала-Мережа ао RS | 10 Мочала-Федоровское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ао RS | 10 Мочала-Яковлевское ап RS
00 - 01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.75 | 0
01 - 02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0
02 - 03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.6 | 0
03 - 04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.95 | 0
04 - 05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5 | 0
05 - 06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.85 | 0
06 - 07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.05 | 0
07 - 08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.45 | 0
08 - 09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.85 | 0
09 - 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.05 | 0
10 - 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6 | 0
11 - 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1 | 0
12 - 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.15 | 0
13 - 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.85 | 0
14 - 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 0
15 - 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.75 | 0
16 - 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.75 | 0
17 - 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4 | 0
18 - 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.95 | 0
19 - 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 81 | 0
20 - 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.15 | 0
21 - 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.35 | 0
22 - 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.1 | 0
23 - 00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.8 | 0
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1609.8 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Мочала |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч