## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Морозово | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Морозово | [7 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Морозово ТСН 1 ао RS | 0,4 Морозово ТСН 2 ао RS | 10 Морозово Т 1 ап RS | 10 Морозово Т 2 ап RS | 10 Морозово-Косково ао RS | 10 Морозово-Косково ап RS | 10 Морозово-Морозово ао RS | 10 Морозово-Пежма ао RS
00 - 01 | 3.346 | 0 | 32.6 | 171.6 | 30 | 0 | 142.1 | 32.7
01 - 02 | 2.804 | 0 | 30 | 155.8 | 29.2 | 0 | 126.9 | 30.4
02 - 03 | 3.072 | 0 | 32.2 | 153.8 | 28.6 | 0 | 125.8 | 32.3
03 - 04 | 2.459 | 0 | 32.8 | 152.8 | 27 | 0 | 126.2 | 32.8
04 - 05 | 3.422 | 0 | 30.6 | 168 | 35.6 | 0 | 133 | 30.8
05 - 06 | 3.518 | 0 | 39.8 | 222.6 | 55.5 | 0 | 167.8 | 39.8
06 - 07 | 3.251 | 0 | 51.2 | 234.6 | 56 | 0 | 179.6 | 51.1
07 - 08 | 3.412 | 0 | 44 | 250.6 | 58.7 | 0 | 192.6 | 44.2
08 - 09 | 3.443 | 0 | 43 | 319.2 | 58.7 | 0 | 260.9 | 42.8
09 - 10 | 3.49 | 0 | 45.8 | 335 | 49 | 0 | 286.1 | 45.7
10 - 11 | 3.604 | 0 | 43.6 | 351.8 | 51.1 | 0 | 301.1 | 43.6
11 - 12 | 3.311 | 0 | 45.6 | 329.6 | 45.1 | 0 | 284.6 | 45.5
12 - 13 | 2.854 | 0 | 44.2 | 223 | 40.4 | 0 | 183.4 | 44.2
13 - 14 | 3.379 | 0 | 39.6 | 321.8 | 36.4 | 0 | 285.7 | 39.9
14 - 15 | 3.379 | 0 | 47 | 319.4 | 34 | 0 | 285.8 | 46.9
15 - 16 | 3.093 | 0 | 54 | 317 | 37.5 | 0 | 279.7 | 53.8
16 - 17 | 3.399 | 0 | 60 | 339 | 43.3 | 0 | 296.3 | 59.8
17 - 18 | 3.38 | 0 | 64.8 | 269.4 | 61.2 | 0 | 208.8 | 64.6
18 - 19 | 3.042 | 0 | 59 | 252.6 | 64.8 | 0 | 188.5 | 58.8
19 - 20 | 3.461 | 0 | 56.4 | 230.4 | 59.7 | 0 | 171.3 | 56.2
20 - 21 | 2.83 | 0 | 56.4 | 226.8 | 51 | 0 | 176.5 | 56.3
21 - 22 | 3.242 | 0 | 51.4 | 201.6 | 38.1 | 0 | 164.3 | 51.1
22 - 23 | 3.081 | 0 | 43 | 182 | 33.6 | 0 | 148.6 | 43
23 - 00 | 2.727 | 0 | 39.4 | 169.4 | 29.2 | 0 | 140.7 | 39.5
Сумма | 76.999 | 0 | 1086.4 | 5897.8 | 1053.7 | 0 | 4856.3 | 1085.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Морозово |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч