## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Арзубиха | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Арзубиха | [7 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Арзубиха ТСН 1 ао RS | 10 Арзубиха Т 1 ао RS | 10 Арзубиха Т 1 ап RS | 10 Арзубиха-Арзубиха ао RS | 10 Арзубиха-Дягилево ао RS | 10 Арзубиха-Комплекс ао RS | 10 Арзубиха-Митиха ао RS | 10 Арзубиха-Митиха ап RS
00 - 01 | 5.832 | 0 | 43.8 | 24 | 4.3 | 4 | 11.4 | 0
01 - 02 | 5.844 | 0 | 44.6 | 24.7 | 4.1 | 3.9 | 11.6 | 0
02 - 03 | 5.814 | 0 | 41.4 | 22.4 | 4 | 4 | 10.9 | 0
03 - 04 | 5.778 | 0 | 39 | 21 | 4 | 4 | 9.8 | 0
04 - 05 | 5.778 | 0 | 40.2 | 22 | 4.1 | 4 | 9.9 | 0
05 - 06 | 5.79 | 0 | 45.6 | 24.8 | 4.9 | 3.9 | 11.9 | 0
06 - 07 | 5.742 | 0 | 74.2 | 47.6 | 4.6 | 6.3 | 15.3 | 0
07 - 08 | 6.024 | 0 | 78 | 47.9 | 5.1 | 7.8 | 17.2 | 0
08 - 09 | 6.072 | 0 | 74.4 | 44.1 | 5.2 | 7.3 | 17.5 | 0
09 - 10 | 5.778 | 0 | 65.4 | 37.2 | 3.7 | 7.1 | 17.3 | 0
10 - 11 | 5.796 | 0 | 68 | 41.2 | 2.8 | 7.1 | 16.8 | 0
11 - 12 | 5.796 | 0 | 57.6 | 31.5 | 3.6 | 7.2 | 15.1 | 0
12 - 13 | 5.904 | 0 | 55.2 | 30.7 | 3.9 | 9.1 | 11.2 | 0
13 - 14 | 5.778 | 0 | 62.4 | 37.2 | 2.8 | 7 | 15.4 | 0
14 - 15 | 5.766 | 0 | 61 | 36.2 | 3.7 | 7.2 | 13.7 | 0
15 - 16 | 5.778 | 0 | 61.2 | 32.7 | 4.4 | 7.3 | 16.4 | 0
16 - 17 | 5.778 | 0 | 76.2 | 46.5 | 5.5 | 7.3 | 16.9 | 0
17 - 18 | 5.82 | 0 | 91 | 56.7 | 5.9 | 7.5 | 20.5 | 0
18 - 19 | 5.82 | 0 | 78.8 | 48.2 | 6.4 | 6.7 | 17.6 | 0
19 - 20 | 5.844 | 0 | 66.2 | 38 | 5.3 | 7.1 | 15.5 | 0
20 - 21 | 5.742 | 0 | 70.4 | 44.5 | 5.5 | 4.8 | 15.3 | 0
21 - 22 | 5.796 | 0 | 66.2 | 41.6 | 5.1 | 4.5 | 14.9 | 0
22 - 23 | 5.814 | 0 | 64.6 | 40.5 | 4.4 | 5.9 | 13.6 | 0
23 - 00 | 5.808 | 0 | 55.2 | 34.4 | 4.1 | 4 | 12.6 | 0
Сумма | 139.692 | 0 | 1480.6 | 875.6 | 107.4 | 145 | 348.3 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Арзубиха |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч