## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Никольский Торжок | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Н.Торжок ТСН 1 ао RS | 0.04 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0 | 0.04 | 0 | 0.32
| 0,4 Н.Торжок ТСН 2 ао RS | [24 empty] | 0
| 0,4 Н.Торжок-Жилой дом RS | 0.152 | 0.21 | 0.122 | 0.12 | 0.196 | 0.162 | 0.122 | 0.156 | 0.204 | 0.122 | 0.12 | 0.194 | 0.17 | 0.116 | 0.138 | 0.196 | 0.146 | 0.12 | 0.158 | 0.206 | 0.134 | 0.124 | 0.184 | 0.198 | 3.77
| 10 Н.Торжок Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 1 ап RS | 198 | 198 | 199.2 | 195.6 | 216 | 226.8 | 222 | 218.4 | 189.6 | 184.8 | 180 | 186 | 213.6 | 159.6 | 158.4 | 193.2 | 183.6 | 186 | 205.2 | 211.2 | 208.8 | 207.6 | 198 | 195.6 | 4735.2
| 10 Н.Торжок Т 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок Т 2 ап RS | 117.6 | 117.6 | 117.6 | 116.4 | 112.8 | 110.4 | 106.8 | 103.2 | 99.6 | 104.4 | 105.6 | 104.4 | 109.2 | 104.4 | 102 | 103.2 | 98.4 | 100.8 | 103.2 | 106.8 | 108 | 112.8 | 112.8 | 112.8 | 2590.8
| 10 Н.Торжок-Брагино ао RS | 63.9 | 63.6 | 63.3 | 62.7 | 60.6 | 59.1 | 58.8 | 58.8 | 59.7 | 65.4 | 65.1 | 65.4 | 67.5 | 19.8 | 18 | 69.9 | 60.3 | 60.9 | 63.6 | 64.5 | 61.5 | 63.9 | 64.2 | 64.5 | 1425
| 10 Н.Торжок-Заречье ао RS | 90.2 | 90.6 | 91 | 90.4 | 104.6 | 113.2 | 115.2 | 116 | 94.6 | 82 | 79.8 | 79.2 | 100 | 101.4 | 104.2 | 85.4 | 85 | 81.6 | 95.4 | 109.6 | 107.6 | 103 | 92.6 | 88.4 | 2301
| 10 Н.Торжок-Кишемское ао RS | 31.8 | 31.4 | 31.8 | 32 | 30.4 | 30 | 29.4 | 28.6 | 27.4 | 28 | 28.4 | 28.8 | 29 | 28 | 28.2 | 28.4 | 27.2 | 27.4 | 28.4 | 29 | 29.4 | 30.8 | 30.8 | 30.6 | 705.2
| 10 Н.Торжок-Кишемское ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Н.Торжок-Кудрино ао RS | 21.9 | 21.9 | 22.2 | 21.9 | 20.7 | 20.1 | 19.5 | 18.3 | 17.4 | 17.7 | 17.7 | 18 | 18.9 | 17.1 | 17.4 | 17.4 | 17.7 | 18 | 18.6 | 19.2 | 19.8 | 20.7 | 20.4 | 21 | 463.5
| 10 Н.Торжок-Рукино ао RS | 47.8 | 48 | 48.8 | 47.8 | 54.8 | 58.4 | 53.2 | 49.2 | 41.8 | 43.4 | 41.2 | 47 | 52.6 | 43.8 | 42 | 43.6 | 44.2 | 48.4 | 51 | 43.8 | 44.4 | 46.2 | 45.6 | 46.6 | 1133.6
| 10 Н.Торжок-Тимкино ао RS | 70 | 70.2 | 70.6 | 69.2 | 67.6 | 66.2 | 64.4 | 63.4 | 60.6 | 65 | 65 | 64.2 | 68.4 | 64.2 | 62.6 | 62.8 | 60 | 61.8 | 62.2 | 65 | 65.6 | 66.8 | 67.4 | 67.2 | 1570.4
| 110 Н.Торжок-Нефедово ао RS | 3788.4 | 3484.8 | 3484.8 | 3412.2 | 3088.8 | 1980 | 1056 | 1082.4 | 1557.6 | 1986.6 | 2164.8 | 1986.6 | 2389.2 | 2811.6 | 2712.6 | 2369.4 | 2468.4 | 2310 | 2164.8 | 1551 | 1498.2 | 1768.8 | 1346.4 | 1577.4 | 54040.8
| 110 Н.Торжок-Нефедово ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 1 ап RS | 4019.4 | 3722.4 | 3729 | 3636.6 | 3333 | 2204.4 | 1188 | 1221 | 1749 | 2184.6 | 2356.2 | 2184.6 | 2620.2 | 3009.6 | 2897.4 | 2587.2 | 2673 | 2514.6 | 2382.6 | 1729.2 | 1650 | 1960.2 | 1504.8 | 1755.6 | 58812.6
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 110 Н.Торжок-Николоторжская 2 ап RS | 151.8 | 158.4 | 151.8 | 151.8 | 145.2 | 145.2 | 145.2 | 132 | 132 | 132 | 138.6 | 132 | 145.2 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 132 | 145.2 | 138.6 | 145.2 | 151.8 | 145.2 | 3379.2
| Сумма | 8600.992 | 8007.11 | 8010.262 | 7836.72 | 7234.696 | 5014.002 | 3058.622 | 3091.456 | 4029.544 | 4894.022 | 5242.52 | 4896.394 | 5814.01 | 6491.616 | 6274.938 | 5692.696 | 5849.986 | 5541.62 | 5307.158 | 4074.746 | 3932.034 | 4526.124 | 3635.024 | 4105.098 | 131161.39
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Никольский Торжок |  |  | реактивная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВарч | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч