## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Грибково | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Грибково | [5 empty] | за 15.12.2021
Время | 10 РП Грибково-Грибково ао RS | 10 РП Грибково-Грибково ап RS | 10 РП Грибково-Птицефабрика ао RS | 10 РП Грибково-Птицефабрика ап RS | 10 РП Грибково-Резервный яч.11 ао RS | 10 РП Грибково-Резервный яч.11 ап RS
00 - 01 | 308.4 | 0 | 416.8 | 0 | 0 | 162.3
01 - 02 | 312.9 | 0 | 398.4 | 0 | 0 | 168
02 - 03 | 296.1 | 0 | 388 | 0 | 0 | 157.2
03 - 04 | 304.5 | 0 | 389.2 | 0 | 0 | 161.4
04 - 05 | 314.1 | 0 | 395.6 | 0 | 0 | 161.1
05 - 06 | 318.6 | 0 | 399.2 | 0 | 0 | 165.6
06 - 07 | 339 | 0 | 400.8 | 0 | 0 | 179.7
07 - 08 | 369 | 0 | 420 | 0 | 0 | 180.6
08 - 09 | 396.6 | 0 | 489.2 | 0 | 0 | 181.2
09 - 10 | 402.6 | 0 | 490 | 0 | 0 | 183.9
10 - 11 | 403.8 | 0 | 503.6 | 0 | 0 | 183.9
11 - 12 | 387.3 | 0 | 518 | 0 | 0 | 168
12 - 13 | 364.8 | 0 | 493.6 | 0 | 0 | 176.4
13 - 14 | 379.8 | 0 | 484 | 0 | 0 | 170.7
14 - 15 | 385.2 | 0 | 484.8 | 0 | 0 | 180
15 - 16 | 398.4 | 0 | 471.6 | 0 | 0 | 177.3
16 - 17 | 390 | 0 | 514.4 | 0 | 0 | 181.8
17 - 18 | 406.5 | 0 | 520 | 0 | 0 | 180.9
18 - 19 | 407.4 | 0 | 522.8 | 0 | 0 | 185.4
19 - 20 | 407.4 | 0 | 530 | 0 | 0 | 190.5
20 - 21 | 413.7 | 0 | 523.6 | 0 | 0 | 183.3
21 - 22 | 424.5 | 0 | 519.6 | 0 | 0 | 200.7
22 - 23 | 397.8 | 0 | 512 | 0 | 0 | 192.3
23 - 00 | 351.9 | 0 | 498.8 | 0 | 0 | 182.4
Сумма | 8880.3 | 0 | 11284 | 0 | 0 | 4254.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Грибково |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч