## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Горка | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Горка | [27 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Горка ТСН ао | 0,4 Горка ТСН ао RS | 0,4 Горка ТСН ао RS УСПД | 10 Горка-Горка 1 ап RS | 10 Горка-Горка 1 Т 2 ап | 10 Горка-Горка 1 Т 2 ап RS УСПД | 10 Горка-Горка 2 ап RS | 10 Горка-Горка 2 Т 1 ап | 10 Горка-Горка 2 Т 1 ап RS УСПД | 10 Горка-Лоста 1 ао | 10 Горка-Лоста 1 ао RS | 10 Горка-Лоста 1 ао RS УСПД | 10 Горка-Лоста 1 ап RS | 10 Горка-Лоста 1 ап RS УСПД | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ао | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ао RS | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ао RS УСПД | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ап RS | 10 Горка-Лоста 2 РЭС 2 ап RS УСПД | 10 Горка-РЭС 1 ао | 10 Горка-РЭС 1 ао RS | 10 Горка-РЭС 1 ао RS УСПД | 10 Горка-Телецентр ао | 10 Горка-Телецентр ао RS | 10 Горка-Телецентр ао RS УСПД | 10 Горка-УКРМ ао | 10 Горка-УКРМ ао RS | 10 Горка-УКРМ ао RS УСПД
00 - 01 | 1.696 | 1.7 | 1.7 | 460 | 460.8 | 460 | 215.2 | 216 | 215.2 | 72 | 72 | 72 | 0 | 0 | 300 | 300.2 | 300.2 | 0 | 0 | 144 | 144.2 | 144.2 | 71.2 | 71 | 71 | 85.6 | 85.6 | 85.6
01 - 02 | 1.304 | 1.304 | 1.304 | 429.6 | 428.8 | 429.6 | 206.4 | 206.4 | 206.4 | 66.8 | 66.6 | 66.6 | 0 | 0 | 274.8 | 274.8 | 274.8 | 0 | 0 | 141.6 | 141.4 | 141.4 | 70.8 | 71 | 71 | 80.4 | 80.4 | 80.4
02 - 03 | 2.616 | 2.616 | 2.616 | 414.4 | 414.4 | 414.4 | 180.8 | 179.2 | 180.8 | 66.8 | 67 | 67 | 0 | 0 | 260.4 | 260.6 | 260.6 | 0 | 0 | 114 | 114.4 | 114.4 | 71.2 | 71 | 71 | 79.6 | 79.6 | 79.6
03 - 04 | 2.424 | 2.424 | 2.424 | 412.8 | 412.8 | 412.8 | 179.2 | 180.8 | 179.2 | 67.2 | 67.2 | 67.2 | 0 | 0 | 256 | 255.6 | 255.6 | 0 | 0 | 113.6 | 113.4 | 113.4 | 70.8 | 71 | 71 | 83.2 | 83.2 | 83.2
04 - 05 | 0.864 | 0.864 | 0.864 | 411.2 | 411.2 | 411.2 | 190.4 | 190.4 | 190.4 | 69.2 | 69 | 69 | 0 | 0 | 254 | 254.4 | 254.4 | 0 | 0 | 122.4 | 122.4 | 122.4 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 82.4 | 82.2 | 82.2
05 - 06 | 2.344 | 2.34 | 2.34 | 444.8 | 444.8 | 444.8 | 188 | 187.2 | 188 | 66.4 | 66.6 | 66.6 | 0 | 0 | 277.6 | 277.6 | 277.6 | 0 | 0 | 122.8 | 122.8 | 122.8 | 80 | 79.8 | 79.8 | 83.2 | 83.6 | 83.6
06 - 07 | 2.68 | 2.68 | 2.68 | 533.6 | 532.8 | 533.6 | 188 | 188.8 | 188 | 73.6 | 73.6 | 73.6 | 0 | 0 | 354.8 | 354.6 | 354.6 | 0 | 0 | 115.6 | 115.8 | 115.8 | 78.4 | 78.6 | 78.6 | 95.6 | 95.6 | 95.6
07 - 08 | 0.928 | 0.936 | 0.936 | 656 | 656 | 656 | 216 | 216 | 216 | 75.2 | 75.2 | 75.2 | 0 | 0 | 449.2 | 449.4 | 449.4 | 0 | 0 | 142.4 | 142.4 | 142.4 | 76.4 | 76.4 | 76.4 | 124.4 | 124.4 | 124.4
08 - 09 | 2.048 | 2.044 | 2.044 | 711.2 | 712 | 711.2 | 249.6 | 249.6 | 249.6 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 0 | 0 | 466.8 | 466.8 | 466.8 | 0 | 0 | 157.6 | 157.4 | 157.4 | 79.6 | 79.6 | 79.6 | 158.4 | 158.2 | 158.2
09 - 10 | 2.672 | 2.672 | 2.672 | 696 | 696 | 696 | 246.4 | 246.4 | 246.4 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 0 | 0 | 449.2 | 449.2 | 449.2 | 0 | 0 | 154.4 | 154.6 | 154.6 | 80.8 | 80.6 | 80.6 | 160 | 160 | 160
10 - 11 | 1.024 | 1.028 | 1.028 | 684.8 | 684.8 | 684.8 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 0 | 0 | 442.4 | 442.2 | 442.2 | 0 | 0 | 152.4 | 152.2 | 152.2 | 80 | 80.4 | 80.4 | 156.4 | 156.4 | 156.4
11 - 12 | 1.968 | 1.96 | 1.96 | 655.2 | 654.4 | 655.2 | 243.2 | 243.2 | 243.2 | 93.6 | 93.6 | 93.6 | 0 | 0 | 426.8 | 427.2 | 427.2 | 0 | 0 | 151.2 | 151.4 | 151.4 | 79.6 | 79.2 | 79.2 | 143.6 | 143.8 | 143.8
12 - 13 | 2.64 | 2.644 | 2.644 | 643.2 | 643.2 | 643.2 | 249.6 | 248 | 249.6 | 93.6 | 93.4 | 93.4 | 0 | 0 | 415.2 | 415 | 415 | 0 | 0 | 158 | 157.8 | 157.8 | 79.2 | 79.4 | 79.4 | 143.2 | 143 | 143
13 - 14 | 1.016 | 1.016 | 1.016 | 620 | 620.8 | 620 | 253.6 | 254.4 | 253.6 | 97.2 | 97.4 | 97.4 | 0 | 0 | 410 | 409.8 | 409.8 | 0 | 0 | 158 | 158 | 158 | 78.8 | 78.8 | 78.8 | 126 | 125.8 | 125.8
14 - 15 | 1.872 | 1.868 | 1.868 | 628.8 | 628.8 | 628.8 | 256 | 256 | 256 | 98.8 | 98.6 | 98.6 | 0 | 0 | 416.8 | 416.8 | 416.8 | 0 | 0 | 159.2 | 159.2 | 159.2 | 79.2 | 79.2 | 79.2 | 126.8 | 127 | 127
15 - 16 | 2.56 | 2.564 | 2.564 | 684 | 683.2 | 684 | 259.2 | 259.2 | 259.2 | 101.6 | 101.6 | 101.6 | 0 | 0 | 456.4 | 456.8 | 456.8 | 0 | 0 | 158.4 | 158.6 | 158.6 | 80 | 80.2 | 80.2 | 140.8 | 141 | 141
16 - 17 | 0.704 | 0.708 | 0.708 | 719.2 | 720 | 719.2 | 267.2 | 267.2 | 267.2 | 108 | 108 | 108 | 0 | 0 | 495.6 | 495.4 | 495.4 | 0 | 0 | 161.2 | 161.2 | 161.2 | 83.6 | 83.4 | 83.4 | 133.6 | 133.2 | 133.2
17 - 18 | 2.136 | 2.132 | 2.132 | 717.6 | 716.8 | 717.6 | 251.2 | 251.2 | 251.2 | 98.4 | 98.4 | 98.4 | 0 | 0 | 514 | 514 | 514 | 0 | 0 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 78 | 78 | 78 | 118.8 | 119 | 119
18 - 19 | 2.496 | 2.496 | 2.496 | 743.2 | 744 | 743.2 | 244.8 | 244.8 | 244.8 | 94.8 | 94.8 | 94.8 | 0 | 0 | 542 | 542.2 | 542.2 | 0 | 0 | 151.6 | 151.4 | 151.4 | 76.8 | 76.6 | 76.6 | 116.8 | 116.8 | 116.8
19 - 20 | 0.424 | 0.424 | 0.424 | 736 | 736 | 736 | 248.8 | 249.6 | 248.8 | 96 | 96 | 96 | 0 | 0 | 543.6 | 543.6 | 543.6 | 0 | 0 | 154.4 | 154.4 | 154.4 | 71.2 | 71.2 | 71.2 | 113.6 | 113.8 | 113.8
20 - 21 | 2.36 | 2.36 | 2.36 | 716 | 715.2 | 716 | 243.2 | 243.2 | 243.2 | 90 | 90 | 90 | 0 | 0 | 524 | 523.8 | 523.8 | 0 | 0 | 154.8 | 154.8 | 154.8 | 70.8 | 71.2 | 71.2 | 114.8 | 114.6 | 114.6
21 - 22 | 2.432 | 2.432 | 2.432 | 660.8 | 660.8 | 660.8 | 234.4 | 233.6 | 234.4 | 86.4 | 86.4 | 86.4 | 0 | 0 | 480.4 | 480.6 | 480.6 | 0 | 0 | 149.2 | 149.4 | 149.4 | 73.6 | 73.4 | 73.4 | 100.4 | 100.4 | 100.4
22 - 23 | 0.32 | 0.316 | 0.316 | 591.2 | 592 | 591.2 | 232.8 | 233.6 | 232.8 | 83.2 | 83.2 | 83.2 | 0 | 0 | 414.8 | 414.4 | 414.4 | 0 | 0 | 151.2 | 151.2 | 151.2 | 80.4 | 80.4 | 80.4 | 91.6 | 91.6 | 91.6
23 - 00 | 2.472 | 2.472 | 2.472 | 504.8 | 504 | 504.8 | 217.6 | 217.6 | 217.6 | 69.2 | 69.2 | 69.2 | 0 | 0 | 346.8 | 346.8 | 346.8 | 0 | 0 | 149.6 | 149.6 | 149.6 | 76.4 | 76.2 | 76.2 | 76.8 | 76.6 | 76.6
Сумма | 44 | 44 | 44 | 14474.4 | 14473.6 | 14474.4 | 5506.4 | 5507.2 | 5506.4 | 2048.8 | 2048.6 | 2048.6 | 0 | 0 | 9771.6 | 9771.8 | 9771.8 | 0 | 0 | 3492.4 | 3492.8 | 3492.8 | 1838 | 1837.8 | 1837.8 | 2736 | 2735.8 | 2735.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Горка |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч