## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Гремячий | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Гремячий | [12 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Гремячий ТСН 1 ао RS | 0,4 Гремячий ТСН 2 ао RS | 10 Гремячий Т 1 ао RS | 10 Гремячий Т 1 ап RS | 10 Гремячий Т 2 ао RS | 10 Гремячий Т 2 ап RS | 10 Гремячий-Восток ао RS | 10 Гремячий-Восток ап RS | 10 Гремячий-Заря ао RS | 10 Гремячий-Поселок ао RS | 10 Гремячий-Раменье ао RS | 10 Гремячий-Яхреньга ао RS | 10 Гремячий-Яхреньга ап RS
00 - 01 | 6.196 | 0 | 0 | 228.8 | 0 | 34.5 | 34.4 | 0 | 73.12 | 78.3 | 45.2 | 33.1 | 0
01 - 02 | 6.244 | 0 | 0 | 232.8 | 0 | 36.6 | 36.6 | 0 | 74.16 | 80.6 | 47.5 | 31.6 | 0
02 - 03 | 6.194 | 0 | 0 | 231.6 | 0 | 30 | 30.3 | 0 | 71.28 | 83.3 | 46.4 | 31.6 | 0
03 - 04 | 6.078 | 0 | 0 | 218.8 | 0 | 29.4 | 29.2 | 0 | 72.08 | 83.3 | 34 | 29.7 | 0
04 - 05 | 6.156 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 32.4 | 32.5 | 0 | 76.4 | 82.8 | 34.5 | 31.2 | 0
05 - 06 | 6.184 | 0 | 0 | 259.2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 85.04 | 94.3 | 49.3 | 31.2 | 0
06 - 07 | 6.112 | 0 | 0 | 275.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.12 | 105.3 | 42.4 | 33.3 | 0
07 - 08 | 6.028 | 0 | 0 | 298.4 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 94.64 | 118.7 | 48.2 | 37.2 | 0
08 - 09 | 5.918 | 0 | 0 | 322.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 135.3 | 53.5 | 35.9 | 0
09 - 10 | 6.038 | 0 | 0 | 316.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.2 | 134.4 | 54.8 | 38.7 | 0
10 - 11 | 6.008 | 0 | 0 | 314.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.16 | 142.6 | 51.4 | 38.8 | 0
11 - 12 | 6.038 | 0 | 0 | 296 | 0 | 35.4 | 35.2 | 0 | 84.4 | 121.9 | 51.5 | 38.6 | 0
12 - 13 | 6.052 | 0 | 0 | 292 | 0 | 54 | 54.1 | 0 | 82.4 | 107.6 | 62.2 | 40.7 | 0
13 - 14 | 5.882 | 0 | 0 | 297.2 | 0 | 48 | 48 | 0 | 86.48 | 111.5 | 55.9 | 43.5 | 0
14 - 15 | 5.832 | 0 | 0 | 308.4 | 0 | 50.1 | 50 | 0 | 84.8 | 121.1 | 57.3 | 45.8 | 0
15 - 16 | 5.974 | 0 | 0 | 324.4 | 0 | 49.2 | 49.3 | 0 | 100.4 | 122.1 | 60.4 | 41.9 | 0
16 - 17 | 6.02 | 0 | 0 | 324 | 0 | 54 | 54 | 0 | 100.8 | 125.2 | 52.1 | 45.9 | 0
17 - 18 | 5.944 | 0 | 0 | 349.2 | 0 | 57.3 | 57.3 | 0 | 105.6 | 132.4 | 64.8 | 46.6 | 0
18 - 19 | 5.908 | 0 | 0 | 312 | 0 | 56.1 | 56.2 | 0 | 94.56 | 124.4 | 47.7 | 45.1 | 0
19 - 20 | 5.978 | 0 | 0 | 314 | 0 | 54 | 54 | 0 | 101.68 | 120.8 | 46.6 | 44.5 | 0
20 - 21 | 6.048 | 0 | 0 | 293.6 | 0 | 49.2 | 49.4 | 0 | 87.68 | 108.6 | 55.5 | 42.6 | 0
21 - 22 | 6.1 | 0 | 0 | 267.2 | 0 | 42.6 | 42.4 | 0 | 89.12 | 98.3 | 37.5 | 42.1 | 0
22 - 23 | 6.21 | 0 | 0 | 249.6 | 0 | 39.3 | 39.5 | 0 | 77.36 | 96.5 | 35.5 | 40.6 | 0
23 - 00 | 6.162 | 0 | 0 | 250 | 0 | 38.1 | 38 | 0 | 75.2 | 91.4 | 47 | 37.3 | 0
Сумма | 145.304 | 0 | 0 | 6801.6 | 0 | 793.2 | 793.5 | 0 | 2082.08 | 2620.7 | 1181.2 | 927.5 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Гремячий |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч