## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Сямжа | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Сямжа | [15 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Сямжа ТСН 1 ао | 0,4 Сямжа ТСН 2 ао | 10 Сямжа Т 1 ап | 10 Сямжа Т 2 ап | 10 Сямжа-Дружба ао | 10 Сямжа-Житьево ао | 10 Сямжа-Истоминская ао | 10 Сямжа-Нестериха ао | 10 Сямжа-Ратино ао | 10 Сямжа-Филинская ао | 10 Сямжа-Центр 1 ао | 10 Сямжа-Центр 2 ао | 110 Сямжа СМВ ао | 110 Сямжа СМВ ап | 35 Сямжа-Гремячий ао | 35 Сямжа-Гремячий ап
00 - 01 | 10.44 | 0.016 | 1725.6 | 1008 | 111.4 | 192.4 | 132 | 74 | 160 | 70 | 779.2 | 1236.8 | 0 | 2323.2 | 294 | 0
01 - 02 | 10.536 | 0.016 | 1720.8 | 1004.8 | 109.4 | 201.2 | 128.6 | 76.8 | 161.6 | 68.6 | 770.4 | 1232 | 0 | 2019.6 | 305.2 | 0
02 - 03 | 10.512 | 0.016 | 1694.4 | 980.8 | 109.6 | 188.8 | 130.4 | 81.6 | 156.8 | 70.6 | 746.4 | 1213.6 | 0 | 2851.2 | 294 | 0
03 - 04 | 10.488 | 0.032 | 1660.8 | 980.8 | 104.8 | 186.4 | 133.8 | 83.6 | 152 | 72.6 | 751.2 | 1180 | 0 | 3748.8 | 270.2 | 0
04 - 05 | 10.416 | 0.016 | 1675.2 | 987.2 | 107 | 197.6 | 129 | 85.2 | 152.4 | 66.8 | 753.6 | 1193.6 | 0 | 2270.4 | 281.4 | 0
05 - 06 | 10.584 | 0.016 | 1828.8 | 1073.6 | 115.8 | 203.2 | 142.6 | 96 | 160.4 | 71.6 | 820.8 | 1314.4 | 1320 | 184.8 | 289.8 | 0
06 - 07 | 10.512 | 0.016 | 2160 | 1211.2 | 142.2 | 226.8 | 158.8 | 114 | 173.6 | 72 | 928.8 | 1578.4 | 4105.2 | 0 | 296.8 | 0
07 - 08 | 10.344 | 0.016 | 2325.6 | 1297.6 | 145.8 | 270.4 | 168.2 | 121.2 | 180.8 | 72.6 | 998.4 | 1687.2 | 6362.4 | 0 | 322 | 0
08 - 09 | 10.512 | 0.016 | 2320.8 | 1542.4 | 155.6 | 278.4 | 156 | 112 | 235.6 | 74.4 | 1197.6 | 1673.6 | 8712 | 0 | 358.4 | 0
09 - 10 | 10.416 | 0.016 | 2289.6 | 1750.4 | 149.2 | 251.2 | 150.2 | 111.6 | 297.2 | 71 | 1345.6 | 1684.8 | 9068.4 | 0 | 355.6 | 0
10 - 11 | 10.512 | 0.016 | 2234.4 | 1539.2 | 141.2 | 266.4 | 157.8 | 111.2 | 248 | 72.4 | 1182.4 | 1612.8 | 8104.8 | 0 | 355.6 | 0
11 - 12 | 10.536 | 0.032 | 2224.8 | 1681.6 | 143.4 | 240.4 | 151.6 | 107.2 | 291.6 | 70.4 | 1286.4 | 1636.8 | 8580 | 0 | 376.6 | 0
12 - 13 | 10.416 | 0.016 | 2133.6 | 1241.6 | 135.4 | 210.4 | 153.6 | 98 | 153.2 | 69.8 | 993.6 | 1582.4 | 4184.4 | 0 | 392 | 0
13 - 14 | 10.152 | 0.016 | 2119.2 | 1499.2 | 130.2 | 267.2 | 144.6 | 104.4 | 262.4 | 78.8 | 1134.4 | 1517.6 | 5755.2 | 0 | 390.6 | 0
14 - 15 | 10.2 | 0.016 | 2131.2 | 1529.6 | 131.2 | 261.2 | 149.2 | 110 | 267.2 | 70.6 | 1156 | 1535.2 | 5728.8 | 0 | 404.6 | 0
15 - 16 | 10.464 | 0.016 | 2203.2 | 1649.6 | 144.8 | 272.8 | 160.8 | 124 | 228.8 | 71.2 | 1299.2 | 1572 | 7418.4 | 0 | 427 | 0
16 - 17 | 10.248 | 0.016 | 2304 | 1532.8 | 158.4 | 253.2 | 176 | 120.4 | 285.2 | 77.2 | 1130.4 | 1656 | 6956.4 | 0 | 424.2 | 0
17 - 18 | 10.296 | 0.016 | 2347.2 | 1467.2 | 171 | 281.6 | 174 | 123.6 | 204.4 | 69.6 | 1142.4 | 1668 | 6428.4 | 0 | 455 | 0
18 - 19 | 10.296 | 0.016 | 2361.6 | 1379.2 | 179.6 | 280 | 182.8 | 114 | 179.6 | 70 | 1088 | 1666.4 | 6916.8 | 0 | 406 | 0
19 - 20 | 10.392 | 0.016 | 2227.2 | 1326.4 | 182.4 | 236.8 | 173.4 | 112.8 | 186.4 | 69.4 | 1029.6 | 1581.6 | 6890.4 | 0 | 410.2 | 0
20 - 21 | 10.464 | 0.032 | 2205.6 | 1356.8 | 168.4 | 240.4 | 183 | 108 | 182 | 67.6 | 1069.6 | 1566.4 | 6732 | 0 | 387.8 | 0
21 - 22 | 10.44 | 0.016 | 2121.6 | 1267.2 | 157 | 240 | 164 | 98.8 | 188.8 | 70 | 984.8 | 1507.2 | 4870.8 | 0 | 347.2 | 0
22 - 23 | 10.656 | 0.016 | 1970.4 | 1208 | 140.8 | 209.6 | 155.4 | 90.8 | 182.8 | 67.2 | 938.4 | 1416 | 3722.4 | 0 | 327.6 | 0
23 - 00 | 10.536 | 0.016 | 1771.2 | 1112 | 125 | 197.6 | 137.8 | 82.8 | 170 | 69.2 | 863.2 | 1259.2 | 2283.6 | 0 | 330.4 | 0
Сумма | 250.368 | 0.432 | 49756.8 | 31627.2 | 3359.6 | 5654 | 3693.6 | 2462 | 4860.8 | 1703.6 | 24390.4 | 35772 | 114140.4 | 13398 | 8502.2 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Сямжа |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч