## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кадников | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кадников | [20 empty] | за 15.12.2021
Время | 10 Кадников Т 1 ап RS УСПД | 10 Кадников Т 2 ап RS УСПД | 10 Кадников ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Кадников ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Кадников-Б.Село ао RS УСПД | 10 Кадников-Дор ао RS УСПД | 10 Кадников-Залесье ао RS УСПД | 10 Кадников-Замошье ао RS УСПД | 10 Кадников-Кадников 1 ао RS УСПД | 10 Кадников-Комплекс ао RS УСПД | 10 Кадников-Марковское ао RS УСПД | 10 Кадников-РРС ао RS УСПД | 10 Кадников-Союз ао RS УСПД | 10 Кадников-СХТ ао RS УСПД | 10 Кадников-Турово ао RS УСПД | 10 Кадников-Цех брикетов 1 ао RS УСПД | 10 Кадников-Цех брикетов 2 ао RS УСПД | 10 Кадников-ЦСЗ ао RS УСПД | 10 Кадников-Элеватор 1 ао RS УСПД | 110 Кадников Т 1 ап RS УСПД | 110 Кадников Т 2 ап RS УСПД
00 - 01 | 2185.6 | 673.6 | 6.1 | 13.2 | 72.9 | 213.2 | 51.45 | 89.7 | 800 | 17.1 | 117.8 | 501.6 | 0 | 217.6 | 30 | 19 | 186.4 | 435.6 | 89.2 | 2195.6 | 684.2
01 - 02 | 2089.6 | 659.2 | 5.9 | 13 | 73.5 | 209.6 | 43.05 | 85.2 | 734.8 | 17.25 | 113.4 | 471.2 | 0 | 216.8 | 29.6 | 24 | 184.8 | 439.6 | 89.2 | 2098.8 | 671
02 - 03 | 2057.6 | 673.6 | 6 | 12.9 | 74.55 | 214.4 | 48.3 | 88.2 | 704.8 | 17.85 | 110.6 | 457.6 | 0 | 215.2 | 29.4 | 32.8 | 186.8 | 442 | 89.2 | 2064.7 | 684.2
03 - 04 | 2252.8 | 665.6 | 5.7 | 13.1 | 73.65 | 210.4 | 53.85 | 86.7 | 708.8 | 17.25 | 113 | 452.8 | 0 | 204 | 29.4 | 268.8 | 180 | 415.2 | 89.2 | 2262.7 | 676.5
04 - 05 | 2377.6 | 683.2 | 5.7 | 13 | 73.65 | 216 | 62.85 | 86.4 | 775.2 | 17.1 | 114.8 | 494.4 | 0 | 216.8 | 29.4 | 259.8 | 182.4 | 424.4 | 89.2 | 2384.8 | 694.1
05 - 06 | 2601.6 | 742.4 | 5.6 | 13 | 96.15 | 254.4 | 58.5 | 95.7 | 879.6 | 17.7 | 122.6 | 513.2 | 0 | 216.8 | 29.4 | 345.4 | 185.2 | 423.2 | 88.8 | 2610.3 | 753.5
06 - 07 | 2788.8 | 755.2 | 5.8 | 13.6 | 103.05 | 254.8 | 62.4 | 108.6 | 1000.8 | 18.45 | 139.6 | 579.2 | 0 | 210.8 | 33 | 320 | 179.6 | 425.2 | 89.6 | 2797.3 | 764.5
07 - 08 | 3020.8 | 753.6 | 5.7 | 13.3 | 106.5 | 254.4 | 50.85 | 124.5 | 1104 | 19.35 | 157 | 631.2 | 0 | 192.8 | 28.4 | 339.6 | 183.2 | 464.4 | 98 | 3027.2 | 764.5
08 - 09 | 3292.8 | 915.2 | 6.2 | 13.6 | 181.8 | 312.4 | 67.5 | 123.9 | 1249.2 | 16.35 | 180 | 651.6 | 0 | 198 | 24.8 | 335.8 | 180.4 | 549.6 | 120 | 3302.2 | 927.3
09 - 10 | 3467.2 | 1032 | 5.9 | 13.7 | 207.15 | 361.2 | 54 | 118.5 | 1337.6 | 15 | 176.4 | 680 | 0 | 200.8 | 19 | 327 | 176.4 | 620.4 | 187.2 | 3474.9 | 1041.7
10 - 11 | 3390.4 | 980.8 | 6 | 13.1 | 174 | 338.4 | 57.15 | 115.5 | 1299.6 | 12.45 | 176.4 | 656.8 | 0 | 205.6 | 18 | 314.4 | 190.8 | 616.8 | 177.6 | 3399 | 991.1
11 - 12 | 3409.6 | 996.8 | 5.8 | 13.2 | 125.1 | 331.6 | 51.45 | 111.6 | 1287.2 | 12.3 | 170.2 | 654 | 0 | 209.2 | 19 | 362 | 305.6 | 608.4 | 139.2 | 3416.6 | 1005.4
12 - 13 | 3336 | 929.6 | 5.7 | 13.3 | 98.7 | 286.8 | 60.45 | 105.3 | 1167.2 | 13.65 | 159.2 | 643.2 | 0 | 174.4 | 24.2 | 469.6 | 326.4 | 611.6 | 107.2 | 3345.1 | 940.5
13 - 14 | 3187.2 | 1067.2 | 5.9 | 12.5 | 173.55 | 292 | 57.6 | 106.5 | 1178.4 | 12.45 | 152 | 611.2 | 0 | 124.8 | 24 | 431 | 340.4 | 576.4 | 155.6 | 3194.4 | 1076.9
14 - 15 | 3142.4 | 1052.8 | 6.1 | 12.2 | 173.1 | 278 | 60.6 | 102.6 | 1180.8 | 12.3 | 153.2 | 616.4 | 0 | 63.6 | 19.4 | 444.8 | 336.4 | 574.4 | 162 | 3149.3 | 1062.6
15 - 16 | 3219.2 | 1102.4 | 6.2 | 11.9 | 172.05 | 297.2 | 54.45 | 110.7 | 1253.2 | 15.15 | 161 | 617.2 | 0 | 47.2 | 18.2 | 437 | 338 | 587.2 | 196.8 | 3228.5 | 1112.1
16 - 17 | 3230.4 | 1028.8 | 6.3 | 12.5 | 144 | 282.8 | 65.4 | 116.7 | 1287.2 | 18.9 | 169 | 650 | 0 | 73.2 | 21.4 | 418.2 | 345.6 | 508.8 | 139.2 | 3239.5 | 1038.4
17 - 18 | 3276.8 | 918.4 | 5.7 | 12.3 | 107.1 | 260 | 64.2 | 120.9 | 1307.6 | 19.95 | 179.8 | 662.8 | 0 | 84.8 | 24.2 | 420.4 | 340.8 | 494.8 | 90.8 | 3284.6 | 928.4
18 - 19 | 3214.4 | 873.6 | 5.8 | 12.1 | 80.1 | 245.6 | 69.3 | 121.5 | 1236 | 19.65 | 182.4 | 678.8 | 0 | 73.6 | 26.4 | 427.6 | 332 | 487.6 | 88.8 | 3223 | 884.4
19 - 20 | 3044.8 | 894.4 | 5.9 | 12.3 | 103.35 | 237.6 | 65.4 | 123.6 | 1107.6 | 19.95 | 181.2 | 689.2 | 0 | 74 | 33 | 431.2 | 334.8 | 432.4 | 88.8 | 3053.6 | 905.3
20 - 21 | 2923.2 | 883.2 | 6 | 12.1 | 103.05 | 232.8 | 64.65 | 117.9 | 1025.6 | 19.5 | 178.6 | 653.2 | 0 | 79.2 | 30.2 | 437.6 | 332.8 | 424.8 | 87.2 | 2931.5 | 892.1
21 - 22 | 2740.8 | 872 | 6.1 | 12.2 | 96.15 | 226 | 67.5 | 111.9 | 1003.2 | 18.6 | 157.8 | 632.8 | 0 | 71.6 | 29 | 342.6 | 337.2 | 413.2 | 87.2 | 2747.8 | 884.4
22 - 23 | 2328 | 840 | 6.2 | 11.9 | 75.6 | 221.2 | 57.3 | 105.9 | 923.6 | 17.7 | 143.6 | 576 | 0 | 66.4 | 28.8 | 144 | 339.6 | 362.4 | 87.6 | 2337.5 | 849.2
23 - 00 | 1942.4 | 817.6 | 6.2 | 11.5 | 73.5 | 212.4 | 54.9 | 100.5 | 812.8 | 17.25 | 132.6 | 551.6 | 0 | 43.6 | 24.6 | 146.4 | 337.6 | 149.2 | 87.6 | 1951.4 | 828.3
Сумма | 68520 | 20811.2 | 142.5 | 305.5 | 2762.25 | 6243.2 | 1403.1 | 2578.5 | 25364.8 | 403.2 | 3642.2 | 14326 | 0 | 3480.8 | 622.8 | 7499 | 6363.2 | 11487.6 | 2725.2 | 68720.3 | 21060.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кадников |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч