## Показания СМ
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 110 кВ Бабушкино | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0 | ПС 110 кВ Бабушкино | [6 empty] | за 15.12.2021
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Бабушкино ТСН ао | 422131.2356 | 422420.8244 | 1 | 289.5889 | 289.5889 | -8.8889e-10 | 0 |  | 0,4 Бабушкино ТСН ао |  |  | 1
10 Бабушкино Т 1 ап | 6944.649 | 6948.5326 | 12000 | 46603.2 | 46603.2 | 0 | 0 |  | 10 Бабушкино Т 1 ап | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино Т 2 ап | 5307.0536 | 5310.5942 | 12000 | 42487.2 | 42487.2 | 0 | 0 |  | 10 Бабушкино Т 2 ап | 0 | 0 | 12000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Бабушкино ао | 8755.527 | 8760.7434 | 4000 | 20865.6 | 20865.6 | 0 | 0 |  | 10 Бабушкино-Бабушкино ао | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 2457.977 | 2460.1486 | 1000 | 2171.6 | 2171.6 | 0 | 0 |  | 10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Маяк ао | 5002.775 | 5006.7332 | 2000 | 7916.4 | 7916.4 | 0 | 0 |  | 10 Бабушкино-Маяк ао | 3644.524 | 3644.524 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-МКСО ао | 8080.0622 | 8084.2118 | 4000 | 16598.4 | 16598.4 | 0 | 0 |  | 10 Бабушкино-МКСО ао | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ао | 2783.1202 | 2786.2802 | 6000 | 18960 | 18960 | 0 | 0 |  | 10 Бабушкино-Победа ао | 9591.1404 | 9591.1404 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ао RS УСПД | 1399.99 | 1399.99 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Бабушкино-Победа ао RS УСПД | 1399.99 | 1399.99 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ап | 22.24 | 22.24 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Бабушкино-Победа ап | 13.7702 | 13.7702 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Победа ап RS УСПД | 1399.99 | 1399.99 | 6000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Бабушкино-Победа ап RS УСПД | 1399.99 | 1399.99 | 6000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Тупаново ао | 2336.8752 | 2337.861 | 1000 | 985.8 | 985.8 | 0 | 0 |  | 10 Бабушкино-Тупаново ао | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-ХДСУ ао | 4016.1288 | 4019.4838 | 4000 | 13420 | 13420 | 0 | 0 |  | 10 Бабушкино-ХДСУ ао | 0 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Бабушкино-Юрманга ао | 7021.8098 | 7026.6114 | 2000 | 9603.2 | 9603.2 | 0 | 0 |  | 10 Бабушкино-Юрманга ао | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино СВ ао RS УСПД | 256.2519 | 256.2519 | 132000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Бабушкино СВ ао RS УСПД | 377.036 | 377.4885 | 132000 | 59730 | 59716.8 | 13.2 | 0.02
110 Бабушкино СВ ап RS УСПД | 972.5493 | 974.4096 | 132000 | 245559.6 | 245559.6 | 0 | 0 |  | 110 Бабушкино СВ ап RS УСПД | 412.0055 | 412.0055 | 132000 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 1 ао RS УСПД | 0.0028 | 0.0028 | 33000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Бабушкино Т 1 ао RS УСПД | 0.0021 | 0.0021 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 1 ап RS УСПД | 2588.2059 | 2589.8153 | 33000 | 53110.2 | 53110.2 | 0 | 0 |  | 110 Бабушкино Т 1 ап RS УСПД | 1183.3917 | 1184.0183 | 33000 | 20677.8 | 20677.8 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 2 ао RS УСПД | 0 | 0 | 33000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 110 Бабушкино Т 2 ао RS УСПД | 0.0001 | 0.0001 | 33000 | 0 | 0 | 0
110 Бабушкино Т 2 ап RS УСПД | 2022.1162 | 2023.5696 | 33000 | 47962.2 | 47962.2 | 0 | 0 |  | 110 Бабушкино Т 2 ап RS УСПД | 1463.2389 | 1464.1926 | 33000 | 31472.1 | 31472.1 | 0 | 0
35 Бабушкино-Аниково ао | 950.3212 | 951.324 | 7000 | 7019.6 | 7019.6 | 0 | 0 |  | 35 Бабушкино-Аниково ао | 1336.6869 | 1336.6869 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Бабушкино-Аниково ап | 1.2736 | 1.2736 | 7000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Бабушкино-Аниково ап | 754.9571 | 754.9571 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Бабушкино-Тиманово ао | 712.2274 | 713.0658 | 7000 | 5868.8 | 5868.8 | 0 | 0 |  | 35 Бабушкино-Тиманово ао | 1331.307 | 1331.307 | 7000 | 0 | 0 | 0
35 Бабушкино-Тиманово ап | 3.8603 | 3.8603 | 7000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 35 Бабушкино-Тиманово ап | 352.051 | 352.051 | 7000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 539421.3889 | 539421.3889 | -8.8889e-10 | [6 empty] | 111879.9 | 111866.7 | 13.2

## Мощность почасовая
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Бабушкино ТСН ао | 10 Бабушкино Т 1 ап | 10 Бабушкино Т 2 ап | 10 Бабушкино-Бабушкино ао | 10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 10 Бабушкино-Маяк ао | 10 Бабушкино-МКСО ао | 10 Бабушкино-Победа ао | 10 Бабушкино-Победа ао RS УСПД | 10 Бабушкино-Победа ап | 10 Бабушкино-Победа ап RS УСПД | 10 Бабушкино-Тупаново ао | 10 Бабушкино-ХДСУ ао | 10 Бабушкино-Юрманга ао | 110 Бабушкино СВ ао RS УСПД | 110 Бабушкино СВ ап RS УСПД | 110 Бабушкино Т 1 ао RS УСПД | 110 Бабушкино Т 1 ап RS УСПД | 110 Бабушкино Т 2 ао RS УСПД | 110 Бабушкино Т 2 ап RS УСПД | 35 Бабушкино-Аниково ао | 35 Бабушкино-Аниково ап | 35 Бабушкино-Тиманово ао | 35 Бабушкино-Тиманово ап
00 - 01 | 12.2022 | 1442.4 | 1478.4 | 684 | 89.6 | 252.4 | 502.4 | 642 | 0 | 0 | 0 | 36.6 | 492.8 | 276.8 | 0 | 9226.8 | 0 | 1745.7 | 0 | 1633.5 | 310.8 | 0 | 168 | 0
01 - 02 | 12.2133 | 1387.2 | 1447.2 | 655.2 | 88.2 | 248 | 476 | 607.2 | 0 | 0 | 0 | 27.6 | 504 | 284.8 | 0 | 9134.4 | 0 | 1712.7 | 0 | 1597.2 | 329 | 0 | 162.4 | 0
02 - 03 | 12.2867 | 1372.8 | 1432.8 | 652 | 87.8 | 240.4 | 468.8 | 588 | 0 | 0 | 0 | 30.6 | 515.2 | 275.6 | 0 | 9200.4 | 0 | 1692.9 | 0 | 1593.9 | 323.4 | 0 | 175 | 0
03 - 04 | 12.2267 | 1368 | 1375.2 | 638.4 | 87.8 | 244.4 | 487.2 | 542.4 | 0 | 0 | 0 | 29.8 | 499.2 | 265.2 | 0 | 9781.2 | 0 | 1669.8 | 0 | 1544.4 | 309.4 | 0 | 180.6 | 0
04 - 05 | 12.2089 | 1384.8 | 1322.4 | 641.6 | 89.6 | 250 | 500.8 | 492 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 489.6 | 272 | 0 | 9583.2 | 0 | 1696.2 | 0 | 1501.5 | 317.8 | 0 | 189 | 0
05 - 06 | 12.1022 | 1576.8 | 1442.4 | 740.8 | 90 | 279.6 | 580 | 526.8 | 0 | 0 | 0 | 25.4 | 544.8 | 290 | 0 | 11616 | 0 | 1884.3 | 0 | 1646.7 | 315 | 0 | 218.4 | 0
06 - 07 | 12.2533 | 1917.6 | 1627.2 | 864 | 91.8 | 317.6 | 687.2 | 684 | 0 | 0 | 0 | 25.6 | 534.4 | 401.6 | 0 | 12883.2 | 0 | 2283.6 | 0 | 1861.2 | 389.2 | 0 | 245 | 0
07 - 08 | 12.0044 | 2270.4 | 1881.6 | 1009.6 | 95.8 | 374.8 | 792.8 | 813.6 | 0 | 0 | 0 | 43.4 | 595.2 | 488 | 0 | 13186.8 | 0 | 2663.1 | 0 | 2145 | 428.4 | 0 | 281.4 | 0
08 - 09 | 11.6156 | 2292 | 1869.6 | 984 | 93.4 | 436.4 | 798.4 | 717.6 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 621.6 | 526.8 | 0 | 12368.4 | 0 | 2706 | 0 | 2158.2 | 453.6 | 0 | 305.2 | 0
09 - 10 | 11.8756 | 2256 | 2052 | 1007.2 | 92.8 | 378 | 786.4 | 948 | 0 | 0 | 0 | 44.6 | 632 | 480 | 0 | 11602.8 | 0 | 2250.6 | 0 | 2329.8 | 11.2 | 0 | 296.8 | 0
10 - 11 | 11.8467 | 2227.2 | 2006.4 | 1002.4 | 93.6 | 364.4 | 802.4 | 998.4 | 0 | 0 | 0 | 45 | 552 | 440 | 0 | 11497.2 | 0 | 2207.7 | 0 | 2286.9 | 0 | 0 | 301 | 0
11 - 12 | 11.8467 | 2188.8 | 1989.6 | 977.6 | 94.8 | 358.4 | 800 | 926.4 | 0 | 0 | 0 | 50.6 | 608.8 | 424.4 | 0 | 11325.6 | 0 | 2174.7 | 0 | 2244 | 0 | 0 | 274.4 | 0
12 - 13 | 12.3444 | 2140.8 | 1735.2 | 996 | 93 | 326.8 | 816 | 812.4 | 0 | 0 | 0 | 45.2 | 502.4 | 346 | 0 | 9464.4 | 0 | 2128.5 | 0 | 1970.1 | 0 | 0 | 247.8 | 0
13 - 14 | 11.92 | 2184 | 1927.2 | 956 | 91.2 | 356 | 784.8 | 888 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 591.2 | 456.8 | 0 | 8712 | 0 | 2164.8 | 0 | 2204.4 | 0 | 0 | 295.4 | 0
14 - 15 | 11.9311 | 2107.2 | 1910.4 | 944.8 | 93.2 | 351.6 | 763.2 | 852 | 0 | 0 | 0 | 52 | 613.6 | 410 | 0 | 8685.6 | 0 | 2158.2 | 0 | 2171.4 | 63 | 0 | 281.4 | 0
15 - 16 | 11.8489 | 2167.2 | 1944 | 973.6 | 94.2 | 420 | 746.4 | 810 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 617.6 | 461.6 | 0 | 9292.8 | 0 | 2517.9 | 0 | 2217.6 | 382.2 | 0 | 295.4 | 0
16 - 17 | 12.0244 | 2239.2 | 2020.8 | 1004.8 | 94.4 | 388.4 | 804 | 964.8 | 0 | 0 | 0 | 40.2 | 572.8 | 453.2 | 0 | 9068.4 | 0 | 2669.7 | 0 | 2296.8 | 469 | 0 | 291.2 | 0
17 - 18 | 11.8756 | 2236.8 | 2092.8 | 977.6 | 89.4 | 388.8 | 815.2 | 1002 | 0 | 0 | 0 | 43.2 | 612 | 460.8 | 0 | 9411.6 | 0 | 2686.2 | 0 | 2356.2 | 487.2 | 0 | 282.8 | 0
18 - 19 | 11.7911 | 2205.6 | 2078.4 | 961.6 | 87.6 | 373.2 | 820.8 | 1026 | 0 | 0 | 0 | 49.6 | 591.2 | 432.4 | 0 | 10111.2 | 0 | 2646.6 | 0 | 2326.5 | 480.2 | 0 | 268.8 | 0
19 - 20 | 12.0244 | 2145.6 | 1915.2 | 956.8 | 88.8 | 354.4 | 769.6 | 903.6 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 566.4 | 430.8 | 0 | 10876.8 | 0 | 2550.9 | 0 | 2151.6 | 436.8 | 0 | 254.8 | 0
20 - 21 | 12.1889 | 2102.4 | 1824 | 901.6 | 88.8 | 336 | 726.4 | 871.2 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 527.2 | 489.2 | 0 | 10269.6 | 0 | 2461.8 | 0 | 2042.7 | 392 | 0 | 236.6 | 0
21 - 22 | 12.2644 | 1972.8 | 1876.8 | 837.6 | 86.6 | 314.8 | 696.8 | 886.8 | 0 | 0 | 0 | 47 | 587.2 | 454 | 0 | 9477.6 | 0 | 2323.2 | 0 | 2082.3 | 382.2 | 0 | 222.6 | 0
22 - 23 | 12.3111 | 1814.4 | 1648.8 | 781.6 | 85.4 | 287.2 | 620 | 746.4 | 0 | 0 | 0 | 43 | 532 | 432 | 0 | 9768 | 0 | 2168.1 | 0 | 1844.7 | 376.6 | 0 | 211.4 | 0
23 - 00 | 12.3822 | 1603.2 | 1588.8 | 716.8 | 83.8 | 274.8 | 552.8 | 710.4 | 0 | 0 | 0 | 40.8 | 516.8 | 351.2 | 0 | 9015.6 | 0 | 1947 | 0 | 1755.6 | 362.6 | 0 | 183.4 | 0
реактивная энергия
ПС 110 кВ Бабушкино | [23 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Бабушкино ТСН ао | 10 Бабушкино Т 1 ап | 10 Бабушкино Т 2 ап | 10 Бабушкино-Бабушкино ао | 10 Бабушкино-Кирпичный завод ао | 10 Бабушкино-Маяк ао | 10 Бабушкино-МКСО ао | 10 Бабушкино-Победа ао | 10 Бабушкино-Победа ао RS УСПД | 10 Бабушкино-Победа ап | 10 Бабушкино-Победа ап RS УСПД | 10 Бабушкино-Тупаново ао | 10 Бабушкино-ХДСУ ао | 10 Бабушкино-Юрманга ао | 110 Бабушкино СВ ао RS УСПД | 110 Бабушкино СВ ап RS УСПД | 110 Бабушкино Т 1 ао RS УСПД | 110 Бабушкино Т 1 ап RS УСПД | 110 Бабушкино Т 2 ао RS УСПД | 110 Бабушкино Т 2 ап RS УСПД | 35 Бабушкино-Аниково ао | 35 Бабушкино-Аниково ап | 35 Бабушкино-Тиманово ао | 35 Бабушкино-Тиманово ап
00 - 01 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1636.8 | 0 | 0 | 686.4 | 0 | 1105.5 | 0 | 0 | 0 | 0
01 - 02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 0 | 0 | 702.9 | 0 | 1079.1 | 0 | 0 | 0 | 0
02 - 03 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1584 | 0 | 0 | 683.1 | 0 | 1089 | 0 | 0 | 0 | 0
03 - 04 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768.8 | 0 | 0 | 660 | 0 | 990 | 0 | 0 | 0 | 0
04 - 05 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.2 | 0 | 0 | 676.5 | 0 | 940.5 | 0 | 0 | 0 | 0
05 - 06 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3524.4 | 0 | 0 | 689.7 | 0 | 1032.9 | 0 | 0 | 0 | 0
06 - 07 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4765.2 | 0 | 0 | 848.1 | 0 | 1082.4 | 0 | 0 | 0 | 0
07 - 08 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4342.8 | 0 | 0 | 910.8 | 0 | 1293.6 | 0 | 0 | 0 | 0
08 - 09 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2956.8 | 0 | 0 | 1013.1 | 0 | 1425.6 | 0 | 0 | 0 | 0
09 - 10 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257.2 | 0 | 0 | 871.2 | 0 | 1534.5 | 0 | 0 | 0 | 0
10 - 11 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125.2 | 0 | 0 | 914.1 | 0 | 1557.6 | 0 | 0 | 0 | 0
11 - 12 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1940.4 | 0 | 0 | 891 | 0 | 1577.4 | 0 | 0 | 0 | 0
12 - 13 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2151.6 | 0 | 0 | 831.6 | 0 | 1112.1 | 0 | 0 | 0 | 0
13 - 14 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1240.8 | 0 | 0 | 914.1 | 0 | 1527.9 | 0 | 0 | 0 | 0
14 - 15 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1346.4 | 0 | 0 | 828.3 | 0 | 1587.3 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1768.8 | 0 | 0 | 993.3 | 0 | 1593.9 | 0 | 0 | 0 | 0
16 - 17 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2098.8 | 0 | 0 | 1019.7 | 0 | 1485 | 0 | 0 | 0 | 0
17 - 18 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.4 | 0 | 0 | 973.5 | 0 | 1537.8 | 0 | 0 | 0 | 0
18 - 19 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362.8 | 0 | 0 | 947.1 | 0 | 1481.7 | 0 | 0 | 0 | 0
19 - 20 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2996.4 | 0 | 0 | 914.1 | 0 | 1339.8 | 0 | 0 | 0 | 0
20 - 21 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3220.8 | 0 | 0 | 937.2 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0
21 - 22 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2930.4 | 0 | 0 | 947.1 | 0 | 1379.4 | 0 | 0 | 0 | 0
22 - 23 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3154.8 | 0 | 0 | 937.2 | 0 | 1211.1 | 0 | 0 | 0 | 0
23 - 00 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3300 | 0 | 0 | 887.7 | 0 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0