## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Ява | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ява | [11 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Ява ТСН 1 ао RS | 0,4 Ява ТСН 2 ао RS | 10 Ява СМВ яч.13 ао RS | 10 Ява Т 1 ап RS | 10 Ява Т 2 ап RS | 10 Ява-ВМК-1 яч.1 ао RS | 10 Ява-ВМК-2 яч.12 ао RS | 10 Ява-Резерв-5 яч.5 ао RS | 10 Ява-РП 10-1 яч.9 ао RS | 10 Ява-РП 10-2 яч.4 ао RS | 10 Ява-ЦРП-1 яч.7 ао RS | 10 Ява-ЦРП-2 яч.10 ао RS
00 - 01 | 6.144 | 3.312 | 0 | 2170.8 | 1236 | 13.6 | 704 | 0 | 207 | 318 | 1982.4 | 214.4
01 - 02 | 6.132 | 3.3 | 0 | 2037.6 | 1303.2 | 13.2 | 748 | 0 | 205.2 | 357.6 | 1853.6 | 198.4
02 - 03 | 6.096 | 3.3 | 0 | 1326 | 1228.8 | 13.2 | 695.2 | 0 | 206.4 | 326.4 | 1130.4 | 209.6
03 - 04 | 6.132 | 3.288 | 0 | 2212.8 | 1218 | 12.8 | 682.4 | 0 | 210 | 329.4 | 2025.6 | 206.4
04 - 05 | 6.084 | 3.276 | 0 | 1518 | 1197.6 | 12.4 | 653.6 | 0 | 203.4 | 338.4 | 1329.6 | 206.4
05 - 06 | 6.024 | 3.276 | 0 | 1334.4 | 1290 | 12.4 | 772.8 | 0 | 199.2 | 322.8 | 1148 | 195.2
06 - 07 | 6.072 | 3.252 | 0 | 2338.8 | 1269.6 | 13.2 | 770.4 | 0 | 210 | 314.4 | 2150.4 | 185.6
07 - 08 | 6.288 | 3.492 | 0 | 1792.8 | 1324.8 | 25.2 | 875.2 | 0 | 264 | 249 | 1532 | 201.6
08 - 09 | 6.048 | 4.14 | 0 | 2396.4 | 1748.4 | 47.6 | 1157.6 | 0 | 357.6 | 377.4 | 2027.2 | 215.2
09 - 10 | 5.676 | 4.128 | 0 | 2403.6 | 1868.4 | 44.8 | 1289.6 | 0 | 456 | 326.4 | 1937.6 | 254.4
10 - 11 | 5.724 | 4.128 | 0 | 2146.8 | 1966.8 | 46 | 1372 | 0 | 433.2 | 363.6 | 1700.8 | 235.2
11 - 12 | 5.712 | 4.104 | 0 | 2300.4 | 1989.6 | 48 | 1407.2 | 0 | 459 | 340.8 | 1824 | 244.8
12 - 13 | 6.108 | 4.164 | 0 | 3018 | 2001.6 | 45.6 | 1412 | 0 | 365.4 | 352.2 | 2643.2 | 240.8
13 - 14 | 6.012 | 4.104 | 0 | 2019.6 | 1911.6 | 52.4 | 1347.2 | 0 | 426 | 327.6 | 1568.8 | 239.2
14 - 15 | 6.288 | 4.08 | 0 | 2556 | 1956 | 56.4 | 1360.8 | 0 | 430.8 | 361.8 | 2106.4 | 236.8
15 - 16 | 6.048 | 4.104 | 0 | 2486.4 | 1886.4 | 48 | 1322.4 | 0 | 419.4 | 341.4 | 2056 | 224.8
16 - 17 | 6.396 | 4.128 | 0 | 3103.2 | 1680 | 32.8 | 1137.6 | 0 | 450.6 | 315.6 | 2664 | 229.6
17 - 18 | 6.36 | 4.164 | 0 | 2575.2 | 1572 | 18.4 | 1004 | 0 | 378 | 342.6 | 2216.8 | 227.2
18 - 19 | 5.76 | 4.164 | 0 | 2167.2 | 1396.8 | 17.6 | 856.8 | 0 | 317.4 | 326.4 | 1864.8 | 214.4
19 - 20 | 5.808 | 4.2 | 0 | 2770.8 | 1256.4 | 17.2 | 710.4 | 0 | 310.8 | 338.4 | 2480.8 | 209.6
20 - 21 | 5.88 | 4.224 | 0 | 1290 | 1249.2 | 16.4 | 708.8 | 0 | 261 | 339 | 1035.2 | 201.6
21 - 22 | 5.808 | 4.248 | 0 | 1682.4 | 1294.8 | 14 | 770.4 | 0 | 250.2 | 326.4 | 1444.8 | 199.2
22 - 23 | 5.82 | 4.236 | 0 | 1796.4 | 1364.4 | 13.6 | 801.6 | 0 | 237 | 361.8 | 1576 | 201.6
23 - 00 | 5.868 | 4.236 | 0 | 2482.8 | 1314 | 13.6 | 768.8 | 0 | 241.2 | 343.2 | 2263.2 | 203.2
Сумма | 144.288 | 93.048 | 0 | 51926.4 | 36524.4 | 648.4 | 23328.8 | 0 | 7498.8 | 8040.6 | 44561.6 | 5195.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ява |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч