## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Надеево | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Надеево | [18 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Надеево ТСН 1 ао | 0,4 Надеево ТСН 2 ао | 10 Надеево Т 1 ао | 10 Надеево Т 1 ап | 10 Надеево Т 2 ао | 10 Надеево Т 2 ап | 10 Надеево-Винниково ао | 10 Надеево-Кожино ао | 10 Надеево-Комплекс 1 ао | 10 Надеево-Комплекс 2 ао | 10 Надеево-Лаптуново ао | 10 Надеево-Надеево 1 ао | 10 Надеево-Надеево 2 ао | 10 Надеево-Племферма ао | 10 Надеево-Шадрино ао | 35 Надеево-Луговая ао | 35 Надеево-Луговая ао RS УСПД | 35 Надеево-Луговая ап | 35 Надеево-Луговая ап RS УСПД
00 - 01 | 1.208 | 10.344 | 0 | 717.6 | 0 | 199.2 | 128.4 | 289.6 | 0 | 10.8 | 132 | 163.5 | 94.2 | 0 | 92.4 | 0 | 0 | 219.8 | 219.8
01 - 02 | 1.214 | 9.69 | 0 | 720 | 0 | 196 | 127.2 | 300 | 0 | 10.2 | 131.2 | 156.6 | 94.2 | 0 | 89.7 | 0 | 0 | 215.6 | 216.3
02 - 03 | 1.206 | 10.144 | 0 | 712.8 | 0 | 192 | 127.2 | 293.6 | 0 | 10.8 | 132 | 154.5 | 89.4 | 0 | 90.3 | 0 | 0 | 212.8 | 212.8
03 - 04 | 1.206 | 10.924 | 0 | 718.4 | 0 | 195.2 | 130.8 | 297.6 | 0 | 10.8 | 132.8 | 152.7 | 93.6 | 0 | 90 | 0 | 0 | 217 | 217
04 - 05 | 1.238 | 9.768 | 0 | 761.6 | 0 | 195.2 | 162 | 294.4 | 0 | 10.2 | 129.6 | 171 | 93 | 0 | 90 | 0 | 0 | 215.6 | 214.9
05 - 06 | 1.216 | 10.522 | 0 | 800 | 0 | 196 | 166 | 304.8 | 0 | 10.8 | 132 | 191.1 | 91.8 | 0 | 92.1 | 0 | 0 | 217 | 217.7
06 - 07 | 1.224 | 11.284 | 0 | 828 | 0 | 206.4 | 167.6 | 326.4 | 0 | 9 | 132 | 197.7 | 98.4 | 0 | 96 | 0 | 0 | 228.2 | 227.5
07 - 08 | 1.186 | 10.764 | 0 | 864.8 | 0 | 218.4 | 182.4 | 316.8 | 0 | 9.6 | 131.2 | 227.7 | 103.2 | 0 | 103.5 | 0 | 0 | 239.4 | 239.4
08 - 09 | 1.182 | 10.638 | 0 | 855.2 | 0 | 216.8 | 189.6 | 314.4 | 0 | 10.2 | 120.8 | 225.3 | 105.9 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 236.6 | 237.3
09 - 10 | 1.188 | 10.958 | 0 | 732 | 0 | 216 | 172 | 309.6 | 0 | 10.2 | 25.6 | 220.5 | 103.2 | 0 | 101.4 | 0 | 0 | 238 | 238
10 - 11 | 1.19 | 8.49 | 0 | 700.8 | 0 | 224 | 142.8 | 313.6 | 0 | 9 | 23.2 | 215.4 | 110.7 | 0 | 101.7 | 0 | 0 | 242.2 | 242.2
11 - 12 | 1.186 | 10.418 | 0 | 721.6 | 0 | 211.2 | 160 | 308 | 0 | 9.6 | 22.4 | 225.6 | 102 | 0 | 97.8 | 0 | 0 | 232.4 | 231.7
12 - 13 | 1.172 | 10.032 | 0 | 752 | 0 | 215.2 | 173.2 | 302.4 | 0 | 9.6 | 23.2 | 249 | 103.8 | 0 | 99.3 | 0 | 0 | 233.8 | 234.5
13 - 14 | 1.136 | 10.372 | 0 | 725.6 | 0 | 217.6 | 160.4 | 302.4 | 0 | 10.2 | 29.6 | 228.9 | 109.8 | 0 | 95.7 | 0 | 0 | 239.4 | 238
14 - 15 | 1.108 | 10.414 | 0 | 707.2 | 0 | 212 | 166.4 | 302.4 | 0 | 9.6 | 26.4 | 206.4 | 105.6 | 0 | 95.4 | 0 | 0 | 232.4 | 233.1
15 - 16 | 1.178 | 10.356 | 0 | 756 | 0 | 220.8 | 171.6 | 300 | 0 | 9 | 72 | 207 | 113.7 | 0 | 95.7 | 0 | 0 | 240.8 | 240.8
16 - 17 | 1.18 | 9.406 | 0 | 843.2 | 0 | 240 | 164 | 324 | 0 | 9 | 130.4 | 219.3 | 123.3 | 0 | 106.2 | 0 | 0 | 259 | 259.7
17 - 18 | 1.122 | 12.136 | 0 | 844 | 0 | 249.6 | 168 | 320.8 | 0 | 10.2 | 130.4 | 218.7 | 125.1 | 0 | 111.6 | 0 | 0 | 273 | 272.3
18 - 19 | 1.138 | 12.648 | 0 | 860 | 0 | 256.8 | 171.2 | 325.6 | 0 | 16.2 | 128 | 230.1 | 123.6 | 0 | 114.3 | 0 | 0 | 280 | 279.3
19 - 20 | 1.164 | 12.872 | 0 | 865.6 | 0 | 271.2 | 168.4 | 321.6 | 0 | 21 | 132 | 237.3 | 135.9 | 0 | 111.3 | 0 | 0 | 294 | 294
20 - 21 | 1.198 | 11.348 | 0 | 840.8 | 0 | 257.6 | 176 | 300 | 0 | 11.4 | 129.6 | 229.8 | 132.3 | 0 | 111.3 | 0 | 0 | 278.6 | 280
21 - 22 | 1.158 | 11.524 | 0 | 819.2 | 0 | 240.8 | 162.8 | 295.2 | 0 | 10.2 | 128.8 | 226.2 | 118.5 | 0 | 110.1 | 0 | 0 | 263.2 | 263.2
22 - 23 | 1.124 | 8.212 | 0 | 769.6 | 0 | 221.6 | 143.6 | 289.6 | 0 | 9.6 | 136 | 195.9 | 107.1 | 0 | 102.3 | 0 | 0 | 240.8 | 240.1
23 - 00 | 1.152 | 10.752 | 0 | 713.6 | 0 | 204 | 132 | 279.2 | 0 | 9.6 | 130.4 | 167.7 | 94.5 | 0 | 98.4 | 0 | 0 | 225.4 | 225.4
Сумма | 28.274 | 254.016 | 0 | 18629.6 | 0 | 5273.6 | 3813.6 | 7332 | 0 | 256.8 | 2441.6 | 4917.9 | 2572.8 | 0 | 2394.9 | 0 | 0 | 5775 | 5775

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Надеево |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч