## Показания СМ
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 110 кВ Власьевская | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0 | ПС 110 кВ Власьевская | [6 empty] | за 15.12.2021
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Власьевская ТСН 1 ао RS | 113.164 | 113.164 | 15 | 0 | 0 | 0 |  |  | 0,4 Власьевская ТСН 1 ао RS | 31.3676 | 31.3676 | 15 | 0 | 0 | 0
0,4 Власьевская ТСН 2 ао RS | 2753.3776 | 2754.884 | 40 | 60.256 | 60.256 | 0 | 0 |  | 0,4 Власьевская ТСН 2 ао RS | 402.1452 | 402.2856 | 40 | 5.616 | 5.616 | 0 | 0
10 Власьевская Т 1 ао RS | 0.0349 | 0.0349 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Власьевская Т 1 ао RS | 0.1598 | 0.1598 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская Т 1 ап RS | 67.7004 | 67.7004 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Власьевская Т 1 ап RS | 60.6254 | 60.6254 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская Т 2 ап RS | 9396.0063 | 9399.0816 | 4000 | 12301.2 | 12301.2 | 0 | 0 |  | 10 Власьевская Т 2 ап RS | 7329.375 | 7331.4922 | 4000 | 8468.8 | 8468.8 | 0 | 0
10 Власьевская-Баранская ао RS | 6643.9618 | 6646.016 | 1000 | 2054.2 | 2054.2 | 0 | 0 |  | 10 Власьевская-Баранская ао RS | 4981.1353 | 4982.3957 | 1000 | 1260.4 | 1260.4 | 0 | 0
10 Власьевская-Дружба ао RS | 7099.5508 | 7101.734 | 1000 | 2183.2 | 2183.2 | 0 | 0 |  | 10 Власьевская-Дружба ао RS | 5564.204 | 5565.6642 | 1000 | 1460.2 | 1460.2 | 0 | 0
10 Власьевская-Дружба ап RS | 34.8176 | 34.8176 | 1000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Власьевская-Дружба ап RS | 16.6704 | 16.6704 | 1000 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская-Заветы Ильича ао RS | 10481.4046 | 10485.0056 | 2000 | 7202 | 7202 | 0 | 0 |  | 10 Власьевская-Заветы Ильича ао RS | 8223.7908 | 8226.2982 | 2000 | 5014.8 | 5014.8 | 0 | 0
10 Власьевская-Заветы Ильича ап RS | 12.5879 | 12.5879 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Власьевская-Заветы Ильича ап RS | 7.0632 | 7.0632 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Власьевская-Першинская ао RS | 4097.1142 | 4097.9706 | 1000 | 856.4 | 856.4 | 0 | 0 |  | 10 Власьевская-Першинская ао RS | 3236.4649 | 3237.0221 | 1000 | 557.2 | 557.2 | 0 | 0
|  |  |  | 24657.256 | 24657.256 | 0 | [6 empty] | 16767.016 | 16767.016 | 0

## Мощность почасовая
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Власьевская | [10 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Власьевская ТСН 1 ао RS | 0,4 Власьевская ТСН 2 ао RS | 10 Власьевская Т 1 ао RS | 10 Власьевская Т 1 ап RS | 10 Власьевская Т 2 ап RS | 10 Власьевская-Баранская ао RS | 10 Власьевская-Дружба ао RS | 10 Власьевская-Дружба ап RS | 10 Власьевская-Заветы Ильича ао RS | 10 Власьевская-Заветы Ильича ап RS | 10 Власьевская-Першинская ао RS
00 - 01 | 0 | 2.64 | 0 | 0 | 366.4 | 59.8 | 71.9 | 0 | 205.4 | 0 | 29.4
01 - 02 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 350.8 | 60.7 | 62 | 0 | 199.2 | 0 | 28.7
02 - 03 | 0 | 2.608 | 0 | 0 | 357.2 | 59.4 | 64 | 0 | 204.8 | 0 | 29.5
03 - 04 | 0 | 2.768 | 0 | 0 | 359.2 | 57.5 | 66.4 | 0 | 203.4 | 0 | 32
04 - 05 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 382 | 60.2 | 67.7 | 0 | 222 | 0 | 32.2
05 - 06 | 0 | 2.72 | 0 | 0 | 449.6 | 74.1 | 108 | 0 | 231.4 | 0 | 36
06 - 07 | 0 | 3.056 | 0 | 0 | 542.4 | 84.2 | 121.5 | 0 | 292 | 0 | 44.2
07 - 08 | 0 | 1.792 | 0 | 0 | 611.6 | 93.4 | 145.2 | 0 | 336 | 0 | 36.2
08 - 09 | 0 | 2.912 | 0 | 0 | 671.6 | 117.8 | 127.1 | 0 | 388.6 | 0 | 38.2
09 - 10 | 0 | 2.528 | 0 | 0 | 710.8 | 128.9 | 112.3 | 0 | 434.4 | 0 | 35
10 - 11 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 628.8 | 102.9 | 91.6 | 0 | 400.8 | 0 | 33.7
11 - 12 | 0 | 2.24 | 0 | 0 | 668.8 | 126.4 | 97 | 0 | 415.2 | 0 | 30.5
12 - 13 | 0 | 2.288 | 0 | 0 | 493.2 | 79.3 | 69.3 | 0 | 308.4 | 0 | 36.3
13 - 14 | 0 | 2.816 | 0 | 0 | 618 | 114.2 | 80 | 0 | 392.2 | 0 | 31.7
14 - 15 | 0 | 2.128 | 0 | 0 | 594 | 123.6 | 69.7 | 0 | 368.6 | 0 | 31.8
15 - 16 | 0 | 2.448 | 0 | 0 | 540.8 | 94.1 | 89.1 | 0 | 324.6 | 0 | 32.9
16 - 17 | 0 | 2.992 | 0 | 0 | 554.4 | 94.2 | 92.8 | 0 | 327.2 | 0 | 39.3
17 - 18 | 0 | 2.304 | 0 | 0 | 519.2 | 79.6 | 112.7 | 0 | 278.6 | 0 | 47.3
18 - 19 | 0 | 2.32 | 0 | 0 | 551.2 | 86.5 | 113.7 | 0 | 306 | 0 | 43.7
19 - 20 | 0 | 2.736 | 0 | 0 | 541.2 | 87.2 | 114.5 | 0 | 295 | 0 | 43.6
20 - 21 | 0 | 1.952 | 0 | 0 | 512 | 77.3 | 86.1 | 0 | 306.8 | 0 | 41.6
21 - 22 | 0 | 3.248 | 0 | 0 | 466 | 71.2 | 80.3 | 0 | 278 | 0 | 35.7
22 - 23 | 0 | 1.984 | 0 | 0 | 435.6 | 63.1 | 74.9 | 0 | 262.4 | 0 | 35.4
23 - 00 | 0 | 2.88 | 0 | 0 | 376.4 | 58.6 | 65.4 | 0 | 221 | 0 | 31.5
реактивная энергия
ПС 110 кВ Власьевская | [10 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Власьевская ТСН 1 ао RS | 0,4 Власьевская ТСН 2 ао RS | 10 Власьевская Т 1 ао RS | 10 Власьевская Т 1 ап RS | 10 Власьевская Т 2 ап RS | 10 Власьевская-Баранская ао RS | 10 Власьевская-Дружба ао RS | 10 Власьевская-Дружба ап RS | 10 Власьевская-Заветы Ильича ао RS | 10 Власьевская-Заветы Ильича ап RS | 10 Власьевская-Першинская ао RS
00 - 01 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 277.2 | 38.2 | 49.7 | 0 | 157.6 | 0 | 25.2
01 - 02 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 280.4 | 38.9 | 51 | 0 | 158.2 | 0 | 25.8
02 - 03 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 280 | 37.8 | 50.1 | 0 | 161 | 0 | 25.4
03 - 04 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 278.4 | 36.6 | 51.4 | 0 | 158.8 | 0 | 25
04 - 05 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 292.4 | 37.5 | 53.4 | 0 | 170.4 | 0 | 24.9
05 - 06 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 324.8 | 38.9 | 76.7 | 0 | 175.6 | 0 | 26
06 - 07 | 0 | 0.272 | 0 | 0 | 345.6 | 39.4 | 76.7 | 0 | 195.2 | 0 | 26.2
07 - 08 | 0 | 0.288 | 0 | 0 | 376 | 55.9 | 109.4 | 0 | 178 | 0 | 23.5
08 - 09 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 484 | 84.4 | 104.8 | 0 | 266 | 0 | 20
09 - 10 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 519.6 | 94.2 | 89.1 | 0 | 309.4 | 0 | 18.9
10 - 11 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 443.6 | 64.6 | 60.3 | 0 | 290.6 | 0 | 20.4
11 - 12 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 516 | 95.1 | 84.1 | 0 | 310.2 | 0 | 18.8
12 - 13 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 324 | 39.5 | 46.1 | 0 | 208 | 0 | 23.5
13 - 14 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 482 | 84.3 | 56.7 | 0 | 315 | 0 | 18.3
14 - 15 | 0 | 0.16 | 0 | 0 | 463.6 | 95.4 | 47.9 | 0 | 294 | 0 | 19
15 - 16 | 0 | 0.144 | 0 | 0 | 380.8 | 62.3 | 49.5 | 0 | 242.2 | 0 | 19
16 - 17 | 0 | 0.128 | 0 | 0 | 334.4 | 53 | 48.8 | 0 | 205.4 | 0 | 19.9
17 - 18 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 270.8 | 35.8 | 57.6 | 0 | 146.8 | 0 | 22.8
18 - 19 | 0 | 0.208 | 0 | 0 | 292.4 | 34.8 | 57.4 | 0 | 170.2 | 0 | 22.1
19 - 20 | 0 | 0.224 | 0 | 0 | 297.6 | 36.8 | 56.7 | 0 | 171.6 | 0 | 24.7
20 - 21 | 0 | 0.32 | 0 | 0 | 302.4 | 38.3 | 44.5 | 0 | 186.6 | 0 | 25.8
21 - 22 | 0 | 0.24 | 0 | 0 | 304.4 | 39.4 | 44.7 | 0 | 186.8 | 0 | 26.4
22 - 23 | 0 | 0.352 | 0 | 0 | 304.8 | 40 | 46.6 | 0 | 183.8 | 0 | 27.5
23 - 00 | 0 | 0.304 | 0 | 0 | 293.6 | 39.3 | 47 | 0 | 173.4 | 0 | 28.1