## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Можайское | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Можайское | [16 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Можайское ТСН 1 ао RS | 0,4 Можайское ТСН 2 ао RS | 10 Можайское Т 1 ао RS | 10 Можайское Т 1 ап RS | 10 Можайское Т 2 ао RS | 10 Можайское Т 2 ап RS | 10 Можайское-Инкубатор ао RS | 10 Можайское-Котельниково 1 ао RS | 10 Можайское-Котельниково 2 ао RS | 10 Можайское-Можайское ао RS | 10 Можайское-Непотягово ао RS | 10 Можайское-Перьево ао RS | 10 Можайское-Птичник ао RS | 10 Можайское-Хохлево ао RS | 10 Можайское-Юрово ао RS | 35 Можайское-Вологда ао RS | 35 Можайское-Вологда ап RS
00 - 01 | 7.4 | 3.55 | 0 | 2121 | 0 | 780.6 | 328.6 | 76.4 | 272.4 | 239.2 | 895.2 | 587.4 | 77.85 | 70.48 | 363.6 | 0 | 0
01 - 02 | 6.542 | 3.549 | 0 | 2059.8 | 0 | 774 | 321.8 | 66.2 | 272.6 | 224.8 | 862.5 | 591.3 | 78.9 | 70.72 | 355.4 | 0 | 0
02 - 03 | 6.19 | 3.552 | 0 | 2082.6 | 0 | 772.8 | 324.8 | 70.2 | 275.6 | 231.8 | 880.05 | 581.4 | 86.85 | 70.64 | 343 | 0 | 0
03 - 04 | 5.604 | 3.086 | 0 | 2101.8 | 0 | 779.4 | 325.8 | 70.4 | 279.2 | 231.2 | 899.4 | 581.25 | 85.2 | 70.4 | 348 | 0 | 0
04 - 05 | 8.424 | 3.505 | 0 | 2155.2 | 0 | 767.4 | 360.4 | 75.6 | 275 | 231.8 | 892.95 | 601.35 | 77.55 | 71.92 | 346.4 | 0 | 0
05 - 06 | 5.928 | 3.495 | 0 | 2118 | 0 | 814.2 | 341.6 | 65 | 291.4 | 247.6 | 870.45 | 598.95 | 76.2 | 75.68 | 374.4 | 0 | 0
06 - 07 | 5.594 | 3.463 | 0 | 2360.4 | 0 | 891 | 357.6 | 70.6 | 305 | 281.4 | 979.65 | 679.05 | 77.25 | 83.76 | 428.4 | 0 | 0
07 - 08 | 8.246 | 3.446 | 0 | 2468.4 | 0 | 895.2 | 350.8 | 71.8 | 298.4 | 284.2 | 1052.4 | 718.2 | 93.6 | 75.6 | 430.8 | 0 | 0
08 - 09 | 5.834 | 3.389 | 0 | 2549.4 | 0 | 963.6 | 354.6 | 96.2 | 313.8 | 275.8 | 1123.35 | 707.85 | 159.75 | 75.92 | 418.4 | 0 | 0
09 - 10 | 8.136 | 3.395 | 0 | 2532.6 | 0 | 974.4 | 341.8 | 92 | 311.2 | 285 | 1115.1 | 707.85 | 180.45 | 76.88 | 410.2 | 0 | 0
10 - 11 | 5.544 | 3.389 | 0 | 2478 | 0 | 963 | 362.4 | 86.8 | 303.2 | 267.8 | 1091.25 | 677.4 | 169.95 | 74.8 | 419.2 | 0 | 0
11 - 12 | 5.538 | 3.393 | 0 | 2463.6 | 0 | 970.2 | 353.6 | 88.4 | 303 | 279.2 | 1061.55 | 688.5 | 162.15 | 75.52 | 433.4 | 0 | 0
12 - 13 | 6.482 | 3.461 | 0 | 2437.2 | 0 | 866.4 | 342.4 | 90.6 | 290.4 | 275.8 | 1041 | 695.4 | 99.3 | 76.32 | 404.2 | 0 | 0
13 - 14 | 7.168 | 3.384 | 0 | 2413.2 | 0 | 919.8 | 320.8 | 87 | 306.2 | 264.6 | 1069.8 | 679.2 | 154.95 | 74.16 | 388.2 | 0 | 0
14 - 15 | 8.114 | 3.384 | 0 | 2401.8 | 0 | 893.4 | 297.8 | 87.8 | 316.8 | 279.6 | 1072.2 | 672.15 | 164.7 | 73.2 | 342.8 | 0 | 0
15 - 16 | 8.146 | 3.396 | 0 | 2412.6 | 0 | 912.6 | 292.2 | 96.4 | 339.4 | 289 | 1076.1 | 666.15 | 126.3 | 74 | 376.2 | 0 | 0
16 - 17 | 8.166 | 3.412 | 0 | 2424.6 | 0 | 934.8 | 273.4 | 106.8 | 376.2 | 321.4 | 1078.2 | 652.35 | 112.35 | 77.6 | 372.4 | 0 | 0
17 - 18 | 8.27 | 3.458 | 0 | 2379 | 0 | 837.6 | 268 | 83.2 | 280.2 | 317.4 | 1054.35 | 663.75 | 80.1 | 87.12 | 393.6 | 0 | 0
18 - 19 | 8.272 | 3.451 | 0 | 2431.2 | 0 | 855.6 | 264.2 | 77.6 | 260.8 | 324 | 1061.4 | 710.85 | 75.3 | 85.36 | 437 | 0 | 0
19 - 20 | 8.352 | 3.49 | 0 | 2443.8 | 0 | 808.8 | 268.2 | 74.2 | 250.6 | 328 | 1063.65 | 716.85 | 76.2 | 83.12 | 402.6 | 0 | 0
20 - 21 | 8.38 | 3.496 | 0 | 2437.2 | 0 | 786 | 266.6 | 81.6 | 255 | 337 | 1061.7 | 698.4 | 76.8 | 79.2 | 377.8 | 0 | 0
21 - 22 | 6.632 | 3.53 | 0 | 2386.2 | 0 | 807.6 | 266.2 | 75.2 | 252.6 | 320.2 | 1022.4 | 709.05 | 79.35 | 76.24 | 402.8 | 0 | 0
22 - 23 | 6.634 | 3.52 | 0 | 2257.2 | 0 | 772.2 | 258.8 | 70.6 | 262 | 293 | 979.95 | 661.2 | 79.65 | 72.72 | 360.2 | 0 | 0
23 - 00 | 8.348 | 3.52 | 0 | 2170.8 | 0 | 763.8 | 254.8 | 62.4 | 251.6 | 247.6 | 964.95 | 647.25 | 78.9 | 74.4 | 362.4 | 0 | 0
Сумма | 171.944 | 82.714 | 0 | 56085.6 | 0 | 20504.4 | 7497.2 | 1923 | 6942.6 | 6677.4 | 24269.55 | 15893.1 | 2529.6 | 1825.76 | 9291.4 | 0 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Можайское |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч