## Показания
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1
ПС 35 кВ Ломоватка | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч
0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS | 2027.122 | 2036.2492 | 10 | 91.272 | 91.272 | 0 | 0
10 Ломоватка Т 1 ао RS | 0.2173 | 0.2173 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Ломоватка Т 1 ап RS | 991.9668 | 995.087 | 2000 | 6240.4 | 6240.4 | 0 | 0
10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 2433.2549 | 2434.4654 | 1000 | 1210.5 | 1210.5 | 0 | 0
10 Ломоватка-Пихтово ао RS | 1630.0388 | 1630.9535 | 1000 | 914.7 | 914.6 | 0.1 | 0.01
10 Ломоватка-Поселок ао RS | 7800.9839 | 7805.0953 | 1000 | 4111.4 | 4111.4 | 0 | 0
10 Ломоватка-Поселок ап RS | 113.3118 | 113.3118 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 12568.272 | 12568.172 | 0.1
Показания счетных механизмов
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ломоватка | [6 empty] | за 15.12.2021
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS | 10.9596 | 10.9812 | 10 | 0.216 | 0.216 | 0 | 0
10 Ломоватка Т 1 ао RS | 0.7277 | 0.7277 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 Ломоватка Т 1 ап RS | 661.2203 | 662.1155 | 2000 | 1790.4 | 1790.4 | 0 | 0
10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 1453.4561 | 1453.8837 | 1000 | 427.6 | 427.6 | 0 | 0
10 Ломоватка-Пихтово ао RS | 148.8188 | 148.8248 | 1000 | 6 | 6 | 0 | 0
10 Ломоватка-Поселок ао RS | 3288.4332 | 3289.8186 | 1000 | 1385.4 | 1385.4 | 0 | 0
10 Ломоватка-Поселок ап RS | 98.781 | 98.781 | 1000 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 3609.616 | 3609.616 | 0

## Часовые
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Ломоватка | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS | 4.068 | 3.384 | 4.028 | 3.804 | 3.572 | 4.012 | 3.948 | 3.388 | 4.26 | 4.072 | 3.46 | 4.032 | 3.64 | 3.636 | 3.92 | 3.528 | 3.64 | 3.964 | 3.428 | 3.908 | 4.068 | 3.4 | 4.004 | 4.108 | 91.272
10 Ломоватка Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ломоватка Т 1 ап RS | 221.8 | 216.4 | 212.8 | 211.8 | 218 | 227.8 | 266.8 | 289 | 279 | 273.2 | 277.4 | 268.6 | 267.8 | 270.4 | 266 | 281.6 | 292.2 | 300.4 | 294.6 | 292.4 | 280.4 | 263.2 | 239.8 | 229 | 6240.4
10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 44.4 | 44.1 | 45.2 | 44.8 | 46.2 | 47.8 | 50.4 | 50.1 | 53.9 | 54.9 | 62.9 | 59.1 | 57 | 52.1 | 53.6 | 55.4 | 48.5 | 50.3 | 52 | 50 | 50.5 | 47.2 | 45.4 | 44.7 | 1210.5
10 Ломоватка-Пихтово ао RS | 36 | 33.4 | 31.7 | 31.4 | 32.3 | 35.5 | 39.7 | 40.9 | 33.6 | 31.1 | 32.9 | 33.2 | 32.1 | 32.8 | 32.8 | 39 | 45.7 | 52 | 48.6 | 50 | 48.3 | 45.3 | 39.8 | 36.5 | 914.6
10 Ломоватка-Поселок ао RS | 141.3 | 138.8 | 135.8 | 135.4 | 139.6 | 144.4 | 176.4 | 197.9 | 191.5 | 186.9 | 181.4 | 176.1 | 178.6 | 185.4 | 179.2 | 187.2 | 197.9 | 197.8 | 193.9 | 192.1 | 181.5 | 170.4 | 154.6 | 147.3 | 4111.4
10 Ломоватка-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 447.568 | 436.084 | 429.528 | 427.204 | 439.672 | 459.512 | 537.248 | 581.288 | 562.26 | 550.172 | 558.06 | 541.032 | 539.14 | 544.336 | 535.52 | 566.728 | 587.94 | 604.464 | 592.528 | 588.408 | 564.768 | 529.5 | 483.604 | 461.608 | 12568.172
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 35 кВ Ломоватка | [24 empty] | за 15.12.2021
Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
0,4 Ломоватка ТСН 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.124 | 0.032 | 0.056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.004 | 0 | 0 | 0 | 0.216
10 Ломоватка Т 1 ао RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
10 Ломоватка Т 1 ап RS | 73.4 | 74 | 72.2 | 71.2 | 75 | 72.4 | 73.2 | 71.6 | 70 | 77.6 | 77.8 | 78.8 | 75.4 | 73.2 | 71.4 | 68 | 74.4 | 76.8 | 73.2 | 79 | 80.6 | 79.2 | 76.2 | 75.8 | 1790.4
10 Ломоватка-Н.Склад ао RS | 18 | 18.3 | 18.3 | 18 | 19.1 | 18.7 | 18.2 | 17.6 | 17 | 18.5 | 18.4 | 18 | 17.3 | 18 | 17.3 | 16.3 | 15.5 | 15.9 | 16.5 | 17.9 | 18.8 | 18.5 | 18.5 | 19 | 427.6
10 Ломоватка-Пихтово ао RS | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0.3 | 0.7 | 1.7 | 1.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | 6
10 Ломоватка-Поселок ао RS | 56 | 56.4 | 55 | 54.1 | 56.5 | 54.7 | 56.4 | 55.4 | 55.2 | 62.2 | 61.8 | 62.1 | 59.9 | 56.6 | 56.1 | 53.4 | 60.3 | 61.1 | 56.6 | 59.5 | 60.6 | 60.5 | 57.5 | 57.5 | 1385.4
10 Ломоватка-Поселок ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Сумма | 147.4 | 148.8 | 145.5 | 143.3 | 150.6 | 145.9 | 147.8 | 144.6 | 142.324 | 158.332 | 158.056 | 158.9 | 152.7 | 147.8 | 144.8 | 137.7 | 150.3 | 154.1 | 147 | 158.1 | 161.504 | 159 | 152.5 | 152.6 | 3609.616