## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Западная | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Западная | [85 empty] | за 15.12.2021
Время | 10 Западная СВ ао RS | 10 Западная СВ ап RS | 10 Западная Т 1 ао RS | 10 Западная Т 1 ап RS | 10 Западная Т 2 ао RS | 10 Западная Т 2 ап RS | 10 Западная Т 3 ао RS | 10 Западная Т 3 ап RS | 10 Западная Т 4 ао RS | 10 Западная Т 4 ап RS | 10 Западная ТСН 1 ао RS | 10 Западная ТСН 2 ао RS | 10 Западная яч.10 резерв ао RS | 10 Западная яч.15 резерв ао RS | 10 Западная-ДГК-1 ао RS | 10 Западная-ДГК-2 ао RS | 10 Западная-Окружное 1 (яч.17) ао RS | 10 Западная-Окружное 2 (яч.8) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная-Вологда ао RS | 110 Западная-Вологда ап RS | 110 Западная-Восточная ао RS | 110 Западная-Восточная ап RS | 110 Западная-Кубенское ао RS | 110 Западная-Кубенское ап RS | 35 Западная СВ ао RS | 35 Западная СВ ап RS | 35 Западная Т 1 ао RS | 35 Западная Т 1 ап RS | 35 Западная Т 2 ао RS | 35 Западная Т 2 ап RS | 35 Западная-Маега ао RS | 35 Западная-Маега ап RS | 35 Западная-Северная ао RS | 35 Западная-Северная ап RS | 6 Западная СВВ ао RS | 6 Западная СВВ ап RS | 6 Западная Т 3 ао RS | 6 Западная Т 3 ап RS | 6 Западная Т 4 ао RS | 6 Западная Т 4 ап RS | 6 Западная-ВМЗ 1 (2 сш яч.14) ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 1 (1 сш яч.19) ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 3 (1 сш яч. 33) ао RS | 6 Западная-Город 1 (2 сш яч.24) ао RS | 6 Западная-Город 2 (1 сш яч.17) ао RS | 6 Западная-Грайф 1 (1 сш яч.27) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ап RS | 6 Западная-ДГК 1 от. RS | 6 Западная-ДГК 1 пр. RS | 6 Западная-ДГК 2 от. RS | 6 Западная-ДГК 2 пр. RS | 6 Западная-Ж.Д. 1 (1 сш яч.23) ао RS | 6 Западная-Ж.Д. 2 (2 сш яч.30) ао RS | 6 Западная-Котельная (1 сш яч.37) ао RS | 6 Западная-Котельная (2 сш яч.4) ао RS | 6 Западная-Очистные 1 (2 сш яч.16) ао RS | 6 Западная-Очистные 2 (2 сш яч.22) ао RS | 6 Западная-П/Я 1 (1 сш яч.3) ао RS | 6 Западная-П/Я 2 (2 сш яч.10) ао RS | 6 Западная-РМЗ (1 сш яч.21) ао RS | 6 Западная-РМЗ (2 сш яч.28) ао RS | 6 Западная-РП 35 (1 сш яч.15) ао RS | 6 Западная-РП 37 (1 сш яч.35) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 1 (1 сш яч.13) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 2 (2 сш яч.20) ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ап RS | 6 Западная-Спецпроект (2 сш яч.8) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ап RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ап RS | 6 Западная-Ягода (2 сш яч.18) ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 1987.5244 | 0 | 2050.1607 | 0 | 1995.7836 | 0 | 2106.6116 | 0.15935 | 0.29098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.968 | 0 | 0 | 2931.6735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4210.6403 | 0 | 2862.3699 |  |  | 0 | 4141.3567 | 0 | 0 | 0 | 688.2039 | 0 | 1616.7476 | 692.8092 | 0 | 1625.9902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1843.1586 | 0 | 1878.8405 | 0 | 71.9944 | 0 | 480.0577 | 0 | 0 | 0 | 606.187 | 192.0081 | 103.2163 | 0 | 0 | 0 | 6.1938 | 0 | 5.4151 | 179.3469 | 28.1908 | 65.3087 | 37.2391 | 52.6509 | 308.8626 | 252.2488 | 553.1233 | 79.9826 | 202.8889 | 252.8828 | 106.4483 | 0 | 74.4989 | 19.6588 | 0 | 0 | 34.0576 | 0 | 0 | 7.9106 | 34.066
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 1890.6563 | 0 | 1928.0946 | 0 | 1908.0494 | 0 | 1984.6061 | 0.34641 | 0.27251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.4875 | 0 | 0 | 2830.0938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3968.6182 | 0 | 2760.6107 |  |  | 0 | 3899.5634 | 0 | 0 | 0 | 696.2961 | 0 | 1527.3411 | 700.9514 | 0 | 1536.1393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1764.4875 | 0 | 1766.6407 | 0 | 71.8454 | 0 | 488.4007 | 0 | 0 | 0 | 537.8556 | 182.7244 | 97.556 | 0 | 0 | 0 | 6.191 | 0 | 5.3209 | 118.9503 | 26.8087 | 67.4634 | 36.5012 | 47.8392 | 317.2943 | 233.4041 | 523.5156 | 80.5369 | 184.6365 | 251.7396 | 112.4447 | 0 | 78.6316 | 19.7281 | 0 | 0 | 33.9205 | 0 | 0 | 7.8691 | 32.2854
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 1957.3094 | 0 | 2048.3976 | 0 | 1939.8038 | 0 | 2104.5793 | 0.16166 | 0.12933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2218 | 0 | 0 | 2891.345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4076.6428 | 0 | 2822.0294 |  |  | 0 | 4007.4014 | 0 | 0 | 0 | 688.8431 | 0 | 1517.8806 | 693.4864 | 0 | 1526.5975 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796.5757 | 0 | 1885.3412 | 0 | 72.2161 | 0 | 473.7392 | 0 | 0 | 0 | 635.1067 | 185.7658 | 76.7852 | 0 | 0 | 0 | 6.1883 | 0 | 5.2987 | 112.4585 | 26.5939 | 67.7543 | 36.5913 | 47.666 | 360.4604 | 238.7735 | 523.9833 | 84.0321 | 167.8149 | 257.2233 | 168.5389 | 0 | 71.8662 | 19.6103 | 0 | 0 | 33.8872 | 0 | 0 | 7.8607 | 34.0729
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 1915.4147 | 0 | 1940.9706 | 0 | 1837.5897 | 0 | 1996.6842 | 0.23787 | 0.66742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.3237 | 0 | 0 | 2805.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3921.6058 | 0 | 2736.6348 |  |  | 0 | 3852.5825 | 0 | 0 | 0 | 649.9824 | 0 | 1487.3373 | 654.6423 | 0 | 1496.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1701.2646 | 0 | 1789.8394 | 0 | 71.7796 | 0 | 466.8595 | 0 | 0 | 0 | 614.1475 | 182.6447 | 73.38 | 0 | 0 | 0 | 6.1107 | 0 | 5.2405 | 99.0386 | 25.8664 | 67.4287 | 36.4666 | 44.4721 | 292.8897 | 247.3852 | 526.2592 | 83.3947 | 162.7469 | 252.9451 | 98.3804 | 0 | 72.4447 | 19.4821 | 0 | 0 | 33.538 | 0 | 0 | 7.8316 | 32.6214
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 1770.521 | 0 | 1890.888 | 0 | 1743.6663 | 0 | 1946.8474 | 0.085448 | 0.15242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1027 | 0 | 0 | 2683.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3847.9563 | 0 | 2615.0316 |  |  | 0 | 3779.624 | 0 | 0 | 0 | 679.5404 | 0 | 1465.0959 | 684.4367 | 0 | 1473.8248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1612.0978 | 0 | 1740.3362 | 0 | 69.521 | 0 | 456.4714 | 0 | 0 | 0 | 599.4487 | 181.0858 | 74.0902 | 0 | 0 | 0 | 6.0414 | 0 | 5.1601 | 43.0103 | 24.6852 | 67.0026 | 36.0751 | 43.2943 | 283.4327 | 239.9444 | 514.6544 | 83.4398 | 156.851 | 249.0168 | 91.2964 | 0 | 69.1434 | 18.4359 | 0 | 0 | 33.0517 | 0 | 0 | 7.7859 | 31.4506
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 1858.6836 | 0 | 1927.4048 | 0 | 1858.3512 | 0 | 1983.1049 | 0.034641 | 0.34872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.1907 | 0 | 0 | 2818.0063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3942.7194 | 0 | 2749.7067 |  |  | 0 | 3874.5425 | 0 | 0 | 0 | 704.4041 | 0 | 1481.9705 | 709.4448 | 0 | 1491.1484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1712.417 | 0 | 1758.5641 | 0 | 66.431 | 0 | 443.4977 | 0 | 0 | 0 | 604.1003 | 186.812 | 77.5058 | 0 | 0 | 0 | 5.9416 | 0 | 5.0936 | 133.6866 | 23.781 | 66.5904 | 35.8257 | 44.8982 | 290.2743 | 265.26 | 508.3948 | 86.6025 | 165.9096 | 241.9709 | 87.8392 | 0 | 69.4448 | 18.0687 | 0 | 0 | 32.3949 | 0 | 0 | 7.7568 | 34.499
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 1777.9013 | 0 | 2093.8636 | 0 | 1780.5706 | 0 | 2149.7975 | 0.12702 | 0.40184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2536 | 0 | 0 | 2776.5208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4426.1177 | 0 | 2708.7787 |  |  | 0 | 4359.1606 | 0 | 0 | 0 | 716.1153 | 0 | 1677.6046 | 721.4405 | 0 | 1687.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1620.6965 | 0 | 1876.8683 | 0 | 68.558 | 0 | 381.9046 | 0 | 0 | 0 | 593.9948 | 215.2107 | 58.0791 | 0 | 0 | 0 | 5.828 | 0 | 5.2931 | 106.1192 | 26.6874 | 65.6308 | 37.0347 | 52.3183 | 298.9899 | 285.0885 | 544.903 | 91.4176 | 191.343 | 203.3254 | 84.3439 | 0 | 70.1965 | 21.7719 | 0 | 0 | 33.7459 | 0 | 0 | 7.8566 | 80.0831
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 2496.1456 | 0 | 2432.5818 | 0 | 2472.9518 | 0 | 2487.6395 | 0.062354 | 0.38105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.0403 | 0 | 0 | 3693.7241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5097.5137 | 0 | 3626.8776 |  |  | 0 | 5031.2209 | 0 | 0 | 0 | 800.3495 | 0 | 1861.665 | 805.9608 | 0 | 1872.7075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229.3766 | 0 | 2150.1228 | 0 | 139.6794 | 0 | 435.8988 | 0 | 0 | 0 | 551.4238 | 306.2126 | 163.8 | 0 | 0 | 0 | 5.6562 | 0 | 5.2405 | 80.6339 | 59.7003 | 62.5755 | 36.5393 | 52.2109 | 305.4505 | 314.6719 | 622.7655 | 158.4029 | 333.3954 | 202.0852 | 84.2608 | 0 | 144.9587 | 120.9664 | 0 | 0 | 154.5709 | 0 | 0 | 7.8316 | 62.2845
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 3683.4999 | 0 | 3004.4087 | 0 | 3688.7356 | 0 | 3057.6919 | 0.048497 | 0.49883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.7076 | 0 | 0 | 5688.3704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6265.2874 | 0 | 5624.3018 |  |  | 0 | 6200.2146 | 0 | 0 | 0 | 1416.0225 | 0 | 2241.2074 | 1423.2403 | 0 | 2253.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3313.4512 | 0 | 2631.3374 | 0 | 202.9651 | 0 | 723.7697 | 0 | 0 | 0 | 657.2964 | 394.5783 | 276.6119 | 0 | 0 | 0 | 5.476 | 0 | 4.8359 | 74.8938 | 149.8639 | 61.9 | 35.1502 | 49.7029 | 372.0166 | 388.485 | 711.8656 | 273.657 | 379.0869 | 198.8255 | 133.302 | 0 | 229.7114 | 391.1281 | 0 | 0 | 187.1861 | 0 | 0 | 7.6363 | 65.2948
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 3959.5228 | 0 | 3085.3866 | 0 | 3949.0973 | 0 | 3138.6594 | 1.7944 | 0.33024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.467 | 0 | 0 | 6081.9612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6462.5847 | 0 | 6017.8389 |  |  | 0 | 6397.5305 | 0 | 0 | 0 | 1465.0552 | 0 | 2295.7966 | 1472.2253 | 0 | 2308.5734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3520.5492 | 0 | 2687.8958 | 0 | 206.2698 | 0 | 639.7001 | 0 | 0 | 0 | 701.4096 | 481.5827 | 345.1318 | 0 | 0 | 0 | 5.3985 | 0 | 4.8331 | 170.8459 | 158.1881 | 61.6021 | 35.3165 | 43.4848 | 379.1354 | 411.1956 | 685.4207 | 312.9329 | 400.3599 | 196.6258 | 147.5499 | 0 | 239.1303 | 385.0901 | 0 | 0 | 155.5603 | 0 | 0 | 7.6363 | 64.3561
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 4056.1577 | 0 | 3066.8691 | 0 | 4049.6023 | 0 | 3121.108 | 2.3718 | 0.77596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.837 | 0 | 0 | 6013.2112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6620.9412 | 0 | 5948.6555 |  |  | 0 | 6556.2644 | 0 | 0 | 0 | 1299.2116 | 0 | 2452.4954 | 1306.0393 | 0 | 2465.4305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3606.1344 | 0 | 2669.6327 | 0 | 187.6711 | 0 | 748.2581 | 0 | 0 | 0 | 684.9565 | 448.452 | 332.8966 | 0 | 0 | 0 | 5.3015 | 0 | 5.0132 | 164.1741 | 146.4725 | 60.9786 | 35.4655 | 57.0156 | 407.0283 | 467.8683 | 619.5717 | 248.13 | 363.4361 | 193.3141 | 186.0811 | 0 | 250.4544 | 387.224 | 0 | 0 | 174.8442 | 0 | 0 | 7.7236 | 124.2988
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 3905.8196 | 0 | 3189.7933 | 0 | 3926.1187 | 0 | 3244.7534 | 2.4618 | 0.39953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5255 | 0 | 0 | 5964.0896 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6762.6819 | 0 | 5899.9854 |  |  | 0 | 6697.8838 | 0 | 0 | 0 | 1428.2872 | 0 | 2491.8954 | 1435.3798 | 0 | 2504.7362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3508.4402 | 0 | 2794.7062 | 0 | 158.8775 | 0 | 699.7967 | 0 | 0 | 0 | 716.1209 | 535.2173 | 236.4629 | 0 | 0 | 0 | 5.3541 | 0 | 5.3319 | 197.8833 | 150.3004 | 61.4982 | 36.4181 | 94.9579 | 396.4732 | 472.5933 | 625.7758 | 284.8599 | 385.7033 | 193.1132 | 169.0273 | 0 | 261.983 | 352.8013 | 0 | 0 | 140.0757 | 0 | 0 | 7.869 | 146.185
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 3779.9868 | 0 | 2970.0571 | 0 | 3778.2247 | 0 | 3025.3604 | 2.8059 | 0.6628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.7702 | 0 | 0 | 5425.5171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6383.4155 | 0 | 5359.5945 |  |  | 0 | 6317.5864 | 0 | 0 | 0 | 1088.8842 | 0 | 2398.4802 | 1094.8232 | 0 | 2411.0186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3402.812 | 0 | 2607.0645 | 0 | 211.1646 | 0 | 607.5131 | 0 | 0 | 0 | 692.9212 | 416.2601 | 362.9615 | 0 | 0 | 0 | 5.6673 | 0 | 5.6617 | 205.6706 | 38.5243 | 63.0882 | 37.5335 | 91.4834 | 355.0737 | 447.3677 | 653.7589 | 255.7026 | 370.7384 | 192.3407 | 104.6331 | 0 | 238.4721 | 336.4195 | 0 | 0 | 193.5587 | 0 | 0 | 8.0145 | 148.0141
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 4124.3574 | 0 | 2963.0153 | 0 | 4122.0945 | 0 | 3018.3397 | 2.4457 | 0.20785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.3287 | 0 | 0 | 6297.8718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6275.2073 | 0 | 6235.0977 |  |  | 0 | 6210.6819 | 0 | 0 | 0 | 1517.2438 | 0 | 2294.8411 | 1524.4944 | 0 | 2307.2321 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3688.647 | 0 | 2588.2527 | 0 | 196.8856 | 0 | 707.1212 | 0 | 0 | 0 | 622.8687 | 474.6198 | 365.9094 | 0 | 0 | 0 | 5.1823 | 0 | 5.343 | 200.2839 | 134.0468 | 60.6287 | 36.6155 | 86.9766 | 340.9922 | 440.1832 | 634.9938 | 290.1011 | 388.045 | 188.4852 | 111.4262 | 0 | 212.9798 | 470.8336 | 0 | 0 | 175.5675 | 0 | 0 | 7.8732 | 149.3408
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 3999.6902 | 0 | 3071.7534 | 0 | 4029.603 | 0 | 3126.512 | 2.2724 | 0.37181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.3421 | 0 | 0 | 6184.552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6368.4263 | 0 | 6120.5996 |  |  | 0 | 6303.5847 | 0 | 0 | 0 | 1540.4733 | 0 | 2281.4515 | 1547.9434 | 0 | 2293.8483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3605.5062 | 0 | 2701.3539 | 0 | 176.7384 | 0 | 733.5135 | 0 | 0 | 0 | 710.8915 | 509.4652 | 334.2995 | 0 | 0 | 0 | 5.174 | 0 | 5.2765 | 192.268 | 93.0007 | 60.4243 | 36.4666 | 86.2318 | 410.482 | 394.0691 | 648.3687 | 302.3397 | 408.8539 | 188.9008 | 159.7089 | 0 | 232.933 | 438.42 | 0 | 0 | 108.4831 | 0 | 0 | 7.8441 | 93.0838
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 3802.6536 | 0 | 2945.6566 | 0 | 3804.1362 | 0 | 3001.3657 | 1.3949 | 0.1478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5322 | 0 | 0 | 5884.0002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6339.8247 | 0 | 5820.1326 |  |  | 0 | 6275.0479 | 0 | 0 | 0 | 1459.8431 | 0 | 2373.8362 | 1467.0154 | 0 | 2386.395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400.7604 | 0 | 2582.9464 | 0 | 147.4009 | 0 | 660.3309 | 0 | 0 | 0 | 717.7255 | 468.4468 | 346.2576 | 0 | 0 | 0 | 5.3153 | 0 | 5.3624 | 193.3695 | 35.8257 | 61.273 | 37.1975 | 87.6902 | 395.957 | 418.4841 | 655.4355 | 307.6329 | 366.0376 | 192.3061 | 132.1035 | 0 | 208.0781 | 337.4692 | 0 | 0 | 129.4132 | 0 | 0 | 7.8857 | 98.3527
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 3524.666 | 0 | 2841.3701 | 0 | 3551.8804 | 0 | 2897.2117 | 0.027713 | 0.42493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3282 | 0 | 0 | 5558.8066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6230.4595 | 0 | 5494.3247 |  |  | 0 | 6165.6833 | 0 | 0 | 0 | 1441.7569 | 0 | 2370.6985 | 1448.8753 | 0 | 2383.3809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3173.002 | 0 | 2484.675 | 0 | 136.0699 | 0 | 552.2094 | 0 | 0 | 0 | 746.9653 | 501.7749 | 380.4032 | 0 | 0 | 0 | 5.4899 | 0 | 5.4622 | 193.0647 | 36.8199 | 62.0767 | 37.2529 | 95.0895 | 358.2953 | 420.5972 | 640.8862 | 230.4943 | 300.0707 | 192.8222 | 112.708 | 0 | 196.3417 | 284.077 | 0 | 0 | 100.506 | 0 | 0 | 7.9272 | 92.0204
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 3145.1434 | 0 | 2729.1774 | 0 | 3160.2061 | 0 | 2785.9218 | 0.36489 | 0.3187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.0287 | 0 | 0 | 4953.3279 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5949.0444 | 0 | 4887.5481 |  |  | 0 | 5883.4556 | 0 | 0 | 0 | 1291.0626 | 0 | 2265.8413 | 1297.7049 | 0 | 2278.2362 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2833.1207 | 0 | 2398.8124 | 0 | 109.1988 | 0 | 646.5715 | 0 | 0 | 0 | 684.8526 | 434.1834 | 297.8191 | 0 | 0 | 0 | 5.8141 | 0 | 5.6811 | 155.0219 | 107.7855 | 63.5351 | 37.873 | 91.5077 | 339.5649 | 393.7643 | 626.8185 | 160.4363 | 264.9863 | 195.1639 | 138.6021 | 0 | 185.6515 | 138.2245 | 0 | 0 | 94.4411 | 0 | 0 | 8.027 | 78.881
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 2712.2477 | 0 | 2621.8093 | 0 | 2720.3809 | 0 | 2678.7655 | 0.51731 | 0.28175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.8666 | 0 | 0 | 4447.5928 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5689.8123 | 0 | 4381.2678 |  |  | 0 | 5623.7673 | 0 | 0 | 0 | 1282.6399 | 0 | 2152.1687 | 1289.3632 | 0 | 2164.1361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446.9777 | 0 | 2308.6171 | 0 | 119.6881 | 0 | 579.6451 | 0 | 0 | 0 | 690.7887 | 373.5478 | 326.876 | 0 | 0 | 0 | 6.0054 | 0 | 5.6617 | 55.0168 | 113.6259 | 64.6297 | 37.8418 | 64.0512 | 331.3273 | 328.8055 | 604.2603 | 143.535 | 243.6579 | 198.0842 | 140.4658 | 0 | 171.0677 | 20.0606 | 0 | 0 | 91.1072 | 0 | 0 | 8.0187 | 71.6861
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 2502.0521 | 0 | 2237.5303 | 0 | 2511.0569 | 0 | 2294.0657 | 0.53809 | 0.33486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4953 | 0 | 0 | 3984.8442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5031.0996 | 0 | 3917.7889 |  |  | 0 | 4964.2427 | 0 | 0 | 0 | 1077.4117 | 0 | 1940.1997 | 1083.4123 | 0 | 1951.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265.7784 | 0 | 1955.6669 | 0 | 104.8479 | 0 | 480.1409 | 0 | 0 | 0 | 607.3635 | 326.9244 | 368.9925 | 0 | 0 | 0 | 6.2908 | 0 | 5.44 | 62.3434 | 34.3639 | 66.05 | 36.8719 | 56.2743 | 307.2172 | 352.3544 | 538.4147 | 120.9456 | 223.5314 | 195.836 | 125.054 | 0 | 108.3536 | 17.2997 | 0 | 0 | 39.179 | 0 | 0 | 7.9231 | 62.2845
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 2283.6366 | 0 | 2240.0369 | 0 | 2314.0419 | 0 | 2296.7908 | 1.0716 | 0.18475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.5243 | 0 | 0 | 3610.7339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4937.7822 | 0 | 3542.9272 |  |  | 0 | 4870.5344 | 0 | 0 | 0 | 952.3153 | 0 | 1902.3135 | 957.9732 | 0 | 1913.5754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2083.5166 | 0 | 1978.9531 | 0 | 95.0861 | 0 | 400.116 | 0 | 0 | 0 | 689.0802 | 296.0004 | 278.1361 | 0 | 0 | 0 | 6.482 | 0 | 5.5426 | 111.4886 | 32.5903 | 66.8883 | 37.5682 | 56.7385 | 312.6073 | 340.2716 | 508.7966 | 107.6989 | 230.4146 | 195.5277 | 128.3276 | 0 | 69.2093 | 17.8401 | 0 | 0 | 40.609 | 0 | 0 | 7.9605 | 61.0097
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 2337.0543 | 0 | 2269.7081 | 0 | 2362.4932 | 0 | 2325.8661 | 0.67204 | 0.35334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0899 | 0 | 0 | 3669.8744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4898.0642 | 0 | 3601.7625 |  |  | 0 | 4830.1133 | 0 | 0 | 0 | 955.4911 | 0 | 1872.9169 | 961.3013 | 0 | 1883.7783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.5079 | 0 | 2017.5772 | 0 | 84.3439 | 0 | 384.4237 | 0 | 0 | 0 | 681.4107 | 293.579 | 327.1981 | 0 | 0 | 0 | 6.058 | 0 | 5.6978 | 156.2171 | 35.0983 | 65.0939 | 38.0774 | 57.9856 | 335.5431 | 352.0496 | 521.0803 | 84.725 | 225.6238 | 190.1687 | 133.9186 | 0 | 76.5739 | 16.3194 | 0 | 0 | 37.8695 | 0 | 0 | 8.0312 | 65.1147
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 2243.7649 | 0 | 2270.9868 | 0 | 2285.6594 | 0 | 2327.9446 | 0.39953 | 0.32793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.7554 | 0 | 0 | 3374.7461 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4731.1917 | 0 | 3306.2903 |  |  | 0 | 4663.1614 | 0 | 0 | 0 | 801.121 | 0 | 1779.4702 | 806.2813 | 0 | 1789.8331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081.8135 | 0 | 2044.7029 | 0 | 85.0748 | 0 | 416.1326 | 0 | 0 | 0 | 663.777 | 261.1412 | 312.1951 | 0 | 0 | 0 | 5.9139 | 0 | 5.6617 | 120.3428 | 35.0913 | 64.3526 | 37.8522 | 77.1975 | 375.8306 | 324.122 | 512.382 | 77.6443 | 222.9114 | 190.6675 | 177.497 | 0 | 74.0625 | 15.6854 | 0 | 0 | 32.0332 | 0 | 0 | 8.0187 | 64.5154
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 2010.6 | 0 | 2173.623 | 0 | 2019.2701 | 0 | 2231.0421 | 0.54733 | 0.23094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0117 | 0 | 0 | 3073.4849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4444.3196 | 0 | 3004.9974 |  |  | 0 | 4375.8027 | 0 | 0 | 0 | 780.792 | 0 | 1685.2189 | 785.785 | 0 | 1694.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850.2834 | 0 | 1984.1148 | 0 | 86.024 | 0 | 427.2857 | 0 | 0 | 0 | 665.9885 | 257.109 | 114.5024 | 0 | 0 | 0 | 5.9804 | 0 | 5.695 | 156.321 | 35.3927 | 64.363 | 37.8384 | 79.2274 | 322.0713 | 311.3603 | 504.037 | 74.2495 | 219.1251 | 189.0325 | 117.3221 | 0 | 73.8338 | 15.8794 | 0 | 0 | 31.8794 | 0 | 0 | 8.027 | 65.6897
Сумма | 0 | 0 | 0 | 67725.0093 | 0 | 59993.5439 | 0 | 67809.3674 | 0 | 61331.2692 | 20.9486 | 8.4963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2821.1989 | 0 | 0 | 103643.8083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126881.9564 | 0 | 102045.1521 | 0 | 0 | 0 | 125281.007 | 0 | 0 | 0 | 25421.3461 | 0 | 47434.474 | 25565.0295 | 0 | 47700.6307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61192.3752 | 0 | 53282.8621 | 0 | 2940.3317 | 0 | 13033.358 | 0 | 0 | 0 | 15676.6813 | 8105.3465 | 5731.0662 | 0 | 0 | 0 | 139.0545 | 0 | 128.5625 | 3282.4496 | 1579.304 | 1538.1367 | 883.6123 | 1560.9651 | 8197.2699 | 8340.3476 | 14009.4652 | 4022.8941 | 6558.1686 | 5002.4031 | 3051.2799 | 0 | 3480.0211 | 3882.4941 | 0 | 0 | 2121.48 | 0 | 0 | 189.1191 | 1791.4905

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Западная |  |  | реактивная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч