## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Заднее | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Заднее | [10 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Заднее ТСН 1 ао RS | 10 Заднее Т 1 ао RS | 10 Заднее Т 1 ап RS | 10 Заднее-Жуково ао RS | 10 Заднее-Жуково ап RS | 10 Заднее-Заднее ао RS | 10 Заднее-Заднее ап RS | 10 Заднее-Осилково ао RS | 10 Заднее-Осилково ап RS | 10 Заднее-Помазиха ао RS | 10 Заднее-Томаш ао RS
00 - 01 | 3.976 | 0 | 176.7 | 107.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41.5 | 19.7
01 - 02 | 3.952 | 0 | 173.1 | 105.1 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 41.7 | 18.1
02 - 03 | 3.954 | 0 | 173.4 | 105.7 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 0 | 39.8 | 20.2
03 - 04 | 3.932 | 0 | 175.2 | 105.5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 39.5 | 21.6
04 - 05 | 3.91 | 0 | 176.1 | 106.4 | 0 | 0 | 0 | 8.4 | 0 | 40.5 | 20.5
05 - 06 | 3.908 | 0 | 192.9 | 121 | 0 | 0 | 0 | 10.4 | 0 | 40 | 21.2
06 - 07 | 3.88 | 0 | 191.7 | 115 | 0 | 0 | 0 | 10.7 | 0 | 42.7 | 22.7
07 - 08 | 3.832 | 0 | 202.2 | 118.9 | 0 | 0 | 0 | 10.9 | 0 | 47.9 | 24.3
08 - 09 | 3.708 | 0 | 211.5 | 121.9 | 0 | 0 | 0 | 14.7 | 0 | 49.3 | 24.9
09 - 10 | 3.662 | 0 | 195.3 | 117.5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 40.1 | 24.3
10 - 11 | 3.698 | 0 | 185.7 | 114.5 | 0 | 0 | 0 | 12.2 | 0 | 36.2 | 22.3
11 - 12 | 3.692 | 0 | 187.8 | 122.3 | 0 | 0 | 0 | 8.2 | 0 | 36.8 | 19.8
12 - 13 | 3.81 | 0 | 190.2 | 121.6 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 35.5 | 22.7
13 - 14 | 4.458 | 0 | 176.1 | 109.9 | 0 | 0 | 0 | 11.9 | 0 | 34.9 | 18.9
14 - 15 | 4.888 | 0 | 182.4 | 114.5 | 0 | 0 | 0 | 12.9 | 0 | 36.5 | 17.8
15 - 16 | 4.934 | 0 | 184.8 | 114.5 | 0 | 0 | 0 | 11.8 | 0 | 39.3 | 18.9
16 - 17 | 4.914 | 0 | 215.7 | 131.9 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 47.6 | 24.4
17 - 18 | 5.004 | 0 | 229.2 | 140.1 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 51 | 26.7
18 - 19 | 5.052 | 0 | 227.7 | 140.3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 47.5 | 27.5
19 - 20 | 5.144 | 0 | 219.9 | 129.1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 47.5 | 29.9
20 - 21 | 5.166 | 0 | 211.8 | 125.5 | 0 | 0 | 0 | 11.1 | 0 | 49.1 | 25.6
21 - 22 | 5.194 | 0 | 200.1 | 117.9 | 0 | 0 | 0 | 9.6 | 0 | 47.1 | 25
22 - 23 | 5.212 | 0 | 193.5 | 115.4 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 0 | 46 | 22.5
23 - 00 | 5.22 | 0 | 177.9 | 107 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 0 | 42.3 | 19.8
Сумма | 105.1 | 0 | 4650.9 | 2829 | 0 | 0 | 0 | 251.9 | 0 | 1020.3 | 539.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Заднее |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч