## Показания СМ
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 110 кВ Ляменьга | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0 | ПС 110 кВ Ляменьга | [6 empty] | за 15.12.2021
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 Ляменьга ТСН ао | 303342.132 | 303532.136 | 1 | 190.004 | 190.004 | 0 | 0 |  | 0,4 Ляменьга ТСН ао |  |  | 1
10 Ляменьга Т 1 ап | 3597.4102 | 3601.3444 | 3000 | 11802.6 | 11802.6 | 0 | 0 |  | 10 Ляменьга Т 1 ап | 2740.4606 | 2743.1242 | 3000 | 7990.8 | 7990.8 | 0 | 0
10 Ляменьга-Калинино ао | 1384.8928 | 1386.593 | 1500 | 2550.3 | 2550.3 | 0 | 0 |  | 10 Ляменьга-Калинино ао | 1038.0528 | 1038.9508 | 1500 | 1347 | 1347 | 0 | 0
10 Ляменьга-Логдуз ао | 1785.8604 | 1787.7532 | 1000 | 1892.8 | 1892.8 | 0 | 0 |  | 10 Ляменьга-Логдуз ао | 1339.3822 | 1340.7368 | 1000 | 1354.6 | 1354.6 | 0 | 0
10 Ляменьга-Ляменьга ао резерв | 0.0014 | 0.0014 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Ляменьга-Ляменьга ао резерв | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Ляменьга-Ляменьга ап резерв | 195.9328 | 195.9328 | 1500 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 Ляменьга-Ляменьга ап резерв | 120.021 | 120.021 | 1500 | 0 | 0 | 0
10 Ляменьга-Нива ао | 2333.8946 | 2336.1588 | 1500 | 3396.3 | 3396.3 | 0 | 0 |  | 10 Ляменьга-Нива ао | 1919.6342 | 1921.5054 | 1500 | 2806.8 | 2806.8 | 0 | 0
10 Ляменьга-Правда ао | 968.5364 | 969.5692 | 2000 | 2065.6 | 2065.6 | 0 | 0 |  | 10 Ляменьга-Правда ао | 873.0218 | 873.8386 | 2000 | 1633.6 | 1633.6 | 0 | 0
10 Ляменьга-Строитель ао | 1773.0678 | 1775.0162 | 1000 | 1948.4 | 1948.4 | 0 | 0 |  | 10 Ляменьга-Строитель ао | 885.5008 | 886.3238 | 1000 | 823 | 823 | 0 | 0
|  |  |  | 23846.004 | 23846.004 | 0 | [6 empty] | 15955.8 | 15955.8 | 0

## Мощность почасовая
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Ляменьга | [8 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Ляменьга ТСН ао | 10 Ляменьга Т 1 ап | 10 Ляменьга-Калинино ао | 10 Ляменьга-Логдуз ао | 10 Ляменьга-Ляменьга ао резерв | 10 Ляменьга-Ляменьга ап резерв | 10 Ляменьга-Нива ао | 10 Ляменьга-Правда ао | 10 Ляменьга-Строитель ао
00 - 01 | 8.108 | 337.8 | 87.3 | 43.4 | 0 | 0 | 82.2 | 63.6 | 62.6
01 - 02 | 8.144 | 330 | 85.8 | 43.6 | 0 | 0 | 84.6 | 56.4 | 61.8
02 - 03 | 8.108 | 329.4 | 86.1 | 45.2 | 0 | 0 | 83.1 | 56.4 | 60.2
03 - 04 | 8.04 | 333.6 | 84.9 | 46.4 | 0 | 0 | 85.2 | 58.4 | 60.2
04 - 05 | 8.1 | 354 | 88.2 | 49 | 0 | 0 | 89.7 | 59.2 | 69.2
05 - 06 | 8.188 | 418.8 | 94.8 | 63.6 | 0 | 0 | 100.5 | 74.4 | 87.6
06 - 07 | 8.204 | 493.8 | 112.2 | 76 | 0 | 0 | 121.2 | 89.2 | 96.8
07 - 08 | 8.008 | 566.4 | 114.9 | 89.2 | 0 | 0 | 138.9 | 122.4 | 102.6
08 - 09 | 7.592 | 669 | 114.6 | 116 | 0 | 0 | 236.4 | 118.8 | 86.4
09 - 10 | 7.512 | 654.6 | 117 | 111.4 | 0 | 0 | 227.4 | 113.2 | 88.8
10 - 11 | 7.544 | 633.6 | 115.2 | 121.2 | 0 | 0 | 231.6 | 95.6 | 73.4
11 - 12 | 7.516 | 606 | 113.7 | 109.4 | 0 | 0 | 207.6 | 97.2 | 81
12 - 13 | 7.888 | 533.4 | 108.6 | 84.6 | 0 | 0 | 173.1 | 90 | 80.4
13 - 14 | 7.544 | 624 | 106.2 | 112.4 | 0 | 0 | 222.9 | 98 | 87.6
14 - 15 | 7.5 | 633.6 | 111 | 105.4 | 0 | 0 | 234 | 104.4 | 81.8
15 - 16 | 7.544 | 610.8 | 128.7 | 105.4 | 0 | 0 | 213.9 | 84 | 81.6
16 - 17 | 7.652 | 622.8 | 139.5 | 106.4 | 0 | 0 | 178.5 | 98.4 | 101.6
17 - 18 | 7.876 | 513 | 121.2 | 84.4 | 0 | 0 | 114.6 | 100.8 | 93.6
18 - 19 | 7.864 | 500.4 | 117.9 | 75.2 | 0 | 0 | 110.4 | 99.2 | 98.8
19 - 20 | 8.008 | 481.8 | 110.7 | 74.6 | 0 | 0 | 108.9 | 94.8 | 94.2
20 - 21 | 8.152 | 439.2 | 105.3 | 67.8 | 0 | 0 | 99.9 | 85.2 | 83
21 - 22 | 8.256 | 412.8 | 98.7 | 63.2 | 0 | 0 | 92.7 | 78.8 | 80.2
22 - 23 | 8.292 | 360.6 | 95.1 | 52 | 0 | 0 | 82.2 | 64 | 69.4
23 - 00 | 8.364 | 343.2 | 92.7 | 47 | 0 | 0 | 76.8 | 63.2 | 65.6
реактивная энергия
ПС 110 кВ Ляменьга | [8 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Ляменьга ТСН ао | 10 Ляменьга Т 1 ап | 10 Ляменьга-Калинино ао | 10 Ляменьга-Логдуз ао | 10 Ляменьга-Ляменьга ао резерв | 10 Ляменьга-Ляменьга ап резерв | 10 Ляменьга-Нива ао | 10 Ляменьга-Правда ао | 10 Ляменьга-Строитель ао
00 - 01 |  | 271.8 | 57.9 | 43.4 | 0 | 0 | 69.9 | 72.4 | 28.4
01 - 02 |  | 269.4 | 58.5 | 43.6 | 0 | 0 | 69.9 | 69.6 | 28.6
02 - 03 |  | 267.6 | 58.5 | 43 | 0 | 0 | 69 | 69.2 | 28.2
03 - 04 |  | 259.2 | 55.8 | 41.2 | 0 | 0 | 69 | 68.8 | 25
04 - 05 |  | 270 | 57.9 | 42.2 | 0 | 0 | 72.3 | 66.8 | 31
05 - 06 |  | 289.2 | 59.4 | 44.6 | 0 | 0 | 75 | 75.2 | 35.2
06 - 07 |  | 286.2 | 59.4 | 44.2 | 0 | 0 | 74.7 | 71.6 | 36
07 - 08 |  | 295.2 | 55.5 | 49.4 | 0 | 0 | 85.5 | 73.2 | 30.6
08 - 09 |  | 399 | 45.6 | 80.8 | 0 | 0 | 190.2 | 57.2 | 23.6
09 - 10 |  | 453 | 47.1 | 71.6 | 0 | 0 | 223.8 | 63.2 | 45.8
10 - 11 |  | 446.4 | 46.2 | 82.6 | 0 | 0 | 226.5 | 55.2 | 34.2
11 - 12 |  | 459.6 | 46.5 | 82.2 | 0 | 0 | 216 | 60.8 | 54.2
12 - 13 |  | 378.6 | 49.8 | 58 | 0 | 0 | 168.9 | 64 | 37.2
13 - 14 |  | 430.2 | 44.7 | 89.6 | 0 | 0 | 179.4 | 61.2 | 54
14 - 15 |  | 487.2 | 43.8 | 77.4 | 0 | 0 | 242.1 | 77.2 | 47
15 - 16 |  | 406.2 | 59.7 | 74.2 | 0 | 0 | 170.7 | 57.2 | 41.8
16 - 17 |  | 364.2 | 73.5 | 69.6 | 0 | 0 | 115.2 | 64.4 | 38.2
17 - 18 |  | 248.4 | 53.7 | 40.8 | 0 | 0 | 63.6 | 62.8 | 24.8
18 - 19 |  | 253.2 | 55.5 | 38.8 | 0 | 0 | 63.3 | 68 | 25.2
19 - 20 |  | 270 | 59.1 | 42.6 | 0 | 0 | 69.3 | 69.2 | 27.2
20 - 21 |  | 285.6 | 62.4 | 46.4 | 0 | 0 | 72.3 | 72.8 | 29.8
21 - 22 |  | 295.2 | 63.9 | 47.6 | 0 | 0 | 72.6 | 76.4 | 32.2
22 - 23 |  | 293.4 | 65.7 | 49.2 | 0 | 0 | 72.6 | 74 | 31.4
23 - 00 |  | 312 | 66.9 | 51.6 | 0 | 0 | 75 | 83.2 | 33.4