## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Шуйское | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Шуйское | [25 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Шуйское ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Шуйское ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Шуйское Т 1 ао RS УСПД | 10 Шуйское Т 1 ап RS УСПД | 10 Шуйское Т 2 ао RS УСПД | 10 Шуйское Т 2 ап RS УСПД | 10 Шуйское-База ао RS УСПД | 10 Шуйское-База рп RS УСПД | 10 Шуйское-Биокомплекс ао RS УСПД | 10 Шуйское-Биокомплекс рп RS УСПД | 10 Шуйское-Врагово ао RS УСПД | 10 Шуйское-Врагово рп RS УСПД | 10 Шуйское-Завет ао RS УСПД | 10 Шуйское-Завет ап RS УСПД | 10 Шуйское-Макарово ао RS УСПД | 10 Шуйское-Макарово рп RS УСПД | 10 Шуйское-Пионерский ао RS УСПД | 10 Шуйское-Пионерский ап RS УСПД | 10 Шуйское-Райцентр ао RS УСПД | 10 Шуйское-Райцентр рп RS УСПД | 10 Шуйское-Шиченга ао RS УСПД | 10 Шуйское-Шиченга ап RS УСПД | 10 Шуйское-Школа ао RS УСПД | 10 Шуйское-Школа рп RS УСПД | 35 Шуйское МВ T2 ао RS УСПД | 35 Шуйское МВ T2 ап RS УСПД
00 - 01 | 0.008 | 8.632 | 0 | 0 | 0 | 844.2 | 52.4 |  | 2.5 |  | 45.9 |  | 149.2 | 0 | 42.6 |  | 36 | 0 | 197.4 |  | 41 | 0 | 278.2 |  | 0 | 231
01 - 02 | 0.008 | 10.28 | 0 | 0 | 0 | 800.4 | 52.6 |  | 2.4 |  | 41.3 |  | 148.6 | 0 | 42.9 |  | 35.2 | 0 | 177.9 |  | 39.1 | 0 | 262 |  | 0 | 232.05
02 - 03 | 0 | 8.568 | 0 | 0 | 0 | 799.8 | 52 |  | 2.4 |  | 38.5 |  | 149.8 | 0 | 41.9 |  | 35.8 | 0 | 176.85 |  | 39 | 0 | 265.4 |  | 0 | 237.3
03 - 04 | 0.008 | 10.208 | 0 | 0 | 0 | 805.8 | 52 |  | 2.4 |  | 36.9 |  | 147.2 | 0 | 42.6 |  | 35.4 | 0 | 178.05 |  | 37 | 0 | 275.8 |  | 0 | 263.55
04 - 05 | 0 | 8.4 | 0 | 0 | 0 | 810.6 | 51 |  | 2.4 |  | 36.2 |  | 147.6 | 0 | 42 |  | 34.4 | 0 | 185.55 |  | 38 | 0 | 274.6 |  | 0 | 274.05
05 - 06 | 0.008 | 10.216 | 0 | 0 | 0 | 870.6 | 51.2 |  | 2.4 |  | 37.5 |  | 162.6 | 0 | 48.2 |  | 36.2 | 0 | 198.3 |  | 40.8 | 0 | 295.2 |  | 0 | 286.65
06 - 07 | 0 | 8.384 | 0 | 0 | 0 | 1015.8 | 51.4 |  | 2.5 |  | 43.6 |  | 174.2 | 0 | 57.5 |  | 39.4 | 0 | 232.05 |  | 48.2 | 0 | 368.6 |  | 0 | 316.05
07 - 08 | 0.008 | 9.848 | 0 | 0 | 0 | 1174.2 | 53.1 |  | 2.2 |  | 50.5 |  | 193.4 | 0 | 76.1 |  | 42 | 0 | 276.6 |  | 45.5 | 0 | 437.2 |  | 0 | 341.25
08 - 09 | 0.008 | 9.12 | 0 | 0 | 0 | 1231.2 | 53.4 |  | 2.1 |  | 56.2 |  | 192.6 | 0 | 72.5 |  | 37.2 | 0 | 284.55 |  | 38.4 | 0 | 496.2 |  | 0 | 333.9
09 - 10 | 0 | 7.2 | 0 | 0 | 0 | 1194.6 | 54.4 |  | 2.1 |  | 56.4 |  | 180 | 0 | 67.4 |  | 68.8 | 0 | 264.9 |  | 34.1 | 0 | 469.2 |  | 0 | 318.15
10 - 11 | 0.008 | 8.96 | 0 | 0 | 0 | 1175.4 | 59.1 |  | 1.8 |  | 56.8 |  | 179.6 | 0 | 66.7 |  | 63.4 | 0 | 258.15 |  | 30.7 | 0 | 461 |  | 0 | 306.6
11 - 12 | 0 | 7.128 | 0 | 0 | 0 | 1136.4 | 58.6 |  | 1.8 |  | 53 |  | 170.6 | 0 | 61.1 |  | 43.2 | 0 | 262.05 |  | 32.2 | 0 | 455.8 |  | 0 | 304.5
12 - 13 | 0.008 | 9.128 | 0 | 0 | 0 | 1127.4 | 52.4 |  | 2 |  | 53.4 |  | 181.2 | 0 | 65.5 |  | 42.2 | 0 | 257.1 |  | 30.2 | 0 | 445.6 |  | 0 | 307.65
13 - 14 | 0 | 7.104 | 0 | 0 | 0 | 1083.6 | 51.6 |  | 1.8 |  | 60.6 |  | 175.4 | 0 | 65.1 |  | 45.4 | 0 | 243.45 |  | 30.4 | 0 | 411.6 |  | 0 | 310.8
14 - 15 | 0.008 | 8.88 | 0 | 0 | 0 | 1052.4 | 54.4 |  | 1.8 |  | 50.8 |  | 163.8 | 0 | 61.5 |  | 45 | 0 | 244.65 |  | 29.3 | 0 | 402.8 |  | 0 | 294
15 - 16 | 0.008 | 7.92 | 0 | 0 | 0 | 1160.4 | 57.1 |  | 2.2 |  | 55.1 |  | 184.2 | 0 | 61.7 |  | 74.8 | 0 | 264.15 |  | 32 | 0 | 431.2 |  | 0 | 299.25
16 - 17 | 0 | 8.144 | 0 | 0 | 0 | 1227 | 56.9 |  | 2.1 |  | 53.8 |  | 205.2 | 0 | 73.5 |  | 62.2 | 0 | 291.15 |  | 42.7 | 0 | 442.2 |  | 0 | 319.2
17 - 18 | 0.008 | 8.224 | 0 | 0 | 0 | 1258.8 | 55.8 |  | 2.2 |  | 61 |  | 218 | 0 | 71.3 |  | 54.4 | 0 | 300.45 |  | 49.6 | 0 | 448 |  | 0 | 376.95
18 - 19 | 0 | 8.048 | 0 | 0 | 0 | 1264.2 | 52.5 |  | 2.1 |  | 58.1 |  | 222.8 | 0 | 70.4 |  | 79.6 | 0 | 300.3 |  | 49.3 | 0 | 431.8 |  | 0 | 370.65
19 - 20 | 0.008 | 7.944 | 0 | 0 | 0 | 1257.6 | 58.4 |  | 2.2 |  | 56.5 |  | 227.8 | 0 | 67.8 |  | 65.8 | 0 | 286.2 |  | 47.5 | 0 | 447.6 |  | 0 | 340.2
20 - 21 | 0 | 8.552 | 0 | 0 | 0 | 1211.4 | 59.3 |  | 2.2 |  | 56.4 |  | 216.2 | 0 | 60.2 |  | 64.8 | 0 | 282.15 |  | 44.4 | 0 | 427.8 |  | 0 | 297.15
21 - 22 | 0.008 | 7.28 | 0 | 0 | 0 | 1129.8 | 58.1 |  | 2.2 |  | 53.2 |  | 196.6 | 0 | 55 |  | 49 | 0 | 265.65 |  | 46.5 | 0 | 405.4 |  | 0 | 292.95
22 - 23 | 0 | 9.336 | 0 | 0 | 0 | 1034.4 | 54.1 |  | 2.1 |  | 51.3 |  | 162 | 0 | 49 |  | 75.8 | 0 | 242.7 |  | 40.8 | 0 | 359 |  | 0 | 276.15
23 - 00 | 0.008 | 7.256 | 0 | 0 | 0 | 892.2 | 51.3 |  | 2.2 |  | 44.6 |  | 157 | 0 | 45 |  | 40.2 | 0 | 214.35 |  | 37.8 | 0 | 301.2 |  | 0 | 239.4
Сумма | 0.112 | 204.76 | 0 | 0 | 0 | 25558.2 | 1303.1 | 0 | 52.1 | 0 | 1207.6 | 0 | 4305.6 | 0 | 1407.5 | 0 | 1206.2 | 0 | 5884.65 | 0 | 944.5 | 0 | 9293.4 | 0 | 0 | 7169.4

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шуйское |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч