## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Шуйское | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Шуйское | [25 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Шуйское ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Шуйское ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Шуйское Т 1 ао RS УСПД | 10 Шуйское Т 1 ап RS УСПД | 10 Шуйское Т 2 ао RS УСПД | 10 Шуйское Т 2 ап RS УСПД | 10 Шуйское-База ао RS УСПД | 10 Шуйское-База рп RS УСПД | 10 Шуйское-Биокомплекс ао RS УСПД | 10 Шуйское-Биокомплекс рп RS УСПД | 10 Шуйское-Врагово ао RS УСПД | 10 Шуйское-Врагово рп RS УСПД | 10 Шуйское-Завет ао RS УСПД | 10 Шуйское-Завет ап RS УСПД | 10 Шуйское-Макарово ао RS УСПД | 10 Шуйское-Макарово рп RS УСПД | 10 Шуйское-Пионерский ао RS УСПД | 10 Шуйское-Пионерский ап RS УСПД | 10 Шуйское-Райцентр ао RS УСПД | 10 Шуйское-Райцентр рп RS УСПД | 10 Шуйское-Шиченга ао RS УСПД | 10 Шуйское-Шиченга ап RS УСПД | 10 Шуйское-Школа ао RS УСПД | 10 Шуйское-Школа рп RS УСПД | 35 Шуйское МВ T2 ао RS УСПД | 35 Шуйское МВ T2 ап RS УСПД
00 - 01 |  |  | 0 | 0 | 0 | 333.6 | 3 | 0 | 2.4 | 0 | 40.1 | 0 | 72.2 | 0 | 20 | 0 | 16.8 | 0 | 70.5 | 0 | 7.6 | 0 | 104.4 | 0 | 0 | 99.75
01 - 02 |  |  | 0 | 0 | 0 | 328.2 | 3 | 0 | 2.4 | 0 | 38.6 | 0 | 72.6 | 0 | 20.8 | 0 | 16.6 | 0 | 68.25 | 0 | 7.1 | 0 | 102.2 | 0 | 0 | 101.85
02 - 03 |  |  | 0 | 0 | 0 | 324 | 2.8 | 0 | 2.4 | 0 | 36.7 | 0 | 72.2 | 0 | 19.9 | 0 | 16.6 | 0 | 65.1 | 0 | 6.9 | 0.1 | 104.8 | 0 | 0 | 103.95
03 - 04 |  |  | 0 | 0 | 0 | 315.6 | 2.7 | 0 | 2.3 | 0 | 36 | 0 | 69.8 | 0 | 20.1 | 0 | 16.2 | 0 | 62.7 | 0 | 7.5 | 0 | 102.4 | 0 | 0 | 99.75
04 - 05 |  |  | 0 | 0 | 0 | 312.6 | 2.6 | 0 | 2.3 | 0 | 36 | 0 | 68.6 | 0 | 19.3 | 0 | 16.2 | 0 | 62.4 | 0 | 6.4 | 0 | 101.8 | 0 | 0 | 109.2
05 - 06 |  |  | 0 | 0 | 0 | 317.4 | 2.7 | 0 | 2.4 | 0 | 35.9 | 0 | 70 | 0 | 20 | 0 | 16 | 0 | 63.3 | 0 | 6.1 | 0 | 104 | 0 | 0 | 109.2
06 - 07 |  |  | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 3.3 | 0 | 2.3 | 0 | 34.9 | 0 | 68.4 | 0 | 19 | 0 | 15.4 | 0 | 61.8 | 0 | 4.3 | 0 | 103.8 | 0 | 0 | 112.35
07 - 08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 313.2 | 4.8 | 0 | 1.9 | 0 | 35.5 | 0 | 67.2 | 0 | 20.3 | 0 | 14.8 | 0 | 61.8 | 0 | 1.6 | 1.5 | 108 | 0 | 0 | 107.1
08 - 09 |  |  | 0 | 0 | 0 | 310.8 | 6.4 | 0 | 1.9 | 0 | 38.6 | 0 | 61.8 | 0 | 16.9 | 0 | 12.8 | 0 | 64.95 | 0 | 0 | 5.2 | 111.8 | 0 | 0 | 86.1
09 - 10 |  |  | 0 | 0 | 0 | 335.4 | 7.4 | 0 | 1.9 | 0 | 42.7 | 0 | 59.8 | 0 | 17.6 | 0 | 47 | 0 | 70.95 | 0 | 0 | 6.4 | 94.8 | 0 | 0 | 80.85
10 - 11 |  |  | 0 | 0 | 0 | 332.4 | 7.5 | 0 | 2.2 | 0 | 43.2 | 0 | 62.6 | 0 | 17.7 | 0 | 41.6 | 0 | 69.45 | 0 | 0 | 7 | 95.2 | 0 | 0 | 86.1
11 - 12 |  |  | 0 | 0 | 0 | 305.4 | 7 | 0 | 2 | 0 | 40.1 | 0 | 60.8 | 0 | 17.1 | 0 | 12.2 | 0 | 72.9 | 0 | 0 | 6.3 | 97.6 | 0 | 0 | 81.9
12 - 13 |  |  | 0 | 0 | 0 | 312.6 | 5.3 | 0 | 2.3 | 0 | 41.9 | 0 | 66.6 | 0 | 18.6 | 0 | 12.4 | 0 | 69 | 0 | 0 | 5.6 | 101.2 | 0 | 0 | 94.5
13 - 14 |  |  | 0 | 0 | 0 | 298.8 | 6.7 | 0 | 2.1 | 0 | 46.6 | 0 | 59 | 0 | 17.9 | 0 | 10.4 | 0 | 70.8 | 0 | 0 | 7.5 | 90.4 | 0 | 0 | 85.05
14 - 15 |  |  | 0 | 0 | 0 | 297 | 8.2 | 0 | 2 | 0 | 39.5 | 0 | 60.2 | 0 | 16.3 | 0 | 17 | 0 | 67.95 | 0 | 0 | 7.9 | 92 | 0 | 0 | 77.7
15 - 16 |  |  | 0 | 0 | 0 | 342.6 | 8.1 | 0 | 1.9 | 0 | 41.1 | 0 | 60 | 0 | 16.1 | 0 | 51.8 | 0 | 67.65 | 0 | 0 | 5.5 | 102.2 | 0 | 0 | 70.35
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 0 | 327 | 8 | 0 | 1.9 | 0 | 35.7 | 0 | 60.6 | 0 | 18.9 | 0 | 30.4 | 0 | 64.5 | 0 | 0.6 | 0.6 | 108.4 | 0 | 0 | 81.9
17 - 18 |  |  | 0 | 0 | 0 | 309.6 | 5.8 | 0 | 1.9 | 0 | 37.4 | 0 | 65.4 | 0 | 19.9 | 0 | 12.8 | 0 | 60.6 | 0 | 1.6 | 0.3 | 104.6 | 0 | 0 | 95.55
18 - 19 |  |  | 0 | 0 | 0 | 341.4 | 2.3 | 0 | 1.9 | 0 | 37.2 | 0 | 65.2 | 0 | 20 | 0 | 47.4 | 0 | 63.75 | 0 | 0.9 | 0.4 | 104.8 | 0 | 0 | 99.75
19 - 20 |  |  | 0 | 0 | 0 | 339 | 2.6 | 0 | 2 | 0 | 38.5 | 0 | 66.8 | 0 | 20.7 | 0 | 35.2 | 0 | 64.95 | 0 | 3.4 | 0.1 | 107.4 | 0 | 0 | 98.7
20 - 21 |  |  | 0 | 0 | 0 | 348.6 | 2.7 | 0 | 2.1 | 0 | 40.1 | 0 | 68.2 | 0 | 20.5 | 0 | 34.4 | 0 | 70.05 | 0 | 3.9 | 0 | 109.4 | 0 | 0 | 93.45
21 - 22 |  |  | 0 | 0 | 0 | 331.8 | 2.9 | 0 | 2.2 | 0 | 38.2 | 0 | 69.8 | 0 | 21.2 | 0 | 16.6 | 0 | 68.85 | 0 | 9.3 | 0 | 107.8 | 0 | 0 | 99.75
22 - 23 |  |  | 0 | 0 | 0 | 379.2 | 2.8 | 0 | 2.2 | 0 | 40.6 | 0 | 72.6 | 0 | 20.3 | 0 | 64 | 0 | 67.65 | 0 | 5.5 | 0 | 107 | 0 | 0 | 99.75
23 - 00 |  |  | 0 | 0 | 0 | 343.8 | 2.8 | 0 | 2.2 | 0 | 38.5 | 0 | 79 | 0 | 20.6 | 0 | 21.4 | 0 | 70.65 | 0 | 6.8 | 0 | 105.2 | 0 | 0 | 97.65
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7810.8 | 111.4 | 0 | 51.1 | 0 | 933.6 | 0 | 1599.4 | 0 | 459.7 | 0 | 596 | 0 | 1600.5 | 0 | 79.5 | 54.4 | 2471.2 | 0 | 0 | 2272.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Шуйское |  |  | реактивная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч