## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 10 кВ Расторопово | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 10 кВ Расторопово | [6 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Расторопово ТСН 1,2 ао RS | 10 Расторопово-Кривцово ао RS | 10 Расторопово-Расторопово (ввод 1) ао RS | 10 Расторопово-Расторопово (ввод 1) ап RS | 10 Расторопово-Свинокомплекс (ввод 2) ао RS | 10 Расторопово-Свинокомплекс (ввод 2) ап RS | 10 Расторопово-Усадьба ао RS
00 - 01 | 0.91 | 13.6 | 0 | 0 | 0 | 46.4 | 32.8
01 - 02 | 1.47 | 12.3 | 0 | 0 | 0 | 45 | 32.8
02 - 03 | 1.37 | 12.4 | 0 | 0 | 0 | 46.2 | 34
03 - 04 | 0.89 | 10.7 | 0 | 0 | 0 | 44.8 | 34.1
04 - 05 | 1.49 | 10 | 0 | 0 | 0 | 43.8 | 34.1
05 - 06 | 1.225 | 9.8 | 0 | 0 | 0 | 42.8 | 33.1
06 - 07 | 1.095 | 10.2 | 0 | 0 | 0 | 43 | 32.9
07 - 08 | 1.565 | 17.5 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 36.8
08 - 09 | 0.91 | 19.4 | 0 | 0 | 0 | 57 | 37.6
09 - 10 | 1.445 | 13.2 | 0 | 0 | 0 | 52 | 39
10 - 11 | 1.02 | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 38.9
11 - 12 | 1.165 | 13.1 | 0 | 0 | 0 | 47.4 | 34.6
12 - 13 | 0.715 | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 35.7
13 - 14 | 1.245 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 47.6 | 32
14 - 15 | 0.89 | 16.5 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 37.9
15 - 16 | 0.705 | 16.3 | 0 | 0 | 0 | 55.4 | 39
16 - 17 | 1.385 | 19.8 | 0 | 0 | 0 | 56 | 36.3
17 - 18 | 0.8 | 23.6 | 0 | 0 | 0 | 63 | 39.5
18 - 19 | 0.735 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 62 | 39.8
19 - 20 | 1.35 | 23.3 | 0 | 0 | 0 | 61.6 | 38.4
20 - 21 | 0.825 | 19.2 | 0 | 0 | 0 | 64.2 | 45.2
21 - 22 | 0.705 | 17.4 | 0 | 0 | 0 | 60.2 | 42.8
22 - 23 | 1.18 | 16 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 37.3
23 - 00 | 0.955 | 15.7 | 0 | 0 | 0 | 51.2 | 35.8
Сумма | 26.045 | 376.7 | 0 | 0 | 0 | 1254.6 | 880.4
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
РП 10 кВ Расторопово | [6 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Расторопово ТСН 1,2 ао RS | 10 Расторопово-Кривцово ао RS | 10 Расторопово-Расторопово (ввод 1) ао RS | 10 Расторопово-Расторопово (ввод 1) ап RS | 10 Расторопово-Свинокомплекс (ввод 2) ао RS | 10 Расторопово-Свинокомплекс (ввод 2) ап RS | 10 Расторопово-Усадьба ао RS
00 - 01 |  | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 56.2 | 38.4
01 - 02 |  | 17.1 | 0 | 0 | 0 | 54.2 | 37.1
02 - 03 |  | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 36.7
03 - 04 |  | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 53.2 | 36.3
04 - 05 |  | 16.8 | 0 | 0 | 0 | 53.8 | 37
05 - 06 |  | 16.9 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 35
06 - 07 |  | 15.8 | 0 | 0 | 0 | 51 | 35.2
07 - 08 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 34.4
08 - 09 |  | 15.5 | 0 | 0 | 0 | 50.8 | 35.3
09 - 10 |  | 13.3 | 0 | 0 | 0 | 48.4 | 35.1
10 - 11 |  | 14 | 0 | 0 | 0 | 48 | 34
11 - 12 |  | 15 | 0 | 0 | 0 | 50.4 | 35.4
12 - 13 |  | 16 | 0 | 0 | 0 | 52.2 | 36.3
13 - 14 |  | 14.3 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 34.4
14 - 15 |  | 14.8 | 0 | 0 | 0 | 48.8 | 34
15 - 16 |  | 15.4 | 0 | 0 | 0 | 51.6 | 36.1
16 - 17 |  | 17.3 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 37.3
17 - 18 |  | 18.4 | 0 | 0 | 0 | 55.8 | 37.3
18 - 19 |  | 17.6 | 0 | 0 | 0 | 54.4 | 36.7
19 - 20 |  | 19 | 0 | 0 | 0 | 57.6 | 38.6
20 - 21 |  | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 55.2 | 36.9
21 - 22 |  | 17.8 | 0 | 0 | 0 | 54.6 | 36.8
22 - 23 |  | 18.1 | 0 | 0 | 0 | 52.6 | 34.4
23 - 00 |  | 18.5 | 0 | 0 | 0 | 56 | 37.4
Сумма | 0 | 397.2 | 0 | 0 | 0 | 1264.6 | 866.1

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 10 кВ Расторопово |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч