## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Н.Погост | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Н.Погост | [32 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Н.Погост ТСН 1 ао | 0,4 Н.Погост ТСН 1 ао RS | 0,4 Н.Погост ТСН 2 ао | 0,4 Н.Погост ТСН 2 ао RS | 10 Н.Погост Т 1 ао RS | 10 Н.Погост Т 1 ап | 10 Н.Погост Т 1 ап RS | 10 Н.Погост Т 2 ао RS | 10 Н.Погост Т 2 ап | 10 Н.Погост Т 2 ап RS | 10 Н.Погост-Дьяковская ао | 10 Н.Погост-Дьяковская ао RS | 10 Н.Погост-Карповская ао | 10 Н.Погост-Карповская ао RS | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ао | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ао RS | 10 Н.Погост-Н.Кубенский ап RS | 10 Н.Погост-Н.Погост ао | 10 Н.Погост-Н.Погост ао RS | 10 Н.Погост-Якшино ао | 10 Н.Погост-Якшино ао RS | 110 Н.Погост СМВ ао | 110 Н.Погост СМВ ао RS | 110 Н.Погост СМВ ап | 110 Н.Погост СМВ ап RS | 110 Н.Погост Т 1 ао | 110 Н.Погост Т 1 ао RS | 110 Н.Погост Т 1 ап | 110 Н.Погост Т 1 ап RS | 110 Н.Погост Т 2 ао | 110 Н.Погост Т 2 ао RS | 110 Н.Погост Т 2 ап | 110 Н.Погост Т 2 ап RS
00 - 01 | 11.5875 |  | 6.69 | 6.705 | 0 | 67.2 | 67.2 | 0 | 20.4 | 19.8 | 0 | 3.5 | 2.8 | 2.9 | 46.4 | 46.6 | 0 | 16.8 | 16.6 | 16.2 | 16.2 | 0 | 0 | 92.4 | 92.4 | 0 | 0 | 92.4 | 85.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
01 - 02 | 11.625 |  | 6.72 | 6.72 | 0 | 61.6 | 61.2 | 0 | 19.2 | 19.8 | 0 | 3.7 | 2.8 | 2.7 | 40.8 | 40.6 | 0 | 16 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
02 - 03 | 11.5125 |  | 6.63 | 6.645 | 0 | 63.2 | 63.2 | 0 | 20.4 | 19.8 | 0 | 4.8 | 3 | 3 | 41.2 | 41.4 | 0 | 16.4 | 16.2 | 16.4 | 16.2 | 0 | 0 | 92.4 | 85.8 | 0 | 0 | 79.2 | 85.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
03 - 04 | 11.325 |  | 6.57 | 6.57 | 0 | 63.2 | 63.6 | 0 | 19.2 | 19.8 | 0 | 4.5 | 2.8 | 2.8 | 43.2 | 43 | 0 | 15.6 | 15.8 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | 79.2 | 85.8 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6
04 - 05 | 11.4375 |  | 6.63 | 6.615 | 0 | 64 | 64 | 0 | 20.4 | 19.8 | 0 | 3.4 | 2.6 | 2.6 | 44 | 44.2 | 0 | 16.4 | 16.2 | 16.2 | 16.3 | 0 | 0 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 92.4 | 85.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
05 - 06 | 11.55 |  | 6.69 | 6.69 | 0 | 72 | 72 | 0 | 20.4 | 20.4 | 0 | 3.4 | 2.8 | 2.9 | 52 | 51.8 | 0 | 16.4 | 16.4 | 16.6 | 16.5 | 0 | 0 | 92.4 | 92.4 | 0 | 0 | 92.4 | 92.4 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
06 - 07 | 11.4 |  | 6.6 | 6.615 | 0 | 83.2 | 83.2 | 0 | 20.4 | 20.4 | 0 | 4.7 | 3 | 2.9 | 61.6 | 61.6 | 0 | 16.8 | 17 | 17 | 17.1 | 0 | 0 | 105.6 | 105.6 | 0 | 0 | 105.6 | 105.6 | 0 | 0 | 0 | 6.6
07 - 08 | 11.2875 |  | 6.57 | 6.555 | 0 | 88 | 87.6 | 0 | 20.4 | 21 | 0 | 3.7 | 3 | 3 | 65.2 | 65.4 | 0 | 18.8 | 18.6 | 17.2 | 17.1 | 0 | 0 | 118.8 | 112.2 | 0 | 0 | 105.6 | 105.6 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6
08 - 09 | 11.175 |  | 6.51 | 6.495 | 0 | 105.6 | 106 | 0 | 21.6 | 21 | 0 | 4.1 | 2.8 | 2.9 | 66 | 65.8 | 0 | 36 | 36 | 17.6 | 17.7 | 0 | 0 | 118.8 | 125.4 | 0 | 0 | 118.8 | 125.4 | 0 | 0 | 0 | 6.6
09 - 10 | 11.2125 |  | 6.48 | 6.495 | 0 | 107.2 | 106.8 | 0 | 22.8 | 22.8 | 0 | 4.8 | 3.2 | 3.2 | 63.2 | 63.2 | 0 | 38.8 | 38.8 | 19.2 | 19.1 | 0 | 0 | 132 | 125.4 | 0 | 0 | 132 | 125.4 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
10 - 11 | 11.2125 |  | 6.54 | 6.525 | 0 | 100 | 100.4 | 0 | 21.6 | 22.2 | 0 | 4.5 | 3.2 | 3.1 | 61.2 | 61.4 | 0 | 34.4 | 34.4 | 19 | 19.1 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
11 - 12 | 11.2125 |  | 6.48 | 6.51 | 0 | 102.4 | 102.4 | 0 | 24 | 23.4 | 0 | 3.4 | 3 | 3 | 59.6 | 59.6 | 0 | 39.2 | 39.2 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 118.8 | 125.4 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
12 - 13 | 11.4375 |  | 6.66 | 6.645 | 0 | 92.8 | 92.4 | 0 | 21.6 | 21.6 | 0 | 4.1 | 3.2 | 3.2 | 63.2 | 63 | 0 | 25.2 | 25.4 | 18.2 | 18.2 | 0 | 0 | 118.8 | 112.2 | 0 | 0 | 105.6 | 112.2 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
13 - 14 | 11.2125 |  | 6.48 | 6.495 | 0 | 104.8 | 104.8 | 0 | 21.6 | 21.6 | 0 | 4.2 | 2.8 | 2.9 | 62 | 62 | 0 | 38 | 38.2 | 18 | 17.9 | 0 | 0 | 118.8 | 125.4 | 0 | 0 | 132 | 125.4 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
14 - 15 | 10.9875 |  | 6.42 | 6.405 | 0 | 112 | 112 | 0 | 22.8 | 22.8 | 0 | 4 | 3.2 | 3.2 | 55.6 | 55.8 | 0 | 52.4 | 52 | 19 | 19 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 0 | 0
15 - 16 | 11.175 |  | 6.48 | 6.48 | 0 | 131.2 | 131.6 | 0 | 22.8 | 23.4 | 0 | 4.5 | 3.2 | 3.2 | 72.4 | 72.6 | 0 | 54 | 54.2 | 20 | 20.1 | 0 | 0 | 158.4 | 151.8 | 0 | 0 | 145.2 | 151.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
16 - 17 | 11.1 |  | 6.45 | 6.45 | 0 | 112.8 | 112.8 | 0 | 25.2 | 25.2 | 0 | 5.9 | 3.4 | 3.3 | 66 | 65.8 | 0 | 41.6 | 41.4 | 21.4 | 21.3 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 132 | 132 | 0 | 0 | 13.2 | 6.6
17 - 18 | 8.3625 |  | 6.54 | 6.525 | 0 | 132 | 131.6 | 0 | 25.2 | 24.6 | 0 | 4.2 | 3.2 | 3.3 | 72.8 | 72.8 | 0 | 54.8 | 54.8 | 21 | 21 | 0 | 0 | 145.2 | 151.8 | 0 | 0 | 145.2 | 145.2 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
18 - 19 | 6.75 |  | 6.57 | 6.57 | 0 | 128.8 | 129.2 | 0 | 22.8 | 23.4 | 0 | 5 | 3.6 | 3.5 | 74.8 | 74.8 | 0 | 48.8 | 49.2 | 19 | 19.1 | 0 | 0 | 145.2 | 145.2 | 0 | 0 | 145.2 | 145.2 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
19 - 20 | 6.7875 |  | 6.63 | 6.645 | 0 | 104 | 103.6 | 0 | 24 | 23.4 | 0 | 4.5 | 3.4 | 3.4 | 70.4 | 70.4 | 0 | 29.2 | 28.8 | 19.6 | 19.6 | 0 | 0 | 132 | 125.4 | 0 | 0 | 118.8 | 118.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
20 - 21 | 6.825 |  | 6.66 | 6.66 | 0 | 93.6 | 93.6 | 0 | 22.8 | 23.4 | 0 | 4 | 3.6 | 3.7 | 60.8 | 60.8 | 0 | 28.8 | 28.8 | 18.8 | 18.8 | 0 | 0 | 105.6 | 105.6 | 0 | 0 | 118.8 | 112.2 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
21 - 22 | 6.9 |  | 6.69 | 6.705 | 0 | 94.4 | 94.4 | 0 | 21.6 | 21.6 | 0 | 3.7 | 3.4 | 3.4 | 64.4 | 64.4 | 0 | 26 | 26.2 | 17.6 | 17.6 | 0 | 0 | 105.6 | 112.2 | 0 | 0 | 105.6 | 105.6 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
22 - 23 | 6.9375 |  | 6.78 | 6.765 | 0 | 89.6 | 89.6 | 0 | 21.6 | 21.6 | 0 | 3.7 | 3.2 | 3.2 | 58.8 | 58.6 | 0 | 27.2 | 27 | 17.8 | 17.8 | 0 | 0 | 105.6 | 105.6 | 0 | 0 | 105.6 | 105.6 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
23 - 00 | 6.8625 |  | 6.72 | 6.72 | 0 | 71.2 | 71.6 | 0 | 20.4 | 20.4 | 0 | 3.7 | 2.8 | 2.7 | 44.4 | 44.6 | 0 | 22.8 | 23 | 16.4 | 16.4 | 0 | 0 | 92.4 | 92.4 | 0 | 0 | 79.2 | 85.8 | 0 | 0 | 13.2 | 13.2
Сумма | 241.875 | 0 | 158.19 | 158.205 | 0 | 2244.8 | 2244.8 | 0 | 523.2 | 523.2 | 0 | 100 | 74 | 74 | 1410 | 1410.2 | 0 | 730.4 | 730.4 | 434.4 | 434.4 | 0 | 0 | 2719.2 | 2719.2 | 0 | 0 | 2679.6 | 2679.6 | 0 | 0 | 277.2 | 270.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Н.Погост |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч