## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Криводино | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Криводино | [12 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Криводино ТСН 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ао RS | 10 Криводино Т 1 ап RS | 10 Криводино Т 2 ао RS | 10 Криводино Т 2 ап RS | 10 Криводино-Коротыгино ао RS | 10 Криводино-Коротыгино ап RS | 10 Криводино-Новоселка ао RS | 10 Криводино-Новоселка ап RS | 10 Криводино-Савкино ао RS | 10 Криводино-Савкино ап RS | 10 Криводино-Центр ао RS | 10 Криводино-Центр ап RS
00 - 01 | 2.968 | 0 | 193.2 | 0 | 706.5 | 115.2 | 0 | 78.2 | 0 | 228.6 | 0 | 479 | 0
01 - 02 | 5.224 | 0 | 174.9 | 0 | 689.4 | 112.2 | 0 | 63 | 0 | 228 | 0 | 461.8 | 0
02 - 03 | 4.916 | 0 | 188.1 | 0 | 690.3 | 113.8 | 0 | 74 | 0 | 213.2 | 0 | 477.8 | 0
03 - 04 | 3.2 | 0 | 179.1 | 0 | 777 | 112.6 | 0 | 66.8 | 0 | 254 | 0 | 524.2 | 0
04 - 05 | 6.9 | 0 | 184.2 | 0 | 804.3 | 108.8 | 0 | 75.6 | 0 | 236 | 0 | 569.2 | 0
05 - 06 | 2.916 | 0 | 178.8 | 0 | 808.5 | 108.4 | 0 | 70.4 | 0 | 240.6 | 0 | 569 | 0
06 - 07 | 7.032 | 0 | 205.5 | 0 | 882.9 | 111.4 | 0 | 94.2 | 0 | 255 | 0 | 629.2 | 0
07 - 08 | 2.868 | 0 | 214.2 | 0 | 923.4 | 117 | 0 | 97.8 | 0 | 266.2 | 0 | 658.8 | 0
08 - 09 | 7.024 | 0 | 197.1 | 0 | 951.3 | 115.2 | 0 | 82 | 0 | 250 | 0 | 702.8 | 0
09 - 10 | 2.856 | 0 | 200.1 | 0 | 882.3 | 113 | 0 | 87.2 | 0 | 244.6 | 0 | 639 | 0
10 - 11 | 7.032 | 0 | 200.1 | 0 | 811.2 | 115.2 | 0 | 85.4 | 0 | 250.6 | 0 | 561.6 | 0
11 - 12 | 2.864 | 0 | 188.7 | 0 | 864.6 | 110.6 | 0 | 78 | 0 | 274.6 | 0 | 591 | 0
12 - 13 | 3.256 | 0 | 198.6 | 0 | 858 | 118.2 | 0 | 80.6 | 0 | 278.6 | 0 | 580.8 | 0
13 - 14 | 6.552 | 0 | 198.6 | 0 | 931.2 | 113.8 | 0 | 85.2 | 0 | 325.6 | 0 | 607 | 0
14 - 15 | 2.852 | 0 | 198.9 | 0 | 871.8 | 112.2 | 0 | 87.2 | 0 | 265.6 | 0 | 607.4 | 0
15 - 16 | 6.952 | 0 | 206.4 | 0 | 818.4 | 109.6 | 0 | 96.8 | 0 | 250.8 | 0 | 568.6 | 0
16 - 17 | 2.844 | 0 | 202.5 | 0 | 822.9 | 116.2 | 0 | 86.6 | 0 | 268.6 | 0 | 555 | 0
17 - 18 | 3.7 | 0 | 230.1 | 0 | 882.3 | 122.2 | 0 | 108.2 | 0 | 272.8 | 0 | 610.8 | 0
18 - 19 | 6.128 | 0 | 202.2 | 0 | 895.8 | 112.6 | 0 | 90 | 0 | 281.8 | 0 | 614.6 | 0
19 - 20 | 2.896 | 0 | 186.6 | 0 | 909 | 105.6 | 0 | 81.2 | 0 | 288.4 | 0 | 622 | 0
20 - 21 | 7.072 | 0 | 174 | 0 | 909.9 | 98.4 | 0 | 75.6 | 0 | 280.6 | 0 | 630.4 | 0
21 - 22 | 2.928 | 0 | 183 | 0 | 846 | 96.4 | 0 | 86.8 | 0 | 270.6 | 0 | 576.8 | 0
22 - 23 | 2.872 | 0 | 188.1 | 0 | 775.2 | 97.4 | 0 | 90.8 | 0 | 245 | 0 | 531.2 | 0
23 - 00 | 7.04 | 0 | 172.5 | 0 | 706.5 | 99.4 | 0 | 72.8 | 0 | 219.4 | 0 | 488 | 0
Сумма | 110.892 | 0 | 4645.5 | 0 | 20018.7 | 2655.4 | 0 | 1994.4 | 0 | 6189.2 | 0 | 13856 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Криводино |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч