## Время горизонтально
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Нижняя Мондома | [24 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| 0,4 Нижняя Мондома ТСН ао RS | 5.016 | 4.776 | 4.776 | 4.728 | 4.592 | 4.796 | 4.74 | 4.88 | 4.58 | 4.552 | 4.568 | 4.468 | 4.584 | 4.468 | 4.592 | 4.556 | 4.72 | 4.776 | 5.052 | 4.948 | 4.732 | 4.864 | 4.668 | 4.748 | 113.18
| 10 Нижняя Мондома Т 1 ап RS | 1369.2 | 1788 | 1925.4 | 2016.6 | 2259.6 | 1741.2 | 1848 | 1885.8 | 1929.6 | 1915.8 | 1890.6 | 2377.8 | 2184.6 | 2464.8 | 2161.2 | 2242.8 | 2604.6 | 2625 | 2118.6 | 2176.2 | 2272.2 | 2133 | 2507.4 | 2160 | 50598
| 10 Нижняя Мондома-Завод ао RS | 513.9 | 927.3 | 1069.8 | 1118.1 | 1292.1 | 781.2 | 808.8 | 816.9 | 879.3 | 850.8 | 841.5 | 1334.7 | 1140.3 | 1456.5 | 1182 | 1229.7 | 1530.3 | 1555.2 | 1013.7 | 1105.8 | 1193.1 | 1075.5 | 1464.6 | 1185.9 | 26367
| 10 Нижняя Мондома-Куность ао RS | 129.45 | 121.65 | 117.6 | 114.45 | 116.1 | 129 | 146.55 | 156.75 | 165 | 157.35 | 155.85 | 144.45 | 141.45 | 138.9 | 137.85 | 148.05 | 175.35 | 169.95 | 174.75 | 177.6 | 173.55 | 160.65 | 138.75 | 127.5 | 3518.55
| 10 Нижняя Мондома-Куность ап RS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 10 Нижняя Мондома-Нижний склад ао RS | 566.7 | 592.2 | 589.5 | 638.7 | 708 | 673.2 | 699 | 689.4 | 659.4 | 690 | 685.2 | 692.4 | 686.7 | 655.5 | 618.3 | 646.2 | 657 | 662.1 | 690.6 | 657 | 675.6 | 685.2 | 704.4 | 672.6 | 15894.9
| 10 Нижняя Мондома-Поселок ао RS | 157.8 | 146.4 | 147.2 | 145 | 142.4 | 158 | 191.8 | 221.2 | 224.2 | 216 | 206.6 | 204.4 | 215.2 | 212.2 | 221.4 | 217.4 | 239.4 | 236 | 237 | 234.6 | 228.2 | 211.4 | 198 | 172.6 | 4784.4
| Сумма | 2742.066 | 3580.326 | 3854.276 | 4037.578 | 4522.792 | 3487.396 | 3698.89 | 3774.93 | 3862.08 | 3834.502 | 3784.318 | 4758.218 | 4372.834 | 4932.368 | 4325.342 | 4488.706 | 5211.37 | 5253.026 | 4239.702 | 4356.148 | 4547.382 | 4270.614 | 5017.818 | 4323.348 | 101276.03
| EE_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома
Время
00 - 01
01 - 02
02 - 03
03 - 04
04 - 05
05 - 06
06 - 07
07 - 08
08 - 09
09 - 10
10 - 11
11 - 12
12 - 13
13 - 14
14 - 15
15 - 16
16 - 17
17 - 18
18 - 19
19 - 20
20 - 21
21 - 22
22 - 23
23 - 00
Сумма
Общая сумма

## Вертикальный (hidden)
Электроэнергия по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Нижняя Мондома |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Электроэнергия, кВтч | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч