## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Луговая | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Луговая | [56 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Луговая ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Луговая ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Луговая МВ III с.ш. ап RS | 10 Луговая МВ IV с.ш. ап RS | 10 Луговая Т перем. на III с.ш. ап RS УСПД | 10 Луговая Т перем. на IV с.ш. ап RS УСПД | 10 Луговая Т 1 ао RS УСПД | 10 Луговая Т 1 ап RS УСПД | 10 Луговая Т 2 ао RS УСПД | 10 Луговая Т 2 ап RS УСПД | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао | 10 Луговая-Автоцентр Щеглино ао RS УСПД | 10 Луговая-Горка 1 ао RS | 10 Луговая-Горка 2 ао RS | 10 Луговая-Город 1 ао | 10 Луговая-Город 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 2 ао | 10 Луговая-Город 2 ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 3 ао | 10 Луговая-Город 3 ао RS УСПД | 10 Луговая-Город 4 ао | 10 Луговая-Город 4 ао RS УСПД | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 2 ао RS УСПД | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 3 ао RS УСПД | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао | 10 Луговая-Ж.Д. 4 ао RS УСПД | 10 Луговая-Жилино ао RS | 10 Луговая-Льнобаза ао RS УСПД | 10 Луговая-Родина ао RS | 10 Луговая-Строительное управление 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-Строительное управление 2 ао RS УСПД | 10 Луговая-Чашниково ао RS | 10 Луговая-Щеглино ао RS | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао | 10 Луговая-ЭТМ 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао | 10 Луговая-ЭТМ 2 ао RS УСПД | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао | 10 Луговая-ЭТМ 3 ао RS УСПД | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао | 10 Луговая-Южный мкр 1 ао RS УСПД | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао | 10 Луговая-Южный мкр 2 ао RS УСПД | 35 Луговая Т 1 ао RS УСПД | 35 Луговая Т 1 ап RS УСПД | 35 Луговая Т 2 ао RS УСПД | 35 Луговая Т 2 ап RS УСПД | 35 Луговая-Надеево ао RS УСПД | 35 Луговая-Надеево ап RS УСПД | 35 Луговая-Паприха ао RS УСПД | 35 Луговая-Паприха ап RS УСПД | 35 Луговая-Снасудово ао RS УСПД | 35 Луговая-Снасудово ап RS УСПД
00 - 01 | 9.336 | 16.968 | 1794 | 784.8 | 1807.2 | 786.4 | 0 | 5604 | 0 | 4956 | 12.8 | 12.8 | 458.4 | 220 | 1075.2 | 1074 | 2707.2 | 2707.2 | 1756.8 | 1760.4 | 909.6 | 912 | 220.8 | 220.8 | 356 | 356.8 | 184.4 | 185 | 166 | 166.2 | 412 | 12.8 | 714.4 | 77.2 | 0 | 431.8 | 150.4 | 133.6 | 133.6 | 0 | 0 | 245.2 | 246.2 | 181.6 | 181.2 | 0 | 0 | 0 | 3624.6 | 0 | 221.2 | 220.5 | 0 | 1866.2 | 0 | 1867.95 | 0
01 - 02 | 9.336 | 15.408 | 1666.8 | 793.2 | 1680.8 | 794.4 | 0 | 5250 | 0 | 4674 | 12.8 | 12.6 | 427.6 | 211.6 | 984 | 985.2 | 2503.2 | 2503.2 | 1639.2 | 1634.4 | 861.6 | 860.4 | 240.8 | 240.8 | 324 | 324 | 188.4 | 187.8 | 162 | 161.8 | 436.8 | 12.8 | 677.2 | 70.8 | 0 | 383.6 | 141.4 | 131.2 | 131.2 | 0 | 0 | 229.2 | 228.2 | 172 | 172.4 | 0 | 0 | 0 | 3519.6 | 0 | 215.6 | 216.3 | 0 | 1811.6 | 0 | 1814.4 | 0
02 - 03 | 9.336 | 16.368 | 1642.8 | 756 | 1655.2 | 756.8 | 0 | 5106 | 0 | 4536 | 10.4 | 10.4 | 413.2 | 186 | 940.8 | 940.8 | 2424 | 2424 | 1581.6 | 1576.8 | 844.8 | 841.2 | 243.2 | 243.6 | 324.8 | 324.4 | 191.2 | 190.8 | 165.2 | 164.4 | 421.6 | 14.4 | 678.4 | 68.4 | 0 | 380.4 | 146 | 132 | 132 | 0 | 0 | 211.2 | 210.2 | 167.2 | 167.2 | 0 | 0 | 0 | 3435.6 | 0 | 212.8 | 210 | 0 | 1761.2 | 0 | 1781.85 | 0
03 - 04 | 9.288 | 15.936 | 1660.8 | 776.4 | 1673.6 | 778.4 | 0 | 5016 | 0 | 4488 | 9.6 | 9.6 | 412 | 185.6 | 924 | 922.8 | 2385.6 | 2385.6 | 1531.2 | 1536 | 799.2 | 802.8 | 222.4 | 222.4 | 326.4 | 327.2 | 183.2 | 184 | 166 | 166.6 | 433.2 | 13.6 | 685.2 | 68.8 | 0 | 394.6 | 155.8 | 132.8 | 132.8 | 0 | 0 | 190.4 | 191.2 | 164.8 | 164.4 | 0 | 0 | 0 | 3507 | 0 | 215.6 | 218.4 | 0 | 1782.2 | 0 | 1833.3 | 0
04 - 05 | 9.192 | 15.912 | 1707.6 | 757.2 | 1721.6 | 758.4 | 0 | 5232 | 0 | 4626 | 9.6 | 9.6 | 409.2 | 194.4 | 916.8 | 916.8 | 2536.8 | 2535.6 | 1495.2 | 1491.6 | 823.2 | 819.6 | 305.6 | 305.6 | 315.2 | 314.4 | 202.4 | 202 | 171.6 | 171.2 | 414.8 | 13.6 | 720.8 | 69.6 | 0 | 407.8 | 144.8 | 132.8 | 133.2 | 0 | 0 | 302 | 302 | 167.2 | 167.6 | 0 | 0 | 0 | 3612 | 0 | 215.6 | 214.2 | 0 | 1809.5 | 0 | 1906.8 | 0
05 - 06 | 9.168 | 16.344 | 1779.6 | 780 | 1792 | 781.6 | 0 | 5700 | 0 | 4986 | 9.6 | 9.6 | 442.8 | 193.6 | 1024.8 | 1026 | 2827.2 | 2828.4 | 1737.6 | 1746 | 873.6 | 878.4 | 332 | 332 | 307.2 | 307.6 | 178.4 | 178.6 | 163.6 | 164.2 | 434 | 13.6 | 792.8 | 73.6 | 0 | 365.2 | 149.6 | 134.4 | 134.4 | 0 | 0 | 320.4 | 321.4 | 174.4 | 174 | 0 | 0 | 0 | 3792.6 | 0 | 218.4 | 216.3 | 0 | 1901.2 | 0 | 2001.3 | 0
06 - 07 | 9.12 | 15.24 | 1976.4 | 830.4 | 1991.2 | 832.8 | 0 | 6390 | 0 | 5640 | 10 | 10 | 531.6 | 194.4 | 1243.2 | 1242 | 3264 | 3262.8 | 2011.2 | 2008.8 | 1020 | 1018.8 | 336 | 336 | 331.2 | 331.2 | 183.2 | 183 | 162.4 | 162.4 | 463.2 | 14.4 | 874 | 81.6 | 0 | 370.4 | 170.8 | 181.6 | 181.2 | 0 | 0 | 264.4 | 263.4 | 196.8 | 196.8 | 0 | 0 | 0 | 4137 | 0 | 226.8 | 226.8 | 0 | 2102.8 | 0 | 2146.2 | 0
07 - 08 | 9.264 | 16.056 | 2145.6 | 847.2 | 2159.2 | 848.8 | 0 | 6864 | 0 | 6090 | 13.2 | 13.2 | 653.2 | 220.8 | 1401.6 | 1400.4 | 3564 | 3562.8 | 2133.6 | 2138.4 | 1159.2 | 1164 | 244 | 243.6 | 304.8 | 304.8 | 189.2 | 189.8 | 170.4 | 171.4 | 431.6 | 18.4 | 874.8 | 82.4 | 0 | 416.2 | 192.4 | 278.4 | 278.8 | 0 | 0 | 252.8 | 254.2 | 192 | 192 | 0 | 0 | 0 | 4410 | 0 | 238 | 239.4 | 0 | 2255.4 | 0 | 2275.35 | 0
08 - 09 | 9.216 | 15.12 | 2254.8 | 914.4 | 2271.2 | 916.8 | 0 | 7506 | 0 | 6768 | 24 | 24 | 708.4 | 254.8 | 1548 | 1548 | 4036.8 | 4036.8 | 2270.4 | 2266.8 | 1216.8 | 1213.2 | 341.6 | 341.6 | 364 | 363.2 | 172.4 | 171.6 | 200.4 | 199.4 | 447.2 | 18 | 852.4 | 82 | 0 | 483.2 | 210.4 | 367.2 | 366.4 | 0 | 0 | 334.8 | 334.4 | 192 | 192.4 | 0 | 0 | 0 | 4830 | 0 | 238 | 237.3 | 0 | 2517.2 | 0 | 2447.55 | 0
09 - 10 | 8.88 | 16.272 | 2176.8 | 944.4 | 2191.2 | 946.4 | 0 | 7644 | 0 | 6924 | 26 | 26 | 693.6 | 252.8 | 1586.4 | 1587.6 | 4024.8 | 4026 | 2390.4 | 2384.4 | 1264.8 | 1261.2 | 412 | 411.6 | 468.8 | 469.6 | 158.4 | 158 | 174.4 | 173.6 | 495.2 | 29.6 | 851.2 | 84.4 | 0 | 421.6 | 193.8 | 362.4 | 362.8 | 0 | 0 | 335.6 | 334.8 | 190.4 | 190.4 | 0 | 0 | 0 | 4683 | 0 | 238 | 237.3 | 0 | 2569.7 | 0 | 2258.55 | 0
10 - 11 | 8.784 | 14.904 | 2132.4 | 954 | 2145.6 | 956.8 | 0 | 7626 | 0 | 7026 | 26 | 26.2 | 682 | 248.8 | 1572 | 1573.2 | 4044 | 4044 | 2407.2 | 2415.6 | 1363.2 | 1369.2 | 432 | 432.4 | 461.6 | 461.6 | 153.6 | 154.2 | 131.2 | 131.4 | 502.4 | 36 | 850 | 86.4 | 0 | 397.8 | 201.2 | 349.6 | 349.6 | 0 | 0 | 342.4 | 343.8 | 180.8 | 180.4 | 0 | 0 | 0 | 4695.6 | 0 | 243.6 | 241.5 | 0 | 2637.6 | 0 | 2207.1 | 0
11 - 12 | 8.952 | 16.416 | 2167.2 | 966 | 2183.2 | 967.2 | 0 | 7602 | 0 | 6924 | 26.8 | 26.6 | 653.2 | 248.8 | 1555.2 | 1554 | 3952.8 | 3952.8 | 2368.8 | 2361.6 | 1389.6 | 1386 | 390.4 | 390.8 | 396.8 | 396.4 | 156.8 | 156.4 | 161.6 | 161.6 | 518 | 36.4 | 849.6 | 82.4 | 0 | 459.6 | 196.4 | 375.2 | 374.8 | 0 | 0 | 376.4 | 375.4 | 184 | 184.4 | 0 | 0 | 0 | 4594.8 | 0 | 229.6 | 231 | 0 | 2537.5 | 0 | 2203.95 | 0
12 - 13 | 8.928 | 15.24 | 2136 | 985.2 | 2149.6 | 988 | 0 | 7458 | 0 | 6762 | 25.6 | 25.4 | 641.2 | 255.6 | 1543.2 | 1543.2 | 3859.2 | 3859.2 | 2426.4 | 2434.8 | 1363.2 | 1366.8 | 358.4 | 358 | 322.4 | 322.8 | 162.8 | 163.4 | 174 | 175 | 531.6 | 32 | 832.8 | 84.8 | 0 | 453 | 195.8 | 329.6 | 330 | 0 | 0 | 270.8 | 270.6 | 188 | 188 | 0 | 0 | 0 | 4548.6 | 0 | 235.2 | 233.1 | 0 | 2472.4 | 0 | 2208.15 | 0
13 - 14 | 8.76 | 15.912 | 2136 | 909.6 | 2155.2 | 911.2 | 0 | 7476 | 0 | 6744 | 24 | 24.4 | 617.6 | 258.4 | 1524 | 1526.4 | 3864 | 3867.6 | 2352 | 2349.6 | 1360.8 | 1358.4 | 368.8 | 369.2 | 417.6 | 417.6 | 202 | 201.4 | 132 | 131.6 | 457.2 | 37.6 | 842 | 80 | 0 | 449 | 190.8 | 345.6 | 346 | 0 | 0 | 325.2 | 325 | 208 | 208.4 | 0 | 0 | 0 | 4452 | 0 | 238 | 239.4 | 0 | 2380.7 | 0 | 2203.95 | 0
14 - 15 | 8.736 | 15.336 | 2149.2 | 954 | 2164 | 956 | 0 | 7542 | 0 | 6786 | 25.2 | 25.2 | 626.4 | 261.2 | 1550.4 | 1549.2 | 3888 | 3888 | 2404.8 | 2410.8 | 1358.4 | 1364.4 | 368.8 | 368.8 | 409.6 | 410.4 | 179.6 | 180.6 | 106.8 | 106.6 | 504 | 42.4 | 863.6 | 84 | 0 | 433.8 | 186.6 | 349.6 | 349.2 | 0 | 0 | 309.6 | 311.6 | 206.4 | 206 | 0 | 0 | 0 | 4410 | 0 | 232.4 | 231 | 0 | 2403.1 | 0 | 2133.6 | 0
15 - 16 | 8.928 | 16.032 | 2194.8 | 963.6 | 2209.6 | 968 | 0 | 7950 | 0 | 7074 | 26 | 26 | 681.6 | 264.8 | 1663.2 | 1664.4 | 4053.6 | 4053.6 | 2544 | 2540.4 | 1428 | 1423.2 | 452.8 | 452.8 | 439.2 | 438.8 | 209.6 | 209.4 | 122.4 | 122.4 | 507.6 | 42.8 | 844.8 | 84.8 | 0 | 428.6 | 191.4 | 287.2 | 287.2 | 0 | 0 | 364.8 | 363.6 | 219.2 | 219.2 | 0 | 0 | 0 | 4389 | 0 | 240.8 | 241.5 | 0 | 2372.3 | 0 | 2144.1 | 0
16 - 17 | 9.12 | 15.36 | 2329.2 | 1005.6 | 2344 | 1008.8 | 0 | 8412 | 0 | 7512 | 26.8 | 26.8 | 716 | 270.8 | 1780.8 | 1779.6 | 4353.6 | 4353.6 | 2733.6 | 2743.2 | 1492.8 | 1500 | 480.8 | 481.2 | 443.2 | 443.6 | 218.8 | 219.6 | 143.2 | 143.8 | 516.4 | 39.2 | 845.6 | 90 | 0 | 514.2 | 216.4 | 285.6 | 286 | 0 | 0 | 332 | 332.4 | 229.6 | 230 | 0 | 0 | 0 | 4561.2 | 0 | 260.4 | 258.3 | 0 | 2403.1 | 0 | 2281.65 | 0
17 - 18 | 9.312 | 16.392 | 2290.8 | 961.2 | 2305.6 | 964 | 0 | 8430 | 0 | 7542 | 25.2 | 25.2 | 714.8 | 256.4 | 1785.6 | 1786.8 | 4358.4 | 4359.6 | 2913.6 | 2908.8 | 1584 | 1580.4 | 487.2 | 486.4 | 435.2 | 435.2 | 203.6 | 203 | 146.4 | 146.2 | 488.4 | 35.2 | 871.2 | 94.8 | 0 | 434.2 | 213.8 | 231.2 | 231.2 | 0 | 0 | 275.6 | 274.6 | 249.6 | 249.6 | 0 | 0 | 0 | 4431 | 0 | 271.6 | 270.9 | 0 | 2298.8 | 0 | 2255.4 | 0
18 - 19 | 8.76 | 15.816 | 2373.6 | 932.4 | 2389.6 | 936 | 0 | 8676 | 0 | 7794 | 21.6 | 21.4 | 740 | 250.4 | 1860 | 1860 | 4502.4 | 4501.2 | 3062.4 | 3056.4 | 1696.8 | 1692 | 501.6 | 502 | 448 | 448 | 168.8 | 168 | 168 | 167.6 | 483.2 | 24.4 | 897.2 | 104.8 | 0 | 462.2 | 197.6 | 177.6 | 177.6 | 0 | 0 | 274.4 | 274 | 257.6 | 257.2 | 0 | 0 | 0 | 4527.6 | 0 | 280 | 279.3 | 0 | 2357.6 | 0 | 2290.05 | 0
19 - 20 | 8.784 | 16.08 | 2346 | 930 | 2360.8 | 935.2 | 0 | 8514 | 0 | 7626 | 16.8 | 16.8 | 733.2 | 252 | 1845.6 | 1845.6 | 4423.2 | 4422 | 3060 | 3068.4 | 1653.6 | 1658.4 | 487.2 | 487.2 | 394.4 | 394 | 137.2 | 137.6 | 175.2 | 175.4 | 480.4 | 15.2 | 896 | 111.6 | 0 | 443 | 197.6 | 131.2 | 131.2 | 0 | 0 | 229.2 | 229.2 | 262.4 | 262.4 | 0 | 0 | 0 | 4485.6 | 0 | 294 | 291.9 | 0 | 2356.9 | 0 | 2249.1 | 0
20 - 21 | 8.856 | 16.2 | 2376 | 903.6 | 2391.2 | 909.6 | 0 | 8244 | 0 | 7296 | 15.2 | 15.4 | 713.6 | 248.8 | 1783.2 | 1783.2 | 4320 | 4322.4 | 2978.4 | 2970 | 1524 | 1520.4 | 383.2 | 383.2 | 333.6 | 333.6 | 134.8 | 134.2 | 176 | 175.8 | 469.2 | 14.8 | 904.8 | 111.2 | 0 | 482.4 | 186.8 | 116.8 | 116.4 | 0 | 0 | 216 | 216 | 264 | 264.4 | 0 | 0 | 0 | 4435.2 | 0 | 277.2 | 279.3 | 0 | 2295.3 | 0 | 2263.8 | 0
21 - 22 | 8.904 | 15.36 | 2295.6 | 913.2 | 2311.2 | 915.2 | 0 | 7890 | 0 | 7044 | 14.4 | 14.4 | 658 | 239.6 | 1658.4 | 1658.4 | 4046.4 | 4045.2 | 2817.6 | 2826 | 1468.8 | 1472.4 | 410.4 | 410.8 | 383.2 | 382.8 | 134 | 134.6 | 191.6 | 192 | 495.2 | 16 | 877.6 | 111.2 | 0 | 503.2 | 176 | 112 | 112.4 | 0 | 0 | 195.6 | 195.8 | 248.8 | 248.8 | 0 | 0 | 0 | 4292.4 | 0 | 263.2 | 262.5 | 0 | 2195.9 | 0 | 2210.25 | 0
22 - 23 | 8.88 | 16.68 | 2034 | 870 | 2048 | 872.8 | 0 | 7086 | 0 | 6318 | 13.2 | 13.2 | 589.2 | 236.4 | 1444.8 | 1444.8 | 3506.4 | 3506.4 | 2491.2 | 2480.4 | 1276.8 | 1272 | 464 | 464 | 444 | 444 | 132 | 131.4 | 188.4 | 188.4 | 464.4 | 13.2 | 816.4 | 100 | 0 | 400.2 | 166.6 | 111.2 | 111.2 | 0 | 0 | 187.6 | 187 | 220 | 219.6 | 0 | 0 | 0 | 3981.6 | 0 | 240.8 | 239.4 | 0 | 2068.5 | 0 | 2027.55 | 0
23 - 00 | 8.88 | 15.288 | 1856.4 | 840 | 1870.4 | 841.6 | 0 | 6120 | 0 | 5418 | 10.8 | 10.6 | 502.4 | 222.8 | 1202.4 | 1201.2 | 2992.8 | 2992.8 | 2032.8 | 2035.2 | 1048.8 | 1050 | 372.8 | 372.4 | 336 | 336.4 | 146 | 146.8 | 171.2 | 171.8 | 452.8 | 12.8 | 725.6 | 86.4 | 0 | 425.8 | 161.8 | 110.4 | 110.8 | 0 | 0 | 185.6 | 186.6 | 199.2 | 199.2 | 0 | 0 | 0 | 3746.4 | 0 | 224 | 224.7 | 0 | 1985.2 | 0 | 1872.15 | 0
Сумма | 216.72 | 380.64 | 49622.4 | 21272.4 | 49971.2 | 21331.2 | 0 | 169338 | 0 | 151554 | 435.6 | 435.4 | 14419.2 | 5628.8 | 34413.6 | 34413.6 | 86438.4 | 86440.8 | 55140 | 55144.8 | 29781.6 | 29785.2 | 8856.8 | 8857.2 | 9087.2 | 9088.4 | 4170.8 | 4171.2 | 3890 | 3890.8 | 11260.4 | 559.2 | 19638.4 | 2071.2 | 0 | 10341.8 | 4334.2 | 5299.2 | 5300 | 0 | 0 | 6571.2 | 6571.6 | 4916 | 4916 | 0 | 0 | 0 | 101102.4 | 0 | 5770.8 | 5760.3 | 0 | 53141.9 | 0 | 50884.05 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Луговая |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч