## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Кипелово | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Кипелово | [39 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Кипелово ТСН ао RS УСПД | 10 Кипелово Перемычка III с.ш. ао | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап | 10 Кипелово Т 1 I с.ш. ап RS УСПД | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 II с.ш. ап RS УСПД | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап | 10 Кипелово Т 2 IV с.ш. ап RS УСПД | 10 Кипелово ТСН 1 ао | 10 Кипелово ТСН 1 ао RS УСПД | 10 Кипелово ТСН 2 ао | 10 Кипелово ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Кипелово-АЗР ао | 10 Кипелово-АЗР ао RS УСПД | 10 Кипелово-Балакирево ао | 10 Кипелово-БГСМ ао | 10 Кипелово-БГСМ ао RS УСПД | 10 Кипелово-ДГК 1 ао | 10 Кипелово-ДГК 2 ао | 10 Кипелово-Звонкий ао | 10 Кипелово-Звонкий ао RS УСПД | 10 Кипелово-Кипелово ао | 10 Кипелово-Комплекс ао | 10 Кипелово-Новгородово ао | 10 Кипелово-Оночесть ао | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ао RS УСПД | 10 Кипелово-Перемычка I,III с.ш. ап RS УСПД | 10 Кипелово-Стризнево ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао | 10 Кипелово-Федотово 1 ао RS УСПД | 10 Кипелово-Федотово 16 ао | 10 Кипелово-Федотово 16 ао RS УСПД | 10 Кипелово-Федотово 18 ао | 10 Кипелово-Федотово 18 ао RS УСПД | 10 Кипелово-Федотово 4 ао | 10 Кипелово-Федотово 4 ао RS УСПД | 10 Кипелово-Федотово 6 ао | 10 Кипелово-Федотово 6 ао RS УСПД | 10 Кипелово-ЦАО (яч.1) ао RS УСПД | 10 Кипелово-Чернеево ао
00 - 01 | 19.032 | 0 | 1528 | 1528 | 116 | 114 | 776 | 776 | 0.8 | 0.8 | 39 | 38.9 | 3.6 | 3.6 | 119.2 | 33.6 | 33.8 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 24.8 | 5.6 | 114.2 | 203.2 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 31.2 | 30.6 | 345.6 | 345.6 | 0 | 0 | 948 | 947.4 | 241.8 | 108.8
01 - 02 | 19.032 | 0 | 1444 | 1442 | 112 | 112 | 760 | 760 | 0.8 | 0.8 | 38.8 | 38.9 | 3.6 | 3.4 | 113.2 | 32.8 | 33 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 30.8 | 5.6 | 110.2 | 200.8 | 0 | 0 | 193.8 | 0 | 0 | 30 | 30.6 | 328.8 | 328.8 | 0 | 0 | 883.2 | 883.8 | 233.4 | 105.6
02 - 03 | 19.176 | 0 | 1384 | 1384 | 112 | 114 | 764 | 766 | 0.6 | 0.7 | 39.2 | 39.1 | 3.6 | 3.6 | 113.6 | 32.8 | 32.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 28.8 | 6 | 130.6 | 188.8 | 0 | 0 | 196.2 | 0 | 0 | 31.2 | 30.6 | 314.4 | 315 | 0 | 0 | 836.4 | 837 | 237 | 104.4
03 - 04 | 19.056 | 0 | 1376 | 1376 | 112 | 112 | 772 | 770 | 0.8 | 0.8 | 38.8 | 38.9 | 3.2 | 3.4 | 117.2 | 32.4 | 32.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 30 | 9.2 | 115.8 | 198 | 0 | 0 | 196.2 | 0 | 0 | 31.2 | 31.2 | 301.2 | 301.2 | 0 | 0 | 843.6 | 843 | 237.6 | 104
04 - 05 | 18.888 | 0 | 1368 | 1368 | 112 | 112 | 772 | 772 | 0.8 | 0.8 | 38.6 | 38.5 | 3.6 | 3.6 | 123.2 | 32.8 | 32.8 | 0 | 0 | 0.4 | 0.2 | 26 | 9.6 | 112.2 | 202.4 | 0 | 0 | 197.4 | 0 | 0 | 30 | 30.6 | 296.4 | 296.4 | 0 | 0 | 837.6 | 837.6 | 237 | 104
05 - 06 | 18.768 | 0 | 1436 | 1436 | 112 | 112 | 792 | 792 | 0.8 | 0.7 | 38.4 | 38.4 | 3.6 | 3.4 | 131.2 | 31.6 | 31.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 23.6 | 9.2 | 112.2 | 204.8 | 0 | 0 | 201.6 | 0 | 0 | 30 | 30 | 320.4 | 320.4 | 0 | 0 | 884.4 | 885 | 237 | 109.6
06 - 07 | 18.888 | 0 | 1556 | 1556 | 112 | 110 | 848 | 848 | 0.8 | 0.8 | 38.2 | 38.3 | 3.6 | 3.6 | 138.4 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 25.2 | 7.6 | 135.8 | 207.2 | 0 | 0 | 224.4 | 0 | 0 | 30 | 30 | 369.6 | 369 | 0 | 0 | 954 | 953.4 | 239.4 | 110.4
07 - 08 | 19.32 | 0 | 1740 | 1740 | 112 | 112 | 892 | 892 | 0.8 | 0.8 | 38.6 | 38.6 | 3.6 | 3.8 | 158 | 32.4 | 32.6 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 34.8 | 6 | 134.2 | 212.4 | 0 | 0 | 239.4 | 0 | 0 | 30 | 29.4 | 426 | 426 | 0 | 0 | 1077.6 | 1077.6 | 241.8 | 109.6
08 - 09 | 18.912 | 0 | 1800 | 1802 | 116 | 118 | 1012 | 1014 | 0.6 | 0.7 | 37.8 | 37.7 | 4 | 4 | 174.8 | 31.6 | 31.4 | 0.4 | 0 | 1.2 | 1 | 30.4 | 5.6 | 191.6 | 268.8 | 0 | 0 | 234.6 | 0 | 0 | 37.2 | 37.2 | 465.6 | 465.6 | 0 | 0 | 1112.4 | 1113 | 231 | 109.6
09 - 10 | 18.84 | 0 | 1928 | 1926 | 100 | 100 | 1028 | 1026 | 0.8 | 0.7 | 37.2 | 37.2 | 4 | 3.8 | 166.8 | 25.6 | 25.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 29.2 | 6 | 193.2 | 287.6 | 0 | 0 | 235.2 | 0 | 0 | 27.6 | 28.2 | 481.2 | 482.4 | 0 | 0 | 1101.6 | 1100.4 | 351 | 110
10 - 11 | 18.744 | 0 | 2020 | 2020 | 100 | 96 | 988 | 988 | 0.8 | 0.8 | 37.2 | 37.2 | 3.6 | 3.6 | 156.4 | 22 | 22.2 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 26.4 | 8 | 174.6 | 276 | 0 | 0 | 242.4 | 0 | 0 | 27.6 | 27 | 495.6 | 495 | 0 | 0 | 1092 | 1092.6 | 439.2 | 106.4
11 - 12 | 18.792 | 0 | 2000 | 2000 | 96 | 98 | 976 | 978 | 0.6 | 0.7 | 37.2 | 37.2 | 3.2 | 3.4 | 156.8 | 21.6 | 21.4 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 27.2 | 6.8 | 167.6 | 284 | 0 | 0 | 234 | 0 | 0 | 28.8 | 28.8 | 506.4 | 506.4 | 0 | 0 | 1082.4 | 1083 | 420 | 104.4
12 - 13 | 18.72 | 0 | 1980 | 1980 | 100 | 100 | 904 | 902 | 0.8 | 0.8 | 37.2 | 37.3 | 3.2 | 3.2 | 144.8 | 22.8 | 22.8 | 0.4 | 0 | 0 | 0.2 | 28.4 | 5.6 | 141.4 | 243.6 | 0 | 0 | 238.8 | 0 | 0 | 30 | 30.6 | 474 | 473.4 | 0 | 0 | 1096.8 | 1096.2 | 415.8 | 100.4
13 - 14 | 18.504 | 0 | 1956 | 1958 | 96 | 98 | 948 | 948 | 0.8 | 0.7 | 36.8 | 36.8 | 2.8 | 2.8 | 140 | 21.2 | 21.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 29.6 | 5.6 | 152.2 | 286.4 | 0 | 0 | 236.4 | 0 | 0 | 31.2 | 30.6 | 476.4 | 477 | 0 | 0 | 1076.4 | 1077 | 412.2 | 98.8
14 - 15 | 18.504 | 0 | 1940 | 1938 | 100 | 98 | 972 | 974 | 0.6 | 0.7 | 36.8 | 36.7 | 2.8 | 2.8 | 138.4 | 22 | 21.8 | 0 | 0 | 0.8 | 0.6 | 31.6 | 6 | 162.2 | 292 | 0 | 0 | 241.8 | 0 | 0 | 30 | 30 | 471.6 | 471.6 | 0 | 0 | 1062 | 1061.4 | 412.8 | 103.6
15 - 16 | 18.456 | 0 | 2012 | 2014 | 100 | 104 | 980 | 978 | 0.8 | 0.8 | 36.6 | 36.6 | 2.8 | 2.8 | 143.6 | 28 | 28.2 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 38.4 | 8.8 | 143.2 | 306 | 0 | 0 | 242.4 | 0 | 0 | 28.8 | 28.8 | 489.6 | 489 | 0 | 0 | 1095.6 | 1095.6 | 435.6 | 97.6
16 - 17 | 18.6 | 0 | 2172 | 2168 | 128 | 124 | 984 | 984 | 0.8 | 0.7 | 37.4 | 37.5 | 3.2 | 3.2 | 148 | 33.2 | 33 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.6 | 35.2 | 8.4 | 137 | 317.2 | 0 | 0 | 236.4 | 0 | 0 | 45.6 | 45.6 | 524.4 | 524.4 | 0 | 0 | 1173.6 | 1173.6 | 479.4 | 104
17 - 18 | 18.888 | 0 | 2192 | 2194 | 112 | 114 | 976 | 978 | 0.8 | 0.8 | 38.2 | 38.3 | 3.6 | 3.4 | 151.6 | 33.2 | 33.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 32 | 8.8 | 135.4 | 299.2 | 0 | 0 | 244.2 | 0 | 0 | 30 | 30.6 | 529.2 | 529.8 | 0 | 0 | 1180.8 | 1180.2 | 492 | 109.2
18 - 19 | 19.392 | 0 | 2152 | 2152 | 112 | 110 | 928 | 926 | 0.6 | 0.7 | 39 | 38.8 | 3.2 | 3.4 | 154.4 | 30.8 | 30.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.6 | 29.6 | 6.8 | 139.2 | 241.6 | 0 | 0 | 244.8 | 0 | 0 | 30 | 30 | 528 | 528 | 0 | 0 | 1143.6 | 1144.2 | 487.2 | 111.6
19 - 20 | 19.68 | 0 | 2148 | 2148 | 108 | 110 | 908 | 910 | 0.8 | 0.8 | 39.2 | 39.2 | 3.6 | 3.4 | 149.2 | 31.6 | 31.6 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 25.6 | 6 | 129.2 | 248.4 | 0 | 0 | 238.8 | 0 | 0 | 30 | 30 | 525.6 | 524.4 | 0 | 0 | 1148.4 | 1148.4 | 483.6 | 112.8
20 - 21 | 19.632 | 0 | 2036 | 2036 | 112 | 112 | 892 | 890 | 0.8 | 0.7 | 39 | 39.2 | 2 | 2.2 | 142.8 | 33.6 | 33.8 | 0.4 | 0 | 0.8 | 0.6 | 25.6 | 7.2 | 127.4 | 247.2 | 0 | 0 | 232.2 | 0 | 0 | 30 | 29.4 | 483.6 | 484.2 | 0 | 0 | 1137.6 | 1137.6 | 422.4 | 110
21 - 22 | 19.728 | 0 | 1840 | 1838 | 112 | 110 | 864 | 866 | 0.8 | 0.8 | 39.6 | 39.4 | 2 | 1.8 | 142.4 | 32 | 32 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 26.8 | 6.4 | 125.6 | 238 | 0 | 0 | 219 | 0 | 0 | 30 | 30.6 | 463.2 | 463.8 | 0 | 0 | 1101.6 | 1102.2 | 279.6 | 109.2
22 - 23 | 19.56 | 0 | 1664 | 1666 | 108 | 110 | 824 | 822 | 0.8 | 0.8 | 39.2 | 39.2 | 2 | 2.2 | 128.4 | 31.6 | 31.4 | 0 | 0 | 0.4 | 0.4 | 23.6 | 6 | 127.4 | 230.4 | 0 | 0 | 202.8 | 0 | 0 | 30 | 29.4 | 408 | 408 | 0 | 0 | 1016.4 | 1015.2 | 248.4 | 105.2
23 - 00 | 19.296 | 0 | 1536 | 1538 | 108 | 108 | 788 | 790 | 0.8 | 0.8 | 39 | 38.9 | 2 | 2 | 122 | 31.6 | 31.6 | 0.4 | 0 | 0.4 | 0.4 | 23.6 | 5.6 | 109.4 | 232.8 | 0 | 0 | 192.6 | 0 | 0 | 28.8 | 29.4 | 369.6 | 369.6 | 0 | 0 | 932.4 | 933.6 | 240 | 104
Сумма | 456.408 | 0 | 43208 | 43208 | 2608 | 2608 | 21348 | 21350 | 18.2 | 18.2 | 917 | 916.8 | 76.4 | 76.4 | 3374.4 | 712.8 | 712.8 | 2.8 | 0 | 10.4 | 10.4 | 687.2 | 166.4 | 3321.8 | 5916.8 | 0 | 0 | 5367 | 0 | 0 | 739.2 | 739.2 | 10394.4 | 10395 | 0 | 0 | 24818.4 | 24819 | 8155.2 | 2553.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Кипелово |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч