## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Чекшино | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Чекшино | [8 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Чекшино ТСН 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ао RS | 10 Чекшино Т 1 ап RS | 10 Чекшино-Верховье ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ао RS | 10 Чекшино-Вязовое ап RS | 10 Чекшино-Котлакса ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ао RS | 10 Чекшино-Чекшино ап RS
00 - 01 | 5.52 | 0 | 363.2 | 60.1 | 51.8 | 0 | 29.6 | 222 | 0
01 - 02 | 5.536 | 0 | 350 | 60.9 | 48.8 | 0 | 30.2 | 210.2 | 0
02 - 03 | 5.544 | 0 | 336.4 | 60.3 | 42.6 | 0 | 29.7 | 203.6 | 0
03 - 04 | 5.544 | 0 | 354 | 58.8 | 47 | 0 | 33.4 | 215 | 0
04 - 05 | 5.536 | 0 | 387.6 | 59.1 | 40.6 | 0 | 29.5 | 258.6 | 0
05 - 06 | 5.544 | 0 | 440 | 63.5 | 50.6 | 0 | 34 | 291.8 | 0
06 - 07 | 5.528 | 0 | 450.4 | 70.8 | 47 | 0 | 31.1 | 302 | 0
07 - 08 | 5.968 | 0 | 474.8 | 71.5 | 50.6 | 0 | 34.5 | 318.2 | 0
08 - 09 | 6.192 | 0 | 480.8 | 62.7 | 46.4 | 0 | 32.4 | 339.4 | 0
09 - 10 | 6.224 | 0 | 461.2 | 59.3 | 53 | 0 | 29.2 | 320 | 0
10 - 11 | 6.152 | 0 | 447.6 | 57.6 | 52.2 | 0 | 28.9 | 308.8 | 0
11 - 12 | 6.112 | 0 | 427.6 | 62.2 | 53.6 | 0 | 26.4 | 285.6 | 0
12 - 13 | 6.12 | 0 | 430.8 | 64.1 | 42.6 | 0 | 29.8 | 294.4 | 0
13 - 14 | 6.336 | 0 | 411.6 | 64 | 52.2 | 0 | 29.3 | 266.4 | 0
14 - 15 | 6.152 | 0 | 403.2 | 67.3 | 54 | 0 | 29.6 | 252.2 | 0
15 - 16 | 5.88 | 0 | 447.2 | 71.2 | 54.8 | 0 | 30.1 | 291.6 | 0
16 - 17 | 5.32 | 0 | 478 | 77 | 59.6 | 0 | 33.3 | 307.8 | 0
17 - 18 | 5.296 | 0 | 503.2 | 85.8 | 57.8 | 0 | 36.2 | 323.4 | 0
18 - 19 | 5.272 | 0 | 501.6 | 84.3 | 60.2 | 0 | 35.5 | 321.8 | 0
19 - 20 | 5.296 | 0 | 465.2 | 80.9 | 55.8 | 0 | 38.1 | 290.6 | 0
20 - 21 | 5.304 | 0 | 458 | 79.6 | 60.8 | 0 | 35.4 | 282.4 | 0
21 - 22 | 5.344 | 0 | 456.8 | 73.3 | 51.2 | 0 | 36.7 | 295.4 | 0
22 - 23 | 5.344 | 0 | 417.2 | 62.7 | 56.4 | 0 | 33.7 | 264.6 | 0
23 - 00 | 5.32 | 0 | 360.4 | 61.2 | 41.8 | 0 | 30.3 | 227.2 | 0
Сумма | 136.384 | 0 | 10306.8 | 1618.2 | 1231.4 | 0 | 766.9 | 6693 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Чекшино |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч