## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Сметанино | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Сметанино | [12 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Сметанино ТСН 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ао RS | 10 Сметанино Т 1 ап RS | 10 Сметанино Т 2 ао RS | 10 Сметанино Т 2 ап RS | 10 Сметанино-Зарека ао RS | 10 Сметанино-Зарека ап RS | 10 Сметанино-Калинино ао RS | 10 Сметанино-Калинино ап RS | 10 Сметанино-Пеженьга ао RS | 10 Сметанино-Пеженьга ап RS | 10 Сметанино-Центр ао RS | 10 Сметанино-Центр ап RS
00 - 01 | 2.374 | 0 | 106.6 | 0 | 391.4 | 106.3 | 0 | 99.24 | 0 | 39.1 | 0 | 252.15 | 0
01 - 02 | 1.464 | 0 | 109 | 0 | 349.6 | 108.8 | 0 | 96.48 | 0 | 38.5 | 0 | 213.9 | 0
02 - 03 | 1.916 | 0 | 111 | 0 | 375.6 | 110.7 | 0 | 93.42 | 0 | 41.1 | 0 | 240.15 | 0
03 - 04 | 1.844 | 0 | 110.8 | 0 | 303.4 | 110.6 | 0 | 96.3 | 0 | 38.6 | 0 | 168 | 0
04 - 05 | 2.352 | 0 | 116 | 0 | 311.6 | 115.8 | 0 | 115.32 | 0 | 40.2 | 0 | 155.25 | 0
05 - 06 | 2.232 | 0 | 115.8 | 0 | 310.6 | 115.6 | 0 | 120.06 | 0 | 42.8 | 0 | 147.15 | 0
06 - 07 | 2.19 | 0 | 115 | 0 | 339 | 114.8 | 0 | 123.42 | 0 | 48.2 | 0 | 166.65 | 0
07 - 08 | 2.192 | 0 | 120.4 | 0 | 395.2 | 120.3 | 0 | 146.46 | 0 | 49.5 | 0 | 198 | 0
08 - 09 | 2.552 | 0 | 145.4 | 0 | 621.4 | 144.9 | 0 | 159.78 | 0 | 99 | 0 | 361.05 | 0
09 - 10 | 2.262 | 0 | 142.2 | 0 | 627.4 | 142.1 | 0 | 178.98 | 0 | 92.4 | 0 | 354.15 | 0
10 - 11 | 2.46 | 0 | 131.8 | 0 | 701 | 131.5 | 0 | 172.38 | 0 | 128.1 | 0 | 398.7 | 0
11 - 12 | 1.618 | 0 | 147.4 | 0 | 632.8 | 147 | 0 | 150.24 | 0 | 86 | 0 | 394.5 | 0
12 - 13 | 2.506 | 0 | 115.2 | 0 | 384 | 115 | 0 | 138.72 | 0 | 45 | 0 | 199.35 | 0
13 - 14 | 2.12 | 0 | 117 | 0 | 712.2 | 116.8 | 0 | 157.98 | 0 | 130.3 | 0 | 421.65 | 0
14 - 15 | 2.462 | 0 | 116.6 | 0 | 662.4 | 116.4 | 0 | 157.62 | 0 | 121.3 | 0 | 381.6 | 0
15 - 16 | 2.164 | 0 | 124.6 | 0 | 662.2 | 124.5 | 0 | 135 | 0 | 120.1 | 0 | 405.3 | 0
16 - 17 | 2.544 | 0 | 131 | 0 | 674.8 | 130.9 | 0 | 162.48 | 0 | 76.3 | 0 | 434.25 | 0
17 - 18 | 1.752 | 0 | 124.2 | 0 | 519 | 123.9 | 0 | 133.02 | 0 | 64.9 | 0 | 319.35 | 0
18 - 19 | 2.502 | 0 | 136.2 | 0 | 492.2 | 136.2 | 0 | 134.88 | 0 | 76 | 0 | 279.75 | 0
19 - 20 | 2.428 | 0 | 129 | 0 | 476.8 | 128.8 | 0 | 147.96 | 0 | 72.6 | 0 | 254.7 | 0
20 - 21 | 2.152 | 0 | 121.8 | 0 | 459.8 | 121.7 | 0 | 141.66 | 0 | 42.7 | 0 | 274.05 | 0
21 - 22 | 2.236 | 0 | 118.2 | 0 | 448 | 118 | 0 | 141.96 | 0 | 41 | 0 | 264 | 0
22 - 23 | 2.17 | 0 | 115.4 | 0 | 438.8 | 115.2 | 0 | 145.32 | 0 | 37 | 0 | 255.3 | 0
23 - 00 | 1.978 | 0 | 117.8 | 0 | 379.6 | 117.4 | 0 | 122.94 | 0 | 37 | 0 | 218.7 | 0
Сумма | 52.47 | 0 | 2938.4 | 0 | 11668.8 | 2933.2 | 0 | 3271.62 | 0 | 1607.7 | 0 | 6757.65 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Сметанино |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч