## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Макарово | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Макарово | [10 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Макарово ТСН 1 ао | 0,4 Макарово ТСН 2 ао | 10 Макарово Т 1 ап | 10 Макарово Т 2 ап | 10 Макарово-Блохино ао | 10 Макарово-Виктово ао | 10 Макарово-Комплекс ао | 10 Макарово-Макарово ао | 10 Макарово-Петрушино ао | 10 Макарово-Северная ферма ао | 10 Макарово-Ферма ао
00 - 01 | 9.22 | 0.228 | 68.8 | 560.4 | 12.2 | 195.6 | 47.4 | 136.4 | 131.8 | 96.6 | 10.5
01 - 02 | 9.208 | 0.228 | 62.4 | 552 | 12.4 | 201.4 | 42.6 | 139.4 | 116.6 | 94.8 | 8.7
02 - 03 | 9.208 | 0.232 | 67.2 | 560.4 | 12.4 | 193 | 45 | 147 | 128 | 92.7 | 10.8
03 - 04 | 9.192 | 0.228 | 65.6 | 623.4 | 12.4 | 216.6 | 43.2 | 150.2 | 130.8 | 126 | 11.1
04 - 05 | 9 | 0.228 | 98.4 | 716.4 | 12.4 | 243.8 | 78.3 | 160 | 156.6 | 156.9 | 8.7
05 - 06 | 9.024 | 0.228 | 103.2 | 729 | 13 | 246.6 | 82.2 | 164 | 158 | 160.2 | 9.6
06 - 07 | 8.932 | 0.232 | 100 | 810 | 12.6 | 255.8 | 78 | 219.8 | 160.8 | 174.3 | 11.4
07 - 08 | 8.976 | 0.228 | 100.8 | 846.6 | 14 | 271 | 78.3 | 242.8 | 176.2 | 157.5 | 9
08 - 09 | 8.824 | 0.228 | 84 | 793.8 | 13.4 | 259 | 60.9 | 236.6 | 158.6 | 140.1 | 11.1
09 - 10 | 8.504 | 0.228 | 69.6 | 750 | 11.8 | 241.4 | 48.6 | 225.2 | 152.8 | 130.8 | 10.5
10 - 11 | 8.556 | 0.228 | 75.2 | 733.2 | 11 | 225.6 | 55.8 | 229.8 | 148 | 129.6 | 9.3
11 - 12 | 8.512 | 0.232 | 100.8 | 753 | 10.2 | 229.2 | 80.7 | 227.6 | 144.8 | 151.8 | 10.8
12 - 13 | 8.556 | 0.228 | 96 | 750.6 | 10.6 | 252 | 76.8 | 191.4 | 168.4 | 139.8 | 9.6
13 - 14 | 8.488 | 0.228 | 90.4 | 724.8 | 10.2 | 254.6 | 70.8 | 174 | 166.4 | 129.9 | 9.9
14 - 15 | 8.416 | 0.228 | 71.2 | 715.2 | 10.2 | 250.8 | 53.4 | 169.8 | 166.2 | 129.3 | 9.3
15 - 16 | 8.524 | 0.228 | 76 | 694.2 | 9.2 | 241 | 56.7 | 158 | 152.4 | 143.1 | 10.5
16 - 17 | 8.52 | 0.228 | 93.6 | 720 | 11 | 243 | 73.2 | 168.6 | 150.8 | 157.8 | 10.8
17 - 18 | 8.492 | 0.232 | 103.2 | 772.8 | 10.4 | 263.4 | 84.9 | 183.2 | 153.2 | 173.1 | 8.4
18 - 19 | 8.572 | 0.228 | 95.2 | 814.8 | 10.4 | 274 | 75.3 | 179.8 | 173.8 | 187.8 | 11.1
19 - 20 | 8.644 | 0.228 | 75.2 | 741.6 | 11.2 | 263.4 | 56.1 | 167.4 | 163 | 148.5 | 9.3
20 - 21 | 8.628 | 0.228 | 77.6 | 681.6 | 10.6 | 231.2 | 56.7 | 150.6 | 171.2 | 128.7 | 11.1
21 - 22 | 8.584 | 0.232 | 76.8 | 622.2 | 10.2 | 215.6 | 56.4 | 147.8 | 151.6 | 107.7 | 10.8
22 - 23 | 8.544 | 0.228 | 69.6 | 597.6 | 9.6 | 207 | 52.2 | 142.8 | 149.6 | 98.7 | 8.7
23 - 00 | 8.632 | 0.228 | 65.6 | 556.2 | 10 | 198.6 | 47.4 | 126.8 | 137.8 | 93.9 | 9.6
Сумма | 209.756 | 5.492 | 1986.4 | 16819.8 | 271.4 | 5673.6 | 1500.9 | 4239 | 3667.4 | 3249.6 | 240.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Макарово |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч