## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Архангельская | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Архангельская | [21 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Архангельская ТСН 1 ао RS | 0,4 Архангельская ТСН 2 ао RS | 10 Архангельская Т 1 ао RS | 10 Архангельская Т 1 ап RS | 10 Архангельская Т 2 ао RS | 10 Архангельская Т 2 ап RS | 10 Архангельская-Василево ао RS | 10 Архангельская-Василево ап RS | 10 Архангельская-Озерки ао RS | 10 Архангельская-Озерки ап RS | 10 Архангельская-Сокольский ао RS | 10 Архангельская-Сокольский ап RS | 10 Архангельская-Спасский ао RS | 10 Архангельская-Спасский ап RS | 10 Архангельская-Шачино ао RS | 10 Архангельская-Шачино ап RS | 10 Архангельская-Шера ао RS | 10 Архангельская-Шера ап RS | 35 Архангельская Т 1 ао RS | 35 Архангельская Т 1 ап RS | 35 Архангельская Т 2 ао RS | 35 Архангельская Т 2 ап RS
00 - 01 | 3.72 | 3.576 | 0 | 398 | 0 | 349.6 | 41.9 | 0 | 72.8 | 0 | 56.2 | 0 | 259.8 | 0 | 275.4 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 407.4 | 0 | 360.675
01 - 02 | 3.708 | 0.294 | 0 | 392 | 0 | 312.8 | 40 | 0 | 66.6 | 0 | 55.4 | 0 | 257.4 | 0 | 245.2 | 0 | 39.6 | 0 | 0 | 401.1 | 0 | 320.775
02 - 03 | 3.684 | 3.6 | 0 | 383.2 | 0 | 331.2 | 38.6 | 0 | 69.8 | 0 | 53.4 | 0 | 252.8 | 0 | 260.4 | 0 | 38.3 | 0 | 0 | 392.7 | 0 | 343.35
03 - 04 | 3.678 | 0.378 | 0 | 394.8 | 0 | 322.8 | 38.5 | 0 | 65.8 | 0 | 53.2 | 0 | 263.6 | 0 | 256 | 0 | 39.7 | 0 | 0 | 404.25 | 0 | 330.75
04 - 05 | 3.672 | 3.57 | 0 | 392 | 0 | 334 | 38 | 0 | 70 | 0 | 53.2 | 0 | 260.6 | 0 | 262.8 | 0 | 40.3 | 0 | 0 | 401.1 | 0 | 345.45
05 - 06 | 3.672 | 0.432 | 0 | 400.4 | 0 | 369.6 | 39.5 | 0 | 65.2 | 0 | 55.8 | 0 | 265.4 | 0 | 303 | 0 | 39.9 | 0 | 0 | 410.55 | 0 | 378
06 - 07 | 3.636 | 3.546 | 0 | 418.4 | 0 | 306.4 | 44 | 0 | 74.8 | 0 | 59.4 | 0 | 266.8 | 0 | 230.6 | 0 | 48.2 | 0 | 0 | 427.35 | 0 | 317.625
07 - 08 | 3.636 | 0.486 | 0 | 461.2 | 0 | 320 | 45.7 | 0 | 67.2 | 0 | 64.2 | 0 | 284.8 | 0 | 251.6 | 0 | 66.3 | 0 | 0 | 470.4 | 0 | 328.125
08 - 09 | 3.588 | 3.396 | 0 | 480 | 0 | 314.4 | 45.7 | 0 | 67.6 | 0 | 63.2 | 0 | 297.6 | 0 | 245.8 | 0 | 73.5 | 0 | 0 | 489.3 | 0 | 325.5
09 - 10 | 3.546 | 1.362 | 0 | 489.2 | 0 | 320.8 | 47.3 | 0 | 69.8 | 0 | 59.2 | 0 | 308 | 0 | 249.6 | 0 | 74.9 | 0 | 0 | 498.75 | 0 | 329.175
10 - 11 | 3.588 | 2.538 | 0 | 470.8 | 0 | 339.2 | 51.3 | 0 | 72.6 | 0 | 56.8 | 0 | 283.8 | 0 | 265.6 | 0 | 78.4 | 0 | 0 | 479.85 | 0 | 349.65
11 - 12 | 3.552 | 1.566 | 0 | 520.4 | 0 | 321.6 | 78.6 | 0 | 64.4 | 0 | 56 | 0 | 310 | 0 | 256 | 0 | 76 | 0 | 0 | 529.2 | 0 | 330.225
12 - 13 | 3.642 | 2.286 | 0 | 468.8 | 0 | 308 | 70.4 | 0 | 64.6 | 0 | 55.4 | 0 | 274.4 | 0 | 242.4 | 0 | 68.4 | 0 | 0 | 478.8 | 0 | 318.15
13 - 14 | 3.546 | 0.582 | 0 | 488.8 | 0 | 312 | 61.3 | 0 | 64.6 | 0 | 57.2 | 0 | 313 | 0 | 246 | 0 | 57.2 | 0 | 0 | 497.7 | 0 | 319.725
14 - 15 | 3.534 | 3.288 | 0 | 482.8 | 0 | 337.6 | 70.6 | 0 | 70 | 0 | 55.2 | 0 | 302.8 | 0 | 266.4 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 491.4 | 0 | 348.6
15 - 16 | 3.564 | 0.534 | 0 | 469.6 | 0 | 300.4 | 69.9 | 0 | 65.8 | 0 | 54.2 | 0 | 289 | 0 | 233.6 | 0 | 56.4 | 0 | 0 | 478.8 | 0 | 308.7
16 - 17 | 3.552 | 3.348 | 0 | 493.2 | 0 | 336 | 66.3 | 0 | 69.8 | 0 | 60.6 | 0 | 310 | 0 | 265 | 0 | 56.3 | 0 | 0 | 502.95 | 0 | 346.5
17 - 18 | 3.588 | 0.522 | 0 | 447.2 | 0 | 344 | 49.1 | 0 | 74.4 | 0 | 63.6 | 0 | 279 | 0 | 268.4 | 0 | 55.7 | 0 | 0 | 456.75 | 0 | 352.275
18 - 19 | 3.612 | 3.384 | 0 | 443.6 | 0 | 344.8 | 54.1 | 0 | 70.2 | 0 | 67.2 | 0 | 264.4 | 0 | 273.4 | 0 | 57.9 | 0 | 0 | 452.55 | 0 | 355.95
19 - 20 | 3.654 | 0.492 | 0 | 444.8 | 0 | 338.4 | 50.9 | 0 | 69.2 | 0 | 67.6 | 0 | 267.4 | 0 | 268 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 453.6 | 0 | 346.5
20 - 21 | 3.654 | 3.42 | 0 | 434.4 | 0 | 321.6 | 55.8 | 0 | 68 | 0 | 64.8 | 0 | 258 | 0 | 252.4 | 0 | 55.9 | 0 | 0 | 444.15 | 0 | 332.85
21 - 22 | 3.678 | 0.432 | 0 | 434.8 | 0 | 310 | 59.9 | 0 | 72.8 | 0 | 62.2 | 0 | 260.4 | 0 | 235.8 | 0 | 52.5 | 0 | 0 | 445.2 | 0 | 318.15
22 - 23 | 3.696 | 3.498 | 0 | 409.2 | 0 | 304.8 | 49.6 | 0 | 70.8 | 0 | 60.8 | 0 | 249.4 | 0 | 233.2 | 0 | 49.1 | 0 | 0 | 417.9 | 0 | 316.575
23 - 00 | 3.69 | 0.33 | 0 | 411.6 | 0 | 323.6 | 39.5 | 0 | 68.2 | 0 | 59.8 | 0 | 271.6 | 0 | 254 | 0 | 40.7 | 0 | 0 | 421.05 | 0 | 331.275
Сумма | 87.09 | 46.86 | 0 | 10629.2 | 0 | 7823.6 | 1246.5 | 0 | 1655 | 0 | 1414.6 | 0 | 6650 | 0 | 6140.6 | 0 | 1318.1 | 0 | 0 | 10852.8 | 0 | 8054.55

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Архангельская |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч