## Показания СМ
0
Показания счетных механизмов | [7 empty] | METERAGE
0
[7 empty] | активная энергия | -1 | [7 empty] | реактивная энергия
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [6 empty] | за 15.12.2021 | 0 | ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [6 empty] | за 15.12.2021
3
Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, % | 1 | Наименование | Показания на начало интервала | Показания на конец интервала | Коэф. счетчика | Потребленная электроэнергия по разности показаний, | Потребленная электро-энергия, | Погрешность измерения, | Погрешность измерения, %
|  |  |  | кВтч | кВтч | кВтч | [6 empty] | кВарч | кВарч | кВарч
0,4 В.Спасский Погост ТСН ао | 8514.5672 | 8519.6688 | 10 | 51.016 | 51.016 | 0 | 0 |  | 0,4 В.Спасский Погост ТСН ао |  |  | 10
0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS | 8514.6384 | 8519.74 | 10 | 51.016 | 51.016 | 0 | 0 |  | 0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS |  |  | 10
0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS УСПД | 8514.63 | 8519.74 | 10 | 51.1 | 51.016 | 0.084 | 0.16 |  | 0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS УСПД |  |  | 10
10 В.Спасский Погост Т 1 ао | 0.0034 | 0.0034 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 В.Спасский Погост Т 1 ао | 0.004 | 0.004 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS | 0.0032 | 0.0032 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS | 0.0039 | 0.0039 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS УСПД | 0.0032 | 0.0032 | 4000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS УСПД | 0.0039 | 0.0039 | 4000 | 0 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ап | 3501.8744 | 3504.2124 | 4000 | 9352 | 9352 | 0 | 0 |  | 10 В.Спасский Погост Т 1 ап | 2780.7192 | 2782.1832 | 4000 | 5856 | 5856 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS | 3501.9354 | 3504.2734 | 4000 | 9352 | 9352 | 0 | 0 |  | 10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS | 2780.7509 | 2782.2148 | 4000 | 5855.6 | 5855.6 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS УСПД | 3501.9355 | 3504.2736 | 4000 | 9352.4 | 9352 | 0.4 | 0 |  | 10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS УСПД | 2780.751 | 2782.215 | 4000 | 5856 | 5855.6 | 0.4 | 0.01
10 В.Спасский Погост-Заря ао | 5579.6248 | 5582.4236 | 1000 | 2798.8 | 2798.8 | 0 | 0 |  | 10 В.Спасский Погост-Заря ао | 4101.5706 | 4103.03 | 1000 | 1459.4 | 1459.4 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Заря ао RS | 5580.0925 | 5582.8913 | 1000 | 2798.8 | 2798.8 | 0 | 0 |  | 10 В.Спасский Погост-Заря ао RS | 4101.8156 | 4103.2749 | 1000 | 1459.3 | 1459.3 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Ленинский ао | 5235.4706 | 5237.882 | 1000 | 2411.4 | 2411.4 | 0 | 0 |  | 10 В.Спасский Погост-Ленинский ао | 4991.5454 | 4993.1276 | 1000 | 1582.2 | 1582.2 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Ленинский ао RS | 5235.9422 | 5238.3534 | 1000 | 2411.2 | 2411.2 | 0 | 0 |  | 10 В.Спасский Погост-Ленинский ао RS | 4991.837 | 4993.4192 | 1000 | 1582.2 | 1582.2 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Рассвет ао | 2634.9872 | 2635.9702 | 2000 | 1966 | 1966 | 0 | 0 |  | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ао | 800.19 | 800.19 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Рассвет ао RS | 2635.0098 | 2635.9928 | 2000 | 1966 | 1966 | 0 | 0 |  | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ао RS | 2092.2932 | 2092.9125 | 2000 | 1238.6 | 1238.6 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Рассвет ап | 258.1102 | 258.1102 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ап | 48.2 | 48.2 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Рассвет ап RS | 258.5732 | 258.5732 | 2000 | 0 | 0 | 0 |  |  | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ап RS | 143.4664 | 143.4664 | 2000 | 0 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао | 3955.1052 | 3957.3268 | 1000 | 2221.6 | 2221.6 | 0 | 0 |  | 10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао | 2762.0644 | 2763.5478 | 1000 | 1483.4 | 1483.4 | 0 | 0
10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао RS | 3955.3448 | 3957.5664 | 1000 | 2221.6 | 2221.6 | 0 | 0 |  | 10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао RS | 2762.1971 | 2763.6804 | 1000 | 1483.3 | 1483.3 | 0 | 0
|  |  |  | 47004.932 | 47004.448 | 0.484 | [6 empty] | 27856 | 27855.6 | 0.4

## Мощность почасовая
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [18 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 В.Спасский Погост ТСН ао | 0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS | 0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS УСПД | 10 В.Спасский Погост Т 1 ао | 10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS | 10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS УСПД | 10 В.Спасский Погост Т 1 ап | 10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS | 10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS УСПД | 10 В.Спасский Погост-Заря ао | 10 В.Спасский Погост-Заря ао RS | 10 В.Спасский Погост-Ленинский ао | 10 В.Спасский Погост-Ленинский ао RS | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ао | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ао RS | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ап | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ап RS | 10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао | 10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао RS
00 - 01 | 2.464 | 2.46 | 2.46 | 0 | 0 | 0 | 278.4 | 278.4 | 278.4 | 91.2 | 91.2 | 57.4 | 57.3 | 63.6 | 63.8 | 0 | 0 | 68.4 | 68.6
01 - 02 | 1.56 | 1.568 | 1.568 | 0 | 0 | 0 | 281.6 | 281.2 | 281.2 | 92.6 | 92.7 | 56.2 | 56.2 | 65.6 | 65.6 | 0 | 0 | 68.6 | 68.4
02 - 03 | 2.568 | 2.564 | 2.564 | 0 | 0 | 0 | 291.2 | 291.6 | 291.6 | 94 | 94 | 61.4 | 61.4 | 68.8 | 68.6 | 0 | 0 | 69 | 69
03 - 04 | 1.424 | 1.424 | 1.424 | 0 | 0 | 0 | 300 | 299.6 | 299.6 | 98 | 98 | 62.4 | 62.3 | 68.8 | 68.8 | 0 | 0 | 72.6 | 72.6
04 - 05 | 2.648 | 2.648 | 2.648 | 0 | 0 | 0 | 342.4 | 342.8 | 342.8 | 103.8 | 103.7 | 94.8 | 94.9 | 73.6 | 73.6 | 0 | 0 | 72.4 | 72.5
05 - 06 | 1.44 | 1.444 | 1.444 | 0 | 0 | 0 | 366.4 | 366.4 | 366.4 | 115.8 | 115.7 | 100 | 99.9 | 74.8 | 74.8 | 0 | 0 | 78 | 78
06 - 07 | 2.64 | 2.632 | 2.632 | 0 | 0 | 0 | 437.6 | 437.6 | 437.6 | 134.8 | 135 | 128 | 128.1 | 85.6 | 85.6 | 0 | 0 | 91.4 | 91.4
07 - 08 | 1.504 | 1.504 | 1.504 | 0 | 0 | 0 | 459.2 | 458.8 | 458.8 | 137.6 | 137.6 | 129.4 | 129.4 | 102.4 | 102.4 | 0 | 0 | 91.2 | 91.2
08 - 09 | 2.72 | 2.728 | 2.728 | 0 | 0 | 0 | 480.8 | 481.2 | 481.2 | 119.6 | 119.6 | 150.8 | 150.7 | 90.4 | 90.6 | 0 | 0 | 122.6 | 122.5
09 - 10 | 1.936 | 1.932 | 1.932 | 0 | 0 | 0 | 414.4 | 414.4 | 414.4 | 110 | 109.9 | 112 | 112 | 92.4 | 92.2 | 0 | 0 | 101.8 | 101.9
10 - 11 | 2 | 2.004 | 2.004 | 0 | 0 | 0 | 408 | 408 | 408 | 101 | 101 | 113.2 | 113.3 | 74.4 | 74.6 | 0 | 0 | 121.4 | 121.2
11 - 12 | 2.584 | 2.58 | 2.58 | 0 | 0 | 0 | 392 | 392 | 392 | 108 | 108 | 101 | 101 | 79.2 | 79.2 | 0 | 0 | 105.8 | 105.9
12 - 13 | 1.408 | 1.404 | 1.404 | 0 | 0 | 0 | 374.4 | 374 | 374 | 103.4 | 103.5 | 118 | 117.9 | 77.2 | 77 | 0 | 0 | 77.2 | 77.3
13 - 14 | 2.592 | 2.6 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 392.8 | 393.2 | 393.2 | 104.6 | 104.5 | 98.8 | 98.9 | 73.2 | 73.4 | 0 | 0 | 118.4 | 118.3
14 - 15 | 2.072 | 2.068 | 2.068 | 0 | 0 | 0 | 386.4 | 386.4 | 386.4 | 88.4 | 88.6 | 113.2 | 113.1 | 72 | 72 | 0 | 0 | 114.6 | 114.7
15 - 16 | 1.808 | 1.804 | 1.804 | 0 | 0 | 0 | 417.6 | 417.6 | 417.6 | 89.8 | 89.7 | 117 | 117.1 | 81.2 | 81 | 0 | 0 | 131.8 | 131.7
16 - 17 | 2.56 | 2.568 | 2.568 | 0 | 0 | 0 | 396 | 395.6 | 395.6 | 111.4 | 111.3 | 93 | 93 | 95.2 | 95.4 | 0 | 0 | 97.2 | 97.3
17 - 18 | 1.64 | 1.632 | 1.632 | 0 | 0 | 0 | 424.8 | 425.2 | 425.2 | 125.6 | 125.6 | 110.6 | 110.4 | 102 | 101.8 | 0 | 0 | 89.2 | 89.1
18 - 19 | 2.328 | 2.332 | 2.332 | 0 | 0 | 0 | 474.4 | 474.4 | 474.4 | 167.2 | 167.2 | 118.6 | 118.8 | 96 | 96.2 | 0 | 0 | 93.8 | 93.8
19 - 20 | 2.56 | 2.56 | 2.56 | 0 | 0 | 0 | 467.2 | 467.2 | 467.2 | 162 | 161.9 | 119.2 | 119.2 | 95.2 | 95 | 0 | 0 | 92.8 | 92.8
20 - 21 | 1.592 | 1.592 | 1.592 | 0 | 0 | 0 | 449.6 | 449.6 | 449.6 | 153.4 | 153.5 | 106.8 | 106.7 | 94 | 94 | 0 | 0 | 97.4 | 97.3
21 - 22 | 2.624 | 2.628 | 2.628 | 0 | 0 | 0 | 418.4 | 418 | 418 | 147 | 147 | 98.8 | 98.9 | 84.8 | 85 | 0 | 0 | 89 | 89.3
22 - 23 | 1.44 | 1.44 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 361.6 | 362 | 362 | 126 | 126 | 80.2 | 80.3 | 78.4 | 78 | 0 | 0 | 79.8 | 79.7
23 - 00 | 2.904 | 2.9 | 2.9 | 0 | 0 | 0 | 336.8 | 336.8 | 336.8 | 113.6 | 113.6 | 70.6 | 70.4 | 77.2 | 77.4 | 0 | 0 | 77.2 | 77.1
реактивная энергия
ПС 110 кВ В.Спасский Погост | [18 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 В.Спасский Погост ТСН ао | 0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS | 0,4 В.Спасский Погост ТСН ао RS УСПД | 10 В.Спасский Погост Т 1 ао | 10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS | 10 В.Спасский Погост Т 1 ао RS УСПД | 10 В.Спасский Погост Т 1 ап | 10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS | 10 В.Спасский Погост Т 1 ап RS УСПД | 10 В.Спасский Погост-Заря ао | 10 В.Спасский Погост-Заря ао RS | 10 В.Спасский Погост-Ленинский ао | 10 В.Спасский Погост-Ленинский ао RS | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ао | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ао RS | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ап | 10 В.Спасский Погост-Рассвет ап RS | 10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао | 10 В.Спасский Погост-Шабаниха ао RS
00 - 01 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 220.8 | 220.8 | 58.6 | 58.5 | 51.4 | 51.4 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 50.8 | 50.8
01 - 02 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 221.6 | 222 | 222 | 59.4 | 59.5 | 49.8 | 49.7 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 51.4 | 51.3
02 - 03 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 219.2 | 219.2 | 219.2 | 58.6 | 58.6 | 51 | 51.1 | 0 | 56.8 | 0 | 0 | 49.2 | 49.1
03 - 04 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 215.2 | 214.8 | 214.8 | 57.2 | 57.1 | 49.4 | 49.3 | 0 | 55.2 | 0 | 0 | 49.4 | 49.4
04 - 05 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 243.2 | 243.2 | 243.2 | 58.6 | 58.6 | 75.4 | 75.6 | 0 | 55.8 | 0 | 0 | 49.2 | 49.4
05 - 06 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 260.4 | 260.4 | 67 | 67.1 | 78.8 | 78.6 | 0 | 59.2 | 0 | 0 | 51.6 | 51.4
06 - 07 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 270.4 | 270 | 270 | 73.2 | 73.1 | 82 | 82 | 0 | 58.8 | 0 | 0 | 51.4 | 51.6
07 - 08 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 256 | 256 | 256 | 68.6 | 68.5 | 74 | 74 | 0 | 59.8 | 0 | 0 | 48.8 | 48.8
08 - 09 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 280 | 280 | 280 | 58 | 58.1 | 83.8 | 83.8 | 0 | 43.4 | 0 | 0 | 91.2 | 91
09 - 10 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 245.2 | 245.2 | 66 | 66 | 56.2 | 56.4 | 0 | 50.8 | 0 | 0 | 68.8 | 69
10 - 11 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 262.4 | 262.8 | 262.8 | 50.2 | 50.2 | 67.8 | 67.7 | 0 | 38.4 | 0 | 0 | 104 | 103.9
11 - 12 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 252 | 251.6 | 251.6 | 58.8 | 58.7 | 63 | 63 | 0 | 47.4 | 0 | 0 | 79.6 | 79.7
12 - 13 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 230 | 230 | 59.8 | 59.9 | 71.8 | 71.8 | 0 | 47 | 0 | 0 | 47 | 46.9
13 - 14 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 262.4 | 262 | 262 | 52 | 51.9 | 63.8 | 63.8 | 0 | 38.6 | 0 | 0 | 104.8 | 104.8
14 - 15 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 247.2 | 246.8 | 246.8 | 43.4 | 43.6 | 76.2 | 76.1 | 0 | 36.4 | 0 | 0 | 87.6 | 87.6
15 - 16 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 260 | 260.4 | 260.4 | 41.2 | 41.1 | 78.4 | 78.4 | 0 | 40 | 0 | 0 | 98 | 97.9
16 - 17 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 200.8 | 200.8 | 200.8 | 46.8 | 46.9 | 50.6 | 50.6 | 0 | 45 | 0 | 0 | 54.2 | 54.4
17 - 18 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 229.6 | 229.6 | 229.6 | 67 | 66.9 | 65 | 65.1 | 0 | 51 | 0 | 0 | 42.4 | 42.2
18 - 19 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 245.6 | 245.2 | 245.2 | 78 | 77.9 | 70 | 69.9 | 0 | 49.6 | 0 | 0 | 42.8 | 42.9
19 - 20 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 241.6 | 242.4 | 242.4 | 66.8 | 66.9 | 70 | 70.1 | 0 | 54.2 | 0 | 0 | 46.6 | 46.6
20 - 21 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 248.8 | 248 | 248 | 69 | 69.1 | 67.6 | 67.5 | 0 | 56 | 0 | 0 | 50.8 | 50.8
21 - 22 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 254.4 | 254.4 | 254.4 | 74 | 73.9 | 65.2 | 65.2 | 0 | 57.8 | 0 | 0 | 53 | 53.1
22 - 23 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 244 | 244.4 | 244.4 | 62.8 | 62.8 | 61.4 | 61.6 | 0 | 60.8 | 0 | 0 | 54.8 | 54.8
23 - 00 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 245.6 | 245.6 | 245.6 | 64.4 | 64.4 | 59.6 | 59.5 | 0 | 62 | 0 | 0 | 56 | 55.9