## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Плоское | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Плоское | [29 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Плоское ТСН ао | 0,4 Плоское ТСН ао RS УСПД | 10 Плоское Т 1 ао | 10 Плоское Т 1 ао RS УСПД | 10 Плоское Т 1 ап | 10 Плоское Т 1 ап RS УСПД | 10 Плоское Т 2 ао | 10 Плоское Т 2 ао RS УСПД | 10 Плоское Т 2 ап | 10 Плоское Т 2 ап RS УСПД | 10 Плоское-Артемово ао | 10 Плоское-Артемово ао RS УСПД | 10 Плоское-Батово ао | 10 Плоское-Батово ао RS УСПД | 10 Плоское-Газопровод ао | 10 Плоское-Газопровод ао RS УСПД | 10 Плоское-Газопровод рп | 10 Плоское-Газопровод рп RS УСПД | 10 Плоское-Дорки ао | 10 Плоское-Дорки ао RS УСПД | 10 Плоское-Митишное ао | 10 Плоское-Митишное ао RS УСПД | 10 Плоское-Нефтебаза ао | 10 Плоское-Нефтебаза ао RS УСПД | 10 Плоское-Никольское ао | 10 Плоское-Никольское ао RS УСПД | 10 Плоское-Огарково ао | 10 Плоское-Огарково ао RS УСПД | 10 Плоское-Скалино ао | 10 Плоское-Скалино ао RS УСПД
00 - 01 | 7.04 | 7.04 | 0 | 0 | 159.2 | 158.8 | 0 | 0 | 279.6 | 279.6 | 63.2 | 63.3 | 127.6 | 127.5 | 6.8 | 7 |  |  | 51.4 | 51.3 | 49.2 | 49.2 | 16.8 | 16.8 | 67.2 | 67.4 | 44.2 | 44.3 | 10.2 | 10.2
01 - 02 | 7.488 | 7.488 | 0 | 0 | 157.6 | 157.6 | 0 | 0 | 283.8 | 283.8 | 62 | 61.9 | 132.4 | 132.4 | 6.8 | 6.8 |  |  | 51.6 | 51.6 | 48.6 | 48.7 | 17.6 | 17.2 | 66.8 | 66.8 | 43.6 | 43.6 | 11 | 11
02 - 03 | 7.888 | 7.88 | 0 | 0 | 157.6 | 158 | 0 | 0 | 286.8 | 286.5 | 61.2 | 61.3 | 134.6 | 134.6 | 7.2 | 7 |  |  | 51 | 51.2 | 48.6 | 48.6 | 16.8 | 17.2 | 67.2 | 67 | 44.8 | 44.8 | 11 | 11.1
03 - 04 | 7.248 | 7.264 | 0 | 0 | 156.8 | 156.4 | 0 | 0 | 301.8 | 302.1 | 60.8 | 60.8 | 151.8 | 152 | 6.8 | 7 |  |  | 49.6 | 49.4 | 48.4 | 48.3 | 16.8 | 16.8 | 66.8 | 67 | 44.8 | 44.7 | 11 | 10.9
04 - 05 | 7.616 | 7.6 | 0 | 0 | 150.4 | 150.8 | 0 | 0 | 315.6 | 315.3 | 55.4 | 55.4 | 163 | 162.8 | 7.2 | 7 |  |  | 52.2 | 52.2 | 48 | 48.1 | 17.6 | 17.2 | 66.8 | 66.8 | 44.8 | 44.9 | 10.6 | 10.7
05 - 06 | 7.568 | 7.568 | 0 | 0 | 159.2 | 159.2 | 0 | 0 | 318.6 | 318.6 | 60.8 | 60.8 | 163.6 | 163.7 | 6.8 | 7 |  |  | 54.6 | 54.7 | 48.8 | 48.7 | 16.8 | 17.2 | 70 | 69.8 | 44.2 | 44.1 | 10.6 | 10.6
06 - 07 | 7.632 | 7.632 | 0 | 0 | 176.8 | 176.8 | 0 | 0 | 343.8 | 344.1 | 77.8 | 77.7 | 181.6 | 181.6 | 6.8 | 6.8 |  |  | 58.4 | 58.3 | 51.8 | 51.8 | 16.8 | 16.8 | 71.6 | 71.6 | 45 | 45 | 9.6 | 9.6
07 - 08 | 7.808 | 7.824 | 0 | 0 | 193.6 | 193.6 | 0 | 0 | 385.2 | 384.9 | 92.2 | 92.3 | 209.2 | 209.4 | 6.8 | 6.8 |  |  | 70 | 70.1 | 52 | 52 | 16.8 | 16.4 | 75.2 | 75.2 | 46.2 | 46.2 | 8.6 | 8.6
08 - 09 | 7.856 | 7.848 | 0 | 0 | 207.2 | 207.2 | 0 | 0 | 377.4 | 378 | 98.2 | 98.2 | 216 | 215.8 | 6.8 | 6.8 |  |  | 59.8 | 59.8 | 52.2 | 52.2 | 16 | 16.4 | 83.6 | 83.8 | 42.8 | 42.8 | 8 | 8
09 - 10 | 7.568 | 7.568 | 0 | 0 | 199.2 | 199.2 | 0 | 0 | 356.4 | 355.8 | 97.8 | 97.7 | 196.4 | 196.4 | 7.2 | 7 |  |  | 59.6 | 59.5 | 59.4 | 59.4 | 16 | 15.6 | 77.2 | 77.2 | 33.2 | 33.3 | 7.6 | 7.5
10 - 11 | 7.824 | 7.824 | 0 | 0 | 190.4 | 190.4 | 0 | 0 | 346.2 | 346.8 | 88.2 | 88.3 | 189.8 | 189.8 | 6.8 | 6.8 |  |  | 61 | 61.2 | 55.2 | 55.2 | 19.2 | 19.2 | 74.8 | 74.6 | 33.4 | 33.3 | 7.4 | 7.5
11 - 12 | 7.744 | 7.744 | 0 | 0 | 194.4 | 194 | 0 | 0 | 331.8 | 331.2 | 92.4 | 92.4 | 170.4 | 170.5 | 6.8 | 6.8 |  |  | 60.6 | 60.4 | 57.4 | 57.5 | 18.4 | 18.4 | 74.8 | 75 | 35.8 | 35.8 | 7.2 | 7.1
12 - 13 | 7.856 | 7.848 | 0 | 0 | 168.8 | 168.8 | 0 | 0 | 306.6 | 306.9 | 75.4 | 75.3 | 156.8 | 156.7 | 6.8 | 6.8 |  |  | 54.8 | 54.8 | 56.4 | 56.4 | 19.2 | 19.2 | 65.6 | 65.6 | 31.8 | 31.9 | 7.4 | 7.5
13 - 14 | 7.68 | 7.688 | 0 | 0 | 217.6 | 217.6 | 0 | 0 | 343.2 | 342.9 | 112 | 112.1 | 188.8 | 188.8 | 6.8 | 6.8 |  |  | 59.4 | 59.5 | 56.6 | 56.6 | 18.4 | 18.4 | 78 | 77.8 | 30.8 | 30.7 | 8.6 | 8.5
14 - 15 | 7.6 | 7.6 | 0 | 0 | 187.2 | 187.6 | 0 | 0 | 340.8 | 340.8 | 81 | 80.9 | 190.2 | 190.2 | 6.4 | 6.6 |  |  | 58 | 58 | 55.6 | 55.5 | 19.2 | 19.6 | 77.6 | 77.8 | 30.2 | 30.3 | 7.8 | 7.9
15 - 16 | 7.728 | 7.72 | 0 | 0 | 184.8 | 184.4 | 0 | 0 | 367.2 | 367.5 | 78.8 | 78.8 | 204.6 | 204.5 | 6.8 | 6.6 |  |  | 61 | 60.9 | 58.8 | 58.8 | 18.4 | 18.4 | 77.2 | 77.2 | 36.2 | 36.2 | 9 | 9
16 - 17 | 7.776 | 7.776 | 0 | 0 | 186.4 | 186.4 | 0 | 0 | 377.4 | 377.1 | 77.2 | 77.2 | 192.6 | 192.6 | 6.4 | 6.6 |  |  | 70.6 | 70.7 | 62.8 | 62.8 | 18.4 | 18.4 | 81.2 | 81 | 43.8 | 43.8 | 9 | 8.9
17 - 18 | 7.696 | 7.704 | 0 | 0 | 192 | 192.4 | 0 | 0 | 375 | 375 | 79 | 79 | 175.2 | 175.2 | 6.8 | 6.6 |  |  | 72.8 | 72.8 | 75.4 | 75.4 | 16.8 | 16.8 | 84.8 | 84.8 | 44.6 | 44.5 | 10.2 | 10.3
18 - 19 | 7.392 | 7.392 | 0 | 0 | 187.2 | 187.2 | 0 | 0 | 360.6 | 360.6 | 85.4 | 85.4 | 174.8 | 174.8 | 6.4 | 6.6 |  |  | 71.6 | 71.6 | 62.8 | 62.9 | 17.6 | 17.6 | 71.6 | 71.6 | 44.2 | 44.2 | 12 | 11.9
19 - 20 | 7.024 | 7.024 | 0 | 0 | 182.4 | 182 | 0 | 0 | 340.2 | 340.5 | 81.8 | 81.8 | 167.8 | 167.8 | 6.8 | 6.6 |  |  | 65.6 | 65.5 | 55.8 | 55.8 | 17.6 | 17.6 | 71.6 | 71.8 | 44.2 | 44.2 | 10 | 10.1
20 - 21 | 6.944 | 6.944 | 0 | 0 | 172.8 | 172.8 | 0 | 0 | 316.2 | 316.2 | 75.6 | 75.6 | 151 | 151 | 6.8 | 6.8 |  |  | 59.4 | 59.5 | 55 | 55 | 18.4 | 18 | 68 | 68 | 43.6 | 43.7 | 10.2 | 10.1
21 - 22 | 6.72 | 6.712 | 0 | 0 | 168.8 | 168.8 | 0 | 0 | 322.2 | 321.9 | 72.2 | 72.2 | 161.2 | 161.3 | 6.4 | 6.4 |  |  | 55.6 | 55.5 | 54 | 53.9 | 17.6 | 18 | 67.2 | 67.2 | 44 | 43.9 | 10.2 | 10.2
22 - 23 | 6.96 | 6.96 | 0 | 0 | 157.6 | 158 | 0 | 0 | 299.4 | 299.4 | 63.2 | 63.3 | 142.8 | 142.8 | 6.4 | 6.6 |  |  | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 53.2 | 19.2 | 18.8 | 65.2 | 65 | 43 | 43.1 | 10 | 10
23 - 00 | 7.632 | 7.632 | 0 | 0 | 156.8 | 156 | 0 | 0 | 288.6 | 289.2 | 62.8 | 62.7 | 139 | 139.1 | 6.8 | 6.6 |  |  | 51 | 51 | 50.2 | 50.2 | 18.4 | 18.8 | 63.6 | 63.8 | 41.8 | 41.8 | 10 | 10
Сумма | 180.288 | 180.28 | 0 | 0 | 4264.8 | 4264 | 0 | 0 | 7964.4 | 7964.7 | 1854.4 | 1854.4 | 4081.2 | 4081.3 | 162.4 | 162.4 | 0 | 0 | 1412.8 | 1412.7 | 1316.2 | 1316.2 | 424.8 | 424.8 | 1733.6 | 1733.8 | 981 | 981.1 | 227.2 | 227.2

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Плоское |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч