## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Западная | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Западная | [85 empty] | за 15.12.2021
Время | 10 Западная СВ ао RS | 10 Западная СВ ап RS | 10 Западная Т 1 ао RS | 10 Западная Т 1 ап RS | 10 Западная Т 2 ао RS | 10 Западная Т 2 ап RS | 10 Западная Т 3 ао RS | 10 Западная Т 3 ап RS | 10 Западная Т 4 ао RS | 10 Западная Т 4 ап RS | 10 Западная ТСН 1 ао RS | 10 Западная ТСН 2 ао RS | 10 Западная яч.10 резерв ао RS | 10 Западная яч.15 резерв ао RS | 10 Западная-ДГК-1 ао RS | 10 Западная-ДГК-2 ао RS | 10 Западная-Окружное 1 (яч.17) ао RS | 10 Западная-Окружное 2 (яч.8) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 1 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (1с.ш.) ап RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ао RS | 110 Западная Т 2 (2с.ш.) ап RS | 110 Западная-Вологда ао RS | 110 Западная-Вологда ап RS | 110 Западная-Восточная ао RS | 110 Западная-Восточная ап RS | 110 Западная-Кубенское ао RS | 110 Западная-Кубенское ап RS | 35 Западная СВ ао RS | 35 Западная СВ ап RS | 35 Западная Т 1 ао RS | 35 Западная Т 1 ап RS | 35 Западная Т 2 ао RS | 35 Западная Т 2 ап RS | 35 Западная-Маега ао RS | 35 Западная-Маега ап RS | 35 Западная-Северная ао RS | 35 Западная-Северная ап RS | 6 Западная СВВ ао RS | 6 Западная СВВ ап RS | 6 Западная Т 3 ао RS | 6 Западная Т 3 ап RS | 6 Западная Т 4 ао RS | 6 Западная Т 4 ап RS | 6 Западная-ВМЗ 1 (2 сш яч.14) ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВМЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 1 (1 сш яч.19) ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ао RS | 6 Западная-ВРЗ 2 ап RS | 6 Западная-ВРЗ 3 (1 сш яч. 33) ао RS | 6 Западная-Город 1 (2 сш яч.24) ао RS | 6 Западная-Город 2 (1 сш яч.17) ао RS | 6 Западная-Грайф 1 (1 сш яч.27) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ао RS | 6 Западная-Грайф 2 (2 сш яч.6) ап RS | 6 Западная-ДГК 1 от. RS | 6 Западная-ДГК 1 пр. RS | 6 Западная-ДГК 2 от. RS | 6 Западная-ДГК 2 пр. RS | 6 Западная-Ж.Д. 1 (1 сш яч.23) ао RS | 6 Западная-Ж.Д. 2 (2 сш яч.30) ао RS | 6 Западная-Котельная (1 сш яч.37) ао RS | 6 Западная-Котельная (2 сш яч.4) ао RS | 6 Западная-Очистные 1 (2 сш яч.16) ао RS | 6 Западная-Очистные 2 (2 сш яч.22) ао RS | 6 Западная-П/Я 1 (1 сш яч.3) ао RS | 6 Западная-П/Я 2 (2 сш яч.10) ао RS | 6 Западная-РМЗ (1 сш яч.21) ао RS | 6 Западная-РМЗ (2 сш яч.28) ао RS | 6 Западная-РП 35 (1 сш яч.15) ао RS | 6 Западная-РП 37 (1 сш яч.35) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 1 (1 сш яч.13) ао RS | 6 Западная-СеверМаш 2 (2 сш яч.20) ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ао RS | 6 Западная-Спецпроект 1 ап RS | 6 Западная-Спецпроект (2 сш яч.8) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ао RS | 6 Западная-Станкозавод 3 (1 сш яч.25) ап RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ао RS | 6 Западная-Станкозавод 4 ап RS | 6 Западная-Ягода (2 сш яч.18) ао RS
00 - 01 | 0 | 0 | 0 | 5030.2546 | 0 | 6550.5137 | 0 | 4875.2358 | 0 | 6487.4053 | 32.1145 | 30.0776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.4793 | 0 | 0 | 7444.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12701.9951 | 0 | 7445.5149 |  |  | 0 | 12696.3032 | 0 | 0 | 0 | 2413.049 | 0 | 6176.0439 | 2417.991 | 0 | 6178.3186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4860.2065 | 0 | 6466.0176 | 0 | 216.9116 | 0 | 672.6271 | 0 | 0 | 0 | 1292.3407 | 787.0089 | 107.3317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398.6729 | 111.8835 | 157.3152 | 125.1372 | 283.4639 | 748.0863 | 1199.4793 | 2277.043 | 398.4754 | 1275.3396 | 299.1285 | 457.1019 | 0 | 227.3212 | 41.105 | 0 | 0 | 119.4948 | 0 | 0 | 0 | 128.4177
01 - 02 | 0 | 0 | 0 | 4846.281 | 0 | 6410.0852 | 0 | 4688.0823 | 0 | 6347.9172 | 33.5487 | 30.1677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.5265 | 0.0057735 | 0 | 7196.4031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12232.8018 | 0 | 7196.4126 |  |  | 0 | 12227.583 | 0 | 0 | 0 | 2347.4597 | 0 | 5846.1125 | 2352.2039 | 0 | 5848.3147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4673.0234 | 0 | 6326.3176 | 0 | 216.1772 | 0 | 705.9614 | 0 | 0 | 0 | 1343.1342 | 771.1884 | 103.0397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.1647 | 109.8778 | 160.7827 | 124.2018 | 252.9728 | 775.7714 | 1140.652 | 2182.9443 | 381.3559 | 1184.3723 | 298.9276 | 443.5295 | 0 | 229.604 | 40.8521 | 0 | 0 | 120.5715 | 0 | 0 | 0 | 126.6233
02 - 03 | 0 | 0 | 0 | 4881.2808 | 0 | 6402.282 | 0 | 4670.3228 | 0 | 6339.5342 | 32.8166 | 30.3617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.1183 | 0 | 0 | 7215.7915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12144.2124 | 0 | 7216.417 |  |  | 0 | 12139.0605 | 0 | 0 | 0 | 2332.2274 | 0 | 5764.4478 | 2336.9907 | 0 | 5766.4119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4655.3765 | 0 | 6318.0002 | 0 | 214.168 | 0 | 679.54 | 0 | 0 | 0 | 1350.7704 | 749.2329 | 80.7828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 272.0947 | 111.1353 | 160.7931 | 124.0737 | 247.2501 | 860.143 | 1142.0238 | 2172.067 | 374.199 | 1129.4872 | 299.177 | 514.2006 | 0 | 198.0599 | 43.8347 | 0 | 0 | 120.3636 | 0 | 0 | 0 | 127.7907
03 - 04 | 0 | 0 | 0 | 4812.5845 | 0 | 6214.5928 | 0 | 4521.5977 | 0 | 6149.8169 | 34.066 | 30.8282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.0578 | 0 | 0 | 7144.458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11945.1729 | 0 | 7144.7341 |  |  | 0 | 11939.438 | 0 | 0 | 0 | 2329.6709 | 0 | 5753.0876 | 2334.548 | 0 | 5755.0193 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4504.7273 | 0 | 6130.6621 | 0 | 214.4694 | 0 | 667.5806 | 0 | 0 | 0 | 1301.3654 | 755.1011 | 69.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247.0908 | 112.1918 | 160.6996 | 123.8139 | 244.9396 | 741.986 | 1144.5109 | 2196.4819 | 372.8099 | 1104.1092 | 298.6158 | 412.2418 | 0 | 178.2765 | 39.0993 | 0 | 0 | 119.8523 | 0 | 0 | 0 | 128.1371
04 - 05 | 0 | 0 | 0 | 4675.7898 | 0 | 6205.042 | 0 | 4470.7676 | 0 | 6142.0342 | 33.0406 | 31.066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8674 | 0 | 0 | 7083.5989 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11925.3989 | 0 | 7083.8015 |  |  | 0 | 11920.2139 | 0 | 0 | 0 | 2405.4924 | 0 | 5743.4929 | 2410.5007 | 0 | 5745.7319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4456.4128 | 0 | 6121.3464 | 0 | 212.9071 | 0 | 665.1114 | 0 | 0 | 0 | 1302.7164 | 767.8317 | 73.7923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.2449 | 111.5475 | 160.7065 | 123.7688 | 245.577 | 732.432 | 1176.554 | 2180.949 | 376.1389 | 1111.9831 | 298.1828 | 406.5987 | 0 | 185.7658 | 42.695 | 0 | 0 | 120.48 | 0 | 0 | 0 | 129.5435
05 - 06 | 0 | 0 | 0 | 5002.7075 | 0 | 6521.2068 | 0 | 4805.1919 | 0 | 6457.3367 | 34.0729 | 30.4841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.919 | 0 | 0 | 7509.363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12538.0088 | 0 | 7509.8618 |  |  | 0 | 12532.4731 | 0 | 0 | 0 | 2506.5551 | 0 | 6042.4465 | 2511.6926 | 0 | 6044.7341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4790.9766 | 0 | 6436.969 | 0 | 200.5575 | 0 | 603.6097 | 0 | 0 | 0 | 1319.2194 | 789.4442 | 76.761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317.3324 | 112.8535 | 160.6546 | 123.8139 | 248.2998 | 788.3044 | 1270.7843 | 2279.5165 | 433.2169 | 1235.8905 | 299.08 | 472.4305 | 0 | 196.2447 | 40.866 | 0 | 0 | 120.692 | 0 | 0 | 0 | 134.8574
06 - 07 | 0 | 0 | 0 | 5361.5955 | 0 | 7293.5095 | 0 | 5164.5347 | 0 | 7228.1453 | 34.3131 | 30.4772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.1943 | 0 | 0 | 8124.5371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14283.9878 | 0 | 8125.2878 |  |  | 0 | 14277.9648 | 0 | 0 | 0 | 2765.7645 | 0 | 7022.2441 | 2771.4701 | 0 | 7024.4712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5150.179 | 0 | 7205.041 | 0 | 214.9405 | 0 | 626.8553 | 0 | 0 | 0 | 1275.9501 | 905.9211 | 67.9552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.0095 | 116.3279 | 160.4571 | 125.6221 | 283.9003 | 993.3861 | 1380.1807 | 2546.9449 | 479.8021 | 1460.288 | 297.5177 | 524.7834 | 0 | 205.0713 | 76.5739 | 0 | 0 | 145.1139 | 0 | 0 | 0 | 200.2042
07 - 08 | 0 | 0 | 0 | 6781.3252 | 0 | 8165.2837 | 0 | 6565.2087 | 0 | 8095.2786 | 35.1398 | 30.8028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.9722 | 1.7609 | 0 | 9760.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16051.6323 | 0 | 9762.2583 |  |  | 0 | 16044.2852 | 0 | 0 | 0 | 2989.2306 | 0 | 7924.5601 | 2995.1356 | 0 | 7926.6692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6548.3777 | 0 | 8070.0439 | 0 | 320.7618 | 0 | 1085.2679 | 0 | 0 | 0 | 1380.7169 | 1138.6116 | 180.5385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.3846 | 147.1861 | 157.3186 | 127.7872 | 285.1474 | 1067.9544 | 1439.7216 | 2805.6544 | 621.179 | 1790.9294 | 298.2278 | 619.5647 | 0 | 282.6498 | 190.626 | 0 | 0 | 298.1717 | 0 | 0 | 0 | 184.7647
08 - 09 | 0 | 0 | 0 | 8384.4407 | 0 | 9104.248 | 0 | 8167.4473 | 0 | 9033.8418 | 35.8835 | 29.1539 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.1368 | 6.2758 | 0 | 11922.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18193.2588 | 0 | 11925.957 |  |  | 0 | 18185.2227 | 0 | 0 | 0 | 3556.0586 | 0 | 9135.355 | 3562.7257 | 0 | 9137.6738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8146.8611 | 0 | 9004.3511 | 0 | 442.3829 | 0 | 1394.2477 | 0 | 0 | 0 | 1490.2144 | 1366.0852 | 264.5776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225.1804 | 264.3212 | 157.5369 | 128.2756 | 284.4615 | 1194.4841 | 1599.6105 | 3092.0454 | 815.7575 | 1990.0806 | 301.2555 | 681.1079 | 0 | 354.6823 | 519.3622 | 0 | 0 | 371.7866 | 0 | 0 | 0 | 209.3321
09 - 10 | 0 | 0 | 0 | 9027.2681 | 0 | 9377.0039 | 0 | 8785.2119 | 0 | 9307.4595 | 32.2577 | 28.2763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.6525 | 4.4514 | 0 | 12565.2129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18820.8203 | 0 | 12567.9902 |  |  | 0 | 18811.9932 | 0 | 0 | 0 | 3559.0668 | 0 | 9492.2944 | 3565.5765 | 0 | 9494.6792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8762.9829 | 0 | 9277.0479 | 0 | 471.0899 | 0 | 1408.8384 | 0 | 0 | 0 | 1570.5135 | 1509.5821 | 318.4582 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.1498 | 300.9368 | 157.1177 | 128.5181 | 276.65 | 1264.8711 | 1734.8351 | 3070.4398 | 885.4171 | 2078.3492 | 301.879 | 671.01 | 0 | 375.5085 | 488.3931 | 0 | 0 | 369.28 | 0 | 0 | 0 | 215.2626
10 - 11 | 0 | 0 | 0 | 9121.1621 | 0 | 9424.2471 | 0 | 8912.6675 | 0 | 9355.4028 | 31.5834 | 29.7751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.1646 | 2.9387 | 0 | 12435.6143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19152.4189 | 0 | 12437.9009 |  |  | 0 | 19143.2422 | 0 | 0 | 0 | 3334.349 | 0 | 9777.6865 | 3340.7589 | 0 | 9779.8765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8889.0537 | 0 | 9323.0322 | 0 | 461.335 | 0 | 1457.3705 | 0 | 0 | 0 | 1605.494 | 1479.4687 | 306.4343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.6614 | 284.5273 | 157.0762 | 129.6128 | 348.7171 | 1308.0096 | 1875.5053 | 2917.434 | 823.6314 | 2091.1975 | 300.5453 | 694.8673 | 0 | 383.9401 | 498.6572 | 0 | 0 | 389.8443 | 0 | 0 | 0 | 259.5027
11 - 12 | 0 | 0 | 0 | 8821.6548 | 0 | 9430.2236 | 0 | 8635.0317 | 0 | 9360.4834 | 31.1931 | 30.1931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.1111 | 3.2447 | 0 | 12225.5244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19025.8916 | 0 | 12228.7139 |  |  | 0 | 19017.3096 | 0 | 0 | 0 | 3423.7631 | 0 | 9642.7554 | 3429.9977 | 0 | 9644.8398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8612.2881 | 0 | 9327.8496 | 0 | 410.1252 | 0 | 1417.9587 | 0 | 0 | 0 | 1591.5101 | 1477.0023 | 261.0096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474.8173 | 293.482 | 157.0138 | 130.0839 | 548.5853 | 1092.0922 | 1811.5304 | 2868.3512 | 833.2581 | 2116.8735 | 302.2843 | 699 | 0 | 407.6518 | 416.4056 | 0 | 0 | 343.0956 | 0 | 0 | 0 | 284.4407
12 - 13 | 0 | 0 | 0 | 8373.6855 | 0 | 9155.2612 | 0 | 8153.9141 | 0 | 9080.792 | 32.4124 | 31.4633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5632 | 4.4687 | 0 | 11374.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18520.124 | 0 | 11375.8784 |  |  | 0 | 18511.3311 | 0 | 0 | 0 | 3015.7114 | 0 | 9409.3975 | 3021.8296 | 0 | 9411.4551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8132.9294 | 0 | 9051.1758 | 0 | 465.8349 | 0 | 1069.0476 | 0 | 0 | 0 | 1576.1753 | 1419.5086 | 311.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.8946 | 171.1196 | 157.0761 | 128.1301 | 537.7531 | 988.7304 | 1719.8702 | 2828.1469 | 771.1641 | 2154.6392 | 302.0591 | 602.5283 | 0 | 387.5566 | 452.8999 | 0 | 0 | 378.3296 | 0 | 0 | 0 | 284.2225
13 - 14 | 0 | 0 | 0 | 8946.1934 | 0 | 9252.147 | 0 | 8732.2344 | 0 | 9181.1587 | 30.4702 | 30.8674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.4094 | 3.2332 | 0 | 12407.8403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18381.1455 | 0 | 12411.1855 |  |  | 0 | 18373.1104 | 0 | 0 | 0 | 3481.8936 | 0 | 9173.8994 | 3488.3342 | 0 | 9176.5142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8708.9761 | 0 | 9149.5215 | 0 | 461.7957 | 0 | 1453.6542 | 0 | 0 | 0 | 1608.1545 | 1377.2985 | 351.8937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 496.9044 | 290.7939 | 156.5877 | 128.0608 | 517.0412 | 1003.1688 | 1732.7429 | 2782.4344 | 834.3077 | 2129.0153 | 299.5269 | 606.3111 | 0 | 421.4008 | 563.6576 | 0 | 0 | 366.1207 | 0 | 0 | 0 | 272.9572
14 - 15 | 0 | 0 | 0 | 8826.4824 | 0 | 9145.8789 | 0 | 8647.7104 | 0 | 9076.1733 | 28.9483 | 29.2416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.2846 | 4.1454 | 0 | 12334.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18350.8457 | 0 | 12336.8447 |  |  | 0 | 18342.0947 | 0 | 0 | 0 | 3528.0161 | 0 | 9249.5547 | 3534.6632 | 0 | 9251.8892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8624.8325 | 0 | 9045.3101 | 0 | 429.5727 | 0 | 1447.6141 | 0 | 0 | 0 | 1558.9241 | 1438.2632 | 338.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491.5835 | 243.644 | 156.6258 | 128.3068 | 509.68 | 1115.9286 | 1624.6352 | 2793.53 | 834.4012 | 2090.7577 | 298.8479 | 704.546 | 0 | 382.8212 | 525.9232 | 0 | 0 | 326.6342 | 0 | 0 | 0 | 225.984
15 - 16 | 0 | 0 | 0 | 8687.4004 | 0 | 9105.9277 | 0 | 8487.8306 | 0 | 9037.3521 | 31.4448 | 29.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.8815 | 2.9156 | 0 | 12204.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18509.0029 | 0 | 12207.1821 |  |  | 0 | 18500.4043 | 0 | 0 | 0 | 3536.139 | 0 | 9448.7471 | 3542.8395 | 0 | 9450.8916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8465.7456 | 0 | 9005.4893 | 0 | 413.7902 | 0 | 1366.629 | 0 | 0 | 0 | 1534.976 | 1418.1125 | 315.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 488.0779 | 187.0545 | 157.4434 | 128.1163 | 518.6416 | 1060.9949 | 1695.3168 | 2890.7153 | 864.8161 | 2075.1553 | 299.6377 | 647.6759 | 0 | 373.4057 | 472.8635 | 0 | 0 | 317.8547 | 0 | 0 | 0 | 241.8427
16 - 17 | 0 | 0 | 0 | 8454.5903 | 0 | 9077.98 | 0 | 8274.5803 | 0 | 9007.769 | 33.4447 | 29.5603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.754 | 5.6984 | 0 | 12054.5352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18577.123 | 0 | 12057.0986 |  |  | 0 | 18568.6064 | 0 | 0 | 0 | 3618.6475 | 0 | 9545.1543 | 3625.4039 | 0 | 9547.3008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8252.8855 | 0 | 8976.7837 | 0 | 350.0473 | 0 | 1334.1885 | 0 | 0 | 0 | 1569.8442 | 1479.1915 | 332.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479.0296 | 186.5314 | 157.3706 | 128.2756 | 528.1921 | 985.5573 | 1750.7007 | 2926.9568 | 792.9429 | 2044.3768 | 303.9713 | 604.5166 | 0 | 386.888 | 377.4726 | 0 | 0 | 282.7121 | 0 | 0 | 0 | 224.8651
17 - 18 | 0 | 0 | 0 | 7870.8125 | 0 | 8799.8174 | 0 | 7695.9834 | 0 | 8733.3657 | 28.6874 | 29.2001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.6597 | 0.7852 | 0 | 11288.0879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17981.291 | 0 | 11290.0498 |  |  | 0 | 17972.999 | 0 | 0 | 0 | 3432.4152 | 0 | 9224.7158 | 3439.0027 | 0 | 9227.2798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7675.9485 | 0 | 8702.9854 | 0 | 297.3272 | 0 | 1365.9349 | 0 | 0 | 0 | 1446.4129 | 1349.9737 | 273.5427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385.9008 | 250.0699 | 157.1281 | 127.0182 | 505.0623 | 999.1192 | 1725.3228 | 2879.5056 | 694.0151 | 1926.8781 | 310.4146 | 640.3874 | 0 | 351.6131 | 208.0331 | 0 | 0 | 259.7119 | 0 | 0 | 0 | 222.1943
18 - 19 | 0 | 0 | 0 | 7181.2104 | 0 | 8594.0146 | 0 | 7007.4358 | 0 | 8528.522 | 29.7797 | 28.498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.3259 | 0.81984 | 0 | 10648.1133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17587.4014 | 0 | 10649.9209 |  |  | 0 | 17579.4053 | 0 | 0 | 0 | 3479.0328 | 0 | 9035.5591 | 3485.7814 | 0 | 9037.6187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6988.8306 | 0 | 8498.7974 | 0 | 302.8697 | 0 | 1263.6995 | 0 | 0 | 0 | 1394.759 | 1220.0768 | 302.215 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.7936 | 235.829 | 157.2424 | 126.935 | 358.2538 | 1080.879 | 1646.9371 | 2878.6672 | 658.0405 | 1920.0538 | 306.5729 | 633.331 | 0 | 310.3245 | 71.8177 | 0 | 0 | 236.6701 | 0 | 0 | 0 | 198.5484
19 - 20 | 0 | 0 | 0 | 6756.0139 | 0 | 8237.1812 | 0 | 6595.9468 | 0 | 8172.5745 | 30.6457 | 28.5165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1729 | 0.88335 | 0 | 10034.5747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16896.9824 | 0 | 10036.0894 |  |  | 0 | 16888.6504 | 0 | 0 | 0 | 3287.6709 | 0 | 8701.0342 | 3293.9923 | 0 | 8703.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6579.8721 | 0 | 8144.9573 | 0 | 268.8384 | 0 | 1116.4116 | 0 | 0 | 0 | 1414.7454 | 1113.1539 | 324.5619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.5314 | 144.9761 | 157.4918 | 126.987 | 322.5008 | 1079.8605 | 1660.0315 | 2803.666 | 613.7312 | 1803.743 | 303.4448 | 624.65 | 0 | 263.9021 | 39.9064 | 0 | 0 | 164.6847 | 0 | 0 | 0 | 189.0394
20 - 21 | 0 | 0 | 0 | 6493.5613 | 0 | 7946.8611 | 0 | 6358.333 | 0 | 7885.2849 | 28.0546 | 27.5396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.1245 | 0 | 0 | 9592.8374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16209.7642 | 0 | 9594.0371 |  |  | 0 | 16201.8721 | 0 | 0 | 0 | 3106.4613 | 0 | 8300.7852 | 3112.7223 | 0 | 8303.3276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6340.1282 | 0 | 7858.5496 | 0 | 243.2422 | 0 | 1020.1955 | 0 | 0 | 0 | 1407.2131 | 1080.536 | 252.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271.6928 | 134.2027 | 157.7413 | 127.0701 | 322.4315 | 1058.7918 | 1587.6595 | 2613.1682 | 595.2502 | 1790.8359 | 302.215 | 632.0909 | 0 | 218.9692 | 39.5635 | 0 | 0 | 151.3826 | 0 | 0 | 0 | 190.3107
21 - 22 | 0 | 0 | 0 | 6523.7195 | 0 | 7822.6499 | 0 | 6388.1472 | 0 | 7758.6836 | 26.0269 | 27.8583 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69.7703 | 0 | 0 | 9579.2114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15698.7466 | 0 | 9580.3594 |  |  | 0 | 15691.6802 | 0 | 0 | 0 | 3064.0208 | 0 | 7912.9861 | 3070.2609 | 0 | 7915.2471 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6371.2986 | 0 | 7734.0513 | 0 | 232.1086 | 0 | 1023.2882 | 0 | 0 | 0 | 1371.2059 | 1045.985 | 294.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.8377 | 135.2004 | 157.3845 | 126.5089 | 323.4153 | 1091.2054 | 1607.6958 | 2573.1406 | 553.6325 | 1691.1356 | 300.4241 | 615.4632 | 0 | 236.3971 | 33.8477 | 0 | 0 | 130.9679 | 0 | 0 | 0 | 190.2241
22 - 23 | 0 | 0 | 0 | 6025.0493 | 0 | 7414.3333 | 0 | 5887.1921 | 0 | 7354.7234 | 26.0408 | 27.5558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.2611 | 0 | 0 | 8765.0825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14679.2075 | 0 | 8766.1455 |  |  | 0 | 14672.1934 | 0 | 0 | 0 | 2745.954 | 0 | 7296.7581 | 2751.5059 | 0 | 7299.4082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5870.1597 | 0 | 7328.9009 | 0 | 225.9044 | 0 | 765.9208 | 0 | 0 | 0 | 1329.7198 | 966.0544 | 310.9723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305.6583 | 134.608 | 157.2182 | 126.4639 | 427.8198 | 1000.1723 | 1525.4719 | 2385.847 | 498.4979 | 1518.6476 | 298.7024 | 659.4227 | 0 | 233.612 | 33.7715 | 0 | 0 | 117.4496 | 0 | 0 | 0 | 176.2742
23 - 00 | 0 | 0 | 0 | 5403.374 | 0 | 6830.2139 | 0 | 5259.2891 | 0 | 6771.5769 | 25.4149 | 28.1978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.4119 | 0.0057735 | 0 | 7970.2944 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13343.2085 | 0 | 7970.7634 |  |  | 0 | 13336.5288 | 0 | 0 | 0 | 2568.9578 | 0 | 6539.4846 | 2574.2606 | 0 | 6541.8545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5243.531 | 0 | 6746.0027 | 0 | 227.096 | 0 | 603.086 | 0 | 0 | 0 | 1320.9321 | 925.5729 | 147.1619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359.7087 | 132.9175 | 156.6328 | 125.2064 | 443.4845 | 751.5192 | 1436.985 | 2196.4058 | 426.7321 | 1368.8773 | 299.5269 | 508.852 | 0 | 236.7851 | 33.678 | 0 | 0 | 113.6544 | 0 | 0 | 0 | 174.4937
Сумма | 0 | 0 | 0 | 166288.4375 | 0 | 192480.5044 | 0 | 161749.897 | 0 | 190892.6318 | 751.4003 | 709.5147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1802.8185 | 41.6327 | 0 | 238882.7012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 383750.4424 | 0 | 238920.405 | 0 | 0 | 0 | 383573.9653 | 0 | 0 | 0 | 72827.6073 | 0 | 192158.6028 | 72970.1879 | 0 | 192213.3398 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161305.6033 | 0 | 190249.2034 | 0 | 7514.2533 | 0 | 25214.6387 | 0 | 0 | 0 | 34357.0076 | 27330.2052 | 5465.3281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8192.4167 | 4323.2177 | 3793.4148 | 3041.7882 | 8864.2408 | 23783.448 | 36628.7573 | 63142.0554 | 14932.7726 | 41083.0155 | 7220.165 | 14076.2115 | 0 | 7028.4513 | 5291.9049 | 0 | 0 | 5484.919 | 0 | 0 | 0 | 4719.833

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Западная |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч