## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| РП 110 кВ ТЭЦ | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
РП 110 кВ ТЭЦ | [15 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 1 ао RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 1 ап RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 2 ао RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 2 ап RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 3 ао RS | 0,4 РП ТЭЦ ТСН 3 ап RS | 110 РП ТЭЦ СЭВ ао RS | 110 РП ТЭЦ СЭВ ап RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 1 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 1 ап RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 2 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Луговая 2 ап RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 1 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 1 ап RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 2 ао RS | 110 РП ТЭЦ-Центральная 2 ап RS
00 - 01 | 4.2786 | 0 | 2.8778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38517.3984 | 0 | 35766.4629 | 0 | 6156.2605 | 0 | 15517.9214
01 - 02 | 5.6473 | 0 | 2.8262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38685.1875 | 0 | 36300.6992 | 0 | 5843.417 | 0 | 15074.1245
02 - 03 | 6.2288 | 0 | 2.8132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38632.3496 | 0 | 36953.9492 | 0 | 5719.8298 | 0 | 14612.1631
03 - 04 | 5.019 | 0 | 2.8537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39236.9512 | 0 | 36550.9238 | 0 | 5651.1135 | 0 | 14616.6094
04 - 05 | 4.727 | 0 | 2.8343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38957.1328 | 0 | 36734.7148 | 0 | 5700.6504 | 0 | 14705.2666
05 - 06 | 6.2492 | 0 | 2.8303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37985.4492 | 0 | 35767.6094 | 0 | 6381.7153 | 0 | 15890.5894
06 - 07 | 6.1716 | 0 | 2.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37031.1738 | 0 | 33366.2227 | 0 | 7462.884 | 0 | 18232.0215
07 - 08 | 4.1686 | 0 | 2.7866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34312.1191 | 0 | 31005.4863 | 0 | 9127.188 | 0 | 21549.7061
08 - 09 | 5.4314 | 0 | 2.7634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31338.3975 | 0 | 27456.123 | 0 | 11165.6841 | 0 | 26124.6045
09 - 10 | 6.1616 | 0 | 2.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30043.0771 | 0 | 26428.1738 | 0 | 12091.7651 | 0 | 27534.7471
10 - 11 | 5.4421 | 0 | 2.7562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29350.4541 | 0 | 26109.9971 | 0 | 12316.7119 | 0 | 28333.1758
11 - 12 | 4.1198 | 0 | 2.7217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29551.6494 | 0 | 26287.6934 | 0 | 12302.3589 | 0 | 27988.7061
12 - 13 | 5.8177 | 0 | 2.7247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30036.9814 | 0 | 26172.9971 | 0 | 11961.1919 | 0 | 27922.7822
13 - 14 | 6.0352 | 0 | 2.7127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29380.1758 | 0 | 26435.4131 | 0 | 12047.6899 | 0 | 28276.1445
14 - 15 | 4.8884 | 0 | 2.7009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29719.9463 | 0 | 26339.6436 | 0 | 12081.8574 | 0 | 28041.7979
15 - 16 | 4.1795 | 0 | 2.7291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29996.084 | 0 | 26545.0303 | 0 | 11965.5098 | 0 | 27704.4404
16 - 17 | 5.994 | 0 | 2.728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30295.7168 | 0 | 25937 | 0 | 11784.7646 | 0 | 28187.4863
17 - 18 | 5.9708 | 0 | 2.7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31155.874 | 0 | 27350.8252 | 0 | 11006.9131 | 0 | 26645.2471
18 - 19 | 4.1536 | 0 | 2.7303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31616.0586 | 0 | 27944.8838 | 0 | 10580.2627 | 0 | 25958.4658
19 - 20 | 4.9898 | 0 | 2.7169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32830.7207 | 0 | 28402.1445 | 0 | 10082.1016 | 0 | 24795.1162
20 - 21 | 5.9849 | 0 | 2.7144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33394.8027 | 0 | 30475.1904 | 0 | 9372.3306 | 0 | 22925.8076
21 - 22 | 5.0648 | 0 | 2.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34341.5879 | 0 | 31376.6289 | 0 | 8675.5156 | 0 | 21807.4229
22 - 23 | 3.9088 | 0 | 2.6773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35577.9707 | 0 | 32894.1025 | 0 | 7741.4329 | 0 | 19967.3271
23 - 00 | 5.7948 | 0 | 2.665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37563.502 | 0 | 34423.5137 | 0 | 6771.1497 | 0 | 17431.3057
Сумма | 126.4271 | 0 | 66.1561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 809550.7607 | 0 | 733025.4287 | 0 | 223990.2983 | 0 | 539842.979

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
РП 110 кВ ТЭЦ |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч