## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Корнилово | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Корнилово | [33 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Корнилово ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 Корнилово ТСН 2 ао RS УСПД | 10 Корнилово Т 1 ао RS УСПД | 10 Корнилово Т 1 ап RS УСПД | 10 Корнилово Т 2 ао RS УСПД | 10 Корнилово Т 2 ап RS УСПД | 10 Корнилово-АБЗ ао RS УСПД | 10 Корнилово-АБЗ рп RS УСПД | 10 Корнилово-им.Ленина ао RS УСПД | 10 Корнилово-им.Ленина ап RS УСПД | 10 Корнилово-Коммунальный ао RS УСПД | 10 Корнилово-Коммунальный ап RS УСПД | 10 Корнилово-МСЗ ао RS УСПД | 10 Корнилово-МСЗ рп RS УСПД | 10 Корнилово-Н.Корень ао RS УСПД | 10 Корнилово-Н.Корень ап RS УСПД | 10 Корнилово-СХТ ао RS УСПД | 10 Корнилово-СХТ ап RS УСПД | 10 Корнилово-Устье ао RS УСПД | 10 Корнилово-Устье ап RS УСПД | 10 Корнилово-Филисово ао RS УСПД | 10 Корнилово-Филисово ап RS УСПД | 10 Корнилово-Шпилиха ао RS УСПД | 10 Корнилово-Шпилиха рп RS УСПД | 10 Корнилово-Ягода 1 ао RS УСПД | 10 Корнилово-Ягода 1 рп RS УСПД | 10 Корнилово-Ягода 2 ао RS УСПД | 10 Корнилово-Ягода 2 ап RS УСПД | 35 Корнилово СВ ао RS УСПД | 35 Корнилово СВ ап RS УСПД | 35 Корнилово Т 1 ао RS УСПД | 35 Корнилово Т 1 ап RS УСПД | 35 Корнилово Т 2 ао RS УСПД | 35 Корнилово Т 2 ап RS УСПД
00 - 01 | 2.016 | 11.52 | 0 | 664 | 0 | 817.6 | 9.32 |  | 22.44 | 0 | 355.2 | 0 | 217.2 |  | 9.8 | 0 | 350.9 | 0 | 427.05 | 0 | 23.76 | 0 | 54.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 0 | 825.3
01 - 02 | 1.888 | 11.632 | 0 | 656 | 0 | 795.2 | 9.28 |  | 20.68 | 0 | 340.2 | 0 | 217.4 |  | 9.8 | 0 | 337.6 | 0 | 420 | 0 | 23.48 | 0 | 62.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 665.7 | 0 | 804.3
02 - 03 | 2.528 | 11.472 | 0 | 651.2 | 0 | 804.8 | 9.24 |  | 23.16 | 0 | 342.2 | 0 | 216.24 |  | 9.6 | 0 | 335.2 | 0 | 414 | 0 | 23.64 | 0 | 70.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 657.3 | 0 | 812.7
03 - 04 | 2.592 | 11.136 | 0 | 651.2 | 0 | 780.8 | 9.32 |  | 21.76 | 0 | 338.6 | 0 | 215.48 |  | 9.72 | 0 | 329 | 0 | 416.85 | 0 | 23.52 | 0 | 57.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661.5 | 0 | 789.6
04 - 05 | 2.752 | 11.504 | 0 | 672 | 0 | 772.8 | 9.28 |  | 22.68 | 0 | 335.6 | 0 | 214.04 |  | 9.32 | 0 | 326.5 | 0 | 437.25 | 0 | 23.32 | 0 | 53.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 678.3 | 0 | 781.2
05 - 06 | 1.664 | 11.312 | 0 | 737.6 | 0 | 814.4 | 9.72 |  | 23.24 | 0 | 356.4 | 0 | 219.4 |  | 9.16 | 0 | 333.5 | 0 | 500.55 | 0 | 24.08 | 0 | 67.8 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 747.6 | 0 | 823.2
06 - 07 | 2.208 | 12.656 | 0 | 772.8 | 0 | 900.8 | 9.88 |  | 24.88 | 0 | 388.8 | 0 | 226.52 |  | 9.84 | 0 | 382.3 | 0 | 526.5 | 0 | 24.56 | 0 | 68.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 783.3 | 0 | 907.2
07 - 08 | 3.056 | 11.264 | 0 | 840 | 0 | 979.2 | 24.84 |  | 24.24 | 0 | 431.2 | 0 | 245.16 |  | 11 | 0 | 432.4 | 0 | 558 | 0 | 24.08 | 0 | 57 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848.4 | 0 | 989.1
08 - 09 | 2.272 | 12.016 | 0 | 944 | 0 | 1068.8 | 37.56 |  | 24.96 | 0 | 504.2 | 0 | 240.24 |  | 12.08 | 0 | 424.7 | 0 | 654.45 | 0 | 24.56 | 0 | 80.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953.4 | 0 | 1077.3
09 - 10 | 2.112 | 11.504 | 0 | 1014.4 | 0 | 1104 | 62.56 |  | 27 | 0 | 533.8 | 0 | 239.92 |  | 10.88 | 0 | 426.4 | 0 | 700.95 | 0 | 23.64 | 0 | 82.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1024.8 | 0 | 1113
10 - 11 | 3.056 | 10.544 | 0 | 987.2 | 0 | 1033.6 | 56.04 |  | 27.2 | 0 | 493 | 0 | 230.84 |  | 9.4 | 0 | 419 | 0 | 691.5 | 0 | 25.24 | 0 | 60.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 997.5 | 0 | 1043.7
11 - 12 | 2.448 | 10.976 | 0 | 1004.8 | 0 | 1091.2 | 51.36 |  | 29.48 | 0 | 549.4 | 0 | 235.48 |  | 9.4 | 0 | 404.7 | 0 | 708.6 | 0 | 22.88 | 0 | 75.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1014.3 | 0 | 1100.4
12 - 13 | 1.744 | 11.472 | 0 | 932.8 | 0 | 996.8 | 18.48 |  | 25.12 | 0 | 463.4 | 0 | 238.48 |  | 9.44 | 0 | 412.6 | 0 | 667.2 | 0 | 21.28 | 0 | 64.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 942.9 | 0 | 1005.9
13 - 14 | 1.84 | 10.272 | 0 | 926.4 | 0 | 1036.8 | 35.08 |  | 30.72 | 0 | 501.2 | 0 | 233.72 |  | 9.56 | 0 | 402.2 | 0 | 648.75 | 0 | 21.36 | 0 | 72.3 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 936.6 | 0 | 1043.7
14 - 15 | 2.864 | 10.304 | 0 | 888 | 0 | 1089.6 | 41.52 |  | 28.8 | 0 | 499.4 | 0 | 225.24 |  | 8.88 | 0 | 451.4 | 0 | 612.15 | 0 | 22.8 | 0 | 79.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 898.8 | 0 | 1100.4
15 - 16 | 2.432 | 10.528 | 0 | 939.2 | 0 | 1038.4 | 72.16 |  | 26.88 | 0 | 495.8 | 0 | 237 |  | 8.2 | 0 | 422.7 | 0 | 622.95 | 0 | 22.96 | 0 | 60.9 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 949.2 | 0 | 1047.9
16 - 17 | 2.496 | 11.824 | 0 | 977.6 | 0 | 1139.2 | 60.56 |  | 28.96 | 0 | 557.2 | 0 | 256.64 |  | 8.64 | 0 | 451.2 | 0 | 650.85 | 0 | 24.36 | 0 | 67.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 0 | 1148.7
17 - 18 | 1.728 | 11.104 | 0 | 891.2 | 0 | 1150.4 | 38.16 |  | 31.6 | 0 | 547.8 | 0 | 257.68 |  | 8.36 | 0 | 462.5 | 0 | 588.9 | 0 | 23.48 | 0 | 74.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900.9 | 0 | 1159.2
18 - 19 | 2.784 | 10.816 | 0 | 843.2 | 0 | 1099.2 | 10 |  | 27.72 | 0 | 509.6 | 0 | 260.08 |  | 9.04 | 0 | 467.9 | 0 | 562.65 | 0 | 23.48 | 0 | 62.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852.6 | 0 | 1108.8
19 - 20 | 2.56 | 12.368 | 0 | 825.6 | 0 | 1078.4 | 9.76 |  | 28.88 | 0 | 488.2 | 0 | 262.32 |  | 8.6 | 0 | 457.3 | 0 | 545.55 | 0 | 24.24 | 0 | 68.4 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 835.8 | 0 | 1087.8
20 - 21 | 1.664 | 10.048 | 0 | 790.4 | 0 | 1078.4 | 9.6 |  | 26.84 | 0 | 491.4 | 0 | 255.68 |  | 8.04 | 0 | 443.8 | 0 | 517.35 | 0 | 24.2 | 0 | 83.7 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800.1 | 0 | 1087.8
21 - 22 | 1.856 | 10.416 | 0 | 756.8 | 0 | 1020.8 | 9.64 |  | 25.2 | 0 | 475.4 | 0 | 242.76 |  | 8.2 | 0 | 424.6 | 0 | 496.8 | 0 | 24.56 | 0 | 62.1 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 766.5 | 0 | 1031.1
22 - 23 | 2.8 | 10.656 | 0 | 723.2 | 0 | 948.8 | 9.56 |  | 24.96 | 0 | 420.8 | 0 | 235.32 |  | 8.08 | 0 | 395.2 | 0 | 468.15 | 0 | 24.88 | 0 | 73.2 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 730.8 | 0 | 957.6
23 - 00 | 1.984 | 10.8 | 0 | 680 | 0 | 883.2 | 9.72 |  | 21.44 | 0 | 384 | 0 | 223.08 |  | 9.04 | 0 | 365 | 0 | 437.7 | 0 | 22.88 | 0 | 79.5 |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 688.8 | 0 | 890.4
Сумма | 55.344 | 268.144 | 0 | 19769.6 | 0 | 23523.2 | 622.64 | 0 | 618.84 | 0 | 10802.8 | 0 | 5645.92 | 0 | 224.08 | 0 | 9658.6 | 0 | 13274.7 | 0 | 567.24 | 0 | 1638.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19994.1 | 0 | 23736.3

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Корнилово |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч