## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Слобода | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Слобода | [14 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Слобода ТСН 1 ао RS | 0,4 Слобода ТСН 2 ао RS | 10 Слобода Т 1 ао RS | 10 Слобода Т 1 ап RS | 10 Слобода Т 2 ао RS | 10 Слобода Т 2 ап RS | 10 Слобода-Аврора ао RS | 10 Слобода-Аврора ап RS | 10 Слобода-Комплекс ао RS | 10 Слобода-Палкино ао RS | 10 Слобода-Пешково ао RS | 10 Слобода-Пешково ап RS | 10 Слобода-Поселок ао RS | 10 Слобода-Поселок ап RS | 10 Слобода-Слобода ао RS
00 - 01 | 8.224 | 3.276 | 0 | 783.2 | 0 | 203.6 | 35.6 | 0 | 70.8 | 203.5 | 19.44 | 0 | 224.85 | 0 | 432.15
01 - 02 | 8.22 | 3.28 | 0 | 779.6 | 0 | 203.2 | 33.6 | 0 | 74.85 | 203 | 19.12 | 0 | 219.9 | 0 | 432.15
02 - 03 | 8.26 | 3.296 | 0 | 817.2 | 0 | 206 | 35.2 | 0 | 103.05 | 206 | 19.2 | 0 | 209.85 | 0 | 449.4
03 - 04 | 8.188 | 3.288 | 0 | 872 | 0 | 203.6 | 33.2 | 0 | 117.6 | 203.3 | 18.48 | 0 | 214.8 | 0 | 487.35
04 - 05 | 8.128 | 3.256 | 0 | 880 | 0 | 224.8 | 34.8 | 0 | 112.8 | 224.7 | 19.12 | 0 | 217.2 | 0 | 495.9
05 - 06 | 8.092 | 3.252 | 0 | 943.2 | 0 | 246.4 | 36.8 | 0 | 122.1 | 246.1 | 20.4 | 0 | 250.05 | 0 | 513.45
06 - 07 | 7.98 | 3.204 | 0 | 1014.8 | 0 | 250.8 | 48 | 0 | 126.45 | 250.8 | 19.92 | 0 | 284.25 | 0 | 536.25
07 - 08 | 7.912 | 3.188 | 0 | 1100.8 | 0 | 239.6 | 43.6 | 0 | 160.2 | 239.6 | 19.6 | 0 | 315.9 | 0 | 560.4
08 - 09 | 7.784 | 3.16 | 0 | 1193.2 | 0 | 272.8 | 40.8 | 0 | 166.35 | 272.4 | 21.28 | 0 | 375.3 | 0 | 588.75
09 - 10 | 7.824 | 3.168 | 0 | 1117.2 | 0 | 293.2 | 32.4 | 0 | 135 | 293.6 | 19.84 | 0 | 393 | 0 | 535.95
10 - 11 | 7.84 | 3.164 | 0 | 1039.6 | 0 | 271.6 | 35.6 | 0 | 123.6 | 271.3 | 19.36 | 0 | 366.6 | 0 | 493.95
11 - 12 | 7.836 | 3.144 | 0 | 1006.4 | 0 | 294 | 35.2 | 0 | 109.05 | 294 | 19.68 | 0 | 364.8 | 0 | 477.3
12 - 13 | 7.972 | 3.2 | 0 | 1034.8 | 0 | 306 | 36.8 | 0 | 163.95 | 305.8 | 19.04 | 0 | 340.5 | 0 | 473.55
13 - 14 | 7.768 | 3.14 | 0 | 1074.4 | 0 | 322.8 | 35.6 | 0 | 154.2 | 322.7 | 19.2 | 0 | 348.6 | 0 | 515.55
14 - 15 | 7.764 | 3.124 | 0 | 1051.6 | 0 | 354 | 40 | 0 | 138.15 | 353.8 | 19.2 | 0 | 323.1 | 0 | 531.15
15 - 16 | 7.82 | 3.14 | 0 | 1036.4 | 0 | 340.4 | 41.6 | 0 | 108.15 | 340.5 | 19.84 | 0 | 333.9 | 0 | 532.05
16 - 17 | 7.872 | 3.16 | 0 | 1062.4 | 0 | 294 | 45.2 | 0 | 118.2 | 293.7 | 20.08 | 0 | 351.15 | 0 | 527.1
17 - 18 | 7.912 | 3.172 | 0 | 1061.2 | 0 | 273.2 | 45.2 | 0 | 116.7 | 273.3 | 20.16 | 0 | 349.2 | 0 | 529.2
18 - 19 | 7.86 | 3.16 | 0 | 1032 | 0 | 284.4 | 40.8 | 0 | 117.6 | 284.3 | 19.36 | 0 | 332.85 | 0 | 521.25
19 - 20 | 7.976 | 3.2 | 0 | 1004.8 | 0 | 282 | 42.4 | 0 | 110.1 | 281.8 | 20.56 | 0 | 325.65 | 0 | 505.65
20 - 21 | 8.1 | 3.244 | 0 | 924 | 0 | 247.6 | 40.4 | 0 | 92.55 | 247.8 | 19.84 | 0 | 324.15 | 0 | 445.95
21 - 22 | 8.128 | 3.252 | 0 | 901.6 | 0 | 227.2 | 38 | 0 | 72.6 | 226.9 | 19.52 | 0 | 302.55 | 0 | 468.75
22 - 23 | 8.088 | 3.228 | 0 | 852.4 | 0 | 212 | 33.6 | 0 | 70.8 | 212 | 18.4 | 0 | 279.45 | 0 | 450
23 - 00 | 8.104 | 3.232 | 0 | 826 | 0 | 200 | 36.4 | 0 | 76.95 | 199.9 | 18.24 | 0 | 262.95 | 0 | 431.25
Сумма | 191.652 | 76.928 | 0 | 23408.8 | 0 | 6253.2 | 920.8 | 0 | 2761.8 | 6250.8 | 468.88 | 0 | 7310.55 | 0 | 11934.45

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Слобода |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч