## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ Ява | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ Ява | [11 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Ява ТСН 1 ао RS | 0,4 Ява ТСН 2 ао RS | 10 Ява СМВ яч.13 ао RS | 10 Ява Т 1 ап RS | 10 Ява Т 2 ап RS | 10 Ява-ВМК-1 яч.1 ао RS | 10 Ява-ВМК-2 яч.12 ао RS | 10 Ява-Резерв-5 яч.5 ао RS | 10 Ява-РП 10-1 яч.9 ао RS | 10 Ява-РП 10-2 яч.4 ао RS | 10 Ява-ЦРП-1 яч.7 ао RS | 10 Ява-ЦРП-2 яч.10 ао RS
00 - 01 |  |  | 0 | 93.6 | 585.6 | 0 | 432 | 0 | 34.2 | 73.8 | 92 | 104
01 - 02 |  |  | 0 | 211.2 | 638.4 | 0 | 448.8 | 0 | 26.4 | 106.2 | 208.8 | 84
02 - 03 |  |  | 0 | 457.2 | 584.4 | 0 | 438.4 | 0 | 33.6 | 52.8 | 450.4 | 108.8
03 - 04 |  |  | 0 | 1.2 | 589.2 | 0 | 412.8 | 0 | 35.4 | 97.8 | 0.8 | 99.2
04 - 05 |  |  | 0 | 320.4 | 586.8 | 0 | 420 | 0 | 18.6 | 72 | 316.8 | 97.6
05 - 06 |  |  | 0 | 318 | 526.8 | 0 | 414.4 | 0 | 15.6 | 42 | 299.2 | 86.4
06 - 07 |  |  | 0 | 48 | 572.4 | 0 | 427.2 | 0 | 13.8 | 77.4 | 44.8 | 76.8
07 - 08 |  |  | 0 | 226.8 | 607.2 | 0 | 456.8 | 0 | 51 | 69 | 204 | 83.2
08 - 09 |  |  | 0 | 20.4 | 842.4 | 2 | 595.2 | 0 | 114 | 162 | 15.2 | 88
09 - 10 |  |  | 0 | 273.6 | 898.8 | 1.2 | 657.6 | 0 | 172.8 | 118.2 | 148 | 124.8
10 - 11 |  |  | 0 | 396 | 894 | 5.2 | 661.6 | 0 | 172.8 | 138 | 294.4 | 96.8
11 - 12 |  |  | 0 | 81.6 | 901.2 | 6.4 | 695.2 | 0 | 175.8 | 82.8 | 59.2 | 125.6
12 - 13 |  |  | 0 | 73.2 | 856.8 | 0 | 650.4 | 0 | 105.6 | 106.8 | 50.4 | 104
13 - 14 |  |  | 0 | 643.2 | 902.4 | 0 | 671.2 | 0 | 172.2 | 125.4 | 498.4 | 107.2
14 - 15 |  |  | 0 | 244.8 | 882 | 2.4 | 619.2 | 0 | 178.2 | 157.2 | 191.2 | 108.8
15 - 16 |  |  | 0 | 268.8 | 781.2 | 4.4 | 592.8 | 0 | 160.8 | 88.8 | 223.2 | 100.8
16 - 17 |  |  | 0 | 0 | 756 | 0.4 | 550.4 | 0 | 169.2 | 106.8 | 0 | 104.8
17 - 18 |  |  | 0 | 316.8 | 718.8 | 0 | 529.6 | 0 | 106.8 | 92.4 | 295.2 | 98.4
18 - 19 |  |  | 0 | 260.4 | 661.2 | 0 | 497.6 | 0 | 68.4 | 77.4 | 240 | 92.8
19 - 20 |  |  | 0 | 7.2 | 694.8 | 0 | 483.2 | 0 | 72.6 | 128.4 | 8 | 85.6
20 - 21 |  |  | 0 | 526.8 | 633.6 | 0 | 484.8 | 0 | 51 | 67.8 | 512.8 | 86.4
21 - 22 |  |  | 0 | 280.8 | 663.6 | 0 | 468 | 0 | 54.6 | 117 | 271.2 | 84
22 - 23 |  |  | 0 | 319.2 | 668.4 | 0 | 468 | 0 | 51.6 | 117.6 | 311.2 | 84.8
23 - 00 |  |  | 0 | 135.6 | 675.6 | 0 | 467.2 | 0 | 52.2 | 124.8 | 108.8 | 84.8
Сумма | 0 | 0 | 0 | 5524.8 | 17121.6 | 22 | 12542.4 | 0 | 2107.2 | 2402.4 | 4844 | 2317.6

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Ява |  |  | реактивная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч