## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
| ПС 110 кВ ГДЗ | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
реактивная энергия
ПС 110 кВ ГДЗ | [40 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 1 ао RS УСПД | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS | 0,4 ГДЗ ТСН 2 ао RS УСПД | 10 ГДЗ Т 3 ап | 10 ГДЗ-Кузнецово ао | 6 ГДЗ Т 1 ап | 6 ГДЗ Т 1 ап RS | 6 ГДЗ Т 1 ап RS УСПД | 6 ГДЗ Т 2 ап | 6 ГДЗ Т 2 ап RS | 6 ГДЗ Т 2 ап RS УСПД | 6 ГДЗ Т 3 ао RS | 6 ГДЗ Т 3 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 1 ао RS | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 2 ао RS | 6 ГДЗ-Биоэнергетика 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS | 6 ГДЗ-ГДЗ 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛПК 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS | 6 ГДЗ-ЛТП 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 1 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 2 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 3 ао RS УСПД | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS | 6 ГДЗ-Соколдрев СП 4 ао RS УСПД
00 - 01 | [6 empty] | 3 | 0 | 435.6 | 433.8 | 433.8 | 280.8 | 280.8 | 280.8 | 31.2 | 31.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 211.68 | 211.68 | 53.76 | 54.24 | 54.24 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84.96 | 99.36 | 41.4 | 41.4 | 0 | 0 | 159.12 | 159.12
01 - 02 | [6 empty] | 5 | 0 | 417.6 | 419.4 | 419.4 | 212.4 | 212.4 | 212.4 | 30.96 | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.96 | 217.44 | 217.44 | 54.72 | 54.24 | 54.24 | 158.4 | 158.4 | 158.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.44 | 49.44 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 | 97.92 | 97.92
02 - 03 | [6 empty] | 2 | 0 | 406.8 | 406.8 | 406.8 | 205.2 | 205.2 | 205.2 | 30.72 | 30.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.24 | 209.76 | 209.76 | 50.88 | 50.88 | 50.88 | 152.64 | 152.64 | 152.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.44 | 49.44 | 30.6 | 30.6 | 0 | 0 | 97.2 | 97.2
03 - 04 | [6 empty] | 2 | 0 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 205.2 | 203.4 | 203.4 | 30.24 | 30.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 210.72 | 210.72 | 48.96 | 48.96 | 48.96 | 148.32 | 148.32 | 148.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.44 | 49.44 | 30.96 | 30.96 | 0 | 0 | 95.76 | 95.76
04 - 05 | [6 empty] | 3 | 0 | 403.2 | 403.2 | 403.2 | 198 | 199.8 | 199.8 | 29.04 | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2 | 211.68 | 211.68 | 48.96 | 48.48 | 48.48 | 148.32 | 149.04 | 149.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.96 | 48.96 | 30.24 | 30.24 | 0 | 0 | 94.32 | 94.32
05 - 06 | [6 empty] | 2 | 0 | 399.6 | 399.6 | 399.6 | 201.6 | 199.8 | 199.8 | 29.76 | 29.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.92 | 218.4 | 218.4 | 49.92 | 50.88 | 50.88 | 135.36 | 135.36 | 135.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.88 | 50.88 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 95.04 | 95.04
06 - 07 | [6 empty] | 2 | 0 | 396 | 396 | 396 | 201.6 | 201.6 | 201.6 | 29.04 | 29.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218.88 | 217.92 | 217.92 | 54.72 | 54.24 | 54.24 | 132.48 | 132.48 | 132.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.36 | 51.36 | 26.28 | 26.28 | 0 | 0 | 95.04 | 95.04
07 - 08 | [6 empty] | 1 | 0 | 403.2 | 405 | 405 | 234 | 234 | 234 | 27.6 | 27.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 227.52 | 228.48 | 228.48 | 60.48 | 60 | 60 | 126.72 | 126.72 | 126.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.16 | 56.16 | 27 | 27 | 0 | 0 | 124.56 | 124.56
08 - 09 | [6 empty] | 1 | 0 | 734.4 | 732.6 | 732.6 | 518.4 | 520.2 | 520.2 | 26.16 | 26.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397.44 | 396.96 | 396.96 | 68.16 | 68.64 | 68.64 | 187.2 | 187.92 | 187.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156 | 156 | 70.56 | 70.56 | 0 | 0 | 358.56 | 358.56
09 - 10 | [6 empty] | 1 | 0 | 810 | 811.8 | 811.8 | 536.4 | 536.4 | 536.4 | 25.92 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 451.2 | 450.72 | 450.72 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 205.92 | 205.2 | 205.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.16 | 164.16 | 78.48 | 78.48 | 0 | 0 | 371.52 | 371.52
10 - 11 | [6 empty] | 0 | 0 | 770.4 | 768.6 | 768.6 | 475.2 | 473.4 | 473.4 | 25.68 | 25.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 428.16 | 429.12 | 429.12 | 66.24 | 66.24 | 66.24 | 198.72 | 198.72 | 198.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2 | 151.2 | 71.28 | 71.28 | 0 | 0 | 314.64 | 314.64
11 - 12 | [6 empty] | 0 | 0 | 792 | 793.8 | 793.8 | 511.2 | 511.2 | 511.2 | 25.2 | 25.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.56 | 442.08 | 442.08 | 65.28 | 65.28 | 65.28 | 203.04 | 202.32 | 202.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 159.36 | 159.36 | 73.8 | 73.8 | 0 | 0 | 352.08 | 352.08
12 - 13 | [6 empty] | 2 | 0 | 637.2 | 635.4 | 635.4 | 385.2 | 387 | 387 | 26.88 | 26.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378.24 | 378.24 | 378.24 | 54.72 | 54.24 | 54.24 | 155.52 | 155.52 | 155.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.36 | 111.36 | 54.72 | 54.72 | 0 | 0 | 257.04 | 257.04
13 - 14 | [6 empty] | 1 | 0 | 716.4 | 718.2 | 718.2 | 504 | 504 | 504 | 24.72 | 24.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 368.64 | 368.16 | 368.16 | 63.36 | 63.36 | 63.36 | 194.4 | 194.4 | 194.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.64 | 164.64 | 77.04 | 77.04 | 0 | 0 | 343.44 | 343.44
14 - 15 | [6 empty] | 0 | 0 | 763.2 | 763.2 | 763.2 | 507.6 | 507.6 | 507.6 | 24.48 | 24.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 418.56 | 419.04 | 419.04 | 57.6 | 58.08 | 58.08 | 181.44 | 181.44 | 181.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.32 | 162.24 | 81.72 | 81.72 | 0 | 0 | 349.92 | 349.92
15 - 16 | [6 empty] | 1 | 0 | 766.8 | 765 | 765 | 511.2 | 511.2 | 511.2 | 25.92 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442.56 | 442.08 | 442.08 | 66.24 | 66.72 | 66.72 | 169.92 | 170.64 | 170.64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2 | 163.2 | 75.6 | 75.6 | 0 | 0 | 349.2 | 349.2
16 - 17 | [6 empty] | 1 | 0 | 666 | 666 | 666 | 410.4 | 408.6 | 408.6 | 25.92 | 25.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 365.76 | 366.72 | 366.72 | 64.32 | 63.84 | 63.84 | 169.92 | 169.2 | 169.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.2 | 139.2 | 64.44 | 64.44 | 0 | 0 | 261.36 | 261.36
17 - 18 | [6 empty] | 3 | 0 | 558 | 559.8 | 559.8 | 374.4 | 374.4 | 374.4 | 28.32 | 28.32 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 288 | 288 | 288 | 60.48 | 60 | 60 | 131.04 | 131.04 | 131.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.24 | 150.24 | 64.8 | 64.8 | 0 | 0 | 228.96 | 228.96
18 - 19 | [6 empty] | 2 | 0 | 558 | 558 | 558 | 356.4 | 358.2 | 358.2 | 28.8 | 28.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316.8 | 315.84 | 315.84 | 60.48 | 61.44 | 61.44 | 131.04 | 131.04 | 131.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.44 | 126.24 | 56.16 | 56.16 | 0 | 0 | 219.6 | 219.6
19 - 20 | [6 empty] | 1 | 0 | 554.4 | 552.6 | 552.6 | 378 | 376.2 | 376.2 | 29.28 | 29.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 283.2 | 283.68 | 283.68 | 59.52 | 59.52 | 59.52 | 135.36 | 136.08 | 136.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.08 | 142.08 | 63.72 | 63.72 | 0 | 0 | 232.56 | 232.56
20 - 21 | [6 empty] | 3 | 0 | 500.4 | 500.4 | 500.4 | 338.4 | 340.2 | 340.2 | 30.48 | 30.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.8 | 244.32 | 244.32 | 61.44 | 61.44 | 61.44 | 139.68 | 139.68 | 139.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.72 | 126.72 | 57.96 | 57.96 | 0 | 0 | 198.72 | 198.72
21 - 22 | [6 empty] | 3 | 0 | 486 | 487.8 | 487.8 | 302.4 | 302.4 | 302.4 | 31.68 | 31.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 237.12 | 237.6 | 237.6 | 62.4 | 61.92 | 61.92 | 144 | 144 | 144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115.2 | 115.2 | 55.8 | 55.8 | 0 | 0 | 161.28 | 161.28
22 - 23 | [6 empty] | 1 | 0 | 507.6 | 505.8 | 505.8 | 316.8 | 315 | 315 | 30.96 | 30.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232.32 | 232.32 | 232.32 | 57.6 | 57.6 | 57.6 | 141.12 | 141.12 | 141.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.6 | 148.8 | 70.2 | 70.2 | 0 | 0 | 164.88 | 164.88
23 - 00 | [6 empty] | 3 | 0 | 514.8 | 516.6 | 516.6 | 313.2 | 315 | 315 | 30.48 | 30.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4 | 229.92 | 229.92 | 52.8 | 53.28 | 53.28 | 145.44 | 144.72 | 144.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.24 | 150.24 | 75.24 | 76.32 | 0 | 0 | 163.44 | 163.44
Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 13600.8 | 13602.6 | 13602.6 | 8478 | 8478 | 8478 | 679.44 | 679.44 | 0 | 0 | 0.24 | 0.24 | 7250.88 | 7250.88 | 7250.88 | 1406.4 | 1406.88 | 1406.88 | 3780 | 3780 | 3780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2769.6 | 2785.92 | 1338.48 | 1339.56 | 0 | 0 | 5186.16 | 5186.16

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ ГДЗ |  |  | реактивная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВар | Лимит, кВарч | Превышение лимита, кВарч