## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 110 кВ Пундуга | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 110 кВ Пундуга | [10 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Пундуга ТСН ао RS | 10 Пундуга Т 1 ао RS | 10 Пундуга Т 1 ап RS | 10 Пундуга-Комплекс ао RS | 10 Пундуга-Комплекс ап RS | 10 Пундуга-Мишаково ао RS | 10 Пундуга-Мишаково ап RS | 10 Пундуга-Победа ао RS | 10 Пундуга-Победа ап RS | 10 Пундуга-Пундуга ао RS | 10 Пундуга-Пундуга ап RS
00 - 01 | 5.574 | 0 | 212.4 | 45.3 | 0 | 11.2 | 0 | 47.1 | 0 | 108.4 | 0
01 - 02 | 5.574 | 0 | 200.8 | 40.7 | 0 | 11 | 0 | 47.6 | 0 | 101.3 | 0
02 - 03 | 6.338 | 0 | 199.6 | 38.4 | 0 | 11 | 0 | 47.5 | 0 | 102.6 | 0
03 - 04 | 4.892 | 0 | 206 | 43.8 | 0 | 11.4 | 0 | 45.6 | 0 | 105.1 | 0
04 - 05 | 6.324 | 0 | 208.4 | 42.8 | 0 | 11 | 0 | 47.3 | 0 | 106.7 | 0
05 - 06 | 5.87 | 0 | 267.2 | 90 | 0 | 12 | 0 | 56.9 | 0 | 108.5 | 0
06 - 07 | 5.064 | 0 | 294.4 | 102.4 | 0 | 13.6 | 0 | 68.2 | 0 | 109.8 | 0
07 - 08 | 6.33 | 0 | 310.4 | 89.1 | 0 | 13.2 | 0 | 78.3 | 0 | 129.7 | 0
08 - 09 | 4.988 | 0 | 326.8 | 87.9 | 0 | 12.6 | 0 | 63.8 | 0 | 162.1 | 0
09 - 10 | 5.616 | 0 | 291.2 | 70.3 | 0 | 7.6 | 0 | 55.1 | 0 | 158 | 0
10 - 11 | 6.092 | 0 | 270 | 62.1 | 0 | 8 | 0 | 53.5 | 0 | 146 | 0
11 - 12 | 4.784 | 0 | 248.8 | 44.1 | 0 | 9 | 0 | 53.3 | 0 | 142.2 | 0
12 - 13 | 6.21 | 0 | 303.2 | 101.8 | 0 | 7.2 | 0 | 53.1 | 0 | 141 | 0
13 - 14 | 5.532 | 0 | 315.2 | 107.9 | 0 | 7.6 | 0 | 54 | 0 | 145.6 | 0
14 - 15 | 5.102 | 0 | 313.2 | 102.9 | 0 | 8.2 | 0 | 53.7 | 0 | 148 | 0
15 - 16 | 6.252 | 0 | 307.6 | 103.1 | 0 | 9.8 | 0 | 55.4 | 0 | 139.3 | 0
16 - 17 | 4.894 | 0 | 308 | 71.5 | 0 | 14.2 | 0 | 73.6 | 0 | 148.2 | 0
17 - 18 | 5.9 | 0 | 287.6 | 53.1 | 0 | 15 | 0 | 78.1 | 0 | 141.1 | 0
18 - 19 | 5.656 | 0 | 332.4 | 93.7 | 0 | 13.8 | 0 | 77.7 | 0 | 146.9 | 0
19 - 20 | 4.882 | 0 | 330 | 99 | 0 | 14.4 | 0 | 70.1 | 0 | 146.4 | 0
20 - 21 | 6.42 | 0 | 294 | 80.9 | 0 | 13.2 | 0 | 61.3 | 0 | 138.1 | 0
21 - 22 | 4.954 | 0 | 268 | 61.8 | 0 | 13.2 | 0 | 60.9 | 0 | 131.8 | 0
22 - 23 | 5.88 | 0 | 233.6 | 52 | 0 | 11.8 | 0 | 57.1 | 0 | 112.4 | 0
23 - 00 | 5.564 | 0 | 219.2 | 47.5 | 0 | 11.6 | 0 | 49.5 | 0 | 110.2 | 0
Сумма | 134.692 | 0 | 6548 | 1732.1 | 0 | 271.6 | 0 | 1408.7 | 0 | 3129.4 | 0

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 110 кВ Пундуга |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч