## Время горизонтально (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
| ПС 35 кВ Гридино | [23 empty] | за 15.12.2021
№ дог | Наименование | 00 - 01 | 01 - 02 | 02 - 03 | 03 - 04 | 04 - 05 | 05 - 06 | 06 - 07 | 07 - 08 | 08 - 09 | 09 - 10 | 10 - 11 | 11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 00 | Сумма
| Сумма | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| POWER_HOUR_FIDER |  | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3

## Показатель горизонтально
Мощность по фидерам по часовым интервалам
активная энергия
ПС 35 кВ Гридино | [7 empty] | за 15.12.2021
Время | 0,4 Гридино ТСН 2 ао RS | 10 Гридино Т 1 ао RS | 10 Гридино Т 1 ап RS | 10 Гридино Т 2 ао RS | 10 Гридино Т 2 ап RS | 10 Гридино-Комплекс ао RS | 10 Гридино-Конёвка ао RS | 10 Гридино-Лещёвка ао RS
00 - 01 | 9.488 | 0 | 0 | 0 | 86.4 | 0 | 40.3 | 46.3
01 - 02 | 9.426 | 0 | 0 | 0 | 81.8 | 0 | 38.8 | 43.2
02 - 03 | 9.456 | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 40.4 | 47.1
03 - 04 | 9.36 | 0 | 0 | 0 | 87.4 | 0 | 40.7 | 46.7
04 - 05 | 9.388 | 0 | 0 | 0 | 93.6 | 0 | 40.5 | 53.2
05 - 06 | 9.45 | 0 | 0 | 0 | 109.6 | 0 | 46.4 | 63.3
06 - 07 | 9.332 | 0 | 0 | 0 | 120.8 | 0 | 54.3 | 66.6
07 - 08 | 9.266 | 0 | 0 | 0 | 135.6 | 0 | 60.5 | 75.1
08 - 09 | 9.128 | 0 | 0 | 0 | 113.6 | 0 | 56 | 57.6
09 - 10 | 9.188 | 0 | 0 | 0 | 108.2 | 0 | 50 | 58.2
10 - 11 | 9.208 | 0 | 0 | 0 | 103.4 | 0 | 47.6 | 55.7
11 - 12 | 9.196 | 0 | 0 | 0 | 100.8 | 0 | 45.7 | 55
12 - 13 | 9.272 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 42.6 | 61.5
13 - 14 | 9.17 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 42.3 | 56.3
14 - 15 | 9.216 | 0 | 0 | 0 | 107.2 | 0 | 42.7 | 64.5
15 - 16 | 9.126 | 0 | 0 | 0 | 98.4 | 0 | 43.7 | 54.6
16 - 17 | 9.148 | 0 | 0 | 0 | 118 | 0 | 51.2 | 66.8
17 - 18 | 9.164 | 0 | 0 | 0 | 117.6 | 0 | 55.1 | 62.6
18 - 19 | 9.15 | 0 | 0 | 0 | 112.6 | 0 | 51.1 | 61.3
19 - 20 | 9.188 | 0 | 0 | 0 | 123.4 | 0 | 51.2 | 72.4
20 - 21 | 9.326 | 0 | 0 | 0 | 119.2 | 0 | 49.1 | 70.3
21 - 22 | 9.408 | 0 | 0 | 0 | 106.6 | 0 | 45.5 | 61.1
22 - 23 | 9.446 | 0 | 0 | 0 | 98.8 | 0 | 41.5 | 57.5
23 - 00 | 9.408 | 0 | 0 | 0 | 87.8 | 0 | 39.9 | 47.9
Сумма | 222.908 | 0 | 0 | 0 | 2520.6 | 0 | 1117.1 | 1404.8

## Вертикальный (hidden)
Мощность по фидерам по часовым интервалам
ПС 35 кВ Гридино |  |  | активная энергия
за 15.12.2021
Наименование | Число | Интервал | Мощность, кВт | Лимит, кВтч | Превышение лимита, кВтч